## Ingresos
N Fila | Tipo Servicio | Ingreso | Remisión, Usuario, Fecha | Equipo | Serie, Id Equipo | Accesorios | Observaciones | Sitio, Tercerizado, Garantía, Convenio | Plantilla | Cliente | Sede | Contacto | Tercero | Asesor Comercial | Tiempo en Laboratorio | Aprobación Cotización | Aprobación Ajuste | Tiempo desde la aprobación | Días en el laboratorio | Fecha Entrega Según Cotización | Fecha Entrega Según Programación | Solicitud | Cotización | Orden Compra Cliente | Proforma del Cliente | Factura del Cliente | Recibido en el Laboratorio | Reportado en el Laboratorio | No Autorizado en el Laboratorio | Ajuste | Certificado | Sticker Impreso | Informe Devolución | Informe Mantenimiento | Recibido Logística | No Autorizado Logística | Aviso de Entrega | Devolución | Entregado al Cliente | Encuesta, Recibido del Cliente | Certificado Enviado | Recibido para Tercerizar | Órden de Compra del Proveedor | Salida a Tercerizar | Retorno de Salida | Compra de Proveedor | Recepción de Compra | Recibo de Caja | Seguimiento
1 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53022 | Remisión: 11020, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/01/13 11:06:14 | Magnitud: Dimensional, Equipo: MEDIDOR DE ESPESORES DE RECUBRIMIENTO DIGITAL, Marca: Elcometer, Modelo: A456CFSS, Intervalo1: (0 a 1500) µm | Serie: YL07042, Id: SMEE-05 |  | Convenio (solicitado por correo) SEDEMI SERVICIOS DE MECANICA INDUSTRIAL DISENO CONSTRUCCION Y MONTAJE S.C.C. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 5 días 9 horas |  |  |  | 5 |  |  | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/01/16 10:18:02, 2 días 8 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/01/20 08:11:46, 4 días 6 horas |  |  | 53022 (Aprobado), Fecha: 2025/01/13 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/01/20 10:22:55, Tiempo:, 4 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/01/20 10:28:54, 4 días 8 horas |  | NO, 5 días 9 horas | 9081, Fecha: 2025/01/20 10:29:32, Tiempo: 4 días 8 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | Fecha: 2025/01/20 10:59:31, Tiempo: 4 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
2 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53034 | Remisión: 11020, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/01/13 11:31:07 | Magnitud: Dimensional, Equipo: MEDIDOR DE ESPESORES DE RECUBRIMIENTO DIGITAL, Marca: ELCOMETER, Modelo: A456CFSS, Intervalo1: (0 a 1500) µm | Serie: RG29421, Id: | NA | Convenio (solicitado por correo) SERVICIOS INDUSTRIALES TECNICOS & PETROLEROS | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 5 días 9 horas |  |  |  | 5 |  |  | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/01/16 10:18:02, 2 días 8 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/01/20 10:02:23, 4 días 8 horas |  |  | 53034 (Aprobado), Fecha: 2025/01/13 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/01/20 10:23:34, Tiempo:, 4 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/01/20 10:28:54, 4 días 8 horas |  | NO, 5 días 9 horas | 9081, Fecha: 2025/01/20 10:29:32, Tiempo: 4 días 8 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | Fecha: 2025/01/20 10:59:31, Tiempo: 4 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
3 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53021 | Remisión: 11020, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/01/13 11:04:13 | Magnitud: Dimensional, Equipo: MEDIDOR DE ESPESORES DE RECUBRIMIENTO DIGITAL, Marca: ELCOMETER, Modelo: A456CFBS, Intervalo1: (0 a 1500) µm | Serie: YF24434, Id: | NA | Convenio (solicitado por correo) ENERGY PETROL S.A. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 5 días 9 horas |  |  |  | 5 |  |  | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/01/16 10:18:02, 2 días 8 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/01/20 10:01:54, 4 días 8 horas |  |  | 53021 (Aprobado), Fecha: 2025/01/13 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/01/20 10:22:50, Tiempo:, 4 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/01/20 10:28:54, 4 días 8 horas |  | NO, 5 días 9 horas | 9081, Fecha: 2025/01/20 10:29:32, Tiempo: 4 días 8 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | Fecha: 2025/01/20 10:59:31, Tiempo: 4 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
4 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53029 | Remisión: 11020, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/01/13 11:19:35 | Magnitud: Dimensional, Equipo: MEDIDOR DIGITAL DE SUPERFICIE, Marca: Elcometer, Modelo: E224C-BI, Intervalo1: (0 a 500) µm | Serie: NE07060, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 5 días 9 horas |  |  |  | 5 |  |  | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/01/16 10:18:02, 2 días 8 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/01/20 10:04:01, 4 días 8 horas |  |  | 53029 (Aprobado), Fecha: 2025/01/13 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/01/20 10:23:17, Tiempo:, 4 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/01/20 10:28:54, 4 días 8 horas |  | NO, 5 días 9 horas | 9081, Fecha: 2025/01/20 10:29:32, Tiempo: 4 días 8 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | Fecha: 2025/01/20 10:59:31, Tiempo: 4 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
5 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53028 | Remisión: 11020, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/01/13 11:12:25 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrómetro + medidor de superficie, Marca: ELCOMETER, Modelo: G319----S, Intervalo1: (-20 a 80) °C, Intervalo2: (0 a 100) %HR | Serie: XE23605, Id: | NA | Convenio (solicitado por correo) CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 5 días 9 horas |  |  |  | 5 |  |  | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/01/16 10:18:02, 2 días 8 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/01/20 10:17:42, 4 días 8 horas |  |  | 53028 (Aprobado), Fecha: 2025/01/13 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/01/20 10:23:12, Tiempo:, 4 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/01/20 10:28:54, 4 días 8 horas |  | NO, 5 días 9 horas | 9081, Fecha: 2025/01/20 10:29:32, Tiempo: 4 días 8 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | Fecha: 2025/01/20 10:59:31, Tiempo: 4 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
6 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53150 | Remisión: 11020, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/01/16 09:59:25 | Magnitud: Dimensional, Equipo: MEDIDOR DE ESPESORES DE RECUBRIMIENTO DIGITAL, Marca: ELCOMETER, Modelo: A456CFSS, Intervalo1: (0 a 1500) µm | Serie: RC13843, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) MEJIA DUQUE YEGOR DARIO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 2 días 2 horas |  |  |  | 2 |  |  | NO, 2 días 2 horas | NO, 2 días 2 horas | NO, 2 días 2 horas | NO, 2 días 2 horas | NO, 2 días 2 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/01/16 10:18:02, 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/01/20 10:02:47, 2 días 1 hora |  |  | 53150 (Aprobado), Fecha: 2025/01/16 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/01/20 10:23:45, Tiempo:, 2 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/01/20 10:28:54, 2 días 1 hora |  | NO, 2 días 2 horas | 9081, Fecha: 2025/01/20 10:29:32, Tiempo: 2 días 1 hora | NO, 2 días 2 horas | NO, 2 días 2 horas | Fecha: 2025/01/20 10:59:31, Tiempo: 2 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
7 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53149 | Remisión: 11020, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/01/16 09:52:01 | Magnitud: Dimensional, Equipo: MEDIDOR DIGITAL DE SUPERFICIE, Marca: ELCOMETER, Modelo: E224C-TS, Intervalo1: (0 a 500) µm | Serie: RC13046, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) MEJIA DUQUE YEGOR DARIO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 2 días 2 horas |  |  |  | 2 |  |  | NO, 2 días 2 horas | NO, 2 días 2 horas | NO, 2 días 2 horas | NO, 2 días 2 horas | NO, 2 días 2 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/01/16 10:18:02, 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/01/20 10:19:19, 2 días 1 hora |  |  | 53149 (Aprobado), Fecha: 2025/01/16 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/01/20 10:23:38, Tiempo:, 2 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/01/20 10:28:54, 2 días 1 hora |  | NO, 2 días 2 horas | 9081, Fecha: 2025/01/20 10:29:32, Tiempo: 2 días 1 hora | NO, 2 días 2 horas | NO, 2 días 2 horas | Fecha: 2025/01/20 10:59:31, Tiempo: 2 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
8 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53023 | Remisión: 11020, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/01/13 11:08:35 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrómetro + medidor de superficie, Marca: ELCOMETER, Modelo: G319----S, Intervalo1: (-20 a 80) °C, Intervalo2: (0 a 100) %HR | Serie: NE02852, Id: | NA | Convenio (solicitado por correo) CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 5 días 9 horas |  |  |  | 5 |  |  | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/01/16 10:18:02, 2 días 8 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/01/20 10:16:06, 4 días 8 horas |  |  | 53023 (Aprobado), Fecha: 2025/01/13 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/01/20 10:22:59, Tiempo:, 4 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/01/20 10:28:54, 4 días 8 horas |  | NO, 5 días 9 horas | 9081, Fecha: 2025/01/20 10:29:32, Tiempo: 4 días 8 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | Fecha: 2025/01/20 10:59:31, Tiempo: 4 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
9 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53026 | Remisión: 11020, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/01/13 11:10:01 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Medidor Espesores Analógico, Marca: ELCOMETER, Modelo: E124---3E, Intervalo1: (0 a 5) mm | Serie: RA16036, Id: | N/A | Convenio (solicitado por correo) CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 5 días 9 horas |  |  |  | 5 |  |  | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/01/16 10:18:02, 2 días 8 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/01/20 10:03:30, 4 días 8 horas |  |  | 53026 (Aprobado), Fecha: 2025/01/13 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/01/20 10:23:06, Tiempo:, 4 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/01/20 10:28:54, 4 días 8 horas |  | NO, 5 días 9 horas | 9081, Fecha: 2025/01/20 10:29:32, Tiempo: 4 días 8 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | Fecha: 2025/01/20 10:59:31, Tiempo: 4 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
10 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53030 | Remisión: 11020, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/01/13 11:22:31 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Holiday Detector, Marca: Elcometer, Modelo: D270----4C, Intervalo1: (9 a 90) V | Serie: TM20029, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 5 días 9 horas |  |  |  | 5 |  |  | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/01/16 10:18:02, 2 días 8 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/01/16 10:59:29, 2 días 8 horas |  |  | 53030 (Aprobado), Fecha: 2025/01/16 10:59:29, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 8 horas | SI, Fecha: 2025/01/20 10:23:23, Tiempo:, 4 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/01/20 10:28:54, 4 días 8 horas |  | NO, 5 días 9 horas | 9081, Fecha: 2025/01/20 10:29:32, Tiempo: 4 días 8 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | Fecha: 2025/01/20 10:59:31, Tiempo: 4 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
11 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53031 | Remisión: 11020, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/01/13 11:23:46 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Medidor de Espesores Análogo, Marca: Elcometer, Modelo: E124---3E, Intervalo1: (0 a 5) mm | Serie: RA10646, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 5 días 9 horas |  |  |  | 5 |  |  | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/01/16 10:18:02, 2 días 8 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/01/20 10:03:47, 4 días 8 horas |  |  | 53031 (Aprobado), Fecha: 2025/01/13 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/01/20 10:23:29, Tiempo:, 4 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/01/20 10:28:54, 4 días 8 horas |  | NO, 5 días 9 horas | 9081, Fecha: 2025/01/20 10:29:32, Tiempo: 4 días 8 horas | NO, 5 días 9 horas | NO, 5 días 9 horas | Fecha: 2025/01/20 10:59:31, Tiempo: 4 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
12 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53151 | Remisión: 11020, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/01/16 10:00:27 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Holiday Detector, Marca: ELCOMETER, Modelo: 280, Intervalo1: (0.5 a 35) kV | Serie: SD25926, Id: 280 | NA | Convenio (solicitado por correo) FYI MAQUINARIA CIA. LTDA. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 2 días 1 hora |  |  |  | 2 |  |  | NO, 2 días 1 hora | NO, 2 días 1 hora | NO, 2 días 1 hora | NO, 2 días 1 hora | NO, 2 días 1 hora | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/01/16 10:18:02, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/01/16 10:59:29, |  |  | 53151 (Aprobado), Fecha: 2025/01/20 10:46:11, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 9 horas | SI, Fecha: 2025/01/20 10:23:49, Tiempo:, 2 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/01/20 10:28:54, 2 días 9 horas |  | NO, 2 días 1 hora | 9081, Fecha: 2025/01/20 10:29:32, Tiempo: 2 días 9 horas | NO, 2 días 1 hora | NO, 2 días 1 hora | Fecha: 2025/01/20 10:59:31, Tiempo: 2 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
13 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53152 | Remisión: 11020, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/01/16 10:01:34 | Magnitud: Dimensional, Equipo: MEDIDOR DE ESPESORES DE RECUBRIMIENTO DIGITAL, Marca: ELCOMETER, Modelo: 456, Intervalo1: (0 a 1500) µm | Serie: VJ04779, Id: | NA | Convenio (solicitado por correo) CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 2 días 1 hora |  |  |  | 2 |  |  | NO, 2 días 1 hora | NO, 2 días 1 hora | NO, 2 días 1 hora | NO, 2 días 1 hora | NO, 2 días 1 hora | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/01/16 10:18:02, | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/01/20 10:03:03, 2 días 9 horas |  |  | 53152 (Aprobado), Fecha: 2025/01/16 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/01/20 10:23:54, Tiempo:, 2 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/01/20 10:28:54, 2 días 9 horas |  | NO, 2 días 1 hora | 9081, Fecha: 2025/01/20 10:29:32, Tiempo: 2 días 9 horas | NO, 2 días 1 hora | NO, 2 días 1 hora | Fecha: 2025/01/20 10:59:31, Tiempo: 2 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO