## Ingresos
N Fila | Tipo Servicio | Ingreso | Remisión, Usuario, Fecha | Equipo | Serie, Id Equipo | Accesorios | Observaciones | Sitio, Tercerizado, Garantía, Convenio | Plantilla | Cliente | Sede | Contacto | Tercero | Asesor Comercial | Tiempo en Laboratorio | Aprobación Cotización | Aprobación Ajuste | Tiempo desde la aprobación | Días en el laboratorio | Fecha Entrega Según Cotización | Fecha Entrega Según Programación | Solicitud | Cotización | Orden Compra Cliente | Proforma del Cliente | Factura del Cliente | Recibido en el Laboratorio | Reportado en el Laboratorio | No Autorizado en el Laboratorio | Ajuste | Certificado | Sticker Impreso | Informe Devolución | Informe Mantenimiento | Recibido Logística | No Autorizado Logística | Aviso de Entrega | Devolución | Entregado al Cliente | Encuesta, Recibido del Cliente | Certificado Enviado | Recibido para Tercerizar | Órden de Compra del Proveedor | Salida a Tercerizar | Retorno de Salida | Compra de Proveedor | Recepción de Compra | Recibo de Caja | Seguimiento
1 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53673 | Remisión: 11208, Usuario: Rodrigo Tejada Del Rosario, Fecha: 2025/02/03 11:21:30 | Magnitud: Par torsional, Equipo: Torquímetro, Marca: PROTO, Modelo: 6062A, Intervalo1: (40 a 200) in.lb | Serie: WXM01258., Id: | SIN ACCESORIOS | Buen Estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-10 Formato & Software Calibración Torquímetros | RODRIGO CANO, (4-111-847),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Aeropuerto Marcos A Gelabert | RODRIGO CANO | -- | Rubén Ortega Cortés | 6 días 9 horas |  |  |  | 6 | 2025/02/23 12:58, (5) días |  | NO, 6 días 9 horas | 17338/1 (Aprobado), Registrado por: Betzaida Gonzalez, Fecha: 2025/02/07 09:01:58, 3 días 7 horas | NO, 6 días 9 horas | 9588, Fecha: 2025/02/11 11:22:45, Tiempo: 6 días 9 horas | NO, 6 días 9 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/02/03 11:26:12, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/02/07 15:17:15, 4 días 4 horas |  |  | 53673 (Aprobado), Fecha: 2025/02/10 10:11:06, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 8 horas | SI, Fecha: 2025/02/10 10:12:59, Tiempo:, 4 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: OK, Fecha: 2025/02/10 14:12:24, 5 días 3 horas |  | NO, 6 días 9 horas | 9277, Fecha: 2025/02/10 14:22:35, Tiempo: 5 días 3 horas | NO, 6 días 9 horas | NO, 6 días 9 horas | Fecha: 2025/02/10 14:23:38, Tiempo: 5 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
2 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53669 | Remisión: 11208, Usuario: Rodrigo Tejada Del Rosario, Fecha: 2025/02/03 11:11:36 | Magnitud: Par torsional, Equipo: Torquímetro, Marca: PROTO, Modelo: 6065C, Intervalo1: (100 a 1000) in.lb | Serie: DME27201., Id: | ESTUCHE DE VIAJE | Herramienta vino cargada a 300in.lb | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-10 Formato & Software Calibración Torquímetros | RODRIGO CANO, (4-111-847),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Aeropuerto Marcos A Gelabert | RODRIGO CANO | -- | Rubén Ortega Cortés | 6 días 9 horas |  |  |  | 6 | 2025/02/17 12:58, (4) días |  | NO, 6 días 9 horas | 17338/1 (Aprobado), Registrado por: Betzaida Gonzalez, Fecha: 2025/02/07 09:02:07, 3 días 7 horas | NO, 6 días 9 horas | 9588, Fecha: 2025/02/11 11:22:45, Tiempo: 6 días 9 horas | NO, 6 días 9 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/02/03 11:26:12, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/02/07 15:13:53, 4 días 4 horas |  |  | 53669 (Aprobado), Fecha: 2025/02/10 10:08:48, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 8 horas | SI, Fecha: 2025/02/10 10:12:58, Tiempo:, 4 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: OK, Fecha: 2025/02/10 14:12:24, 5 días 3 horas |  | NO, 6 días 9 horas | 9277, Fecha: 2025/02/10 14:22:35, Tiempo: 5 días 3 horas | NO, 6 días 9 horas | NO, 6 días 9 horas | Fecha: 2025/02/10 14:23:38, Tiempo: 5 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
3 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53730 | Remisión: 11227, Usuario: Edwin Carvajal, Fecha: 2025/02/04 13:54:45 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: MULTÍMETRO CON PINZA AMPERIMÉTRICA, Marca: Steren, Modelo: MUL-108 | Serie: INN-53730, Id: |  | Buen estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | INGENIERIA TECNICA DE PROYECTOS ITP, SOCIEDAD ANONIMA, (1836652-1-1725),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Corregimiento de Tocumen, Urbanización Tocumen, Calle Carretera Interamericana, Edificio Tocumen Office Storage TC10825F, Bodega 12 | Josimar Torrero | -- | Rubén Ortega Cortés | 4 días 7 horas |  |  |  | 4 | 2025/02/03 18:17, (4) días |  | NO, 4 días 7 horas | 17147/1 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2025/02/04 14:07:32, 1 hora | NO, 4 días 7 horas | NO, 4 días 7 horas | NO, 4 días 7 horas | SI, Observación: buen estado, Fecha: 2025/02/04 13:57:25, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/02/04 14:13:11, 1 hora |  |  | 53730 (Aprobado), Fecha: 2025/02/06 10:16:16, Tipo: INTERNO, Tiempo: 1 días 6 horas | SI, Fecha: 2025/02/04 14:24:48, Tiempo:, 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 4 días 7 horas |  | NO, 4 días 7 horas | NO, 4 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 4 días 7 horas | NO, 4 días 7 horas | NO, 4 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
4 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53742 | Remisión: 11233, Usuario: Rodrigo Tejada Del Rosario, Fecha: 2025/02/05 10:30:49 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Regla, Marca: TACTIX, Modelo: 239220, Intervalo1: (0 a 1) m | Serie: INN-42993, Id: HRP-RST-QA-010 | Ninguno | Buen Estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-17 Formato & Software Calibración Flexómetros, Reglas, Medidores de Distancia de Láser | Hitachi LTD Railway Systems Business Unit Panamá Branch, (155632784-2-2016),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Torre Las Américas, Torre C, Piso 31 | Elein Lezcano | -- | Rubén Ortega Cortés | 4 días 1 hora |  |  |  | 4 | 2025/02/10 08:34, (4) días |  | NO, 4 días 1 hora | 17113/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2025/02/07 09:13:25, 1 días 8 horas | NO, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/02/06 13:19:59, 1 días 3 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/02/10 09:51:18, 2 días 8 horas |  |  | 53742 (Aprobado), Fecha: 2025/02/10 09:51:18, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 8 horas | SI, Fecha: 2025/02/10 10:13:00, Tiempo:, 2 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 4 días 1 hora |  | NO, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | SIN DEVOLUCION, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
5 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53751 | Remisión: 11233, Usuario: Rodrigo Tejada Del Rosario, Fecha: 2025/02/05 10:42:46 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Regla, Marca: TACTIX, Modelo: 239013, Intervalo1: (0 a 30) cm | Serie: INN-43035, Id: HRP-RST-QA-001 | NINGUNO | Buen Estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-17 Formato & Software Calibración Flexómetros, Reglas, Medidores de Distancia de Láser | Hitachi LTD Railway Systems Business Unit Panamá Branch, (155632784-2-2016),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Torre Las Américas, Torre C, Piso 31 | Elein Lezcano | -- | Rubén Ortega Cortés | 4 días 1 hora |  |  |  | 4 | 2025/02/10 08:34, (4) días |  | NO, 4 días 1 hora | 17113/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2025/02/07 09:15:11, 1 días 8 horas | NO, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/02/06 13:19:59, 1 días 3 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/02/07 15:53:31, 2 días 5 horas |  |  | 53751 (Aprobado), Fecha: 2025/02/07 15:53:31, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 5 horas | SI, Fecha: 2025/02/10 10:13:05, Tiempo:, 2 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 4 días 1 hora |  | NO, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | SIN DEVOLUCION, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
6 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53748 | Remisión: 11233, Usuario: Rodrigo Tejada Del Rosario, Fecha: 2025/02/05 10:37:02 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Regla, Marca: TACTIX, Modelo: 239212, Intervalo1: (0 a 30) cm | Serie: INN-43033, Id: HRP-RST-QA-005 | ESTUCHE | Buen Estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-17 Formato & Software Calibración Flexómetros, Reglas, Medidores de Distancia de Láser | Hitachi LTD Railway Systems Business Unit Panamá Branch, (155632784-2-2016),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Torre Las Américas, Torre C, Piso 31 | Elein Lezcano | -- | Rubén Ortega Cortés | 4 días 1 hora |  |  |  | 4 | 2025/02/10 08:34, (4) días |  | NO, 4 días 1 hora | 17113/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2025/02/07 09:16:05, 1 días 8 horas | NO, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/02/06 13:19:59, 1 días 3 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/02/10 09:42:00, 2 días 8 horas |  |  | 53748 (Aprobado), Fecha: 2025/02/10 09:42:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 8 horas | SI, Fecha: 2025/02/10 10:13:03, Tiempo:, 2 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 4 días 1 hora |  | NO, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | SIN DEVOLUCION, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
7 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53745 | Remisión: 11233, Usuario: Rodrigo Tejada Del Rosario, Fecha: 2025/02/05 10:35:07 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Regla, Marca: TACTIX, Modelo: 239220, Intervalo1: (0 a 1) m | Serie: INN-42992, Id: HRP-RST-QA-009 | Ninguno | Buen Estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-17 Formato & Software Calibración Flexómetros, Reglas, Medidores de Distancia de Láser | Hitachi LTD Railway Systems Business Unit Panamá Branch, (155632784-2-2016),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Torre Las Américas, Torre C, Piso 31 | Elein Lezcano | -- | Rubén Ortega Cortés | 4 días 1 hora |  |  |  | 4 | 2025/02/10 08:34, (4) días |  | NO, 4 días 1 hora | 17113/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2025/02/07 09:13:07, 1 días 8 horas | NO, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/02/06 13:19:59, 1 días 3 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/02/10 09:18:56, 2 días 8 horas |  |  | 53745 (Aprobado), Fecha: 2025/02/10 09:18:56, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 8 horas | SI, Fecha: 2025/02/10 10:13:02, Tiempo:, 2 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 4 días 1 hora |  | NO, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | SIN DEVOLUCION, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
8 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53743 | Remisión: 11233, Usuario: Rodrigo Tejada Del Rosario, Fecha: 2025/02/05 10:33:19 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Regla, Marca: TACTIX, Modelo: 239220, Intervalo1: (0 a 1) m | Serie: INN-42994, Id: HRP-RST-QA-012 | Ninguno | Buen Estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-17 Formato & Software Calibración Flexómetros, Reglas, Medidores de Distancia de Láser | Hitachi LTD Railway Systems Business Unit Panamá Branch, (155632784-2-2016),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Torre Las Américas, Torre C, Piso 31 | Elein Lezcano | -- | Rubén Ortega Cortés | 4 días 1 hora |  |  |  | 4 | 2025/02/10 08:34, (4) días |  | NO, 4 días 1 hora | 17113/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2025/02/07 09:14:27, 1 días 8 horas | NO, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/02/06 13:19:59, 1 días 3 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/02/10 09:32:38, 2 días 8 horas |  |  | 53743 (Aprobado), Fecha: 2025/02/10 09:32:38, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 8 horas | SI, Fecha: 2025/02/10 10:13:01, Tiempo:, 2 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 4 días 1 hora |  | NO, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | SIN DEVOLUCION, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
9 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53749 | Remisión: 11233, Usuario: Rodrigo Tejada Del Rosario, Fecha: 2025/02/05 10:38:49 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Regla, Marca: TACTIX, Modelo: 239212, Intervalo1: (0 a 30) cm | Serie: INN-43032, Id: HRP-RST-QA-008 | ESTUCHE | Buen Estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-17 Formato & Software Calibración Flexómetros, Reglas, Medidores de Distancia de Láser | Hitachi LTD Railway Systems Business Unit Panamá Branch, (155632784-2-2016),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Torre Las Américas, Torre C, Piso 31 | Elein Lezcano | -- | Rubén Ortega Cortés | 4 días 1 hora |  |  |  | 4 | 2025/02/10 08:34, (4) días |  | NO, 4 días 1 hora | 17113/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2025/02/07 09:14:49, 1 días 8 horas | NO, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/02/06 13:19:59, 1 días 3 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/02/10 09:04:30, 2 días 8 horas |  |  | 53749 (Aprobado), Fecha: 2025/02/10 09:04:30, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 8 horas | SI, Fecha: 2025/02/10 10:13:04, Tiempo:, 2 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 4 días 1 hora |  | NO, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | SIN DEVOLUCION, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
10 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53753 | Remisión: 11235, Usuario: Edwin Carvajal, Fecha: 2025/02/05 13:27:25 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Multimetro, Marca: M. C. Miller, Modelo: LC-4.5 | Serie: C-7267, Id: |  | Buen estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | EVARISTO CANO, (8-366-326),, Proridad: | EVARISTO CANO, Panamá, Distrito de San Miguelito ,Corregimiento Amelia Denis de Icaza, Urbanización Fuente del Fresno, Casa 75 | EVARISTO CANO | -- | Betzaida Gonzalez | 3 días 7 horas |  |  |  | 3 | 2025/02/17 10:56, (4) días |  | NO, 3 días 7 horas | 17331/1 (Aprobado), Registrado por: Betzaida Gonzalez, Fecha: 2025/02/05 13:52:18, | NO, 3 días 7 horas | 9556, Fecha: 2025/02/07 18:12:03, Tiempo: 2 días 4 horas | NO, 3 días 7 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/02/05 13:49:21, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/02/05 14:16:02, 1 hora |  |  | 53753 (Aprobado), Fecha: 2025/02/05 14:16:02, Tipo: INTERNO, Tiempo: 1 hora | SI, Fecha: 2025/02/05 14:19:43, Tiempo:, 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: OK, Fecha: 2025/02/06 09:49:16, |  | NO, 3 días 7 horas | 9247, Fecha: 2025/02/06 09:51:28, Tiempo: | NO, 3 días 7 horas | NO, 3 días 7 horas | Fecha: 2025/02/06 09:52:44, Tiempo: | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
11 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53754 | Remisión: 11235, Usuario: Edwin Carvajal, Fecha: 2025/02/05 13:28:37 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: MULTIMETRO DIGITAL, Marca: SOUTHWIRE, Modelo: 15190T | Serie: 1606291966, Id: |  | Buen estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | EVARISTO CANO, (8-366-326),, Proridad: | EVARISTO CANO, Panamá, Distrito de San Miguelito ,Corregimiento Amelia Denis de Icaza, Urbanización Fuente del Fresno, Casa 75 | EVARISTO CANO | -- | Betzaida Gonzalez | 3 días 7 horas |  |  |  | 3 | 2025/02/17 10:56, (4) días |  | NO, 3 días 7 horas | 17331/1 (Aprobado), Registrado por: Betzaida Gonzalez, Fecha: 2025/02/05 13:52:30, | NO, 3 días 7 horas | 9556, Fecha: 2025/02/07 18:12:03, Tiempo: 2 días 4 horas | NO, 3 días 7 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/02/05 13:49:21, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/02/05 14:16:02, 1 hora |  |  | 53754 (Aprobado), Fecha: 2025/02/05 14:16:02, Tipo: INTERNO, Tiempo: 1 hora | SI, Fecha: 2025/02/05 14:19:44, Tiempo:, 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: OK, Fecha: 2025/02/06 09:49:38, |  | NO, 3 días 7 horas | 9247, Fecha: 2025/02/06 09:51:28, Tiempo: | NO, 3 días 7 horas | NO, 3 días 7 horas | Fecha: 2025/02/06 09:52:44, Tiempo: | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
12 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53762 | Remisión: 11240, Usuario: Rodrigo Tejada Del Rosario, Fecha: 2025/02/05 15:32:23 | Magnitud: Presión, Equipo: Manómetro Analógico, Marca: CATERPILLAR, Modelo: 8T0839, Intervalo1: (0 a 50) inH2O | Serie: W43AA EB, Id: | Ninguno | Buen Estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | ELECTRONIC DIESEL SOLUTION S A (EDS S A ), (155606903-2-2015),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, SAN FRANCISCO, Calle 74 Este, edificio: P.H. Quartier, departamento: 19D | Adrian Torre | -- | Rubén Ortega Cortés | 3 días 5 horas |  |  |  | 3 |  |  | NO, 3 días 5 horas | NO, 3 días 5 horas | NO, 3 días 5 horas | NO, 3 días 5 horas | NO, 3 días 5 horas | NO, 3 días 5 horas | NO, 3 días 5 horas |  |  | NO, 3 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: No puede ser calibrado, Fecha: 2025/02/06 11:05:02, | NO AUTORIZADO, | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 3 días 5 horas | SIN DEVOLUCION, 3 días 5 horas | NO, 3 días 5 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
13 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53775 | Remisión: 11245, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2025/02/06 14:33:40 | Magnitud: Frecuencia y Tiempo, Equipo: TACOMETRO, Marca: NEIKO, Modelo: 20713A | Serie: S327854, Id: TG01/22 | Estuche | Buen estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-27 Formato & Software Calibración Tacómetro Opticos | SYNTHESIA TECHNOLOGY,S.A., (1742296-1-694612),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Corregimineto de Cristobal, Calle manzana 7, edificio, Lote 3, departamento 1, Urbanización Zona Procesadora Fort Davis | Sergio Anel Cire | -- | Rubén Ortega Cortés | 2 días 6 horas |  |  |  | 2 | 2025/02/16 12:16, (5) días |  | NO, 2 días 6 horas | 16831/2 (Aprobado), Registrado por: Betzaida Gonzalez, Fecha: 2025/02/06 14:47:43, | NO, 2 días 6 horas | 9484, Fecha: 2025/01/31 12:17:56, Tiempo: -- | 001-636, (Facturado), Fecha: 2025/01/31 00:00:00, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: -- | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2025/02/06 15:05:44, 1 hora | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/02/06 15:06:59, 1 hora |  |  | 53775 (Registrado), Fecha: 2025/02/06 15:09:31, Tipo: INTERNO, Tiempo: 1 hora | SI, Fecha: 2025/02/06 15:11:51, Tiempo:, 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 2 días 6 horas |  | NO, 2 días 6 horas | NO, 2 días 6 horas | SIN DEVOLUCION, 2 días 6 horas | NO, 2 días 6 horas | NO, 2 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 2 días 6 horas | NO, 2 días 6 horas
14 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53750 | Remisión: 11233, Usuario: Rodrigo Tejada Del Rosario, Fecha: 2025/02/05 10:40:56 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Regla, Marca: TACTIX, Modelo: 239013, Intervalo1: (0 a 30) cm | Serie: INN-43036, Id: HRP-RST-QA-004 | NINGUNO | Buen Estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-17 Formato & Software Calibración Flexómetros, Reglas, Medidores de Distancia de Láser | Hitachi LTD Railway Systems Business Unit Panamá Branch, (155632784-2-2016),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Torre Las Américas, Torre C, Piso 31 | Elein Lezcano | -- | Rubén Ortega Cortés | 4 días 1 hora |  |  |  | 4 | 2025/02/10 08:34, (4) días |  | NO, 4 días 1 hora | 17113/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2025/02/07 09:15:43, 1 días 8 horas | NO, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/02/06 13:19:59, 1 días 3 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/02/07 15:54:38, 2 días 5 horas |  |  | 53750 (Aprobado), Fecha: 2025/02/07 15:54:38, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 5 horas | SI, Fecha: 2025/02/10 10:13:05, Tiempo:, 2 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 4 días 1 hora |  | NO, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | SIN DEVOLUCION, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | NO, 4 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
15 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53781 | Remisión: 11248, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2025/02/06 15:48:55 | Magnitud: Volumen, Equipo: Trampa de Agua, Marca: AMK GLASS, Modelo: No indicado | Serie: INN-53781, Id: |  | Buen estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-30 Formato & Software Calibración Recipientes Volumétricos | INSPECTION AND LABORATORY SERVICES PANAMA, S.A, (155755178-2-2024),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Provincia de CHIRIQUI , Distrito de David, corregimiento de David (Cabecera) calle L, casa 50, Urbanizacion La Feria | Ricardo Galvez | -- | Betzaida Gonzalez | 2 días 5 horas |  |  |  | 2 | 2025/02/02 14:21, (5) días |  | NO, 2 días 5 horas | 17003/1 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2025/02/10 18:27:12, 2 días 2 horas | NO, 2 días 5 horas | 9535, Fecha: 2025/02/05 11:28:43, Tiempo: -- | 001-647, (Facturado), Fecha: 2025/02/05 00:00:00, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: -- | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2025/02/10 18:25:09, 2 días 2 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/02/10 18:37:14, 2 días 2 horas |  |  | 53781 (Registrado), Fecha: 2025/02/10 18:37:14, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 2 horas | SI, Fecha: 2025/02/10 18:38:50, Tiempo:, 2 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 2 días 5 horas |  | NO, 2 días 5 horas | NO, 2 días 5 horas | SIN DEVOLUCION, 2 días 5 horas | NO, 2 días 5 horas | NO, 2 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 2 días 5 horas | NO, 2 días 5 horas
16 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53780 | Remisión: 11248, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2025/02/06 15:30:12 | Magnitud: Volumen, Equipo: Trampa de Agua, Marca: AMK GLASS, Modelo: No indicado | Serie: INN-53780, Id: |  | Buen estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-30 Formato & Software Calibración Recipientes Volumétricos | INSPECTION AND LABORATORY SERVICES PANAMA, S.A, (155755178-2-2024),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Provincia de CHIRIQUI , Distrito de David, corregimiento de David (Cabecera) calle L, casa 50, Urbanizacion La Feria | Ricardo Galvez | -- | Betzaida Gonzalez | 2 días 5 horas |  |  |  | 2 | 2025/02/02 14:21, (5) días |  | NO, 2 días 5 horas | 17003/1 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2025/02/10 18:27:02, 2 días 2 horas | NO, 2 días 5 horas | 9535, Fecha: 2025/02/05 11:28:43, Tiempo: -- | 001-647, (Facturado), Fecha: 2025/02/05 00:00:00, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: -- | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2025/02/10 18:24:22, 2 días 2 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/02/10 18:29:37, 2 días 2 horas |  |  | 53780 (Registrado), Fecha: 2025/02/10 18:29:37, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 2 horas | SI, Fecha: 2025/02/10 18:38:49, Tiempo:, 2 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 2 días 5 horas |  | NO, 2 días 5 horas | NO, 2 días 5 horas | SIN DEVOLUCION, 2 días 5 horas | NO, 2 días 5 horas | NO, 2 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 2 días 5 horas | NO, 2 días 5 horas
17 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53801 | Remisión: 11254, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2025/02/07 10:43:50 | Magnitud: Volumen, Equipo: Dispensador/Dosificador, Marca: METROHM, Modelo: 806 | Serie: 30042464, Id: UI/06 | Ninguno | Sucio | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | SYNTHESIA TECHNOLOGY,S.A., (1742296-1-694612),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Corregimineto de Cristobal, Calle manzana 7, edificio, Lote 3, departamento 1, Urbanización Zona Procesadora Fort Davis | Sergio Anel Cire | -- | Rubén Ortega Cortés | 2 días 1 hora |  |  |  | 2 | 2025/02/16 14:40, (5) días |  | NO, 2 días 1 hora | 17047/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2025/02/10 09:55:49, | NO, 2 días 1 hora | 9546, Fecha: 2025/02/06 15:34:27, Tiempo: -- | 001-649, (Facturado), Fecha: 2025/02/06 00:00:00, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: -- | NO, 2 días 1 hora | NO, 2 días 1 hora |  |  | NO, 2 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 2 días 1 hora |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 2 días 1 hora | SIN DEVOLUCION, 2 días 1 hora | NO, 2 días 1 hora | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 2 días 1 hora | NO, 2 días 1 hora
18 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53802 | Remisión: 11254, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2025/02/07 11:04:32 | Magnitud: Volumen, Equipo: Dispensador/Dosificador, Marca: METROHM, Modelo: 806 | Serie: 30073956, Id: UI/01 | Ninguno | Sucio | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | SYNTHESIA TECHNOLOGY,S.A., (1742296-1-694612),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Corregimineto de Cristobal, Calle manzana 7, edificio, Lote 3, departamento 1, Urbanización Zona Procesadora Fort Davis | Sergio Anel Cire | -- | Rubén Ortega Cortés | 2 días 9 horas |  |  |  | 2 | 2025/02/16 14:40, (5) días |  | NO, 2 días 9 horas | 17047/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2025/02/10 09:56:15, | NO, 2 días 9 horas | 9546, Fecha: 2025/02/06 15:34:27, Tiempo: -- | 001-649, (Facturado), Fecha: 2025/02/06 00:00:00, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: -- | NO, 2 días 9 horas | NO, 2 días 9 horas |  |  | NO, 2 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 2 días 9 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 2 días 9 horas | SIN DEVOLUCION, 2 días 9 horas | NO, 2 días 9 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 2 días 9 horas | NO, 2 días 9 horas
19 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53826 | Remisión: 11254, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2025/02/07 12:07:44 | Magnitud: Volumen, Equipo: Dispensador/Dosificador, Marca: METROHM, Modelo: 806 | Serie: 30042863, Id: UI/04 | Ninguno | Ninguna | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | SYNTHESIA TECHNOLOGY,S.A., (1742296-1-694612),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Corregimineto de Cristobal, Calle manzana 7, edificio, Lote 3, departamento 1, Urbanización Zona Procesadora Fort Davis | Sergio Anel Cire | -- | Rubén Ortega Cortés | 1 días 8 horas |  |  |  | 1 | 2025/02/16 14:40, (5) días |  | NO, 1 días 8 horas | 17047/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2025/02/10 09:56:33, | NO, 1 días 8 horas | 9546, Fecha: 2025/02/06 15:34:27, Tiempo: -- | 001-649, (Facturado), Fecha: 2025/02/06 00:00:00, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: -- | NO, 1 días 8 horas | NO, 1 días 8 horas |  |  | NO, 1 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 1 días 8 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 1 días 8 horas | SIN DEVOLUCION, 1 días 8 horas | NO, 1 días 8 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 1 días 8 horas | NO, 1 días 8 horas
20 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53827 | Remisión: 11254, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2025/02/07 12:12:25 | Magnitud: Volumen, Equipo: Dispensador/Dosificador, Marca: METROHM, Modelo: 806 | Serie: 30042462, Id: UI/05 | Ninguno | Buen estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | SYNTHESIA TECHNOLOGY,S.A., (1742296-1-694612),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Corregimineto de Cristobal, Calle manzana 7, edificio, Lote 3, departamento 1, Urbanización Zona Procesadora Fort Davis | Sergio Anel Cire | -- | Rubén Ortega Cortés | 1 días 8 horas |  |  |  | 1 | 2025/02/16 14:40, (5) días |  | NO, 1 días 8 horas | 17047/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2025/02/10 09:56:48, | NO, 1 días 8 horas | 9546, Fecha: 2025/02/06 15:34:27, Tiempo: -- | 001-649, (Facturado), Fecha: 2025/02/06 00:00:00, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: -- | NO, 1 días 8 horas | NO, 1 días 8 horas |  |  | NO, 1 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 1 días 8 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 1 días 8 horas | SIN DEVOLUCION, 1 días 8 horas | NO, 1 días 8 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 1 días 8 horas | NO, 1 días 8 horas
21 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53852 | Remisión: 11258, Usuario: Rodrigo Tejada Del Rosario, Fecha: 2025/02/10 10:41:46 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Nivel digital, Marca: MILWAUKEE, Modelo: MLDIG24, Intervalo1: (0 a 90) ° | Serie: INN-53852, Id: | Estuche de Viaje y Cargador | Buen Estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-32 Formato & Software Calibración Medidor de Ángulos | HITACHI PLANT CONSTRUCTION LTD PANAMA BRANCH, (155714611-2-2021),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, San Francisco, Calle Darien, Edificio Torre de las Américas, Torre C, Piso 31, Urbanización Punta Pacífica | Karolyne Leon | -- | David Ramírez R. | 1 días 1 hora |  |  |  | 1 | 2025/02/10 15:15, (4) días |  | NO, 1 días 1 hora | 17239/2 (Aprobado), Registrado por: Betzaida Gonzalez, Fecha: 2025/02/10 14:02:46, 4 horas | NO, 1 días 1 hora | NO, 1 días 1 hora | NO, 1 días 1 hora | SI, Observación: Equipo nuevo, Fecha: 2025/02/10 15:25:25, 5 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/02/10 15:55:37, 5 horas |  |  | 53852 (Aprobado), Fecha: 2025/02/10 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/02/10 16:04:38, Tiempo:, 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Buen Estado, Fecha: 2025/02/10 16:09:15, 6 horas |  | NO, 1 días 1 hora | 9287, Fecha: 2025/02/11 09:40:09, Tiempo: | NO, 1 días 1 hora | NO, 1 días 1 hora | Fecha: 2025/02/11 09:42:24, Tiempo: | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
22 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53876 | Remisión: 11262, Usuario: Edwin Carvajal, Fecha: 2025/02/10 14:36:47 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Medidor de Aislamiento de alta tensión, Marca: AEMC, Modelo: 5050 | Serie: .178080EFDV., Id: |  | Buen estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | TRANSFORMADORES FOIS S.A., (2422771-1-808121),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Calle primera Juan Díaz | Gavino Fois | -- | Rubén Ortega Cortés |  | 2025/02/10 11:29:00 |  |  | 0 | 2025/02/24 09:45, (4) días |  | NO, | 17387/1 (Aprobado), Registrado por: Betzaida Gonzalez, Fecha: 2025/02/10 14:45:28, | 003039, 1 días 9 horas | 9594, Fecha: 2025/02/11 11:30:27, Tiempo: | NO, | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2025/02/10 14:40:38, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/02/10 14:46:28, |  |  | 53876 (Registrado), Fecha: 2025/02/10 14:46:28, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2025/02/10 14:47:34, Tiempo:, | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, |  | NO, | NO, | SIN DEVOLUCION, | NO, | NO, | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
23 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53920 | Remisión: 11268, Usuario: Rodrigo Tejada Del Rosario, Fecha: 2025/02/11 10:00:25 | Magnitud: Masa, Equipo: Balanza, Marca: ADAM, Modelo: PGL 8001, Intervalo1: (0 a 8000) g | Serie: AE772517, Id: ITP-E-890 | Ninguno | Buen Estado | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-13 Formato & Software Calibración Balanzas | INGENIERIA TECNICA DE PROYECTOS ITP, SOCIEDAD ANONIMA, (1836652-1-1725),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Corregimiento de Tocumen, Urbanización Tocumen, Calle Carretera Interamericana, Edificio Tocumen Office Storage TC10825F, Bodega 12 | Josimar Torrero | -- | Rubén Ortega Cortés | 1 hora |  |  |  | 0 |  |  | NO, 1 hora | NO, 1 hora | NO, 1 hora | NO, 1 hora | NO, 1 hora | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/02/11 10:11:24, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/02/11 10:17:02, |  |  | 53920 (Registrado), Fecha: 2025/02/11 10:17:02, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2025/02/11 10:27:56, Tiempo:, | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 1 hora |  | NO, 1 hora | NO, 1 hora | SIN DEVOLUCION, 1 hora | NO, 1 hora | NO, 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
24 | -- | 53921 | Remisión: 11268, Usuario: Rodrigo Tejada Del Rosario, Fecha: 2025/02/11 10:06:40 | Magnitud: Masa, Equipo: Balanza, Marca: A&D COMPANY LIMITED, Modelo: EK-15KL, Intervalo1: (0 a 15) kg | Serie: 6A6601405, Id: ITP-E-1556 | Ninguno | Buen Estado | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-13 Formato & Software Calibración Balanzas | INGENIERIA TECNICA DE PROYECTOS ITP, SOCIEDAD ANONIMA, (1836652-1-1725),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Corregimiento de Tocumen, Urbanización Tocumen, Calle Carretera Interamericana, Edificio Tocumen Office Storage TC10825F, Bodega 12 | Josimar Torrero | -- | Rubén Ortega Cortés | 1 hora |  |  |  | 0 |  |  | NO, 1 hora | NO, 1 hora | NO, 1 hora | NO, 1 hora | NO, 1 hora | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/02/11 10:06:39, -- | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/02/11 10:17:55, |  |  | 53921 (Registrado), Fecha: 2025/02/11 10:18:32, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2025/02/11 10:27:57, Tiempo:, | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 1 hora |  | NO, 1 hora | NO, 1 hora | SIN DEVOLUCION, 1 hora | NO, 1 hora | NO, 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
25 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53922 | Remisión: 11269, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2025/02/11 10:54:31 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Calibrador Pie de Rey, Marca: MITUTOYO, Modelo: 530-104 | Serie: 24055122, Id: | Caja y estuche | buen estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-09 Formato & Software Calibración Pie de Rey | GENERAL SOLUTIONS & SERVICES S A, (2511813-1-820433),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Corregimiento de parque lefevre terminal Industrial Zona Uno, Galera 108, Corredor Sur, Panamá Este​ | Milena Sanabria | -- | Rubén Ortega Cortés | 1 hora | 2025/02/11 11:15:54 |  |  | 0 | 2025/03/10 09:53, (8) días |  | NO, 1 hora | 17408/1 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2025/02/11 10:57:22, | NO, 1 hora | NO, 1 hora | NO, 1 hora | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2025/02/11 11:23:20, 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/02/11 11:42:15, 1 hora |  |  | 53922 (Aprobado), Fecha: 2025/02/11 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | NO, 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 1 hora |  | NO, 1 hora | NO, 1 hora | SIN DEVOLUCION, 1 hora | NO, 1 hora | NO, 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
26 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53923 | Remisión: 11270, Usuario: Edwin Carvajal, Fecha: 2025/02/11 11:10:39 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: MULTÍMETRO CON PINZA AMPERIMÉTRICA, Marca: KLEIN TOOLS, Modelo: CL800 | Serie: INN-53923, Id: |  | Buen estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | GENERAL SOLUTIONS & SERVICES S A, (2511813-1-820433),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Corregimiento de parque lefevre terminal Industrial Zona Uno, Galera 108, Corredor Sur, Panamá Este​ | María Eugenia Rojas | -- | Rubén Ortega Cortés |  |  |  |  | 0 | 2025/02/24 09:53, (4) días |  | NO, | 17408/1 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2025/02/11 11:16:26, | NO, | NO, | NO, | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2025/02/11 11:13:17, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/02/11 11:22:17, |  |  | 53923 (Aprobado), Fecha: 2025/02/11 11:22:17, Tipo: INTERNO, Tiempo: | NO, | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, |  | NO, | NO, | SIN DEVOLUCION, | NO, | NO, | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO