## Ingresos
N Fila | Tipo Servicio | Ingreso | Remisión, Usuario, Fecha | Equipo | Serie, Id Equipo | Accesorios | Observaciones | Sitio, Tercerizado, Garantía, Convenio | Plantilla | Cliente | Sede | Contacto | Tercero | Asesor Comercial | Tiempo en Laboratorio | Aprobación Cotización | Aprobación Ajuste | Tiempo desde la aprobación | Días en el laboratorio | Fecha Entrega Según Cotización | Fecha Entrega Según Programación | Solicitud | Cotización | Orden Compra Cliente | Proforma del Cliente | Factura del Cliente | Recibido en el Laboratorio | Reportado en el Laboratorio | No Autorizado en el Laboratorio | Ajuste | Certificado | Sticker Impreso | Informe Devolución | Informe Mantenimiento | Recibido Logística | No Autorizado Logística | Aviso de Entrega | Devolución | Entregado al Cliente | Encuesta, Recibido del Cliente | Certificado Enviado | Recibido para Tercerizar | Órden de Compra del Proveedor | Salida a Tercerizar | Retorno de Salida | Compra de Proveedor | Recepción de Compra | Recibo de Caja | Seguimiento
1 | -- | 53736 | Remisión: 11231, Usuario: MOISES JAVIER DURAN TOVAR, Fecha: 2025/02/05 08:52:34 | Magnitud: Presión, Equipo: Manómetro Analógico, Marca: BOURDON, Modelo: 316 L, Intervalo1: (0 a 300) psi | Serie: 2656, Id: | Válvula Acoples | EQUIPO SUCIO,RAYADO Y DESGASTADO, CON GLICERINA | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-05 Formato & Software Calibración Medidores de Presión | CALIBRATION SERVICE SAS, (900073613-2),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Cra 69 #16 sur # 55, Bogotá | Alejandro Robles | GRUPO ALC ASOCIADOS S.A.S. | Ing. Mateo Andrés Bórquez Panozzo | 17 días 8 horas |  |  |  | 17 |  |  | NO, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | SI, Observación: OK, Fecha: 2025/02/05 16:28:05, 8 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/02/05 16:29:46, 8 horas |  |  | 53736 (Aprobado), Fecha: 2025/02/07 14:17:44, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 6 horas | NO, 17 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 17 días 8 horas |  | NO, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | SIN DEVOLUCION, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
2 | -- | 53738 | Remisión: 11231, Usuario: MOISES JAVIER DURAN TOVAR, Fecha: 2025/02/05 08:56:35 | Magnitud: Presión, Equipo: Manómetro Analógico, Marca: BOURDON, Modelo: 316 L, Intervalo1: (0 a 300) psi | Serie: 7427, Id: | Válvula Acoples | EQUIPO SUCIO,RAYADO Y DESGASTADO CON GLICERINA. | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-05 Formato & Software Calibración Medidores de Presión | CALIBRATION SERVICE SAS, (900073613-2),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Cra 69 #16 sur # 55, Bogotá | Alejandro Robles | GRUPO ALC ASOCIADOS S.A.S. | Ing. Mateo Andrés Bórquez Panozzo | 17 días 8 horas |  |  |  | 17 |  |  | NO, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | SI, Observación: OK, Fecha: 2025/02/05 16:28:17, 8 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/02/05 16:30:19, 8 horas |  |  | 53738 (Aprobado), Fecha: 2025/02/07 14:18:10, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 6 horas | NO, 17 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 17 días 8 horas |  | NO, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | SIN DEVOLUCION, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
3 | -- | 53734 | Remisión: 11231, Usuario: MOISES JAVIER DURAN TOVAR, Fecha: 2025/02/05 08:46:21 | Magnitud: Presión, Equipo: Manómetro Analógico, Marca: ROCKAGE, Modelo: NO IDENTIFICABLE, Intervalo1: (0 a 15) psi | Serie: 536770, Id: | ACOPLE CAJA DE CARTON | EQUIPO SUCIO, RAYADO EN CONDICIONES DE USO ACEPTABLES. | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-05 Formato & Software Calibración Medidores de Presión | CALIBRATION SERVICE SAS, (900073613-2),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Cra 69 #16 sur # 55, Bogotá | Alejandro Robles | GRUPO ALC ASOCIADOS S.A.S. | Ing. Mateo Andrés Bórquez Panozzo | 17 días 8 horas |  |  |  | 17 |  |  | NO, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | SI, Observación: OK, Fecha: 2025/02/05 16:27:41, 8 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/02/05 16:28:47, 8 horas |  |  | 53734 (Aprobado), Fecha: 2025/02/07 14:16:30, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 6 horas | NO, 17 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 17 días 8 horas |  | NO, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | SIN DEVOLUCION, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
4 | -- | 53733 | Remisión: 11231, Usuario: MOISES JAVIER DURAN TOVAR, Fecha: 2025/02/05 08:41:46 | Magnitud: Presión, Equipo: Manómetro Analógico, Marca: ROCKAGE, Modelo: NO IDENTIFICABLE, Intervalo1: (0 a 15) psi | Serie: 540461, Id: | ACOPLE CAJA DE CARTON | EQUIPO SUCIO, RAYADO EN CONDICIONES DE USO ACEPTABLES. | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-05 Formato & Software Calibración Medidores de Presión | CALIBRATION SERVICE SAS, (900073613-2),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Cra 69 #16 sur # 55, Bogotá | Alejandro Robles | GRUPO ALC ASOCIADOS S.A.S. | Ing. Mateo Andrés Bórquez Panozzo | 17 días 8 horas |  |  |  | 17 |  |  | NO, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | SI, Observación: OK, Fecha: 2025/02/05 16:25:56, 8 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/02/05 16:27:18, 8 horas |  |  | 53733 (Aprobado), Fecha: 2025/02/07 14:16:02, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 6 horas | NO, 17 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 17 días 8 horas |  | NO, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | SIN DEVOLUCION, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
5 | -- | 53735 | Remisión: 11231, Usuario: MOISES JAVIER DURAN TOVAR, Fecha: 2025/02/05 08:50:36 | Magnitud: Presión, Equipo: Manómetro Analógico, Marca: RITHERM, Modelo: EN 837-1, Intervalo1: (0 a 300) psi | Serie: 21095589, Id: | Válvula Acoples | EQUIPO SUCIO,RAYADO Y DESGASTADO, AGUJA SUELTA , GLICERINA ESCASA | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-05 Formato & Software Calibración Medidores de Presión | CALIBRATION SERVICE SAS, (900073613-2),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Cra 69 #16 sur # 55, Bogotá | Alejandro Robles | GRUPO ALC ASOCIADOS S.A.S. | Ing. Mateo Andrés Bórquez Panozzo | 17 días 8 horas |  |  |  | 17 |  |  | NO, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | SI, Observación: OK, Fecha: 2025/02/05 16:27:53, 8 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/02/05 16:29:20, 8 horas |  |  | 53735 (Aprobado), Fecha: 2025/02/07 14:16:59, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 6 horas | NO, 17 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 17 días 8 horas |  | NO, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | SIN DEVOLUCION, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | NO, 17 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO