## Ingresos
N Fila | Tipo Servicio | Ingreso | Remisión, Usuario, Fecha | Equipo | Serie, Id Equipo | Accesorios | Observaciones | Sitio, Tercerizado, Garantía, Convenio | Plantilla | Cliente | Sede | Contacto | Tercero | Asesor Comercial | Tiempo en Laboratorio | Aprobación Cotización | Aprobación Ajuste | Tiempo desde la aprobación | Días en el laboratorio | Fecha Entrega Según Cotización | Fecha Entrega Según Programación | Solicitud | Cotización | Orden Compra Cliente | Proforma del Cliente | Factura del Cliente | Recibido en el Laboratorio | Reportado en el Laboratorio | No Autorizado en el Laboratorio | Ajuste | Certificado | Sticker Impreso | Informe Devolución | Informe Mantenimiento | Recibido Logística | No Autorizado Logística | Aviso de Entrega | Devolución | Entregado al Cliente | Encuesta, Recibido del Cliente | Certificado Enviado | Recibido para Tercerizar | Órden de Compra del Proveedor | Salida a Tercerizar | Retorno de Salida | Compra de Proveedor | Recepción de Compra | Recibo de Caja | Seguimiento
1 | Mantenimiento Preventivo Básico - MT/PB (Informe) | 54580 | Remisión: 11440, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/03/05 14:12:17 | Magnitud: Biomédico, Equipo: ESTETOSCOPIO, Marca: TYCOS, Modelo: N/A | Serie: INN-54580, Id: |  | Dispensario Médico | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL, (1790140083001),, Proridad: | SEDE SECUNDARIA, LA MATRIZ / AV. UNIDAD NACIONAL | ING. EDISON YANEZ | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 1 días 6 horas |  |  |  | 1 |  |  | NO, 1 días 6 horas | NO, 1 días 6 horas | NO, 1 días 6 horas | NO, 1 días 6 horas | NO, 1 días 6 horas | NO, 1 días 6 horas | NO, 1 días 6 horas |  |  | NO, 1 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 1 días 6 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 1 días 6 horas | SIN DEVOLUCION, 1 días 6 horas | NO, 1 días 6 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
2 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 54583 | Remisión: 11440, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/03/05 14:32:54 | Magnitud: Biomédico, Equipo: Pulsioxímetro, Marca: Heartcare, Modelo: LOX100A | Serie: 192005227, Id: |  | Dispensario Médico | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL, (1790140083001),, Proridad: | SEDE SECUNDARIA, LA MATRIZ / AV. UNIDAD NACIONAL | ING. EDISON YANEZ | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 1 días 6 horas |  |  |  | 1 |  |  | NO, 1 días 6 horas | NO, 1 días 6 horas | NO, 1 días 6 horas | NO, 1 días 6 horas | NO, 1 días 6 horas | NO, 1 días 6 horas | NO, 1 días 6 horas |  |  | NO, 1 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 1 días 6 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 1 días 6 horas | SIN DEVOLUCION, 1 días 6 horas | NO, 1 días 6 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
3 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 54579 | Remisión: 11440, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/03/05 12:59:25 | Magnitud: Biomédico, Equipo: Audiómetro, Marca: AMPLIVOX, Modelo: 240 | Serie: 34535, Id: DIM-AUD-002 | X1 Cargador X1 Auricular X1 Auricular de vigilancia X1 Pulsador | Dispensario Médico | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL, (1790140083001),, Proridad: | SEDE SECUNDARIA, LA MATRIZ / AV. UNIDAD NACIONAL | ING. EDISON YANEZ | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 1 días 8 horas |  |  |  | 1 |  |  | NO, 1 días 8 horas | NO, 1 días 8 horas | NO, 1 días 8 horas | NO, 1 días 8 horas | NO, 1 días 8 horas | NO, 1 días 8 horas | NO, 1 días 8 horas |  |  | NO, 1 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 1 días 8 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 1 días 8 horas | SIN DEVOLUCION, 1 días 8 horas | NO, 1 días 8 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
4 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 54606 | Remisión: 11440, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/03/06 08:52:25 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Flexómetro/Cinta, Marca: STANLEY, Modelo: 30-626, Intervalo1: (0 a 8) m | Serie: INN-43126, Id: LAB-FLE-002 |  | Calidad | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL, (1790140083001),, Proridad: | SEDE SECUNDARIA, LA MATRIZ / AV. UNIDAD NACIONAL | ING. EDISON YANEZ | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 1 días 3 horas |  |  |  | 1 |  |  | NO, 1 días 3 horas | NO, 1 días 3 horas | NO, 1 días 3 horas | NO, 1 días 3 horas | NO, 1 días 3 horas | NO, 1 días 3 horas | NO, 1 días 3 horas |  |  | NO, 1 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 1 días 3 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 1 días 3 horas | SIN DEVOLUCION, 1 días 3 horas | NO, 1 días 3 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
5 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 54586 | Remisión: 11440, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/03/05 15:23:03 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Juego de Galgas de Espesor., Marca: MITUTOYO, Modelo: 184-305S, Intervalo1: (0.05 a 1) mm | Serie: INN-43125, Id: LAB-GLE-002 | Caja + Estuche del equipo | Calidad | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL, (1790140083001),, Proridad: | SEDE SECUNDARIA, LA MATRIZ / AV. UNIDAD NACIONAL | ING. EDISON YANEZ | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 1 días 5 horas |  |  |  | 1 |  |  | NO, 1 días 5 horas | NO, 1 días 5 horas | NO, 1 días 5 horas | NO, 1 días 5 horas | NO, 1 días 5 horas | NO, 1 días 5 horas | NO, 1 días 5 horas |  |  | NO, 1 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 1 días 5 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 1 días 5 horas | SIN DEVOLUCION, 1 días 5 horas | NO, 1 días 5 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
6 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 54619 | Remisión: 11440, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/03/06 09:22:53 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro Digital, Marca: PYRO, Modelo: SDT-141S, Intervalo1: (-200 a 1350) °C | Serie: 00244970004, Id: EXT-TER-001 |  | Extrusión | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL, (1790140083001),, Proridad: | SEDE SECUNDARIA, LA MATRIZ / AV. UNIDAD NACIONAL | ING. EDISON YANEZ | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 1 días 2 horas |  |  |  | 1 |  |  | NO, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas |  |  | NO, 1 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 1 días 2 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 1 días 2 horas | SIN DEVOLUCION, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
7 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 54613 | Remisión: 11440, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/03/06 09:01:54 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Flexómetro/Cinta, Marca: STANLEY, Modelo: 33-463, Intervalo1: (0 a 10) m | Serie: INN-54613, Id: |  | Extrusión | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL, (1790140083001),, Proridad: | SEDE SECUNDARIA, LA MATRIZ / AV. UNIDAD NACIONAL | ING. EDISON YANEZ | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 1 días 2 horas |  |  |  | 1 |  |  | NO, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas |  |  | NO, 1 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 1 días 2 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 1 días 2 horas | SIN DEVOLUCION, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
8 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 54585 | Remisión: 11440, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/03/05 14:41:23 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Medidor de Espesores Ultrasónico, Marca: DEFELSKO, Modelo: POSITECTOR 6000, Intervalo1: (0 a 1000) µm | Serie: NAS 249728, Id: CCA-MIC-002 | Estuche del equipo | Calidad | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL, (1790140083001),, Proridad: | SEDE SECUNDARIA, LA MATRIZ / AV. UNIDAD NACIONAL | ING. EDISON YANEZ | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 1 días 6 horas |  |  |  | 1 |  |  | NO, 1 días 6 horas | NO, 1 días 6 horas | NO, 1 días 6 horas | NO, 1 días 6 horas | NO, 1 días 6 horas | NO, 1 días 6 horas | NO, 1 días 6 horas |  |  | NO, 1 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 1 días 6 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 1 días 6 horas | SIN DEVOLUCION, 1 días 6 horas | NO, 1 días 6 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
9 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 54612 | Remisión: 11440, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/03/06 09:01:13 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Flexómetro/Cinta, Marca: STANLEY, Modelo: 30-626, Intervalo1: (0 a 8) m | Serie: INN-54612, Id: |  | Matricería | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL, (1790140083001),, Proridad: | SEDE SECUNDARIA, LA MATRIZ / AV. UNIDAD NACIONAL | ING. EDISON YANEZ | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 1 días 2 horas |  |  |  | 1 |  |  | NO, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas |  |  | NO, 1 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 1 días 2 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 1 días 2 horas | SIN DEVOLUCION, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
10 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 54610 | Remisión: 11440, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/03/06 08:59:48 | Magnitud: Dimensional, Equipo: MICRÓMETRO DIGITAL, Marca: MITUTOYO, Modelo: MDE-1"MX, Intervalo1: (0 a 1) in | Serie: 74039078, Id: | Estuche del equipo | Extrusión | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL, (1790140083001),, Proridad: | SEDE SECUNDARIA, LA MATRIZ / AV. UNIDAD NACIONAL | ING. EDISON YANEZ | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 1 días 3 horas |  |  |  | 1 |  |  | NO, 1 días 3 horas | NO, 1 días 3 horas | NO, 1 días 3 horas | NO, 1 días 3 horas | NO, 1 días 3 horas | NO, 1 días 3 horas | NO, 1 días 3 horas |  |  | NO, 1 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 1 días 3 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 1 días 3 horas | SIN DEVOLUCION, 1 días 3 horas | NO, 1 días 3 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
11 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 54620 | Remisión: 11440, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/03/06 09:28:19 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Medidor de Espesores Ultrasónico, Marca: DEFELSKO, Modelo: POSITECTOR 6000, Intervalo1: (0 a 1000) µm | Serie: FNS 364649, Id: | Estuche del equipo | El equipo tiene roto el protector del display Pintura | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL, (1790140083001),, Proridad: | SEDE SECUNDARIA, LA MATRIZ / AV. UNIDAD NACIONAL | ING. EDISON YANEZ | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 1 días 2 horas |  |  |  | 1 |  |  | NO, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas |  |  | NO, 1 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 1 días 2 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 1 días 2 horas | SIN DEVOLUCION, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO