## Ingresos
N Fila | Tipo Servicio | Ingreso | Remisión, Usuario, Fecha | Equipo | Serie, Id Equipo | Accesorios | Observaciones | Sitio, Tercerizado, Garantía, Convenio | Plantilla | Cliente | Sede | Contacto | Tercero | Asesor Comercial | Tiempo en Laboratorio | Aprobación Cotización | Aprobación Ajuste | Tiempo desde la aprobación | Días en el laboratorio | Fecha Entrega Según Cotización | Fecha Entrega Según Programación | Solicitud | Cotización | Orden Compra Cliente | Proforma del Cliente | Factura del Cliente | Recibido en el Laboratorio | Reportado en el Laboratorio | No Autorizado en el Laboratorio | Ajuste | Certificado | Sticker Impreso | Informe Devolución | Informe Mantenimiento | Recibido Logística | No Autorizado Logística | Aviso de Entrega | Devolución | Entregado al Cliente | Encuesta, Recibido del Cliente | Certificado Enviado | Recibido para Tercerizar | Órden de Compra del Proveedor | Salida a Tercerizar | Retorno de Salida | Compra de Proveedor | Recepción de Compra | Recibo de Caja | Seguimiento
1 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 52975 | Remisión: 10999, Usuario: Patricio Junior Llerena Carvajal, Fecha: 2025/01/09 07:39:58 | Magnitud: Frecuencia y Tiempo, Equipo: HORÓMETRO, Marca: DEEP SEA ELECTRONICS, Modelo: N/A | Serie: G001, Id: |  | N/A | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-23 Formato & Software Calibración Medidored de Tiempo | CORPORACION FAVORITA C.A., (1790016919001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N | ING. LUIS TITE | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 47 días 3 horas | 2025/01/16 10:42:41 |  | 42 días 1 hora | 47 | 2025/02/02 10:37, (5) días |  | NO, 47 días 3 horas | 16881/2 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/01/10 18:43:58, 2 días | NO, 47 días 3 horas | 9370, Fecha: 2025/01/16 11:11:21, Tiempo: 5 días 3 horas | 01-001-004-3928, (Enviado), Fecha: 2025/01/16 11:11:32, Saldo: PAGADO, Tiempo: 5 días 3 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/01/13 09:56:05, 2 días 1 hora | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/01/13 09:59:47, 2 días 1 hora |  |  | 52975 (Aprobado), Fecha: 2025/01/13 09:59:47, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 1 hora | NO, 47 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 47 días 3 horas |  | NO, 47 días 3 horas | 9067, Fecha: 2025/01/16 11:03:41, Tiempo: 5 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 47 días 3 horas | NO REQUERIDO
2 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 52980 | Remisión: 10999, Usuario: Patricio Junior Llerena Carvajal, Fecha: 2025/01/09 07:39:58 | Magnitud: Frecuencia y Tiempo, Equipo: HORÓMETRO, Marca: DEEP SEA ELECTRONICS, Modelo: DSE 7320 MKII | Serie: G005, Id: |  | N/A | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-23 Formato & Software Calibración Medidored de Tiempo | CORPORACION FAVORITA C.A., (1790016919001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N | ING. LUIS TITE | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 47 días 3 horas | 2025/01/16 10:42:41 |  | 42 días 1 hora | 47 | 2025/02/02 10:37, (5) días |  | NO, 47 días 3 horas | 16881/2 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/01/15 10:14:42, 4 días 2 horas | NO, 47 días 3 horas | 9370, Fecha: 2025/01/16 11:11:21, Tiempo: 5 días 3 horas | 01-001-004-3928, (Enviado), Fecha: 2025/01/16 11:11:32, Saldo: PAGADO, Tiempo: 5 días 3 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/01/15 10:32:58, 4 días 2 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/01/15 10:40:55, 4 días 2 horas |  |  | 52980 (Aprobado), Fecha: 2025/01/15 10:51:27, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 2 horas | NO, 47 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 47 días 3 horas |  | NO, 47 días 3 horas | 9067, Fecha: 2025/01/16 11:03:41, Tiempo: 5 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 47 días 3 horas | NO REQUERIDO
3 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 52979 | Remisión: 10999, Usuario: Patricio Junior Llerena Carvajal, Fecha: 2025/01/09 07:39:58 | Magnitud: Frecuencia y Tiempo, Equipo: HORÓMETRO, Marca: IGSA GENSET CONTROL, Modelo: N/A | Serie: G006, Id: |  | N/A | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-23 Formato & Software Calibración Medidored de Tiempo | CORPORACION FAVORITA C.A., (1790016919001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N | ING. LUIS TITE | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 47 días 3 horas | 2025/01/16 10:42:41 |  | 42 días 1 hora | 47 | 2025/02/02 10:37, (5) días |  | NO, 47 días 3 horas | 16881/2 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/01/15 10:14:31, 4 días 2 horas | NO, 47 días 3 horas | 9370, Fecha: 2025/01/16 11:11:21, Tiempo: 5 días 3 horas | 01-001-004-3928, (Enviado), Fecha: 2025/01/16 11:11:32, Saldo: PAGADO, Tiempo: 5 días 3 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/01/15 10:32:28, 4 días 2 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/01/15 10:40:22, 4 días 2 horas |  |  | 52979 (Aprobado), Fecha: 2025/01/15 10:40:22, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 2 horas | NO, 47 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 47 días 3 horas |  | NO, 47 días 3 horas | 9067, Fecha: 2025/01/16 11:03:41, Tiempo: 5 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 47 días 3 horas | NO REQUERIDO
4 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 52974 | Remisión: 10999, Usuario: Patricio Junior Llerena Carvajal, Fecha: 2025/01/09 07:39:58 | Magnitud: Frecuencia y Tiempo, Equipo: HORÓMETRO, Marca: DEEP SEA ELECTRONICS, Modelo: N/A | Serie: G004, Id: |  | N/A | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-23 Formato & Software Calibración Medidored de Tiempo | CORPORACION FAVORITA C.A., (1790016919001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N | ING. LUIS TITE | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 47 días 3 horas | 2025/01/16 10:42:41 |  | 42 días 1 hora | 47 | 2025/02/02 10:37, (5) días |  | NO, 47 días 3 horas | 16881/2 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/01/10 18:42:44, 2 días | NO, 47 días 3 horas | 9370, Fecha: 2025/01/16 11:11:21, Tiempo: 5 días 3 horas | 01-001-004-3928, (Enviado), Fecha: 2025/01/16 11:11:32, Saldo: PAGADO, Tiempo: 5 días 3 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/01/13 09:55:42, 2 días 1 hora | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/01/13 09:59:14, 2 días 1 hora |  |  | 52974 (Aprobado), Fecha: 2025/01/13 09:59:14, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 1 hora | NO, 47 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 47 días 3 horas |  | NO, 47 días 3 horas | 9067, Fecha: 2025/01/16 11:03:41, Tiempo: 5 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 47 días 3 horas | NO REQUERIDO
5 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 52976 | Remisión: 10999, Usuario: Patricio Junior Llerena Carvajal, Fecha: 2025/01/09 07:39:58 | Magnitud: Frecuencia y Tiempo, Equipo: HORÓMETRO, Marca: DEEP SEA ELECTRONICS, Modelo: N/A | Serie: G012, Id: |  | N/A | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-23 Formato & Software Calibración Medidored de Tiempo | CORPORACION FAVORITA C.A., (1790016919001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N | ING. LUIS TITE | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 47 días 3 horas | 2025/01/16 10:42:41 |  | 42 días 1 hora | 47 | 2025/02/02 10:37, (5) días |  | NO, 47 días 3 horas | 16881/2 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/01/10 18:44:53, 2 días | NO, 47 días 3 horas | 9370, Fecha: 2025/01/16 11:11:21, Tiempo: 5 días 3 horas | 01-001-004-3928, (Enviado), Fecha: 2025/01/16 11:11:32, Saldo: PAGADO, Tiempo: 5 días 3 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/01/13 09:56:40, 2 días 1 hora | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/01/13 10:00:21, 2 días 2 horas |  |  | 52976 (Aprobado), Fecha: 2025/01/13 10:00:21, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 2 horas | NO, 47 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 47 días 3 horas |  | NO, 47 días 3 horas | 9067, Fecha: 2025/01/16 11:03:41, Tiempo: 5 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 47 días 3 horas | NO REQUERIDO
6 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 52978 | Remisión: 10999, Usuario: Patricio Junior Llerena Carvajal, Fecha: 2025/01/09 07:39:58 | Magnitud: Frecuencia y Tiempo, Equipo: HORÓMETRO, Marca: DEEP SEA ELECTRONICS, Modelo: DSE 7320 MKII | Serie: G013, Id: |  | N/A | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-23 Formato & Software Calibración Medidored de Tiempo | CORPORACION FAVORITA C.A., (1790016919001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N | ING. LUIS TITE | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 47 días 3 horas | 2025/01/16 10:42:41 |  | 42 días 1 hora | 47 | 2025/02/02 10:37, (5) días |  | NO, 47 días 3 horas | 16881/2 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/01/10 18:47:01, 2 días | NO, 47 días 3 horas | 9370, Fecha: 2025/01/16 11:11:21, Tiempo: 5 días 3 horas | 01-001-004-3928, (Enviado), Fecha: 2025/01/16 11:11:32, Saldo: PAGADO, Tiempo: 5 días 3 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/01/13 09:57:26, 2 días 1 hora | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/01/13 10:01:22, 2 días 2 horas |  |  | 52978 (Aprobado), Fecha: 2025/01/13 10:01:22, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 2 horas | NO, 47 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 47 días 3 horas |  | NO, 47 días 3 horas | 9067, Fecha: 2025/01/16 11:03:41, Tiempo: 5 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 47 días 3 horas | NO REQUERIDO
7 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 52981 | Remisión: 10999, Usuario: Patricio Junior Llerena Carvajal, Fecha: 2025/01/09 07:39:58 | Magnitud: Frecuencia y Tiempo, Equipo: HORÓMETRO, Marca: DEEP SEA ELECTRONICS, Modelo: DSE 7320 MKII | Serie: G008, Id: |  | N/A | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-23 Formato & Software Calibración Medidored de Tiempo | CORPORACION FAVORITA C.A., (1790016919001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N | ING. LUIS TITE | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 47 días 3 horas | 2025/01/16 10:42:41 |  | 42 días 1 hora | 47 | 2025/02/02 10:37, (5) días |  | NO, 47 días 3 horas | 16881/2 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/01/15 10:14:55, 4 días 2 horas | NO, 47 días 3 horas | 9370, Fecha: 2025/01/16 11:11:21, Tiempo: 5 días 3 horas | 01-001-004-3928, (Enviado), Fecha: 2025/01/16 11:11:32, Saldo: PAGADO, Tiempo: 5 días 3 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/01/15 10:33:14, 4 días 2 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/01/15 10:41:22, 4 días 2 horas |  |  | 52981 (Aprobado), Fecha: 2025/01/15 10:50:11, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 2 horas | NO, 47 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 47 días 3 horas |  | NO, 47 días 3 horas | 9067, Fecha: 2025/01/16 11:03:41, Tiempo: 5 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 47 días 3 horas | NO REQUERIDO
8 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 52972 | Remisión: 10999, Usuario: Patricio Junior Llerena Carvajal, Fecha: 2025/01/09 07:38:08 | Magnitud: Frecuencia y Tiempo, Equipo: HORÓMETRO, Marca: DEEP SEA ELECTRONICS, Modelo: DSE 7420 MKII | Serie: G007, Id: |  | N/A | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-23 Formato & Software Calibración Medidored de Tiempo | CORPORACION FAVORITA C.A., (1790016919001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N | ING. LUIS TITE | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 47 días 3 horas | 2025/01/16 10:42:41 |  | 42 días 1 hora | 47 | 2025/02/02 10:37, (5) días |  | NO, 47 días 3 horas | 16881/2 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/01/10 18:40:51, 2 días | NO, 47 días 3 horas | 9370, Fecha: 2025/01/16 11:11:21, Tiempo: 5 días 3 horas | 01-001-004-3928, (Enviado), Fecha: 2025/01/16 11:11:32, Saldo: PAGADO, Tiempo: 5 días 3 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/01/09 07:38:08, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/01/13 09:54:27, 2 días 1 hora |  |  | 52972 (Aprobado), Fecha: 2025/01/13 09:54:27, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 1 hora | NO, 47 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 47 días 3 horas |  | NO, 47 días 3 horas | 9067, Fecha: 2025/01/16 11:03:41, Tiempo: 5 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 47 días 3 horas | NO REQUERIDO
9 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 52973 | Remisión: 10999, Usuario: Patricio Junior Llerena Carvajal, Fecha: 2025/01/09 07:39:58 | Magnitud: Frecuencia y Tiempo, Equipo: HORÓMETRO, Marca: DEEP SEA ELECTRONICS, Modelo: DSE 7320 | Serie: G010, Id: |  | N/A | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-23 Formato & Software Calibración Medidored de Tiempo | CORPORACION FAVORITA C.A., (1790016919001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N | ING. LUIS TITE | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 47 días 3 horas | 2025/01/16 10:42:41 |  | 42 días 1 hora | 47 | 2025/02/02 10:37, (5) días |  | NO, 47 días 3 horas | 16881/2 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/01/10 18:41:41, 2 días | NO, 47 días 3 horas | 9370, Fecha: 2025/01/16 11:11:21, Tiempo: 5 días 3 horas | 01-001-004-3928, (Enviado), Fecha: 2025/01/16 11:11:32, Saldo: PAGADO, Tiempo: 5 días 3 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/01/13 09:55:12, 2 días 1 hora | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/01/13 09:58:38, 2 días 1 hora |  |  | 52973 (Aprobado), Fecha: 2025/01/13 09:58:39, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 1 hora | NO, 47 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 47 días 3 horas |  | NO, 47 días 3 horas | 9067, Fecha: 2025/01/16 11:03:41, Tiempo: 5 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 47 días 3 horas | NO REQUERIDO
10 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 52977 | Remisión: 10999, Usuario: Patricio Junior Llerena Carvajal, Fecha: 2025/01/09 07:39:58 | Magnitud: Frecuencia y Tiempo, Equipo: HORÓMETRO, Marca: DEEP SEA ELECTRONICS, Modelo: DSE 7420 MKII | Serie: G003, Id: |  | N/A | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-23 Formato & Software Calibración Medidored de Tiempo | CORPORACION FAVORITA C.A., (1790016919001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N | ING. LUIS TITE | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 47 días 3 horas | 2025/01/16 10:42:41 |  | 42 días 1 hora | 47 | 2025/02/02 10:37, (5) días |  | NO, 47 días 3 horas | 16881/2 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/01/10 18:45:56, 2 días | NO, 47 días 3 horas | 9370, Fecha: 2025/01/16 11:11:21, Tiempo: 5 días 3 horas | 01-001-004-3928, (Enviado), Fecha: 2025/01/16 11:11:32, Saldo: PAGADO, Tiempo: 5 días 3 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/01/13 09:57:07, 2 días 1 hora | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/01/13 10:00:50, 2 días 2 horas |  |  | 52977 (Aprobado), Fecha: 2025/01/13 10:00:50, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 2 horas | NO, 47 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 47 días 3 horas |  | NO, 47 días 3 horas | 9067, Fecha: 2025/01/16 11:03:41, Tiempo: 5 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 47 días 3 horas | NO REQUERIDO
11 | -- | 53705 | Remisión: 11216, Usuario: Patricio Junior Llerena Carvajal, Fecha: 2025/02/04 07:49:03 | Magnitud: Masa, Equipo: Balanza [>1 a 20] kg, Marca: TORREY, Modelo: PCR-20, Intervalo1: (0 a 20) Kg | Serie: H17-025405, Id: |  | N/A | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-13 Formato & Software Calibración Balanzas | CORPORACION FAVORITA C.A., (1790016919001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N | ING. LUIS TITE | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 29 días 3 horas | 2025/02/06 11:19:37 |  | 26 días 9 horas | 29 | 2025/02/16 09:00, (5) días |  | NO, 29 días 3 horas | 17290/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/02/05 11:19:33, 1 días 3 horas | NO, 29 días 3 horas | 9587, Fecha: 2025/02/12 11:58:08, Tiempo: 6 días 3 horas | 01-001-004-4099, (Enviado), Fecha: 2025/02/12 11:58:24, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 6 días 3 horas | SI, Observación: RECIBIDO DESDE LOGISTICA, Fecha: 2025/02/04 10:24:59, 2 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/02/05 11:34:12, 1 días 3 horas |  |  | 53705 (Aprobado), Fecha: 2025/02/05 11:34:12, Tipo: INTERNO, Tiempo: 1 días 3 horas | NO, 29 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 29 días 3 horas |  | NO, 29 días 3 horas | NO, 29 días 3 horas | SIN DEVOLUCION, 29 días 3 horas | NO, 29 días 3 horas | NO, 29 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 29 días 3 horas | NO, 29 días 3 horas
12 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53755 | Remisión: 11237, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/02/05 14:50:34 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC, Intervalo1: (-30 a 70) °C, Intervalo2: (20 a 99) %HR | Serie: EF7186E00423, Id: | X1 Sonda de medición Externa | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | CORPORACION FAVORITA C.A., (1790016919001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N | ING. LUIS TITE | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 27 días 6 horas | 2025/02/06 11:19:37 |  | 26 días 9 horas | 27 | 2025/02/16 09:00, (5) días |  | NO, 27 días 6 horas | 17290/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/02/05 15:31:31, 1 hora | NO, 27 días 6 horas | 9587, Fecha: 2025/02/12 11:58:08, Tiempo: 4 días 6 horas | 01-001-004-4099, (Enviado), Fecha: 2025/02/12 11:58:24, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 4 días 6 horas | SI, Observación: na, Fecha: 2025/02/10 12:27:04, 2 días 7 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/02/10 12:39:39, 2 días 7 horas |  |  | 53755 (Aprobado), Fecha: 2025/02/07 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 1 días | SI, Fecha: 2025/02/10 12:40:57, Tiempo:, 2 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/02/10 15:49:31, 3 días 1 hora |  | POR DEVOLUCIÓN, Fecha: 2025/02/10 16:01:21, Tiempo: 3 días 2 horas | 9274, Fecha: 2025/02/10 12:28:03, Tiempo: 2 días 7 horas | NO, 27 días 6 horas | NO, 27 días 6 horas | Fecha: 2025/02/12 09:02:44, Tiempo: 4 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 27 días 6 horas | NO, 27 días 6 horas
13 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53756 | Remisión: 11237, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/02/05 14:54:06 | Magnitud: Química, Equipo: Colorímetro, Marca: HANNA, Modelo: HI96701 | Serie: 03500093101, Id: | X1 Recipiente | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | Certificado de Calibración NO ACREDITADO | CORPORACION FAVORITA C.A., (1790016919001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N | ING. LUIS TITE | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 27 días 6 horas | 2025/02/06 11:19:37 |  | 26 días 9 horas | 27 | 2025/02/16 09:00, (5) días |  | NO, 27 días 6 horas | 17290/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/02/05 15:31:47, 1 hora | NO, 27 días 6 horas | 9587, Fecha: 2025/02/12 11:58:08, Tiempo: 4 días 6 horas | 01-001-004-4099, (Enviado), Fecha: 2025/02/12 11:58:24, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 4 días 6 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/02/07 10:35:14, 1 días 5 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/02/07 10:59:40, 1 días 5 horas |  |  | 53756 (Aprobado), Fecha: 2025/02/07 10:59:40, Tipo: INTERNO, Tiempo: 1 días 5 horas | SI, Fecha: 2025/02/07 11:00:04, Tiempo:, 1 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/02/07 11:02:03, 1 días 6 horas |  | POR DEVOLUCIÓN, Fecha: 2025/02/10 16:01:21, Tiempo: 3 días 2 horas | 9274, Fecha: 2025/02/10 12:28:03, Tiempo: 2 días 7 horas | NO, 27 días 6 horas | NO, 27 días 6 horas | Fecha: 2025/02/12 09:02:44, Tiempo: 4 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 27 días 6 horas | NO, 27 días 6 horas
14 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53757 | Remisión: 11237, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/02/05 14:56:33 | Magnitud: Fotometría, Equipo: LUMINOMETRO, Marca: 3M, Modelo: Cleant-Trace NG | Serie: TQE0024, Id: | Estuche del Equipo X1 Cargador | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | Certificado de Calibración NO ACREDITADO | CORPORACION FAVORITA C.A., (1790016919001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N | ING. LUIS TITE | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 27 días 6 horas | 2025/02/06 11:19:37 |  | 26 días 9 horas | 27 | 2025/02/16 09:00, (5) días |  | NO, 27 días 6 horas | 17290/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/02/05 15:31:21, 1 hora | NO, 27 días 6 horas | 9587, Fecha: 2025/02/12 11:58:08, Tiempo: 4 días 6 horas | 01-001-004-4099, (Enviado), Fecha: 2025/02/12 11:58:24, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 4 días 6 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/02/06 15:49:14, 1 días 1 hora | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/02/07 08:58:20, 1 días 3 horas |  |  | 53757 (Aprobado), Fecha: 2025/02/07 08:58:20, Tipo: INTERNO, Tiempo: 1 días 3 horas | SI, Fecha: 2025/02/07 09:09:06, Tiempo:, 1 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/02/07 11:02:03, 1 días 6 horas |  | POR DEVOLUCIÓN, Fecha: 2025/02/10 16:01:21, Tiempo: 3 días 2 horas | 9274, Fecha: 2025/02/10 12:28:03, Tiempo: 2 días 7 horas | NO, 27 días 6 horas | NO, 27 días 6 horas | Fecha: 2025/02/12 09:02:44, Tiempo: 4 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 27 días 6 horas | NO, 27 días 6 horas
15 | -- | 53758 | Remisión: 11237, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/02/05 15:01:32 | Magnitud: Masa, Equipo: PESA, Marca: N/A, Modelo: N/A, Intervalo1: (- a 1) Kg | Serie: INN-31519, Id: |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-14 Formato & Software Calibración Pesas Método ABBA | CORPORACION FAVORITA C.A., (1790016919001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N | ING. LUIS TITE | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 27 días 5 horas | 2025/02/06 11:19:37 |  | 26 días 9 horas | 27 | 2025/02/16 09:00, (5) días |  | NO, 27 días 5 horas | 17290/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/02/05 15:32:01, | NO, 27 días 5 horas | 9587, Fecha: 2025/02/12 11:58:08, Tiempo: 4 días 5 horas | 01-001-004-4099, (Enviado), Fecha: 2025/02/12 11:58:24, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 4 días 5 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/02/06 09:56:13, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/02/06 11:20:53, |  |  | 53758 (Aprobado), Fecha: 2025/02/06 11:20:53, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2025/02/06 11:21:23, Tiempo:, | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/02/07 11:02:03, 1 días 5 horas |  | POR DEVOLUCIÓN, Fecha: 2025/02/10 16:01:21, Tiempo: 3 días 1 hora | 9274, Fecha: 2025/02/10 12:28:03, Tiempo: 2 días 6 horas | NO, 27 días 5 horas | NO, 27 días 5 horas | Fecha: 2025/02/12 09:02:44, Tiempo: 4 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 27 días 5 horas | NO, 27 días 5 horas
16 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53759 | Remisión: 11237, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/02/05 15:02:05 | Magnitud: Masa, Equipo: PESA, Marca: N/A, Modelo: N/A, Intervalo1: (- a 10) kg | Serie: INN-31518, Id: |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-14 Formato & Software Calibración Pesas Método ABBA | CORPORACION FAVORITA C.A., (1790016919001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N | ING. LUIS TITE | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 27 días 5 horas | 2025/02/06 11:19:37 |  | 26 días 9 horas | 27 | 2025/02/16 09:00, (5) días |  | NO, 27 días 5 horas | 17290/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/02/05 15:32:14, | NO, 27 días 5 horas | 9587, Fecha: 2025/02/12 11:58:08, Tiempo: 4 días 5 horas | 01-001-004-4099, (Enviado), Fecha: 2025/02/12 11:58:24, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 4 días 5 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/02/06 11:26:22, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/02/06 11:32:48, |  |  | 53759 (Aprobado), Fecha: 2025/02/06 11:32:48, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2025/02/06 11:32:55, Tiempo:, | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/02/07 11:02:03, 1 días 5 horas |  | POR DEVOLUCIÓN, Fecha: 2025/02/10 16:01:21, Tiempo: 3 días 1 hora | 9274, Fecha: 2025/02/10 12:28:03, Tiempo: 2 días 6 horas | NO, 27 días 5 horas | NO, 27 días 5 horas | Fecha: 2025/02/12 09:02:44, Tiempo: 4 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 27 días 5 horas | NO, 27 días 5 horas
17 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 54031 | Remisión: 11316, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/02/14 11:59:28 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC, Intervalo1: (-30 a 70) °C, Intervalo2: (20 a 99) %HR | Serie: EF7244101156, Id: | Caja del equipo X1 Sonda de medición externa X1 Cable usb Manuales | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | CORPORACION FAVORITA C.A., (1790016919001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N | ING. LUIS TITE | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 20 días 9 horas |  |  |  | 20 | 2025/03/02 08:34, (5) días |  | NO, 20 días 9 horas | 17484/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/02/14 12:19:27, 1 hora | NO, 20 días 9 horas | 9635, Fecha: 2025/02/17 12:28:20, Tiempo: 1 días 1 hora | 01-001-004-4119, (Enviado), Fecha: 2025/02/17 12:28:33, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 1 días 1 hora | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/02/17 13:37:28, 1 días 2 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/02/17 14:57:42, 1 días 3 horas |  |  | 54031 (Aprobado), Fecha: 2025/02/17 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2025/02/17 15:03:15, Tiempo:, 1 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/02/17 16:17:54, 1 días 5 horas |  | NO, 20 días 9 horas | 9342, Fecha: 2025/02/17 16:18:04, Tiempo: 1 días 5 horas | NO, 20 días 9 horas | NO, 20 días 9 horas | Fecha: 2025/02/18 09:02:47, Tiempo: 1 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 20 días 9 horas | NO, 20 días 9 horas
18 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 54032 | Remisión: 11316, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/02/14 11:59:28 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC, Intervalo1: (-30 a 70) °C, Intervalo2: (20 a 99) %HR | Serie: EF7244101165, Id: | Caja del equipo X1 Sonda de medición externa X1 Cable usb Manuales | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | CORPORACION FAVORITA C.A., (1790016919001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N | ING. LUIS TITE | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 20 días 9 horas |  |  |  | 20 | 2025/03/02 08:34, (5) días |  | NO, 20 días 9 horas | 17484/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/02/14 12:19:40, 1 hora | NO, 20 días 9 horas | 9635, Fecha: 2025/02/17 12:28:20, Tiempo: 1 días 1 hora | 01-001-004-4119, (Enviado), Fecha: 2025/02/17 12:28:33, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 1 días 1 hora | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/02/17 13:01:19, 1 días 2 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/02/17 14:58:52, 1 días 3 horas |  |  | 54032 (Aprobado), Fecha: 2025/02/17 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2025/02/17 15:03:16, Tiempo:, 1 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/02/17 16:17:54, 1 días 5 horas |  | NO, 20 días 9 horas | 9342, Fecha: 2025/02/17 16:18:04, Tiempo: 1 días 5 horas | NO, 20 días 9 horas | NO, 20 días 9 horas | Fecha: 2025/02/18 09:02:47, Tiempo: 1 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 20 días 9 horas | NO, 20 días 9 horas
19 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 54033 | Remisión: 11316, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/02/14 11:59:28 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC, Intervalo1: (-30 a 70) °C, Intervalo2: (20 a 99) %HR | Serie: EF7244101159, Id: | Caja del equipo X1 Sonda de medición externa X1 Cable usb Manuales | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | CORPORACION FAVORITA C.A., (1790016919001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N | ING. LUIS TITE | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 20 días 9 horas |  |  |  | 20 | 2025/03/02 08:34, (5) días |  | NO, 20 días 9 horas | 17484/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/02/14 12:19:56, 1 hora | NO, 20 días 9 horas | 9635, Fecha: 2025/02/17 12:28:20, Tiempo: 1 días 1 hora | 01-001-004-4119, (Enviado), Fecha: 2025/02/17 12:28:33, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 1 días 1 hora | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/02/17 13:57:48, 1 días 2 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/02/17 15:00:15, 1 días 4 horas |  |  | 54033 (Aprobado), Fecha: 2025/02/17 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2025/02/17 15:03:16, Tiempo:, 1 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/02/17 16:17:54, 1 días 5 horas |  | NO, 20 días 9 horas | 9342, Fecha: 2025/02/17 16:18:04, Tiempo: 1 días 5 horas | NO, 20 días 9 horas | NO, 20 días 9 horas | Fecha: 2025/02/18 09:02:47, Tiempo: 1 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 20 días 9 horas | NO, 20 días 9 horas
20 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 54034 | Remisión: 11316, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/02/14 11:59:28 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC, Intervalo1: (-30 a 70) °C, Intervalo2: (20 a 99) %HR | Serie: EF7244101158, Id: | Caja del equipo X1 Sonda de medición externa X1 Cable usb Manuales | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | CORPORACION FAVORITA C.A., (1790016919001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N | ING. LUIS TITE | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 20 días 9 horas |  |  |  | 20 | 2025/03/02 08:34, (5) días |  | NO, 20 días 9 horas | 17484/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/02/14 12:20:08, 1 hora | NO, 20 días 9 horas | 9635, Fecha: 2025/02/17 12:28:20, Tiempo: 1 días 1 hora | 01-001-004-4119, (Enviado), Fecha: 2025/02/17 12:28:33, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 1 días 1 hora | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/02/17 13:13:08, 1 días 2 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/02/17 15:01:57, 1 días 4 horas |  |  | 54034 (Aprobado), Fecha: 2025/02/17 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2025/02/17 15:03:17, Tiempo:, 1 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/02/17 16:17:54, 1 días 5 horas |  | NO, 20 días 9 horas | 9342, Fecha: 2025/02/17 16:18:04, Tiempo: 1 días 5 horas | NO, 20 días 9 horas | NO, 20 días 9 horas | Fecha: 2025/02/18 09:02:47, Tiempo: 1 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 20 días 9 horas | NO, 20 días 9 horas
21 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 54023 | Remisión: 11316, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/02/14 11:58:20 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC, Intervalo1: (-30 a 70) °C, Intervalo2: (20 a 99) %HR | Serie: EF7244101157, Id: | Caja del equipo X1 Sonda de medición externa X1 Cable usb Manuales | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | CORPORACION FAVORITA C.A., (1790016919001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N | ING. LUIS TITE | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 20 días 9 horas |  |  |  | 20 | 2025/03/02 08:34, (5) días |  | NO, 20 días 9 horas | 17484/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/02/14 12:17:23, 1 hora | NO, 20 días 9 horas | 9635, Fecha: 2025/02/17 12:28:20, Tiempo: 1 días 1 hora | 01-001-004-4119, (Enviado), Fecha: 2025/02/17 12:28:33, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 1 días 1 hora | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/02/17 13:32:13, 1 días 2 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/02/17 14:45:43, 1 días 3 horas |  |  | 54023 (Aprobado), Fecha: 2025/02/17 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2025/02/17 15:03:12, Tiempo:, 1 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/02/17 16:17:54, 1 días 5 horas |  | NO, 20 días 9 horas | 9342, Fecha: 2025/02/17 16:18:04, Tiempo: 1 días 5 horas | NO, 20 días 9 horas | NO, 20 días 9 horas | Fecha: 2025/02/18 09:02:47, Tiempo: 1 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 20 días 9 horas | NO, 20 días 9 horas
22 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 54024 | Remisión: 11316, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/02/14 11:59:28 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC, Intervalo1: (-30 a 70) °C, Intervalo2: (20 a 99) %HR | Serie: EF7244101164, Id: | Caja del equipo X1 Sonda de medición externa X1 Cable usb Manuales | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | CORPORACION FAVORITA C.A., (1790016919001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N | ING. LUIS TITE | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 20 días 9 horas |  |  |  | 20 | 2025/03/02 08:34, (5) días |  | NO, 20 días 9 horas | 17484/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/02/14 12:17:47, 1 hora | NO, 20 días 9 horas | 9635, Fecha: 2025/02/17 12:28:20, Tiempo: 1 días 1 hora | 01-001-004-4119, (Enviado), Fecha: 2025/02/17 12:28:33, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 1 días 1 hora | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/02/17 13:26:40, 1 días 2 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/02/17 14:46:57, 1 días 3 horas |  |  | 54024 (Aprobado), Fecha: 2025/02/17 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2025/02/17 15:03:12, Tiempo:, 1 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/02/17 16:17:54, 1 días 5 horas |  | NO, 20 días 9 horas | 9342, Fecha: 2025/02/17 16:18:04, Tiempo: 1 días 5 horas | NO, 20 días 9 horas | NO, 20 días 9 horas | Fecha: 2025/02/18 09:02:47, Tiempo: 1 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 20 días 9 horas | NO, 20 días 9 horas
23 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 54026 | Remisión: 11316, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/02/14 11:59:28 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC, Intervalo1: (-30 a 70) °C, Intervalo2: (20 a 99) %HR | Serie: EF7244101176, Id: | Caja del equipo X1 Sonda de medición externa X1 Cable usb Manuales | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | CORPORACION FAVORITA C.A., (1790016919001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N | ING. LUIS TITE | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 20 días 9 horas |  |  |  | 20 | 2025/03/02 08:34, (5) días |  | NO, 20 días 9 horas | 17484/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/02/14 12:18:19, 1 hora | NO, 20 días 9 horas | 9635, Fecha: 2025/02/17 12:28:20, Tiempo: 1 días 1 hora | 01-001-004-4119, (Enviado), Fecha: 2025/02/17 12:28:33, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 1 días 1 hora | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/02/17 13:16:47, 1 días 2 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/02/17 14:50:33, 1 días 3 horas |  |  | 54026 (Aprobado), Fecha: 2025/02/17 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2025/02/17 15:03:13, Tiempo:, 1 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/02/17 16:17:54, 1 días 5 horas |  | NO, 20 días 9 horas | 9342, Fecha: 2025/02/17 16:18:04, Tiempo: 1 días 5 horas | NO, 20 días 9 horas | NO, 20 días 9 horas | Fecha: 2025/02/18 09:02:47, Tiempo: 1 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 20 días 9 horas | NO, 20 días 9 horas
24 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 54030 | Remisión: 11316, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/02/14 11:59:28 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC, Intervalo1: (-30 a 70) °C, Intervalo2: (20 a 99) %HR | Serie: EF7244101167, Id: | Caja del equipo X1 Sonda de medición externa X1 Cable usb Manuales | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | CORPORACION FAVORITA C.A., (1790016919001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N | ING. LUIS TITE | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 20 días 9 horas |  |  |  | 20 | 2025/03/02 08:34, (5) días |  | NO, 20 días 9 horas | 17484/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/02/14 12:19:14, 1 hora | NO, 20 días 9 horas | 9635, Fecha: 2025/02/17 12:28:20, Tiempo: 1 días 1 hora | 01-001-004-4119, (Enviado), Fecha: 2025/02/17 12:28:33, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 1 días 1 hora | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/02/17 13:42:04, 1 días 2 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/02/17 14:56:06, 1 días 3 horas |  |  | 54030 (Aprobado), Fecha: 2025/02/17 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2025/02/17 15:03:15, Tiempo:, 1 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/02/17 16:17:54, 1 días 5 horas |  | NO, 20 días 9 horas | 9342, Fecha: 2025/02/17 16:18:04, Tiempo: 1 días 5 horas | NO, 20 días 9 horas | NO, 20 días 9 horas | Fecha: 2025/02/18 09:02:47, Tiempo: 1 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 20 días 9 horas | NO, 20 días 9 horas
25 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 54027 | Remisión: 11316, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/02/14 11:59:28 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC, Intervalo1: (-30 a 70) °C, Intervalo2: (20 a 99) %HR | Serie: EF7244101170, Id: | Caja del equipo X1 Sonda de medición externa X1 Cable usb Manuales | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | CORPORACION FAVORITA C.A., (1790016919001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N | ING. LUIS TITE | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 20 días 9 horas |  |  |  | 20 | 2025/03/02 08:34, (5) días |  | NO, 20 días 9 horas | 17484/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/02/14 12:18:32, 1 hora | NO, 20 días 9 horas | 9635, Fecha: 2025/02/17 12:28:20, Tiempo: 1 días 1 hora | 01-001-004-4119, (Enviado), Fecha: 2025/02/17 12:28:33, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 1 días 1 hora | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/02/17 13:54:21, 1 días 2 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/02/17 14:51:55, 1 días 3 horas |  |  | 54027 (Aprobado), Fecha: 2025/02/17 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2025/02/17 15:03:14, Tiempo:, 1 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/02/17 16:17:54, 1 días 5 horas |  | NO, 20 días 9 horas | 9342, Fecha: 2025/02/17 16:18:04, Tiempo: 1 días 5 horas | NO, 20 días 9 horas | NO, 20 días 9 horas | Fecha: 2025/02/18 09:02:47, Tiempo: 1 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 20 días 9 horas | NO, 20 días 9 horas
26 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 54028 | Remisión: 11316, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/02/14 11:59:28 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC, Intervalo1: (-30 a 70) °C, Intervalo2: (20 a 99) %HR | Serie: EF7247100153, Id: | Caja del equipo X1 Sonda de medición externa X1 Cable usb Manuales | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | CORPORACION FAVORITA C.A., (1790016919001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N | ING. LUIS TITE | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 20 días 9 horas |  |  |  | 20 | 2025/03/02 08:34, (5) días |  | NO, 20 días 9 horas | 17484/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/02/14 12:18:47, 1 hora | NO, 20 días 9 horas | 9635, Fecha: 2025/02/17 12:28:20, Tiempo: 1 días 1 hora | 01-001-004-4119, (Enviado), Fecha: 2025/02/17 12:28:33, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 1 días 1 hora | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/02/17 13:50:22, 1 días 2 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/02/17 14:53:21, 1 días 3 horas |  |  | 54028 (Aprobado), Fecha: 2025/02/17 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2025/02/17 15:03:14, Tiempo:, 1 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/02/17 16:17:54, 1 días 5 horas |  | NO, 20 días 9 horas | 9342, Fecha: 2025/02/17 16:18:04, Tiempo: 1 días 5 horas | NO, 20 días 9 horas | NO, 20 días 9 horas | Fecha: 2025/02/18 09:02:47, Tiempo: 1 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 20 días 9 horas | NO, 20 días 9 horas
27 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 54029 | Remisión: 11316, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/02/14 11:59:28 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC, Intervalo1: (-30 a 70) °C, Intervalo2: (20 a 99) %HR | Serie: EF7244101162, Id: | Caja del equipo X1 Sonda de medición externa X1 Cable usb Manuales | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | CORPORACION FAVORITA C.A., (1790016919001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N | ING. LUIS TITE | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 20 días 9 horas |  |  |  | 20 | 2025/03/02 08:34, (5) días |  | NO, 20 días 9 horas | 17484/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/02/14 12:19:02, 1 hora | NO, 20 días 9 horas | 9635, Fecha: 2025/02/17 12:28:20, Tiempo: 1 días 1 hora | 01-001-004-4119, (Enviado), Fecha: 2025/02/17 12:28:33, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 1 días 1 hora | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/02/17 13:46:34, 1 días 2 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/02/17 14:54:39, 1 días 3 horas |  |  | 54029 (Aprobado), Fecha: 2025/02/17 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2025/02/17 15:03:15, Tiempo:, 1 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/02/17 16:17:54, 1 días 5 horas |  | NO, 20 días 9 horas | 9342, Fecha: 2025/02/17 16:18:04, Tiempo: 1 días 5 horas | NO, 20 días 9 horas | NO, 20 días 9 horas | Fecha: 2025/02/18 09:02:47, Tiempo: 1 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 20 días 9 horas | NO, 20 días 9 horas
28 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 54025 | Remisión: 11316, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/02/14 11:59:28 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC, Intervalo1: (-30 a 70) °C, Intervalo2: (20 a 99) %HR | Serie: EF7247100154, Id: | Caja del equipo X1 Sonda de medición externa X1 Cable usb Manuales | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | CORPORACION FAVORITA C.A., (1790016919001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N | ING. LUIS TITE | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 20 días 9 horas |  |  |  | 20 | 2025/03/02 08:34, (5) días |  | NO, 20 días 9 horas | 17484/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/02/14 12:17:54, 1 hora | NO, 20 días 9 horas | 9635, Fecha: 2025/02/17 12:28:20, Tiempo: 1 días 1 hora | 01-001-004-4119, (Enviado), Fecha: 2025/02/17 12:28:33, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 1 días 1 hora | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/02/17 14:47:45, 1 días 3 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/02/17 14:49:09, 1 días 3 horas |  |  | 54025 (Aprobado), Fecha: 2025/02/17 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2025/02/17 15:03:13, Tiempo:, 1 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/02/17 16:17:54, 1 días 5 horas |  | NO, 20 días 9 horas | 9342, Fecha: 2025/02/17 16:18:04, Tiempo: 1 días 5 horas | NO, 20 días 9 horas | NO, 20 días 9 horas | Fecha: 2025/02/18 09:02:47, Tiempo: 1 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 20 días 9 horas | NO, 20 días 9 horas
29 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 54715 | Remisión: 11464, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/03/07 12:45:35 | Magnitud: Química, Equipo: LUMINÓMETRO, Marca: 3M, Modelo: Clean-Trace LM1 | Serie: MRG0105, Id: | X1 Cable usb | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | Certificado de Calibración NO ACREDITADO | CORPORACION FAVORITA C.A., (1790016919001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N | ING. LUIS TITE | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 5 días 8 horas | 2025/03/10 09:18:56 |  | 5 días 2 horas | 5 | 2025/03/09 15:46, (5) días |  | NO, 5 días 8 horas | 17569/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/03/07 13:00:18, 1 hora | NO, 5 días 8 horas | 9823, Fecha: 2025/03/14 13:07:09, Tiempo: 5 días 1 hora | 01-001-004-4252, (Enviado), Fecha: 2025/03/14 13:09:04, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 5 días 1 hora | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/03/10 09:04:23, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/03/10 09:27:28, |  |  | 54715 (Aprobado), Fecha: 2025/03/10 09:27:28, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2025/03/10 09:30:05, Tiempo:, | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: ninguna, Fecha: 2025/03/10 15:52:23, 1 días 3 horas |  | POR DEVOLUCIÓN, Fecha: 2025/03/10 16:10:36, Tiempo: 1 días 4 horas | 9468, Fecha: 2025/03/10 15:53:09, Tiempo: 1 días 3 horas | NO, 5 días 8 horas | NO, 5 días 8 horas | Fecha: 2025/03/14 12:51:36, Tiempo: 5 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 5 días 8 horas | NO, 5 días 8 horas
30 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 54796 | Remisión: 11488, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/03/12 12:21:52 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC, Intervalo1: (-30 a 70) °C, Intervalo2: (20 a 99) %HR | Serie: EF7212100062, Id: | X1 Sensor medición Externa | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | CORPORACION FAVORITA C.A., (1790016919001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N | ING. LUIS TITE | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 2 días 8 horas |  |  |  | 2 | 2025/03/09 15:46, (5) días |  | NO, 2 días 8 horas | 17569/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/03/13 09:08:29, | NO, 2 días 8 horas | 9823, Fecha: 2025/03/14 13:07:09, Tiempo: 2 días 1 hora | 01-001-004-4252, (Enviado), Fecha: 2025/03/14 13:09:04, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 2 días 1 hora | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/03/13 13:34:12, 1 días 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/03/13 13:56:08, 1 días 1 hora |  |  | 54796 (Aprobado), Fecha: 2025/03/13 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2025/03/13 14:01:38, Tiempo:, 1 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/03/13 15:33:18, 1 días 3 horas |  | NO, 2 días 8 horas | 9511, Fecha: 2025/03/13 15:33:31, Tiempo: 1 días 3 horas | NO, 2 días 8 horas | NO, 2 días 8 horas | Fecha: 2025/03/14 12:52:15, Tiempo: 2 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 2 días 8 horas | NO, 2 días 8 horas
31 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 54798 | Remisión: 11488, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/03/12 12:22:16 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC, Intervalo1: (-30 a 70) °C, Intervalo2: (20 a 99) %HR | Serie: EF7203H00340, Id: | X1 Sensor medición Externa | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | CORPORACION FAVORITA C.A., (1790016919001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N | ING. LUIS TITE | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 2 días 8 horas |  |  |  | 2 | 2025/03/09 15:46, (5) días |  | NO, 2 días 8 horas | 17569/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/03/13 09:08:36, | NO, 2 días 8 horas | 9823, Fecha: 2025/03/14 13:07:09, Tiempo: 2 días 1 hora | 01-001-004-4252, (Enviado), Fecha: 2025/03/14 13:09:04, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 2 días 1 hora | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/03/13 13:40:31, 1 días 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/03/13 13:57:21, 1 días 1 hora |  |  | 54798 (Aprobado), Fecha: 2025/03/13 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2025/03/13 14:01:39, Tiempo:, 1 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/03/13 15:33:18, 1 días 3 horas |  | NO, 2 días 8 horas | 9511, Fecha: 2025/03/13 15:33:31, Tiempo: 1 días 3 horas | NO, 2 días 8 horas | NO, 2 días 8 horas | Fecha: 2025/03/14 12:52:15, Tiempo: 2 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 2 días 8 horas | NO, 2 días 8 horas
32 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 54800 | Remisión: 11488, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/03/12 12:22:16 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC, Intervalo1: (-30 a 70) °C, Intervalo2: (20 a 99) %HR | Serie: EF7186E00417, Id: | X1 Sensor medición Externa | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | CORPORACION FAVORITA C.A., (1790016919001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N | ING. LUIS TITE | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 2 días 8 horas |  |  |  | 2 | 2025/03/09 15:46, (5) días |  | NO, 2 días 8 horas | 17569/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/03/13 09:09:01, | NO, 2 días 8 horas | 9823, Fecha: 2025/03/14 13:07:09, Tiempo: 2 días 1 hora | 01-001-004-4252, (Enviado), Fecha: 2025/03/14 13:09:04, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 2 días 1 hora | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/03/13 13:49:45, 1 días 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/03/13 14:00:34, 1 días 2 horas |  |  | 54800 (Aprobado), Fecha: 2025/03/13 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2025/03/13 14:01:40, Tiempo:, 1 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/03/13 15:33:18, 1 días 3 horas |  | NO, 2 días 8 horas | 9511, Fecha: 2025/03/13 15:33:31, Tiempo: 1 días 3 horas | NO, 2 días 8 horas | NO, 2 días 8 horas | Fecha: 2025/03/14 12:52:15, Tiempo: 2 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 2 días 8 horas | NO, 2 días 8 horas
33 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 54799 | Remisión: 11488, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/03/12 12:22:16 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC, Intervalo1: (-30 a 70) °C, Intervalo2: (20 a 99) %HR | Serie: EF7231100696, Id: | X1 Sensor medición Externa | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | CORPORACION FAVORITA C.A., (1790016919001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N | ING. LUIS TITE | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 2 días 8 horas |  |  |  | 2 | 2025/03/09 15:46, (5) días |  | NO, 2 días 8 horas | 17569/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/03/13 09:08:48, | NO, 2 días 8 horas | 9823, Fecha: 2025/03/14 13:07:09, Tiempo: 2 días 1 hora | 01-001-004-4252, (Enviado), Fecha: 2025/03/14 13:09:04, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 2 días 1 hora | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/03/13 13:45:41, 1 días 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/03/13 13:59:17, 1 días 1 hora |  |  | 54799 (Aprobado), Fecha: 2025/03/13 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2025/03/13 14:01:39, Tiempo:, 1 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/03/13 15:33:18, 1 días 3 horas |  | NO, 2 días 8 horas | 9511, Fecha: 2025/03/13 15:33:31, Tiempo: 1 días 3 horas | NO, 2 días 8 horas | NO, 2 días 8 horas | Fecha: 2025/03/14 12:52:15, Tiempo: 2 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 2 días 8 horas | NO, 2 días 8 horas