## Ingresos
N Fila | Tipo Servicio | Ingreso | Remisión, Usuario, Fecha | Equipo | Serie, Id Equipo | Accesorios | Observaciones | Sitio, Tercerizado, Garantía, Convenio | Plantilla | Cliente | Sede | Contacto | Tercero | Asesor Comercial | Tiempo en Laboratorio | Aprobación Cotización | Aprobación Ajuste | Tiempo desde la aprobación | Días en el laboratorio | Fecha Entrega Según Cotización | Fecha Entrega Según Programación | Solicitud | Cotización | Orden Compra Cliente | Proforma del Cliente | Factura del Cliente | Recibido en el Laboratorio | Reportado en el Laboratorio | No Autorizado en el Laboratorio | Ajuste | Certificado | Sticker Impreso | Informe Devolución | Informe Mantenimiento | Recibido Logística | No Autorizado Logística | Aviso de Entrega | Devolución | Entregado al Cliente | Encuesta, Recibido del Cliente | Certificado Enviado | Recibido para Tercerizar | Órden de Compra del Proveedor | Salida a Tercerizar | Retorno de Salida | Compra de Proveedor | Recepción de Compra | Recibo de Caja | Seguimiento
1 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 54572 | Remisión: 11437, Usuario: Diego Anderson Acosta Molina, Fecha: 2025/03/05 11:10:57 | Magnitud: Dimensional, Equipo: DEPTH GAGE, Marca: MITUTOYO, Modelo: QKJ875, Intervalo1: (0 a 10) mm | Serie: 004440, Id: | Estuche del equipo dañado Manuales pegados en el estuche | PartNumber: 7210 R0921525 | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-11 Formato & Software Calibración Reloj Comparador, Indicador, Palpador | AVIANCA - ECUADOR S.A., (1790727203001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Luis Tamayo N24-33 Y Baquerizo Moreno | BERNARDO PRIETO | -- | David Ramírez | 6 días 9 horas | 2025/03/07 14:24:52 |  | 3 días 6 horas | 6 | 2025/03/23 14:23, (5) días |  | NO, 9 días 5 horas | 17669/2 (Aprobado), Registrado por: David Ramírez, Fecha: 2025/03/06 12:37:44, 1 días 1 hora | NO, 9 días 5 horas | 9771, Fecha: 2025/03/07 14:25:23, Tiempo: 2 días 3 horas | NO, 9 días 5 horas | SI, Observación: na, Fecha: 2025/03/13 08:35:48, 5 días 6 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/03/13 08:50:09, 5 días 6 horas |  |  | 54572 (Aprobado), Fecha: 2025/03/13 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días | SI, Fecha: 2025/03/13 08:51:33, Tiempo:, 5 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: ninguna, Fecha: 2025/03/13 09:18:04, 5 días 7 horas |  | POR DEVOLUCIÓN, Fecha: 2025/03/13 09:34:19, Tiempo: 5 días 7 horas | 9495, Fecha: 2025/03/13 09:24:35, Tiempo: 5 días 7 horas | SI, Fecha: 2025/03/13 11:20:37, Tiempo: 6 días 9 horas | NO, 9 días 5 horas | NO, 9 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
2 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 54573 | Remisión: 11437, Usuario: Diego Anderson Acosta Molina, Fecha: 2025/03/05 11:14:35 | Magnitud: Presión, Equipo: Gauge 0-4000 PSI, Marca: N/A, Modelo: N/A, Intervalo1: (0 a 4000) psi | Serie: AGL-33, Id: | NINGUNO | PartNumber: 0-4000 PSI R0921425 | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-05 Formato & Software Calibración Medidores de Presión | AVIANCA - ECUADOR S.A., (1790727203001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Luis Tamayo N24-33 Y Baquerizo Moreno | BERNARDO PRIETO | -- | David Ramírez | 6 días 9 horas | 2025/03/07 14:24:52 |  | 3 días 6 horas | 6 | 2025/03/23 14:23, (5) días |  | NO, 9 días 5 horas | 17669/2 (Aprobado), Registrado por: David Ramírez, Fecha: 2025/03/06 12:37:44, 1 días 1 hora | NO, 9 días 5 horas | 9771, Fecha: 2025/03/07 14:25:23, Tiempo: 2 días 3 horas | NO, 9 días 5 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/03/13 08:46:56, 5 días 6 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/03/13 08:47:22, 5 días 6 horas |  |  | 54573 (Aprobado), Fecha: 2025/03/13 08:47:22, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días 6 horas | SI, Fecha: 2025/03/13 08:54:41, Tiempo:, 5 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: ninguna, Fecha: 2025/03/13 09:20:06, 5 días 7 horas |  | POR DEVOLUCIÓN, Fecha: 2025/03/13 09:34:19, Tiempo: 5 días 7 horas | 9495, Fecha: 2025/03/13 09:24:35, Tiempo: 5 días 7 horas | SI, Fecha: 2025/03/13 11:20:37, Tiempo: 6 días 9 horas | NO, 9 días 5 horas | NO, 9 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
3 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 54574 | Remisión: 11437, Usuario: Diego Anderson Acosta Molina, Fecha: 2025/03/05 11:15:58 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: WRIST STRAP TESTER, Marca: 3M, Modelo: 746, Intervalo1: (- a 11) MΩ | Serie: 240601011, Id: | NINGUNA | PartNumber: 3M 746 R0915725 | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | AVIANCA - ECUADOR S.A., (1790727203001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Luis Tamayo N24-33 Y Baquerizo Moreno | BERNARDO PRIETO | -- | David Ramírez | 6 días 9 horas | 2025/03/07 14:24:52 |  | 3 días 6 horas | 6 | 2025/03/23 14:23, (5) días |  | NO, 9 días 5 horas | 17669/2 (Aprobado), Registrado por: David Ramírez, Fecha: 2025/03/06 12:37:44, 1 días 1 hora | NO, 9 días 5 horas | 9771, Fecha: 2025/03/07 14:25:23, Tiempo: 2 días 3 horas | NO, 9 días 5 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/03/12 10:44:45, 4 días 8 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/03/12 10:45:41, 4 días 8 horas |  |  | 54574 (Aprobado), Fecha: 2025/03/12 10:45:41, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 8 horas | SI, Fecha: 2025/03/12 15:04:20, Tiempo:, 5 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: na, Fecha: 2025/03/13 09:09:53, 5 días 7 horas |  | POR DEVOLUCIÓN, Fecha: 2025/03/13 09:34:19, Tiempo: 5 días 7 horas | 9495, Fecha: 2025/03/13 09:24:35, Tiempo: 5 días 7 horas | SI, Fecha: 2025/03/13 11:20:37, Tiempo: 6 días 9 horas | NO, 9 días 5 horas | NO, 9 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
4 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 54576 | Remisión: 11437, Usuario: Diego Anderson Acosta Molina, Fecha: 2025/03/05 11:23:20 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Multímetro, Marca: FLUKE, Modelo: 1507 | Serie: 18530450, Id: | X2 Cables de conexión | El equipo no enciende, requiere X4 pilas AA PartNumber: FLUKE 1507 R0577525 | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | AVIANCA - ECUADOR S.A., (1790727203001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Luis Tamayo N24-33 Y Baquerizo Moreno | BERNARDO PRIETO | -- | David Ramírez | 5 días 9 horas | 2025/03/07 14:24:52 |  | 3 días 6 horas | 5 | 2025/03/23 14:23, (5) días |  | NO, 9 días 5 horas | 17669/2 (Aprobado), Registrado por: David Ramírez, Fecha: 2025/03/06 12:37:44, 1 días 1 hora | NO, 9 días 5 horas | 9771, Fecha: 2025/03/07 14:25:23, Tiempo: 2 días 3 horas | NO, 9 días 5 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/03/12 10:46:00, 4 días 8 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/03/12 10:47:04, 4 días 8 horas |  |  | 54576 (Aprobado), Fecha: 2025/03/12 10:47:04, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 8 horas | SI, Fecha: 2025/03/12 15:04:21, Tiempo:, 5 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/03/13 09:10:12, 5 días 7 horas |  | POR DEVOLUCIÓN, Fecha: 2025/03/13 09:34:19, Tiempo: 5 días 7 horas | 9495, Fecha: 2025/03/13 09:24:35, Tiempo: 5 días 7 horas | SI, Fecha: 2025/03/13 11:20:37, Tiempo: 5 días 9 horas | NO, 9 días 5 horas | NO, 9 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO