## Ingresos
N Fila | Tipo Servicio | Ingreso | Remisión, Usuario, Fecha | Equipo | Serie, Id Equipo | Accesorios | Observaciones | Sitio, Tercerizado, Garantía, Convenio | Plantilla | Cliente | Sede | Contacto | Tercero | Asesor Comercial | Tiempo en Laboratorio | Aprobación Cotización | Aprobación Ajuste | Tiempo desde la aprobación | Días en el laboratorio | Fecha Entrega Según Cotización | Fecha Entrega Según Programación | Solicitud | Cotización | Orden Compra Cliente | Proforma del Cliente | Factura del Cliente | Recibido en el Laboratorio | Reportado en el Laboratorio | No Autorizado en el Laboratorio | Ajuste | Certificado | Sticker Impreso | Informe Devolución | Informe Mantenimiento | Recibido Logística | No Autorizado Logística | Aviso de Entrega | Devolución | Entregado al Cliente | Encuesta, Recibido del Cliente | Certificado Enviado | Recibido para Tercerizar | Órden de Compra del Proveedor | Salida a Tercerizar | Retorno de Salida | Compra de Proveedor | Recepción de Compra | Recibo de Caja | Seguimiento
1 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 56279 | Remisión: 11825, Usuario: Katya Rodríguez, Fecha: 2025/04/23 15:10:49 | Magnitud: Temperatura, Equipo: TERMOHIGROMETRO, Marca: THOMAS SCIENTIFIC, Modelo: 9337T07, Intervalo1: (20 a 90) %HR, Intervalo2: (0 a 50) °C | Serie: 200380499, Id: | ninguno | NA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | PTY Bottling, S.A., (155679291-2-2019),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Distrito de San Miguelito, Corregimiento de Omar Torrijos, urbanización Ojo de Agua, Calle Simón Bolívar | Sharline Jiménez | -- | Rubén Ortega Cortés |  |  |  |  | 0 | 2025/04/21 11:59, (4) días |  | NO, | 18210/1 (Aprobado), Registrado por: Betzaida Gonzalez, Fecha: 2025/04/23 15:58:20, | NO, | NO, | NO, | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/04/23 16:18:48, 1 hora | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/04/23 16:27:03, 1 hora |  |  | 56279 (Aprobado), Fecha: 2025/04/24 08:54:10, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2025/04/24 08:56:11, Tiempo:, | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, |  | NO, | NO, | SIN DEVOLUCION, | NO, | NO, | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO