## Ingresos
N Fila | Tipo Servicio | Ingreso | Remisión, Usuario, Fecha | Equipo | Serie, Id Equipo | Accesorios | Observaciones | Sitio, Tercerizado, Garantía, Convenio | Plantilla | Cliente | Sede | Contacto | Tercero | Asesor Comercial | Tiempo en Laboratorio | Aprobación Cotización | Aprobación Ajuste | Tiempo desde la aprobación | Días en el laboratorio | Fecha Entrega Según Cotización | Fecha Entrega Según Programación | Solicitud | Cotización | Orden Compra Cliente | Proforma del Cliente | Factura del Cliente | Recibido en el Laboratorio | Reportado en el Laboratorio | No Autorizado en el Laboratorio | Ajuste | Certificado | Sticker Impreso | Informe Devolución | Informe Mantenimiento | Recibido Logística | No Autorizado Logística | Aviso de Entrega | Devolución | Entregado al Cliente | Encuesta, Recibido del Cliente | Certificado Enviado | Recibido para Tercerizar | Órden de Compra del Proveedor | Salida a Tercerizar | Retorno de Salida | Compra de Proveedor | Recepción de Compra | Recibo de Caja | Seguimiento
1 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 56419 | Remisión: 11868, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2025/04/25 13:48:26 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Medidor de Resistencia de Puesta a Tierra, Marca: Eritech, Modelo: EST401 | Serie: 08EE1839DV, Id: | Ninguno | Sin Baterías | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | ALQUILERES Y SERVICIOS ELECTRICOS ALEX, (8-346-58),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, La chorrera , Monte Limar | JORGE AVILA | -- | Betzaida Gonzalez | 8 días 5 horas |  |  |  | 8 | 2025/05/05 12:27, (4) días |  | NO, 8 días 5 horas | 18478/1 (Aprobado), Registrado por: Betzaida Gonzalez, Fecha: 2025/04/25 14:53:51, 1 hora | NO, 8 días 5 horas | 10203, Fecha: 2025/04/30 13:51:27, Tiempo: 3 días 9 horas | NO, 8 días 5 horas | SI, Observación: Batería agotada, Problemas de medición., Fecha: 2025/05/02 16:13:36, 5 días 3 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/05/02 16:16:33, 5 días 3 horas |  |  | 56419 (Revisado), Fecha: 2025/05/02 16:16:33, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días 3 horas | SI, Fecha: 2025/05/02 16:18:26, Tiempo:, 5 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Buen Estado, Fecha: 2025/05/06 07:43:17, 6 días 3 horas |  | NO, 8 días 5 horas | NO, 8 días 5 horas | SIN DEVOLUCION, 8 días 5 horas | NO, 8 días 5 horas | NO, 8 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
2 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 56419 | Remisión: 11868, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2025/04/25 13:48:26 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Medidor de Resistencia de Puesta a Tierra, Marca: Eritech, Modelo: EST401 | Serie: 08EE1839DV, Id: | Ninguno | Sin Baterías | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | RT - Revisión Técnica | ALQUILERES Y SERVICIOS ELECTRICOS ALEX, (8-346-58),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, La chorrera , Monte Limar | JORGE AVILA | -- | Betzaida Gonzalez | 8 días 5 horas |  |  |  | 8 | 2025/05/05 12:27, (4) días |  | NO, 8 días 5 horas | 18478/1 (Aprobado), Registrado por: Betzaida Gonzalez, Fecha: 2025/04/25 14:53:51, 1 hora | NO, 8 días 5 horas | 10203, Fecha: 2025/04/30 13:51:27, Tiempo: 3 días 9 horas | NO, 8 días 5 horas | SI, Observación: Batería agotada, Problemas de medición., Fecha: 2025/05/02 16:13:36, 5 días 3 horas | NO, 8 días 5 horas |  |  | 56419.1 (Revisado), Fecha: 2025/05/02 16:17:09, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días 3 horas | SI, Fecha: 2025/05/02 16:18:47, Tiempo:, 5 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Buen Estado, Fecha: 2025/05/06 07:43:17, 6 días 3 horas |  | NO, 8 días 5 horas | NO, 8 días 5 horas | SIN DEVOLUCION, 8 días 5 horas | NO, 8 días 5 horas | NO, 8 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO