## Ingresos
N Fila | Tipo Servicio | Ingreso | Remisión, Usuario, Fecha | Equipo | Serie, Id Equipo | Accesorios | Observaciones | Sitio, Tercerizado, Garantía, Convenio | Plantilla | Cliente | Sede | Contacto | Tercero | Asesor Comercial | Tiempo en Laboratorio | Aprobación Cotización | Aprobación Ajuste | Tiempo desde la aprobación | Días en el laboratorio | Fecha Entrega Según Cotización | Fecha Entrega Según Programación | Solicitud | Cotización | Orden Compra Cliente | Proforma del Cliente | Factura del Cliente | Recibido en el Laboratorio | Reportado en el Laboratorio | No Autorizado en el Laboratorio | Ajuste | Certificado | Sticker Impreso | Informe Devolución | Informe Mantenimiento | Recibido Logística | No Autorizado Logística | Aviso de Entrega | Devolución | Entregado al Cliente | Encuesta, Recibido del Cliente | Certificado Enviado | Recibido para Tercerizar | Órden de Compra del Proveedor | Salida a Tercerizar | Retorno de Salida | Compra de Proveedor | Recepción de Compra | Recibo de Caja | Seguimiento
1 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 56664 | Remisión: 11932, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/05/06 11:17:19 | Magnitud: Dimensional, Equipo: MEDIDOR DE ESPESORES DE RECUBRIMIENTO DIGITAL, Marca: ELCOMETER, Modelo: E224C-BI, Intervalo1: (0 a 500) µm | Serie: MG15262, Id: | NA | Convenio (solicitado por correo) PMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION METALMECANICA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 14 días 5 horas |  |  |  | 14 |  |  | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/05/08 09:25:58, 1 días 7 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/05/08 09:32:27, 1 días 7 horas |  |  | 56664 (Aprobado), Fecha: 2025/05/06 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/05/08 09:59:17, Tiempo:, 1 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/05/08 10:06:57, 1 días 8 horas |  | NO, 14 días 5 horas | 9971, Fecha: 2025/05/08 10:08:22, Tiempo: 1 días 8 horas | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | Fecha: 2025/05/09 12:37:55, Tiempo: 3 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
2 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 56668 | Remisión: 11932, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/05/06 11:20:35 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Medidor Espesores Analógico, Marca: ELCOMETER, Modelo: E124---3M, Intervalo1: (0 a 5) mm | Serie: MH09801, Id: | NA | Convenio (solicitado por correo) PMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION METALMECANICA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 14 días 5 horas |  |  |  | 14 |  |  | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/05/08 09:25:58, 1 días 7 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/05/08 09:27:29, 1 días 7 horas |  |  | 56668 (Aprobado), Fecha: 2025/05/08 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 1 días | SI, Fecha: 2025/05/08 09:59:37, Tiempo:, 1 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/05/08 10:06:57, 1 días 8 horas |  | NO, 14 días 5 horas | 9971, Fecha: 2025/05/08 10:08:22, Tiempo: 1 días 8 horas | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | Fecha: 2025/05/09 12:37:55, Tiempo: 3 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
3 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 56666 | Remisión: 11932, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/05/06 11:19:03 | Magnitud: Dimensional, Equipo: MEDIDOR DE ESPESORES DE RECUBRIMIENTO DIGITAL, Marca: ELCOMETER, Modelo: A456CFSS, Intervalo1: (0 a 1500) µm | Serie: NF05674, Id: | NA | Convenio (solicitado por correo) PMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION METALMECANICA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 14 días 5 horas |  |  |  | 14 |  |  | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/05/08 09:25:58, 1 días 7 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/05/08 09:30:02, 1 días 7 horas |  |  | 56666 (Aprobado), Fecha: 2025/05/06 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/05/08 09:59:27, Tiempo:, 1 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/05/08 10:06:57, 1 días 8 horas |  | NO, 14 días 5 horas | 9971, Fecha: 2025/05/08 10:08:22, Tiempo: 1 días 8 horas | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | Fecha: 2025/05/09 12:37:55, Tiempo: 3 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
4 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 56729 | Remisión: 11932, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/05/07 08:56:24 | Magnitud: Dimensional, Equipo: MEDIDOR DE ESPESORES DE RECUBRIMIENTO DIGITAL, Marca: ELCOMETER, Modelo: A456CFBS, Intervalo1: (0 a 1500) µm | Serie: VD01684, Id: | NA | Convenio (solicitado por correo) CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 13 días 8 horas |  |  |  | 13 |  |  | NO, 13 días 8 horas | NO, 13 días 8 horas | NO, 13 días 8 horas | NO, 13 días 8 horas | NO, 13 días 8 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/05/08 09:25:58, 1 días 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/05/08 09:35:21, 1 días 1 hora |  |  | 56729 (Aprobado), Fecha: 2025/05/07 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/05/08 09:59:41, Tiempo:, 1 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/05/08 10:06:57, 1 días 2 horas |  | NO, 13 días 8 horas | 9971, Fecha: 2025/05/08 10:08:22, Tiempo: 1 días 2 horas | NO, 13 días 8 horas | NO, 13 días 8 horas | Fecha: 2025/05/09 12:37:55, Tiempo: 2 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
5 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 54322 | Remisión: 11932, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/05/07 08:30:48 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Holiday Detector, Marca: ELCOMETER, Modelo: D280-T-KIT, Intervalo1: (0.5 a 35) kV | Serie: VB19543, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 13 días 8 horas |  |  |  | 13 |  |  | NO, 13 días 8 horas | NO, 13 días 8 horas | NO, 13 días 8 horas | NO, 13 días 8 horas | NO, 13 días 8 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/05/08 09:25:58, 1 días 1 hora | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/05/08 09:58:36, 1 días 1 hora |  |  | 54322 (Aprobado), Fecha: 2025/05/08 09:58:36, Tipo: INTERNO, Tiempo: 1 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/05/08 09:59:03, Tiempo:, 1 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/05/08 10:06:57, 1 días 2 horas |  | NO, 13 días 8 horas | 9971, Fecha: 2025/05/08 10:08:22, Tiempo: 1 días 2 horas | NO, 13 días 8 horas | NO, 13 días 8 horas | Fecha: 2025/05/09 12:37:55, Tiempo: 2 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
6 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 56662 | Remisión: 11932, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/05/06 11:13:35 | Magnitud: Dimensional, Equipo: MEDIDOR DE ESPESORES DE RECUBRIMIENTO DIGITAL, Marca: Elcometer, Modelo: A456CFTS, Intervalo1: (0 a 1500) µm | Serie: YM10080, Id: SMEE-06 | Sonda con serie YK04619 | Convenio (solicitado por correo) SEDEMI SERVICIOS DE MECANICA INDUSTRIAL DISENO CONSTRUCCION Y MONTAJE S.C.C. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 14 días 5 horas |  |  |  | 14 |  |  | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/05/08 09:25:58, 1 días 7 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/05/08 09:34:11, 1 días 7 horas |  |  | 56662 (Aprobado), Fecha: 2025/05/06 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/05/08 09:59:08, Tiempo:, 1 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/05/08 10:06:57, 1 días 8 horas |  | NO, 14 días 5 horas | 9971, Fecha: 2025/05/08 10:08:22, Tiempo: 1 días 8 horas | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | Fecha: 2025/05/09 12:37:55, Tiempo: 3 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
7 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 56663 | Remisión: 11932, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/05/06 11:14:36 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Holiday Detector, Marca: ELCOMETER, Modelo: D270----4C, Intervalo1: (9 a 90) V | Serie: PH03203, Id: | NA | Calibración Interna de Patrón PMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION METALMECANICA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 14 días 5 horas |  |  |  | 14 |  |  | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/05/08 09:25:58, 1 días 7 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/05/08 09:36:30, 1 días 7 horas |  |  | 56663 (Aprobado), Fecha: 2025/05/08 09:36:30, Tipo: INTERNO, Tiempo: 1 días 7 horas | SI, Fecha: 2025/05/08 09:59:13, Tiempo:, 1 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/05/08 10:06:57, 1 días 8 horas |  | NO, 14 días 5 horas | 9971, Fecha: 2025/05/08 10:08:22, Tiempo: 1 días 8 horas | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | Fecha: 2025/05/09 12:37:55, Tiempo: 3 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
8 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 56665 | Remisión: 11932, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/05/06 11:18:23 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrómetro + medidor de superficie, Marca: ELCOMETER, Modelo: G319----S, Intervalo1: (-20 a 80) °C, Intervalo2: (0 a 100) %HR | Serie: PD12074, Id: | NA | Convenio (solicitado por correo) PMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION METALMECANICA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 14 días 5 horas |  |  |  | 14 |  |  | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/05/08 09:25:58, 1 días 7 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/05/08 09:31:26, 1 días 7 horas |  |  | 56665 (Aprobado), Fecha: 2025/05/06 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/05/08 09:59:22, Tiempo:, 1 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/05/08 10:06:57, 1 días 8 horas |  | NO, 14 días 5 horas | 9971, Fecha: 2025/05/08 10:08:22, Tiempo: 1 días 8 horas | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | Fecha: 2025/05/09 12:37:55, Tiempo: 3 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
9 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 56667 | Remisión: 11932, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/05/06 11:19:36 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Holiday Detector, Marca: Elcometer, Modelo: 266, Intervalo1: (0.5 a 30) kV | Serie: NB18259, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) PMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION METALMECANICA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 14 días 5 horas |  |  |  | 14 |  |  | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/05/08 09:25:58, 1 días 7 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/05/08 09:37:16, 1 días 7 horas |  |  | 56667 (Aprobado), Fecha: 2025/05/08 09:37:16, Tipo: INTERNO, Tiempo: 1 días 7 horas | SI, Fecha: 2025/05/08 09:59:32, Tiempo:, 1 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/05/08 10:06:57, 1 días 8 horas |  | NO, 14 días 5 horas | 9971, Fecha: 2025/05/08 10:08:22, Tiempo: 1 días 8 horas | NO, 14 días 5 horas | NO, 14 días 5 horas | Fecha: 2025/05/09 12:37:55, Tiempo: 3 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
10 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 56950 | Remisión: 12008, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/05/14 11:56:26 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Holiday Detector, Marca: ELCOMETER, Modelo: D280-T-KIT, Intervalo1: (0.5 a 30) kV | Serie: VC17614, Id: | NA | Convenio (solicitado por correo) CONSTRUCTORA VELASTEGUI CERON & ASOCIADOS CIA. LTDA. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 8 días 5 horas |  |  |  | 8 |  |  | NO, 8 días 5 horas | NO, 8 días 5 horas | NO, 8 días 5 horas | NO, 8 días 5 horas | NO, 8 días 5 horas | SI, Observación: na, Fecha: 2025/05/14 11:59:23, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/05/14 12:00:39, 1 hora |  |  | 56950-A (Aprobado), Fecha: 2025/05/22 16:30:17, Tipo: INTERNO, Tiempo: 6 días 5 horas | SI, Fecha: 2025/05/14 12:03:48, Tiempo:, 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: na, Fecha: 2025/05/14 12:03:57, 1 hora |  | NO, 8 días 5 horas | 10031, Fecha: 2025/05/14 13:22:26, Tiempo: 2 horas | NO, 8 días 5 horas | NO, 8 días 5 horas | Fecha: 2025/05/22 16:32:47, Tiempo: 6 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO