## Ingresos
N Fila | Tipo Servicio | Ingreso | Remisión, Usuario, Fecha | Equipo | Serie, Id Equipo | Accesorios | Observaciones | Sitio, Tercerizado, Garantía, Convenio | Plantilla | Cliente | Sede | Contacto | Tercero | Asesor Comercial | Tiempo en Laboratorio | Aprobación Cotización | Aprobación Ajuste | Tiempo desde la aprobación | Días en el laboratorio | Fecha Entrega Según Cotización | Fecha Entrega Según Programación | Solicitud | Cotización | Orden Compra Cliente | Proforma del Cliente | Factura del Cliente | Recibido en el Laboratorio | Reportado en el Laboratorio | No Autorizado en el Laboratorio | Ajuste | Certificado | Sticker Impreso | Informe Devolución | Informe Mantenimiento | Recibido Logística | No Autorizado Logística | Aviso de Entrega | Devolución | Entregado al Cliente | Encuesta, Recibido del Cliente | Certificado Enviado | Recibido para Tercerizar | Órden de Compra del Proveedor | Salida a Tercerizar | Retorno de Salida | Compra de Proveedor | Recepción de Compra | Recibo de Caja | Seguimiento
1 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 39592 | Remisión: 8001, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2023/11/07 15:00:38 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro + Sensor Inalambrico, Marca: BALDR, Modelo: N/A, Intervalo1: (-50 a 70) °C, Intervalo2: (10 a 99) HR | Serie: INN-29902, Id: | X1 Sensor inalambrico | El Equipo tiene suelto un resorte del circuito de baterías El Equipo No tiene tapa de baterías | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | SELECTECUADOR CIA. LTDA., (1791711149001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Uyumbicho. Barrio Angamarca alto y Simon Bolivar | ING. MARIANA ZAPATA | -- | David Ramírez | 5 días 4 horas | 2023/11/07 12:00:00 |  | 5 días 4 horas | 5 | 2023/11/26 10:19, (5) días |  | NO, 415 días 2 horas | 12239/3 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2023/11/07 16:27:47, 1 hora | NO, 415 días 2 horas | 6479, Fecha: 2023/11/13 16:11:10, Tiempo: 4 días 1 hora | 01-001-004-1738, (Enviado), Fecha: 2023/11/13 16:11:12, Saldo: PAGADO, Tiempo: 4 días 1 hora | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2023/11/10 16:22:06, 3 días 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/11/10 16:26:07, 3 días 1 hora |  |  | 39592 (Aprobado), Fecha: 2023/11/10 16:26:07, Tipo: INTERNO, Tiempo: 3 días 1 hora | SI, Fecha: 2023/11/13 08:44:21, Tiempo:, 3 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2023/11/15 09:29:54, 5 días 3 horas |  | POR DEVOLUCIÓN, Fecha: 2023/11/15 09:33:29, Tiempo: 5 días 3 horas | 6368, Fecha: 2023/11/15 09:30:10, Tiempo: 5 días 3 horas | SI, Fecha: 2023/11/15 10:41:41, Tiempo: 5 días 4 horas | NO, 415 días 2 horas | Fecha: 2023/11/28 22:55:03, Tiempo: 15 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 415 días 2 horas | NO REQUERIDO
2 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 39584 | Remisión: 7995, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2023/11/07 09:58:27 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Controlador de Temperatura, Marca: FULL GAUGE, Modelo: TC-960Ri LOG/01 | Serie: 63526-0015-1809., Id: |  | N/A | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura (B) | SELECTECUADOR CIA. LTDA., (1791711149001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Uyumbicho. Barrio Angamarca alto y Simon Bolivar | ING. MARIANA ZAPATA | -- | David Ramírez | 15 días 8 horas | 2023/11/07 12:00:00 |  | 15 días 5 horas | 15 | 2023/11/26 10:19, (5) días |  | NO, 415 días 8 horas | 12239/3 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2023/11/07 16:28:03, 7 horas | NO, 415 días 8 horas | 6479, Fecha: 2023/11/13 16:11:10, Tiempo: 4 días 7 horas | 01-001-004-1738, (Enviado), Fecha: 2023/11/13 16:11:12, Saldo: PAGADO, Tiempo: 4 días 7 horas | SI, Observación: NInguna, Fecha: 2023/11/07 13:20:02, 4 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/11/07 13:23:48, 4 horas |  |  | 39584 (Aprobado), Fecha: 2023/11/10 16:24:12, Tipo: INTERNO, Tiempo: 3 días 7 horas | SI, Fecha: 2023/12/05 11:19:45, Tiempo:, 20 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 415 días 8 horas |  | NO, 415 días 8 horas | 6457, Fecha: 2023/11/28 22:55:31, Tiempo: 15 días 8 horas | SI, Fecha: 2023/11/28 22:56:54, Tiempo: 15 días 8 horas | NO, 415 días 8 horas | Fecha: 2023/11/28 22:55:57, Tiempo: 15 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 415 días 8 horas | NO REQUERIDO
3 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 39593 | Remisión: 8001, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2023/11/07 15:01:54 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Datalogger, Marca: LOGTAG, Modelo: UTRID-16, Intervalo1: (-30 a 70) °C | Serie: 6045009712, Id: |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | SELECTECUADOR CIA. LTDA., (1791711149001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Uyumbicho. Barrio Angamarca alto y Simon Bolivar | ING. MARIANA ZAPATA | -- | David Ramírez | 5 días 4 horas | 2023/11/07 12:00:00 |  | 5 días 4 horas | 5 | 2023/11/26 10:19, (5) días |  | NO, 415 días 2 horas | 12239/3 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2023/11/07 16:27:40, 1 hora | NO, 415 días 2 horas | 6479, Fecha: 2023/11/13 16:11:10, Tiempo: 4 días 1 hora | 01-001-004-1738, (Enviado), Fecha: 2023/11/13 16:11:12, Saldo: PAGADO, Tiempo: 4 días 1 hora | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2023/11/10 16:22:48, 3 días 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/11/10 16:26:38, 3 días 1 hora |  |  | 39593 (Aprobado), Fecha: 2023/11/10 16:26:38, Tipo: INTERNO, Tiempo: 3 días 1 hora | SI, Fecha: 2023/11/13 08:44:22, Tiempo:, 3 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2023/11/15 09:29:54, 5 días 3 horas |  | POR DEVOLUCIÓN, Fecha: 2023/11/15 09:33:29, Tiempo: 5 días 3 horas | 6368, Fecha: 2023/11/15 09:30:10, Tiempo: 5 días 3 horas | SI, Fecha: 2023/11/15 10:41:41, Tiempo: 5 días 4 horas | NO, 415 días 2 horas | Fecha: 2023/11/28 22:55:03, Tiempo: 15 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 415 días 2 horas | NO REQUERIDO
4 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 39678 | Remisión: 8028, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2023/11/10 11:12:11 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrómetro Res. 0.1, Marca: N/A, Modelo: HTC-2, Intervalo1: (-50 a 70) °C, Intervalo2: (20 a 99) HR | Serie: INN-39678, Id: | Estuche del Equipo | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | SELECTECUADOR CIA. LTDA., (1791711149001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Uyumbicho. Barrio Angamarca alto y Simon Bolivar | ING. MARIANA ZAPATA | -- | David Ramírez | 2 días 8 horas | 2023/11/07 12:00:00 |  | 2 días 8 horas | 2 | 2023/12/03 15:33, (5) días |  | NO, 412 días 6 horas | 12288/2 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2023/11/13 15:33:34, | NO, 412 días 6 horas | 6480, Fecha: 2023/11/13 16:12:52, Tiempo: 1 días 5 horas | 01-001-004-1739, (Enviado), Fecha: 2023/11/13 16:12:55, Saldo: PAGADO, Tiempo: 1 días 5 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2023/11/10 16:23:15, 5 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/11/10 16:30:07, 5 horas |  |  | 39678 (Aprobado), Fecha: 2023/11/10 16:30:07, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 horas | SI, Fecha: 2023/11/13 08:47:20, Tiempo:, | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2023/11/15 09:29:54, 2 días 7 horas |  | POR DEVOLUCIÓN, Fecha: 2023/11/15 09:33:29, Tiempo: 2 días 7 horas | 6368, Fecha: 2023/11/15 09:30:10, Tiempo: 2 días 7 horas | SI, Fecha: 2023/11/15 10:41:41, Tiempo: 2 días 8 horas | NO, 412 días 6 horas | Fecha: 2023/11/28 22:55:03, Tiempo: 12 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 412 días 6 horas | NO REQUERIDO
5 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 40662 | Remisión: 8161, Usuario: Ing. Diego A. Collantes P., Fecha: 2023/11/29 14:19:14 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro Infrarrojo/Pirómetro Corporal, Marca: SHENZHEN, Modelo: JPD-FR202 | Serie: (01)06951740502115, Id: |  | Reingreso del equipo para nuevo certificado. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-03 Formato & Software Calibración Termómetros Infrarrojos - Emisividad Fija | SELECTECUADOR CIA. LTDA., (1791711149001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Uyumbicho. Barrio Angamarca alto y Simon Bolivar | ING. MARIANA ZAPATA | -- | David Ramírez | 2 horas | 2023/11/29 00:00:00 |  | 2 horas | 0 | 2023/12/17 14:17, (5) días |  | NO, 399 días 3 horas | 12512/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2023/11/29 14:43:10, | NO, 399 días 3 horas | 6597, Fecha: 2023/11/29 15:05:12, Tiempo: 1 hora | 01-001-004-1824, (Enviado), Fecha: 2023/11/29 15:05:17, Saldo: PAGADO, Tiempo: 1 hora | SI, Observación: Reingreso para calibración en otros puntos., Fecha: 2023/11/29 14:22:22, | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/11/29 14:22:52, |  |  | 40662 (Aprobado), Fecha: 2023/11/29 14:22:52, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2023/11/29 16:32:41, Tiempo:, 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Recalibrado por puntos adicionales, Fecha: 2023/11/29 16:33:20, 2 horas |  | NO, 399 días 3 horas | 6462, Fecha: 2023/11/29 16:39:23, Tiempo: 2 horas | SI, Fecha: 2023/11/29 16:41:26, Tiempo: 2 horas | NO, 399 días 3 horas | Fecha: 2023/11/29 16:39:57, Tiempo: 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 399 días 3 horas | NO REQUERIDO
6 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 39590 | Remisión: 8001, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2023/11/07 14:55:48 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro Infrarrojo/Pirómetro Corporal, Marca: SHENZHEN, Modelo: JPD-FR202, Intervalo1: (32 a 42) °C | Serie: (01)06951740502115, Id: |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-03 Formato & Software Calibración Termómetros Infrarrojos - Emisividad Fija | SELECTECUADOR CIA. LTDA., (1791711149001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Uyumbicho. Barrio Angamarca alto y Simon Bolivar | ING. MARIANA ZAPATA | -- | David Ramírez | 5 días 5 horas | 2023/11/07 12:00:00 |  | 5 días 5 horas | 5 | 2023/11/26 10:19, (5) días |  | NO, 415 días 3 horas | 12239/3 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2023/11/07 16:27:55, 2 horas | NO, 415 días 3 horas | 6479, Fecha: 2023/11/13 16:11:10, Tiempo: 4 días 2 horas | 01-001-004-1738, (Enviado), Fecha: 2023/11/13 16:11:12, Saldo: PAGADO, Tiempo: 4 días 2 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2023/11/10 16:21:10, 3 días 2 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/11/10 16:25:01, 3 días 2 horas |  |  | NO, 415 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2023/11/15 09:29:54, 5 días 4 horas |  | POR DEVOLUCIÓN, Fecha: 2023/11/15 09:33:29, Tiempo: 5 días 4 horas | 6368, Fecha: 2023/11/15 09:30:10, Tiempo: 5 días 4 horas | SI, Fecha: 2023/11/15 10:41:41, Tiempo: 5 días 5 horas | NO, 415 días 3 horas | Fecha: 2023/11/29 14:02:26, Tiempo: 15 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 415 días 3 horas | NO REQUERIDO
7 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 39591 | Remisión: 8001, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2023/11/07 14:56:58 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrómetro Res. 0.1, Marca: N/A, Modelo: HTC-2, Intervalo1: (-50 a 70) °C, Intervalo2: (10 a 99) HR | Serie: INN-29407, Id: |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | SELECTECUADOR CIA. LTDA., (1791711149001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Uyumbicho. Barrio Angamarca alto y Simon Bolivar | ING. MARIANA ZAPATA | -- | David Ramírez | 5 días 5 horas | 2023/11/07 12:00:00 |  | 5 días 5 horas | 5 | 2023/11/26 10:19, (5) días |  | NO, 415 días 3 horas | 12239/3 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2023/11/07 16:27:59, 2 horas | NO, 415 días 3 horas | 6479, Fecha: 2023/11/13 16:11:10, Tiempo: 4 días 2 horas | 01-001-004-1738, (Enviado), Fecha: 2023/11/13 16:11:12, Saldo: PAGADO, Tiempo: 4 días 2 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2023/11/10 16:21:44, 3 días 2 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/11/10 16:25:35, 3 días 2 horas |  |  | 39591 (Aprobado), Fecha: 2023/11/10 16:25:35, Tipo: INTERNO, Tiempo: 3 días 2 horas | SI, Fecha: 2023/11/13 08:44:21, Tiempo:, 3 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2023/11/15 09:29:54, 5 días 4 horas |  | POR DEVOLUCIÓN, Fecha: 2023/11/15 09:33:29, Tiempo: 5 días 4 horas | 6368, Fecha: 2023/11/15 09:30:10, Tiempo: 5 días 4 horas | SI, Fecha: 2023/11/15 10:41:41, Tiempo: 5 días 5 horas | NO, 415 días 3 horas | Fecha: 2023/11/28 22:55:03, Tiempo: 15 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 415 días 3 horas | NO REQUERIDO