## Ingresos
N Fila | Tipo Servicio | Ingreso | Remisión, Usuario, Fecha | Equipo | Serie, Id Equipo | Accesorios | Observaciones | Sitio, Tercerizado, Garantía, Convenio | Plantilla | Cliente | Sede | Contacto | Tercero | Asesor Comercial | Tiempo en Laboratorio | Aprobación Cotización | Aprobación Ajuste | Tiempo desde la aprobación | Días en el laboratorio | Fecha Entrega Según Cotización | Fecha Entrega Según Programación | Solicitud | Cotización | Orden Compra Cliente | Proforma del Cliente | Factura del Cliente | Recibido en el Laboratorio | Reportado en el Laboratorio | No Autorizado en el Laboratorio | Ajuste | Certificado | Sticker Impreso | Informe Devolución | Informe Mantenimiento | Recibido Logística | No Autorizado Logística | Aviso de Entrega | Devolución | Entregado al Cliente | Encuesta, Recibido del Cliente | Certificado Enviado | Recibido para Tercerizar | Órden de Compra del Proveedor | Salida a Tercerizar | Retorno de Salida | Compra de Proveedor | Recepción de Compra | Recibo de Caja | Seguimiento
1 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57413 | Remisión: 12136, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/05/28 22:49:42 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Medidor digital de perfil de superficie, Marca: Elcometer, Modelo: E224C-BI, Intervalo1: (0 a 500) µm | Serie: BB28934, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) SERTECPET S.A. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 17 días |  |  |  | 17 |  |  | NO, 17 días | NO, 17 días | NO, 17 días | NO, 17 días | NO, 17 días | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/06/02 11:39:27, 3 días | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/06/02 12:05:15, 3 días |  |  | 57413 (Aprobado), Fecha: 2025/05/28 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/06/02 13:04:25, Tiempo:, 3 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/06/02 14:45:07, 3 días |  | NO, 17 días | 10169, Fecha: 2025/06/02 14:49:12, Tiempo: 3 días | NO, 17 días | NO, 17 días | Fecha: 2025/06/03 15:42:17, Tiempo: 4 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
2 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57425 | Remisión: 12136, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/05/28 23:11:44 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Holiday Detector, Marca: ELCOMETER, Modelo: D266----4, Intervalo1: (0.5 a 30) kV | Serie: XM08828, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) IBARRA SALGUERO LENIN SILVERIO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 17 días |  |  |  | 17 |  |  | NO, 17 días | NO, 17 días | NO, 17 días | NO, 17 días | NO, 17 días | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/06/02 11:39:27, 3 días | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/06/02 13:02:23, 3 días |  |  | 57425 (Aprobado), Fecha: 2025/06/03 14:03:42, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días | SI, Fecha: 2025/06/02 13:05:26, Tiempo:, 3 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/06/02 14:45:07, 3 días |  | NO, 17 días | 10169, Fecha: 2025/06/02 14:49:12, Tiempo: 3 días | NO, 17 días | NO, 17 días | Fecha: 2025/06/03 15:57:55, Tiempo: 4 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
3 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57426 | Remisión: 12136, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/05/28 23:12:27 | Magnitud: Dimensional, Equipo: MICRÓMETRO ANÁLOGO, Marca: ELCOMETER, Modelo: E124---3E, Intervalo1: (0 a 5) m | Serie: XJ07966, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) IBARRA SALGUERO LENIN SILVERIO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-06 Formato & Software Calibración Micrómetros | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 17 días |  |  |  | 17 |  |  | NO, 17 días | NO, 17 días | NO, 17 días | NO, 17 días | NO, 17 días | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/06/02 11:39:27, 3 días | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/06/02 12:28:52, 3 días |  |  | 57426 (Aprobado), Fecha: 2025/05/28 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/06/02 13:05:30, Tiempo:, 3 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: na, Fecha: 2025/06/02 15:32:50, 3 días |  | NO, 17 días | 10169, Fecha: 2025/06/02 14:49:12, Tiempo: 3 días | NO, 17 días | NO, 17 días | Fecha: 2025/06/03 15:42:17, Tiempo: 4 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
4 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57427 | Remisión: 12136, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/05/28 23:13:29 | Magnitud: Humedad, Equipo: (CPP-EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, Marca: ELCOMETER, Modelo: G319----S, Intervalo1: (-20 a 80) °C, Intervalo2: (0 a 100) %HR | Serie: UH00077, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) IBARRA SALGUERO LENIN SILVERIO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 17 días |  |  |  | 17 |  |  | NO, 17 días | NO, 17 días | NO, 17 días | NO, 17 días | NO, 17 días | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/06/02 11:39:27, 3 días | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/06/02 12:33:29, 3 días |  |  | 57427 (Aprobado), Fecha: 2025/05/28 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/06/02 13:05:34, Tiempo:, 3 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/06/02 14:45:07, 3 días |  | NO, 17 días | 10169, Fecha: 2025/06/02 14:49:12, Tiempo: 3 días | NO, 17 días | NO, 17 días | Fecha: 2025/06/03 15:57:55, Tiempo: 4 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
5 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57428 | Remisión: 12136, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/05/28 23:14:18 | Magnitud: Presión, Equipo: (CPP-EYE) Pull Off - Medidor Hidráulico de Adherencia, Marca: ELCOMETER, Modelo: F108----1C, Intervalo1: (0 a 2600) psi | Serie: XM07107, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) IBARRA SALGUERO LENIN SILVERIO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-05 Formato & Software Calibración Medidores de Presión (A) | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 17 días |  |  |  | 17 |  |  | NO, 17 días | NO, 17 días | NO, 17 días | NO, 17 días | NO, 17 días | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/06/02 11:39:27, 3 días | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/06/02 13:02:23, 3 días |  |  | 57428 (Aprobado), Fecha: 2025/06/02 13:02:23, Tipo: INTERNO, Tiempo: 3 días | SI, Fecha: 2025/06/02 13:05:38, Tiempo:, 3 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/06/02 14:45:07, 3 días |  | NO, 17 días | 10169, Fecha: 2025/06/02 14:49:12, Tiempo: 3 días | NO, 17 días | NO, 17 días | NO, 17 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
6 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57615 | Remisión: 12169, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/06/02 13:09:13 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Medidor de Espesores Análogo, Marca: TESTEX, Modelo: 2804F-10, Intervalo1: (0 a 0.5) in | Serie: 385315, Id: | ESTUCHE DEL EQUIPO | Convenio (solicitado por correo) HIDALGO E HIDALGO S.A., | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 14 días 2 horas |  |  |  | 14 |  |  | NO, 14 días 2 horas | NO, 14 días 2 horas | NO, 14 días 2 horas | NO, 14 días 2 horas | NO, 14 días 2 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/06/02 14:00:06, 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/06/02 14:27:11, 1 hora |  |  | 57615 (Aprobado), Fecha: 2025/06/02 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/06/02 14:40:57, Tiempo:, 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/06/02 14:44:09, 1 hora |  | NO, 14 días 2 horas | 10169, Fecha: 2025/06/02 14:49:12, Tiempo: 1 hora | NO, 14 días 2 horas | NO, 14 días 2 horas | Fecha: 2025/06/03 15:42:17, Tiempo: 1 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
7 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57617 | Remisión: 12169, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/06/02 13:10:41 | Magnitud: Dimensional, Equipo: MEDIDOR DE ESPESORES DE RECUBRIMIENTO DIGITAL, Marca: Elcometer, Modelo: A456CFNFBI1, Intervalo1: (0 a 1500) µm | Serie: WM17891, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) HIDALGO E HIDALGO S.A. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 14 días 2 horas |  |  |  | 14 |  |  | NO, 14 días 2 horas | NO, 14 días 2 horas | NO, 14 días 2 horas | NO, 14 días 2 horas | NO, 14 días 2 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/06/02 14:00:06, 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/06/02 14:36:55, 1 hora |  |  | 57617 (Aprobado), Fecha: 2025/06/02 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/06/02 14:41:05, Tiempo:, 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/06/02 14:44:09, 1 hora |  | NO, 14 días 2 horas | 10169, Fecha: 2025/06/02 14:49:12, Tiempo: 1 hora | NO, 14 días 2 horas | NO, 14 días 2 horas | Fecha: 2025/06/03 15:42:17, Tiempo: 1 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
8 | -- | 57614 | Remisión: 12169, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/06/02 13:08:04 | Magnitud: Dimensional, Equipo: MEDIDOR DE ESPESORES, Marca: Elcometer, Modelo: E124---3E, Intervalo1: (0 a 5) mm | Serie: RJ08504, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) HIDALGO E HIDALGO S.A., | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 14 días 2 horas |  |  |  | 14 |  |  | NO, 14 días 2 horas | NO, 14 días 2 horas | NO, 14 días 2 horas | NO, 14 días 2 horas | NO, 14 días 2 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/06/02 14:00:06, 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/06/02 14:22:20, 1 hora |  |  | 57614 (Aprobado), Fecha: 2025/06/02 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/06/02 14:40:53, Tiempo:, 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/06/02 14:44:09, 1 hora |  | NO, 14 días 2 horas | 10169, Fecha: 2025/06/02 14:49:12, Tiempo: 1 hora | NO, 14 días 2 horas | NO, 14 días 2 horas | Fecha: 2025/06/03 15:57:55, Tiempo: 1 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
9 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57411 | Remisión: 12136, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/05/28 22:46:58 | Magnitud: Dimensional, Equipo: MICRÓMETRO ANÁLOGO, Marca: Elcometer, Modelo: E124---3M, Intervalo1: (0 a 5) mm | Serie: AL27047, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) SERTECPET S.A. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-06 Formato & Software Calibración Micrómetros | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 17 días |  |  |  | 17 |  |  | NO, 17 días | NO, 17 días | NO, 17 días | NO, 17 días | NO, 17 días | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/06/02 11:39:27, 3 días | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/06/02 11:50:28, 3 días |  |  | 57411 (Aprobado), Fecha: 2025/05/28 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/06/02 14:45:02, Tiempo:, 3 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/06/02 14:45:07, 3 días |  | NO, 17 días | 10169, Fecha: 2025/06/02 14:49:12, Tiempo: 3 días | NO, 17 días | NO, 17 días | Fecha: 2025/06/03 15:42:17, Tiempo: 4 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
10 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57412 | Remisión: 12136, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/05/28 22:48:16 | Magnitud: Dimensional, Equipo: MEDIDOR DE ESPESORES DE RECUBRIMIENTO DIGITAL, Marca: Elcometer, Modelo: A456CFSS, Intervalo1: (0 a 1500) µm | Serie: BB28987, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) SERTECPET S.A. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 17 días |  |  |  | 17 |  |  | NO, 17 días | NO, 17 días | NO, 17 días | NO, 17 días | NO, 17 días | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/06/02 11:39:27, 3 días | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/06/02 11:53:38, 3 días |  |  | 57412 (Aprobado), Fecha: 2025/05/28 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/06/02 13:04:20, Tiempo:, 3 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/06/02 14:45:07, 3 días |  | NO, 17 días | 10169, Fecha: 2025/06/02 14:49:12, Tiempo: 3 días | NO, 17 días | NO, 17 días | Fecha: 2025/06/03 15:42:17, Tiempo: 4 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
11 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57414 | Remisión: 12136, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/05/28 22:52:21 | Magnitud: Humedad, Equipo: TERMOHIGRÓMETRO, Marca: Elcometer, Modelo: G319----S, Intervalo1: (-20 a 80) °C, Intervalo2: (0 a 100) %HR | Serie: BB28725, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) SERTECPET S.A. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros (B) | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 17 días |  |  |  | 17 |  |  | NO, 17 días | NO, 17 días | NO, 17 días | NO, 17 días | NO, 17 días | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/06/02 11:40:25, 3 días | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/06/02 12:27:35, 3 días |  |  | 57414 (Aprobado), Fecha: 2025/05/28 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/06/02 13:04:30, Tiempo:, 3 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/06/02 14:45:07, 3 días |  | NO, 17 días | 10169, Fecha: 2025/06/02 14:49:12, Tiempo: 3 días | NO, 17 días | NO, 17 días | Fecha: 2025/06/03 15:42:17, Tiempo: 4 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
12 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57416 | Remisión: 12136, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/05/28 22:54:19 | Magnitud: Dimensional, Equipo: MICRÓMETRO ANÁLOGO, Marca: Elcometer, Modelo: E124---3E, Intervalo1: (0 a 5) m | Serie: AL27044, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) SERTECPET S.A. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-06 Formato & Software Calibración Micrómetros | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 17 días |  |  |  | 17 |  |  | NO, 17 días | NO, 17 días | NO, 17 días | NO, 17 días | NO, 17 días | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/06/02 11:39:27, 3 días | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/06/02 11:48:48, 3 días |  |  | 57416 (Aprobado), Fecha: 2025/05/28 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/06/02 13:04:38, Tiempo:, 3 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/06/02 14:45:07, 3 días |  | NO, 17 días | 10169, Fecha: 2025/06/02 14:49:12, Tiempo: 3 días | NO, 17 días | NO, 17 días | Fecha: 2025/06/03 15:42:17, Tiempo: 4 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
13 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57423 | Remisión: 12136, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/05/28 22:59:06 | Magnitud: Dimensional, Equipo: MEDIDOR DE ESPESORES DE RECUBRIMIENTO DIGITAL, Marca: ELCOMETER, Modelo: E224C-TS, Intervalo1: (0 a 500) µm | Serie: RH10760, Id: SME-C01 | NA | Convenio (solicitado por correo SEDEMI SERVICIOS DE MECANICA INDUSTRIAL DISENO CONSTRUCCION Y | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 17 días |  |  |  | 17 |  |  | NO, 17 días | NO, 17 días | NO, 17 días | NO, 17 días | NO, 17 días | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/06/02 11:39:27, 3 días | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/06/02 12:02:53, 3 días |  |  | 57423-A (Aprobado), Fecha: 2025/05/28 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/06/02 13:05:16, Tiempo:, 3 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/06/02 14:45:07, 3 días |  | NO, 17 días | 10169, Fecha: 2025/06/02 14:49:12, Tiempo: 3 días | NO, 17 días | NO, 17 días | Fecha: 2025/06/03 16:07:12, Tiempo: 4 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
14 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57616 | Remisión: 12169, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/06/02 13:09:53 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrómetro Res. 0.1, Marca: ELCOMETER, Modelo: G319----S, Intervalo1: (-20 a 80) °C, Intervalo2: (0 a 100) %HR | Serie: RJ10415, Id: | CODIGO: G319----S | Convenio (solicitado por correo) HIDALGO E HIDALGO S.A. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 14 días 2 horas |  |  |  | 14 |  |  | NO, 14 días 2 horas | NO, 14 días 2 horas | NO, 14 días 2 horas | NO, 14 días 2 horas | NO, 14 días 2 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/06/02 14:00:06, 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/06/02 14:28:17, 1 hora |  |  | 57616 (Aprobado), Fecha: 2025/06/02 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/06/02 14:41:01, Tiempo:, 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/06/02 14:44:09, 1 hora |  | NO, 14 días 2 horas | 10169, Fecha: 2025/06/02 14:49:12, Tiempo: 1 hora | NO, 14 días 2 horas | NO, 14 días 2 horas | Fecha: 2025/06/03 15:42:17, Tiempo: 1 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
15 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57619 | Remisión: 12169, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/06/02 13:56:02 | Magnitud: Dimensional, Equipo: MEDIDOR DE ESPESORES DE RECUBRIMIENTO DIGITAL, Marca: Elcometer, Modelo: A456CFNFBI1, Intervalo1: (0 a 1500) µm | Serie: UM05672, Id: | Sonda con serie RG16991. | Convenio (solicitado por correo) HIDALGO E HIDALGO S.A. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 14 días 2 horas |  |  |  | 14 |  |  | NO, 14 días 2 horas | NO, 14 días 2 horas | NO, 14 días 2 horas | NO, 14 días 2 horas | NO, 14 días 2 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/06/02 14:00:06, 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/06/02 14:40:20, 1 hora |  |  | 57619 (Aprobado), Fecha: 2025/06/02 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/06/02 14:41:11, Tiempo:, 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/06/02 14:44:09, 1 hora |  | NO, 14 días 2 horas | 10169, Fecha: 2025/06/02 14:49:12, Tiempo: 1 hora | NO, 14 días 2 horas | NO, 14 días 2 horas | Fecha: 2025/06/03 15:42:17, Tiempo: 1 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
16 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57728 | Remisión: 12202, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/06/05 09:20:22 | Magnitud: Dimensional, Equipo: MEDIDOR DE ESPESORES DE RECUBRIMIENTO DIGITAL, Marca: ELCOMETER, Modelo: A456CFNFTS, Intervalo1: (0 a 1500) µm | Serie: SG19479, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) INDUSTRIA ANDINA DE TRANSFORMADORES S.A. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 1 días 5 horas |  |  |  | 1 |  |  | NO, 11 días 6 horas | NO, 11 días 6 horas | NO, 11 días 6 horas | NO, 11 días 6 horas | NO, 11 días 6 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/06/05 09:24:58, | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/06/05 09:26:45, |  |  | 57728 (Aprobado), Fecha: 2025/06/05 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/06/05 09:27:12, Tiempo:, | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/06/05 09:27:40, |  | NO, 11 días 6 horas | 10224, Fecha: 2025/06/05 16:12:49, Tiempo: 7 horas | SI, Fecha: 2025/06/06 14:10:30, Tiempo: 1 días 5 horas | NO, 11 días 6 horas | Fecha: 2025/06/06 12:38:48, Tiempo: 1 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
17 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57729 | Remisión: 12202, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/06/05 09:21:03 | Magnitud: Dimensional, Equipo: MEDIDOR DIGITAL DE SUPERFICIE, Marca: Elcometer, Modelo: E224C-BI, Intervalo1: (0 a 500) µm | Serie: NF05644, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) HIDALGO E HIDALGO S.A. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 1 días 5 horas |  |  |  | 1 |  |  | NO, 11 días 6 horas | NO, 11 días 6 horas | NO, 11 días 6 horas | NO, 11 días 6 horas | NO, 11 días 6 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/06/05 09:24:58, | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/06/05 09:25:55, |  |  | 57729 (Aprobado), Fecha: 2025/06/05 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/06/05 09:27:18, Tiempo:, | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/06/05 09:27:40, |  | NO, 11 días 6 horas | 10224, Fecha: 2025/06/05 16:12:49, Tiempo: 7 horas | SI, Fecha: 2025/06/06 14:10:30, Tiempo: 1 días 5 horas | NO, 11 días 6 horas | Fecha: 2025/06/06 12:38:48, Tiempo: 1 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
18 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57814 | Remisión: 12223, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/06/09 12:45:58 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Medidor digital de perfil de superficie, Marca: ELCOMETER, Modelo: E224C-TS, Intervalo1: (0 a 500) µm | Serie: SK23948, Id: KIP-0002 |  | Convenio (solicitado por correo) PROYECTOS INTEGRALES DEL ECUADOR PIL S.A. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 9 días 3 horas |  |  |  | 9 |  |  | NO, 9 días 3 horas | NO, 9 días 3 horas | NO, 9 días 3 horas | NO, 9 días 3 horas | NO, 9 días 3 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/06/11 11:47:22, 1 días 8 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/06/11 11:58:24, 1 días 8 horas |  |  | 57814-A (Aprobado), Fecha: 2025/06/11 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 1 días | SI, Fecha: 2025/06/11 11:59:12, Tiempo:, 1 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: na, Fecha: 2025/06/11 12:02:52, 1 días 9 horas |  | NO, 9 días 3 horas | 10257, Fecha: 2025/06/11 12:04:26, Tiempo: 1 días 9 horas | NO, 9 días 3 horas | NO, 9 días 3 horas | Fecha: 2025/06/16 15:11:25, Tiempo: 5 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
19 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57843 | Remisión: 12223, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/06/10 13:37:02 | Magnitud: Dimensional, Equipo: MEDIDOR DE ESPESORES DE RECUBRIMIENTO DIGITAL, Marca: ELCOMETER, Modelo: A456CFTS, Intervalo1: (0 a 1500) µm | Serie: SM10905, Id: | NA | Convenio (solicitado por correo) PROYECTOS INTEGRALES DEL ECUADOR PIL S.A. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 8 días 2 horas |  |  |  | 8 |  |  | NO, 8 días 2 horas | NO, 8 días 2 horas | NO, 8 días 2 horas | NO, 8 días 2 horas | NO, 8 días 2 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/06/11 11:47:22, | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/06/11 11:56:55, |  |  | 57843 (Aprobado), Fecha: 2025/06/11 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2025/06/11 11:59:17, Tiempo:, | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: na, Fecha: 2025/06/11 12:03:08, |  | NO, 8 días 2 horas | 10257, Fecha: 2025/06/11 12:04:26, Tiempo: | NO, 8 días 2 horas | NO, 8 días 2 horas | Fecha: 2025/06/11 14:40:54, Tiempo: 1 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
20 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57844 | Remisión: 12223, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/06/10 13:37:57 | Magnitud: Presión, Equipo: Manómetro digital, Marca: ELCOMETER, Modelo: 108, Intervalo1: (0 a 2600) psi | Serie: HB042, Id: 1031199 | NA | Convenio (solicitado por correo) SOLARTE SEVILLANO DANIEL TOMAS | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-05 Formato & Software Calibración Medidores de Presión | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 8 días 2 horas |  |  |  | 8 |  |  | NO, 8 días 2 horas | NO, 8 días 2 horas | NO, 8 días 2 horas | NO, 8 días 2 horas | NO, 8 días 2 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/06/11 11:47:22, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/06/11 11:55:22, |  |  | 57844 (Aprobado), Fecha: 2025/06/11 11:55:34, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2025/06/11 11:59:25, Tiempo:, | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: na, Fecha: 2025/06/11 12:03:32, |  | NO, 8 días 2 horas | 10257, Fecha: 2025/06/11 12:04:26, Tiempo: | NO, 8 días 2 horas | NO, 8 días 2 horas | Fecha: 2025/06/11 14:40:54, Tiempo: 1 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
21 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57985 | Remisión: 12282, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/06/16 10:25:26 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrómetro, Marca: Elcometer, Modelo: G319----T, Intervalo1: (-20 a 80) °C, Intervalo2: (0 a 100) %HR | Serie: JLB921, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) METALES INYECTADOS METAIN S.A. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros (C) | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 4 días 5 horas |  |  |  | 4 |  |  | NO, 4 días 5 horas | NO, 4 días 5 horas | NO, 4 días 5 horas | NO, 4 días 5 horas | NO, 4 días 5 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/06/16 10:31:04, | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/06/16 10:48:40, |  |  | 57985 (Aprobado), Fecha: 2025/06/16 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/06/16 10:51:50, Tiempo:, | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/06/16 10:54:11, |  | NO, 4 días 5 horas | 10302, Fecha: 2025/06/16 10:54:41, Tiempo: | NO, 4 días 5 horas | NO, 4 días 5 horas | Fecha: 2025/06/16 15:13:35, Tiempo: 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
22 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57987 | Remisión: 12282, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/06/16 10:26:32 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Medidor de Espesores de Recubrimiento Digital, Marca: Elcometer, Modelo: A456CFBI1, Intervalo1: (0 a 1500) µm | Serie: WJ29414, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) METALES INYECTADOS METAIN S.A. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores (B) | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 4 días 5 horas |  |  |  | 4 |  |  | NO, 4 días 5 horas | NO, 4 días 5 horas | NO, 4 días 5 horas | NO, 4 días 5 horas | NO, 4 días 5 horas | SI, Observación: ba, Fecha: 2025/06/16 10:31:22, | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/06/16 10:47:23, |  |  | 57987 (Aprobado), Fecha: 2025/06/16 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/06/16 10:51:54, Tiempo:, | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/06/16 10:54:11, |  | NO, 4 días 5 horas | 10302, Fecha: 2025/06/16 10:54:41, Tiempo: | NO, 4 días 5 horas | NO, 4 días 5 horas | Fecha: 2025/06/16 15:13:35, Tiempo: 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
23 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57984 | Remisión: 12282, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/06/16 10:16:59 | Magnitud: Presión, Equipo: Medidor de Adhesión / Pull Off, Marca: ELCOMETER, Modelo: 506 (F506-A), Intervalo1: (0 a 3800) psi | Serie: UA20278, Id: V-044 | *N/A* | Convenio (solicitado por correo) VALVULAS DEL PACIFICO PACIFVALVS S.A. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-05 Formato & Software Calibración Medidores de Presión | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 4 días 5 horas |  |  |  | 4 |  |  | NO, 4 días 5 horas | NO, 4 días 5 horas | NO, 4 días 5 horas | NO, 4 días 5 horas | NO, 4 días 5 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/06/16 10:31:04, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/06/16 10:51:23, |  |  | 57984 (Aprobado), Fecha: 2025/06/16 22:58:54, Tipo: INTERNO, Tiempo: 7 horas | SI, Fecha: 2025/06/16 10:51:46, Tiempo:, | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/06/16 10:54:11, |  | NO, 4 días 5 horas | 10302, Fecha: 2025/06/16 10:54:41, Tiempo: | NO, 4 días 5 horas | NO, 4 días 5 horas | Fecha: 2025/06/16 15:13:35, Tiempo: 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
24 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57988 | Remisión: 12282, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/06/16 10:27:36 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrómetro, Marca: ELCOMETER, Modelo: G319----T, Intervalo1: (-20 a 80) °C, Intervalo2: (0 a 100) %HR | Serie: NG03795, Id: | CODE: G319----T | Convenio (solicitado por correo) INDUACERO CIA. LTDA. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros (C) | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 4 días 5 horas |  |  |  | 4 |  |  | NO, 4 días 5 horas | NO, 4 días 5 horas | NO, 4 días 5 horas | NO, 4 días 5 horas | NO, 4 días 5 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/06/16 10:31:04, | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/06/16 10:50:46, |  |  | 57988 (Aprobado), Fecha: 2025/06/16 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/06/16 10:51:58, Tiempo:, | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/06/16 10:54:11, |  | NO, 4 días 5 horas | 10302, Fecha: 2025/06/16 10:54:41, Tiempo: | NO, 4 días 5 horas | NO, 4 días 5 horas | Fecha: 2025/06/16 15:13:35, Tiempo: 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO