## Ingresos
N Fila | Tipo Servicio | Ingreso | Remisión, Usuario, Fecha | Equipo | Serie, Id Equipo | Accesorios | Observaciones | Sitio, Tercerizado, Garantía, Convenio | Plantilla | Cliente | Sede | Contacto | Tercero | Asesor Comercial | Tiempo en Laboratorio | Aprobación Cotización | Aprobación Ajuste | Tiempo desde la aprobación | Días en el laboratorio | Fecha Entrega Según Cotización | Fecha Entrega Según Programación | Solicitud | Cotización | Orden Compra Cliente | Proforma del Cliente | Factura del Cliente | Recibido en el Laboratorio | Reportado en el Laboratorio | No Autorizado en el Laboratorio | Ajuste | Certificado | Sticker Impreso | Informe Devolución | Informe Mantenimiento | Recibido Logística | No Autorizado Logística | Aviso de Entrega | Devolución | Entregado al Cliente | Encuesta, Recibido del Cliente | Certificado Enviado | Recibido para Tercerizar | Órden de Compra del Proveedor | Salida a Tercerizar | Retorno de Salida | Compra de Proveedor | Recepción de Compra | Recibo de Caja | Seguimiento
1 | Calibración por Trazabilidad - CC (Certificado) | 59897 | Remisión: 12782, Usuario: Katya Rodríguez, Fecha: 2025/08/13 10:44:05 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro infrarrojo/Pirómetro, Marca: THERMOPRO, Modelo: TP-30, Intervalo1: (-50 a 550) °C | Serie: INN-59897, Id: TH-EQ-0003 | NINGUNO | NA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-03 Formato & Software Calibración Termómetros Infrarrojos - Emisividad Fija | VF INGENIERIA, S.A., (155765493-2-2025),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Corregimiento de BETANIA, Calle AVENIDA RICARDO J. ALFARO, edificio: PH CENTURY TOWER, departamento: 1509 | Carlos Villega | -- | Rubén Ortega Cortés | 9 días 8 horas |  |  |  | 9 | 2025/08/25 09:35, (4) días |  | NO, 9 días 8 horas | 20037/1 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2025/08/14 12:09:34, 1 días 2 horas | NO, 9 días 8 horas | 11208, Fecha: 2025/08/25 14:14:47, Tiempo: 8 días 4 horas | NO, 9 días 8 horas | SI, Observación: ok, Fecha: 2025/08/15 13:41:18, 2 días 3 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/08/15 13:49:45, 2 días 3 horas |  |  | 59897 (Aprobado), Fecha: 2025/08/15 13:49:45, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 3 horas | SI, Fecha: 2025/08/15 15:59:52, Tiempo:, 2 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: ok, Fecha: 2025/08/26 15:34:34, 9 días 5 horas |  | NO, 9 días 8 horas | NO, 9 días 8 horas | SIN DEVOLUCION, 9 días 8 horas | NO, 9 días 8 horas | NO, 9 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO