## Ingresos
N Fila | Tipo Servicio | Ingreso | Remisión, Usuario, Fecha | Equipo | Serie, Id Equipo | Accesorios | Observaciones | Sitio, Tercerizado, Garantía, Convenio | Plantilla | Cliente | Sede | Contacto | Tercero | Asesor Comercial | Tiempo en Laboratorio | Aprobación Cotización | Aprobación Ajuste | Tiempo desde la aprobación | Días en el laboratorio | Fecha Entrega Según Cotización | Fecha Entrega Según Programación | Solicitud | Cotización | Orden Compra Cliente | Proforma del Cliente | Factura del Cliente | Recibido en el Laboratorio | Reportado en el Laboratorio | No Autorizado en el Laboratorio | Ajuste | Certificado | Sticker Impreso | Informe Devolución | Informe Mantenimiento | Recibido Logística | No Autorizado Logística | Aviso de Entrega | Devolución | Entregado al Cliente | Encuesta, Recibido del Cliente | Certificado Enviado | Recibido para Tercerizar | Órden de Compra del Proveedor | Salida a Tercerizar | Retorno de Salida | Compra de Proveedor | Recepción de Compra | Recibo de Caja | Seguimiento
1 | -- | 59183 | Remisión: 12589, Usuario: Patricio Junior Llerena Carvajal, Fecha: 2025/07/19 10:28:56 | Magnitud: Humedad, Equipo: REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, Marca: QUECLINK, Modelo: GV300W | Serie: 861157041886546, Id: GQX-0240 |  | N/A | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | PORTRANS S.A., (0991306625001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, KM 3 1/2 VIA PUERTO MARITIMO AV. 25 DE JULIO S/N (BODEGAS AGUNSA) | DENNY DELGADO | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 32 días 7 horas | 2025/08/01 09:35:00 |  | 23 días 8 horas | 32 | 2025/08/10 14:50, (5) días |  | NO, 32 días 7 horas | 19071/3 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/07/24 15:01:19, 3 días 5 horas | 194714, 23 días 8 horas | 10995, Fecha: 2025/08/01 09:35:54, Tiempo: 8 días 8 horas | 01-001-004-5139, (Enviado), Fecha: 2025/08/01 09:36:19, Saldo: PAGADO, Tiempo: 8 días 8 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/07/19 10:28:56, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/07/24 15:53:27, 3 días 5 horas |  |  | 59183 (Aprobado), Fecha: 2025/07/24 15:53:27, Tipo: INTERNO, Tiempo: 3 días 5 horas | NO, 32 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 32 días 7 horas |  | NO, 32 días 7 horas | 10692, Fecha: 2025/08/04 16:12:11, Tiempo: 10 días 6 horas | NO, 32 días 7 horas | NO, 32 días 7 horas | Fecha: 2025/08/04 16:34:31, Tiempo: 10 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 32 días 7 horas | NO REQUERIDO
2 | -- | 59185 | Remisión: 12589, Usuario: Patricio Junior Llerena Carvajal, Fecha: 2025/07/19 10:32:44 | Magnitud: Humedad, Equipo: REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, Marca: QUECLINK, Modelo: GV300W | Serie: 867162027783497, Id: GSE-6649 |  | N/A | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | PORTRANS S.A., (0991306625001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, KM 3 1/2 VIA PUERTO MARITIMO AV. 25 DE JULIO S/N (BODEGAS AGUNSA) | DENNY DELGADO | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 32 días 7 horas | 2025/08/01 09:35:00 |  | 23 días 8 horas | 32 | 2025/08/10 14:50, (5) días |  | NO, 32 días 7 horas | 19071/3 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/07/24 15:02:36, 3 días 5 horas | 194714, 23 días 8 horas | 10995, Fecha: 2025/08/01 09:35:54, Tiempo: 8 días 8 horas | 01-001-004-5139, (Enviado), Fecha: 2025/08/01 09:36:19, Saldo: PAGADO, Tiempo: 8 días 8 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/07/19 10:32:44, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/07/24 15:54:37, 3 días 5 horas |  |  | 59185 (Aprobado), Fecha: 2025/07/24 15:54:37, Tipo: INTERNO, Tiempo: 3 días 5 horas | NO, 32 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 32 días 7 horas |  | NO, 32 días 7 horas | 10692, Fecha: 2025/08/04 16:12:11, Tiempo: 10 días 6 horas | NO, 32 días 7 horas | NO, 32 días 7 horas | Fecha: 2025/08/04 16:34:31, Tiempo: 10 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 32 días 7 horas | NO REQUERIDO
3 | -- | 59179 | Remisión: 12589, Usuario: Patricio Junior Llerena Carvajal, Fecha: 2025/07/19 09:30:57 | Magnitud: Humedad, Equipo: Sensor/Sonda de Temperatura y Humedad, Marca: QUECLINCK, Modelo: GV300W, Intervalo1: (10 a 80) HR | Serie: 867162027378306, Id: GBN-4139 | *N/A* | N/A | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | PORTRANS S.A., (0991306625001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, KM 3 1/2 VIA PUERTO MARITIMO AV. 25 DE JULIO S/N (BODEGAS AGUNSA) | DENNY DELGADO | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 32 días 8 horas | 2025/08/01 09:35:00 |  | 23 días 8 horas | 32 | 2025/08/10 14:50, (5) días |  | NO, 32 días 8 horas | 19071/3 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/07/24 15:00:32, 3 días 6 horas | 194714, 23 días 8 horas | 10995, Fecha: 2025/08/01 09:35:54, Tiempo: 9 días 9 horas | 01-001-004-5139, (Enviado), Fecha: 2025/08/01 09:36:19, Saldo: PAGADO, Tiempo: 9 días 9 horas | SI, Observación: RECIBIDO DESDE LOGISTICA, Fecha: 2025/07/19 09:40:04, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/07/24 15:50:31, 3 días 6 horas |  |  | 59179 (Aprobado), Fecha: 2025/07/24 15:50:31, Tipo: INTERNO, Tiempo: 3 días 6 horas | NO, 32 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 32 días 8 horas |  | NO, 32 días 8 horas | 10692, Fecha: 2025/08/04 16:12:11, Tiempo: 10 días 7 horas | NO, 32 días 8 horas | NO, 32 días 8 horas | Fecha: 2025/08/04 16:34:31, Tiempo: 10 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 32 días 8 horas | NO REQUERIDO
4 | -- | 59180 | Remisión: 12589, Usuario: Patricio Junior Llerena Carvajal, Fecha: 2025/07/19 09:32:39 | Magnitud: Humedad, Equipo: REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, Marca: QUECLINK, Modelo: GV300W | Serie: 864292045258090, Id: GSB-7856 |  | N/A | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | PORTRANS S.A., (0991306625001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, KM 3 1/2 VIA PUERTO MARITIMO AV. 25 DE JULIO S/N (BODEGAS AGUNSA) | DENNY DELGADO | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 32 días 8 horas | 2025/08/01 09:35:00 |  | 23 días 8 horas | 32 | 2025/08/10 14:50, (5) días |  | NO, 32 días 8 horas | 19071/3 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/07/24 15:00:40, 3 días 6 horas | 194714, 23 días 8 horas | 10995, Fecha: 2025/08/01 09:35:54, Tiempo: 9 días 9 horas | 01-001-004-5139, (Enviado), Fecha: 2025/08/01 09:36:19, Saldo: PAGADO, Tiempo: 9 días 9 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/07/19 09:32:38, -- | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/07/24 15:51:06, 3 días 6 horas |  |  | 59180 (Aprobado), Fecha: 2025/07/24 15:51:06, Tipo: INTERNO, Tiempo: 3 días 6 horas | NO, 32 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 32 días 8 horas |  | NO, 32 días 8 horas | 10692, Fecha: 2025/08/04 16:12:11, Tiempo: 10 días 7 horas | NO, 32 días 8 horas | NO, 32 días 8 horas | Fecha: 2025/08/04 16:34:31, Tiempo: 10 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 32 días 8 horas | NO REQUERIDO
5 | -- | 59181 | Remisión: 12589, Usuario: Patricio Junior Llerena Carvajal, Fecha: 2025/07/19 09:35:18 | Magnitud: Humedad, Equipo: Sensor de Temperatura y Humedad Inalambrico, Marca: QUECLINCK, Modelo: GV300W, Intervalo1: (-30 a 70) °C, Intervalo2: (0 a 100) HR | Serie: 867162027775600, Id: GTR-5899 |  | N/A | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | PORTRANS S.A., (0991306625001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, KM 3 1/2 VIA PUERTO MARITIMO AV. 25 DE JULIO S/N (BODEGAS AGUNSA) | DENNY DELGADO | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 32 días 8 horas | 2025/08/01 09:35:00 |  | 23 días 8 horas | 32 | 2025/08/10 14:50, (5) días |  | NO, 32 días 8 horas | 19071/3 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/07/24 15:00:54, 3 días 6 horas | 194714, 23 días 8 horas | 10995, Fecha: 2025/08/01 09:35:54, Tiempo: 9 días 9 horas | 01-001-004-5139, (Enviado), Fecha: 2025/08/01 09:36:19, Saldo: PAGADO, Tiempo: 9 días 9 horas | SI, Observación: RECIBIDO DESDE LOGISTICA, Fecha: 2025/07/19 09:41:02, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/07/24 15:51:50, 3 días 6 horas |  |  | 59181 (Aprobado), Fecha: 2025/07/24 15:51:50, Tipo: INTERNO, Tiempo: 3 días 6 horas | NO, 32 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 32 días 8 horas |  | NO, 32 días 8 horas | 10692, Fecha: 2025/08/04 16:12:11, Tiempo: 10 días 7 horas | NO, 32 días 8 horas | NO, 32 días 8 horas | Fecha: 2025/08/04 16:34:31, Tiempo: 10 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 32 días 8 horas | NO REQUERIDO
6 | -- | 59182 | Remisión: 12589, Usuario: Patricio Junior Llerena Carvajal, Fecha: 2025/07/19 09:38:20 | Magnitud: Humedad, Equipo: Sensor de Temperatura y Humedad Inalambrico, Marca: QUECLINCK, Modelo: GV300W, Intervalo1: (-30 a 70) °C, Intervalo2: (0 a 100) HR | Serie: 86457040230951, Id: GTQ-3856 |  | N/A | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | PORTRANS S.A., (0991306625001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, KM 3 1/2 VIA PUERTO MARITIMO AV. 25 DE JULIO S/N (BODEGAS AGUNSA) | DENNY DELGADO | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 32 días 8 horas | 2025/08/01 09:35:00 |  | 23 días 8 horas | 32 | 2025/08/10 14:50, (5) días |  | NO, 32 días 8 horas | 19071/3 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/07/24 15:01:07, 3 días 6 horas | 194714, 23 días 8 horas | 10995, Fecha: 2025/08/01 09:35:54, Tiempo: 8 días 9 horas | 01-001-004-5139, (Enviado), Fecha: 2025/08/01 09:36:19, Saldo: PAGADO, Tiempo: 8 días 9 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/07/19 09:38:20, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/07/24 15:52:45, 3 días 6 horas |  |  | 59182 (Aprobado), Fecha: 2025/07/24 15:52:45, Tipo: INTERNO, Tiempo: 3 días 6 horas | NO, 32 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 32 días 8 horas |  | NO, 32 días 8 horas | 10692, Fecha: 2025/08/04 16:12:11, Tiempo: 10 días 7 horas | NO, 32 días 8 horas | NO, 32 días 8 horas | Fecha: 2025/08/04 16:34:31, Tiempo: 10 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 32 días 8 horas | NO REQUERIDO
7 | -- | 59184 | Remisión: 12589, Usuario: Patricio Junior Llerena Carvajal, Fecha: 2025/07/19 10:30:29 | Magnitud: Humedad, Equipo: Sensor/Sonda de Temperatura y Humedad, Marca: QUECLINCK, Modelo: GV300W, Intervalo1: (10 a 80) HR | Serie: 867162027480029, Id: GRS-0950 | *N/A* | N/A | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | PORTRANS S.A., (0991306625001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, KM 3 1/2 VIA PUERTO MARITIMO AV. 25 DE JULIO S/N (BODEGAS AGUNSA) | DENNY DELGADO | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 32 días 7 horas | 2025/08/01 09:35:00 |  | 23 días 8 horas | 32 | 2025/08/10 14:50, (5) días |  | NO, 32 días 7 horas | 19071/3 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/07/24 15:02:23, 3 días 5 horas | 194714, 23 días 8 horas | 10995, Fecha: 2025/08/01 09:35:54, Tiempo: 8 días 8 horas | 01-001-004-5139, (Enviado), Fecha: 2025/08/01 09:36:19, Saldo: PAGADO, Tiempo: 8 días 8 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/07/19 10:30:29, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/07/24 15:54:08, 3 días 5 horas |  |  | 59184 (Aprobado), Fecha: 2025/07/24 15:54:08, Tipo: INTERNO, Tiempo: 3 días 5 horas | NO, 32 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 32 días 7 horas |  | NO, 32 días 7 horas | 10692, Fecha: 2025/08/04 16:12:11, Tiempo: 10 días 6 horas | NO, 32 días 7 horas | NO, 32 días 7 horas | Fecha: 2025/08/04 16:34:31, Tiempo: 10 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 32 días 7 horas | NO REQUERIDO