## Ingresos
N Fila | Tipo Servicio | Ingreso | Remisión, Usuario, Fecha | Equipo | Serie, Id Equipo | Accesorios | Observaciones | Sitio, Tercerizado, Garantía, Convenio | Plantilla | Cliente | Sede | Contacto | Tercero | Asesor Comercial | Tiempo en Laboratorio | Aprobación Cotización | Aprobación Ajuste | Tiempo desde la aprobación | Días en el laboratorio | Fecha Entrega Según Cotización | Fecha Entrega Según Programación | Solicitud | Cotización | Orden Compra Cliente | Proforma del Cliente | Factura del Cliente | Recibido en el Laboratorio | Reportado en el Laboratorio | No Autorizado en el Laboratorio | Ajuste | Certificado | Sticker Impreso | Informe Devolución | Informe Mantenimiento | Recibido Logística | No Autorizado Logística | Aviso de Entrega | Devolución | Entregado al Cliente | Encuesta, Recibido del Cliente | Certificado Enviado | Recibido para Tercerizar | Órden de Compra del Proveedor | Salida a Tercerizar | Retorno de Salida | Compra de Proveedor | Recepción de Compra | Recibo de Caja | Seguimiento
1 | Calibración Acreditada - CC (Certificado), Mantenimiento Preventivo Avanzado - MT/PA (Informe) | 59409 | Remisión: 12648, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/07/28 13:02:19 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Aire Acondicionado, Marca: N/A, Modelo: N/A | Serie: EA&R-01, Id: |  | AIRE ACONDICIONADO / LABORATORIO DE LLANTAS | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | MT - Mantenimiento | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, (1760005620001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LADRON DE GUEVARA E11-253 Y ANDALUCIA | CARLOS ALBÁN | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 27 días 8 horas |  |  |  | 27 |  |  | NO, 27 días 8 horas | NO, 27 días 8 horas | NO, 27 días 8 horas | NO, 27 días 8 horas | NO, 27 días 8 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/07/28 13:02:19, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/07/31 12:43:37, 2 días 8 horas |  |  | 59409 (Aprobado), Fecha: 2025/07/31 12:43:37, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 8 horas | NO, 27 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 27 días 8 horas |  | NO, 27 días 8 horas | NO, 27 días 8 horas | SIN DEVOLUCION, 27 días 8 horas | NO, 27 días 8 horas | NO, 27 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
2 | -- | 59525 | Remisión: 12688, Usuario: Patricio Junior Llerena Carvajal, Fecha: 2025/07/30 16:21:48 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Caracterización Refrigerador/Congelador [1 pto], Marca: N/A, Modelo: N/A- | Serie: EA&R-01., Id: |  | N/A | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-29 Formato & Software Calibración Generadores de Temperatura & Humedad (B) | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, (1760005620001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LADRON DE GUEVARA E11-253 Y ANDALUCIA | ING. MARTHA RUIZ | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 25 días 5 horas |  |  |  | 25 | 2025/04/20 10:00, (5) días |  | NO, 25 días 5 horas | 18064/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/09/04 12:26:54, 25 días 5 horas | NO, 25 días 5 horas | NO, 25 días 5 horas | NO, 25 días 5 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/07/30 16:21:48, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/08/18 13:43:12, 12 días 6 horas |  |  | 59525 (Aprobado), Fecha: 2025/08/18 13:43:12, Tipo: INTERNO, Tiempo: 12 días 6 horas | NO, 25 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 25 días 5 horas |  | NO, 25 días 5 horas | NO, 25 días 5 horas | SIN DEVOLUCION, 25 días 5 horas | NO, 25 días 5 horas | NO, 25 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
3 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57135 | Remisión: 12063, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/05/21 08:23:40 | Magnitud: Presión, Equipo: Manómetro digital, Marca: Ashcroft, Modelo: DG25, Intervalo1: (0 a 300) psi | Serie: 19072010005, Id: PM-07 | Caja compartida | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-05 Formato & Software Calibración Medidores de Presión | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, (1760005620001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LADRON DE GUEVARA E11-253 Y ANDALUCIA | ING. MARTHA RUIZ | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 1 días 6 horas | 2025/05/21 10:37:08 |  | 1 días 4 horas | 1 | 2025/04/20 10:00, (5) días |  | NO, 76 días 4 horas | 18064/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/05/21 09:34:29, 1 hora | NO, 76 días 4 horas | NO, 76 días 4 horas | NO, 76 días 4 horas | SI, Observación: na, Fecha: 2025/05/21 12:04:03, 4 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/05/21 12:11:24, 4 horas |  |  | 57135 (Aprobado), Fecha: 2025/05/27 11:27:52, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 3 horas | SI, Fecha: 2025/05/22 13:19:25, Tiempo:, 1 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/05/22 13:30:43, 1 días 5 horas |  | NO, 76 días 4 horas | 10101, Fecha: 2025/05/22 12:37:00, Tiempo: 1 días 4 horas | SI, Fecha: 2025/05/22 14:45:54, Tiempo: 1 días 6 horas | NO, 76 días 4 horas | Fecha: 2025/06/16 15:22:59, Tiempo: 18 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
4 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57136 | Remisión: 12063, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/05/21 08:30:32 | Magnitud: Presión, Equipo: Manómetro digital, Marca: Ashcroft, Modelo: DG25, Intervalo1: (0 a 300) psi | Serie: 19072009000, Id: PM-06 | Caja compartida | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-05 Formato & Software Calibración Medidores de Presión | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, (1760005620001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LADRON DE GUEVARA E11-253 Y ANDALUCIA | ING. MARTHA RUIZ | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 1 días 6 horas | 2025/05/21 10:37:08 |  | 1 días 4 horas | 1 | 2025/04/20 10:00, (5) días |  | NO, 76 días 4 horas | 18064/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/05/21 09:38:01, 1 hora | NO, 76 días 4 horas | NO, 76 días 4 horas | NO, 76 días 4 horas | SI, Observación: na, Fecha: 2025/05/21 12:06:36, 4 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/05/21 12:11:37, 4 horas |  |  | 57136 (Aprobado), Fecha: 2025/05/27 14:21:06, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 6 horas | SI, Fecha: 2025/05/22 13:19:26, Tiempo:, 1 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/05/22 13:30:43, 1 días 5 horas |  | NO, 76 días 4 horas | 10101, Fecha: 2025/05/22 12:37:00, Tiempo: 1 días 4 horas | SI, Fecha: 2025/05/22 14:45:54, Tiempo: 1 días 6 horas | NO, 76 días 4 horas | Fecha: 2025/06/16 15:22:59, Tiempo: 18 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
5 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57137 | Remisión: 12063, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/05/21 08:30:32 | Magnitud: Presión, Equipo: Manómetro digital, Marca: Ashcroft, Modelo: DG25, Intervalo1: (0 a 300) psi | Serie: 19072010004, Id: PM-08 | Caja compartida | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-05 Formato & Software Calibración Medidores de Presión | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, (1760005620001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LADRON DE GUEVARA E11-253 Y ANDALUCIA | ING. MARTHA RUIZ | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 1 días 6 horas | 2025/05/21 10:37:08 |  | 1 días 4 horas | 1 | 2025/04/20 10:00, (5) días |  | NO, 76 días 4 horas | 18064/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/05/21 09:37:48, 1 hora | NO, 76 días 4 horas | NO, 76 días 4 horas | NO, 76 días 4 horas | SI, Observación: na, Fecha: 2025/05/21 12:07:59, 4 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/05/21 12:11:49, 4 horas |  |  | 57137 (Aprobado), Fecha: 2025/05/27 11:28:30, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 3 horas | SI, Fecha: 2025/05/22 13:22:45, Tiempo:, 1 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/05/22 13:30:43, 1 días 5 horas |  | NO, 76 días 4 horas | 10101, Fecha: 2025/05/22 12:37:00, Tiempo: 1 días 4 horas | SI, Fecha: 2025/05/22 14:45:54, Tiempo: 1 días 6 horas | NO, 76 días 4 horas | Fecha: 2025/06/16 15:22:59, Tiempo: 18 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
6 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57141 | Remisión: 12063, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/05/21 09:07:05 | Magnitud: Frecuencia y Tiempo, Equipo: Estroboscopio, Marca: MONARCH INSTRUMENT, Modelo: Nova-Pro 300, Intervalo1: (10 a 99999) rpm | Serie: 2820356, Id: VE-01 | Estuche del equipo X1 Cargador X1 Base de carga X3 Acoples de cargador Manual | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-27 Formato & Software Calibración Tacómetro Opticos | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, (1760005620001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LADRON DE GUEVARA E11-253 Y ANDALUCIA | ING. MARTHA RUIZ | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 1 días 5 horas | 2025/05/21 10:37:08 |  | 1 días 4 horas | 1 | 2025/04/20 10:00, (5) días |  | NO, 76 días 3 horas | 18064/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/05/21 09:31:43, | NO, 76 días 3 horas | NO, 76 días 3 horas | NO, 76 días 3 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/05/21 10:29:33, 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/05/21 11:26:41, 2 horas |  |  | 57141 (Aprobado), Fecha: 2025/05/21 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/05/21 16:17:03, Tiempo:, 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/05/22 12:36:40, 1 días 3 horas |  | NO, 76 días 3 horas | 10101, Fecha: 2025/05/22 12:37:00, Tiempo: 1 días 3 horas | SI, Fecha: 2025/05/22 14:45:54, Tiempo: 1 días 5 horas | NO, 76 días 3 horas | Fecha: 2025/06/16 15:22:59, Tiempo: 18 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
7 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57138 | Remisión: 12063, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/05/21 08:33:58 | Magnitud: Presión, Equipo: Manómetro digital, Marca: DWYER, Modelo: DPG-210, Intervalo1: (0 a 3000) psi | Serie: S132673-0001, Id: PM-05 | Estuche compartido | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-05 Formato & Software Calibración Medidores de Presión | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, (1760005620001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LADRON DE GUEVARA E11-253 Y ANDALUCIA | ING. MARTHA RUIZ | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 1 días 6 horas | 2025/05/21 10:37:08 |  | 1 días 4 horas | 1 | 2025/04/20 10:00, (5) días |  | NO, 76 días 4 horas | 18064/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/05/21 09:36:12, 1 hora | NO, 76 días 4 horas | NO, 76 días 4 horas | NO, 76 días 4 horas | SI, Observación: na, Fecha: 2025/05/21 12:10:09, 4 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/05/21 12:12:14, 4 horas |  |  | 57138 (Aprobado), Fecha: 2025/05/27 11:29:01, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 3 horas | SI, Fecha: 2025/05/22 13:22:45, Tiempo:, 1 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/05/22 13:30:43, 1 días 5 horas |  | NO, 76 días 4 horas | 10101, Fecha: 2025/05/22 12:37:00, Tiempo: 1 días 4 horas | SI, Fecha: 2025/05/22 14:45:54, Tiempo: 1 días 6 horas | NO, 76 días 4 horas | Fecha: 2025/06/16 15:22:59, Tiempo: 18 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
8 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57143 | Remisión: 12063, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/05/21 09:47:05 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Juego de Bloques, Marca: VERTEX, Modelo: VGB-112-0 | Serie: 00106, Id: LB-01 | Estuche del equipo EL juego contiene 112 bloques | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | Certificado de Calibración NO ACREDITADO | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, (1760005620001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LADRON DE GUEVARA E11-253 Y ANDALUCIA | ING. MARTHA RUIZ | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 1 días 5 horas | 2025/05/21 10:37:08 |  | 1 días 4 horas | 1 | 2025/04/14 10:00, (4) días |  | NO, 76 días 3 horas | 18064/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/05/21 09:51:47, | NO, 76 días 3 horas | NO, 76 días 3 horas | NO, 76 días 3 horas | SI, Observación: na, Fecha: 2025/05/22 13:11:45, 1 días 4 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/05/22 13:12:17, 1 días 4 horas |  |  | 57143 (Aprobado), Fecha: 2025/05/22 13:12:17, Tipo: INTERNO, Tiempo: 1 días 4 horas | SI, Fecha: 2025/05/22 13:22:46, Tiempo:, 1 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/05/22 13:30:43, 1 días 4 horas |  | NO, 76 días 3 horas | 10101, Fecha: 2025/05/22 12:37:00, Tiempo: 1 días 3 horas | SI, Fecha: 2025/05/22 14:45:54, Tiempo: 1 días 5 horas | NO, 76 días 3 horas | Fecha: 2025/06/16 15:22:59, Tiempo: 18 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
9 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57146 | Remisión: 12063, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/05/21 09:58:06 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Comparador de reloj, Marca: INSIZE, Modelo: 2311-3, Intervalo1: (0 a 3) mm | Serie: 1B00341, Id: LR-01 | Estuche del equipo | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-11 Formato & Software Calibración Reloj Comparador, Indicador, Palpador | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, (1760005620001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LADRON DE GUEVARA E11-253 Y ANDALUCIA | ING. MARTHA RUIZ | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 1 días 5 horas |  |  |  | 1 | 2025/04/20 10:00, (5) días |  | NO, 76 días 3 horas | 18064/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/05/21 11:00:50, 2 horas | NO, 76 días 3 horas | NO, 76 días 3 horas | NO, 76 días 3 horas | SI, Observación: na, Fecha: 2025/05/22 11:40:16, 1 días 2 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/05/22 11:42:56, 1 días 2 horas |  |  | 57146 (Aprobado), Fecha: 2025/05/21 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/05/22 13:28:29, Tiempo:, 1 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/05/22 13:30:43, 1 días 4 horas |  | NO, 76 días 3 horas | 10101, Fecha: 2025/05/22 12:37:00, Tiempo: 1 días 3 horas | SI, Fecha: 2025/05/22 14:45:54, Tiempo: 1 días 5 horas | NO, 76 días 3 horas | Fecha: 2025/06/16 15:22:59, Tiempo: 18 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
10 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57144 | Remisión: 12063, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/05/21 09:50:55 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Flexómetro/Cinta, Marca: STANLEY, Modelo: 34-107, Intervalo1: (0 a 30) m | Serie: INN-57144, Id: LCM-01 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-17 Formato & Software Calibración Flexómetros, Reglas, Medidores de Distancia de Láser | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, (1760005620001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LADRON DE GUEVARA E11-253 Y ANDALUCIA | ING. MARTHA RUIZ | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 1 días 5 horas | 2025/05/21 10:37:08 |  | 1 días 4 horas | 1 | 2025/04/20 10:00, (5) días |  | NO, 76 días 3 horas | 18064/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/05/21 09:54:09, | NO, 76 días 3 horas | NO, 76 días 3 horas | NO, 76 días 3 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/05/22 11:03:08, 1 días 2 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/05/22 11:11:53, 1 días 2 horas |  |  | 57144 (Aprobado), Fecha: 2025/05/22 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2025/05/22 13:22:47, Tiempo:, 1 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/05/22 13:30:43, 1 días 4 horas |  | NO, 76 días 3 horas | 10101, Fecha: 2025/05/22 12:37:00, Tiempo: 1 días 3 horas | SI, Fecha: 2025/05/22 14:45:54, Tiempo: 1 días 5 horas | NO, 76 días 3 horas | Fecha: 2025/06/16 15:22:59, Tiempo: 18 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
11 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57145 | Remisión: 12063, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/05/21 09:56:15 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Profundímetro, Marca: INSIZE, Modelo: 1145-25A, Intervalo1: (0 a 25) mm | Serie: 1611151253, Id: LP-01 | Estuche del equipo X1 Bloque Manuales | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-09 Formato & Software Calibración Profundímetro | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, (1760005620001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LADRON DE GUEVARA E11-253 Y ANDALUCIA | ING. MARTHA RUIZ | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 11 días 5 horas |  |  |  | 11 | 2025/04/20 10:00, (5) días |  | NO, 76 días 3 horas | 18064/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/05/21 11:00:30, 2 horas | NO, 76 días 3 horas | NO, 76 días 3 horas | NO, 76 días 3 horas | SI, Observación: na, Fecha: 2025/05/22 12:32:12, 1 días 3 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/05/22 12:53:13, 1 días 3 horas |  |  | 57145-A (Aprobado), Fecha: 2025/05/22 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2025/06/05 08:07:09, Tiempo:, 10 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/05/22 13:30:43, 1 días 4 horas |  | NO, 76 días 3 horas | 10210, Fecha: 2025/06/05 08:02:31, Tiempo: 10 días 8 horas | SI, Fecha: 2025/06/05 14:09:40, Tiempo: 11 días 5 horas | NO, 76 días 3 horas | Fecha: 2025/06/27 15:38:32, Tiempo: 27 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
12 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57151 | Remisión: 12063, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/05/21 10:55:38 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Calibrador Pie de Rey, Marca: INSIZE, Modelo: 1215-532, Intervalo1: (0 a 50) cm | Serie: 0308130071, Id: LCR-01 | Estuche del equipo | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-09 Formato & Software Calibración Pie de Rey | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, (1760005620001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LADRON DE GUEVARA E11-253 Y ANDALUCIA | ING. MARTHA RUIZ | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 1 días 4 horas |  |  |  | 1 | 2025/04/20 10:00, (5) días |  | NO, 76 días 2 horas | 18064/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/05/21 11:00:16, 1 hora | NO, 76 días 2 horas | NO, 76 días 2 horas | NO, 76 días 2 horas | SI, Observación: na, Fecha: 2025/05/22 12:51:51, 1 días 2 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/05/22 13:00:48, 1 días 3 horas |  |  | 57151-A (Aprobado), Fecha: 2025/05/22 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2025/05/22 13:22:48, Tiempo:, 1 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/05/22 13:30:43, 1 días 3 horas |  | NO, 76 días 2 horas | 10101, Fecha: 2025/05/22 12:37:00, Tiempo: 1 días 2 horas | SI, Fecha: 2025/05/22 14:45:54, Tiempo: 1 días 4 horas | NO, 76 días 2 horas | Fecha: 2025/06/27 15:36:29, Tiempo: 27 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
13 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57152 | Remisión: 12063, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/05/21 11:00:38 | Magnitud: Par torsional, Equipo: Torquímetro, Marca: SNAP-ON, Modelo: QD3R250, Intervalo1: (50 a 250) ft.lb | Serie: 0414604186, Id: | Estuche del equipo | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-10 Formato & Software Calibración Torquímetros | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, (1760005620001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LADRON DE GUEVARA E11-253 Y ANDALUCIA | ING. MARTHA RUIZ | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 1 días 3 horas |  |  |  | 1 | 2025/04/20 10:00, (5) días |  | NO, 76 días 1 hora | 18064/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/05/21 11:06:58, | NO, 76 días 1 hora | NO, 76 días 1 hora | NO, 76 días 1 hora | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/05/21 14:26:57, 3 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/05/21 15:09:28, 4 horas |  |  | 57152 (Aprobado), Fecha: 2025/05/21 15:09:28, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 horas | SI, Fecha: 2025/05/21 16:35:42, Tiempo:, 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/05/21 16:35:57, 5 horas |  | NO, 76 días 1 hora | 10101, Fecha: 2025/05/22 12:37:00, Tiempo: 1 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/05/22 14:45:54, Tiempo: 1 días 3 horas | NO, 76 días 1 hora | Fecha: 2025/06/16 15:22:59, Tiempo: 18 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
14 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57139 | Remisión: 12063, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/05/21 08:50:02 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrómetro Res. 0.1, Marca: ELITECH, Modelo: RCW-800 WIFI, Intervalo1: (-40 a 80) °C, Intervalo2: (10 a 95) %HR | Serie: 30490 75994 87625 75484, Id: TTH-04 | Caja del equipo X1 Cargador X1 Sonda de medición Externa | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, (1760005620001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LADRON DE GUEVARA E11-253 Y ANDALUCIA | ING. MARTHA RUIZ | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 1 días 6 horas | 2025/05/21 10:37:08 |  | 1 días 4 horas | 1 | 2025/04/20 10:00, (5) días |  | NO, 76 días 4 horas | 18064/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/05/21 09:30:54, 1 hora | NO, 76 días 4 horas | NO, 76 días 4 horas | NO, 76 días 4 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/05/21 15:57:11, 7 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/05/21 16:26:26, 8 horas |  |  | 57139 (Aprobado), Fecha: 2025/05/19 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/05/22 13:15:32, Tiempo:, 1 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/05/22 13:30:43, 1 días 5 horas |  | NO, 76 días 4 horas | 10101, Fecha: 2025/05/22 12:37:00, Tiempo: 1 días 4 horas | SI, Fecha: 2025/05/22 14:45:54, Tiempo: 1 días 6 horas | NO, 76 días 4 horas | Fecha: 2025/06/16 15:22:59, Tiempo: 18 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
15 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57140 | Remisión: 12063, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/05/21 08:51:49 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrómetro Res. 0.1, Marca: ELITECH, Modelo: RCW-800 WIFI, Intervalo1: (-40 a 80) °C, Intervalo2: (10 a 95) %HR | Serie: 26262 24492 61360 81506, Id: TTH-03 | Caja del equipo X1 Cargador X1 Sonda de medición Externa | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, (1760005620001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LADRON DE GUEVARA E11-253 Y ANDALUCIA | ING. MARTHA RUIZ | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 1 días 6 horas | 2025/05/21 10:37:08 |  | 1 días 4 horas | 1 | 2025/04/20 10:00, (5) días |  | NO, 76 días 4 horas | 18064/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/05/21 09:31:15, 1 hora | NO, 76 días 4 horas | NO, 76 días 4 horas | NO, 76 días 4 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/05/21 15:57:11, 7 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/05/21 16:27:17, 8 horas |  |  | 57140 (Aprobado), Fecha: 2025/05/19 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/05/22 13:15:33, Tiempo:, 1 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/05/22 13:30:43, 1 días 5 horas |  | NO, 76 días 4 horas | 10101, Fecha: 2025/05/22 12:37:00, Tiempo: 1 días 4 horas | SI, Fecha: 2025/05/22 14:45:54, Tiempo: 1 días 6 horas | NO, 76 días 4 horas | Fecha: 2025/06/16 15:22:59, Tiempo: 18 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
16 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57154 | Remisión: 12063, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/05/21 11:06:40 | Magnitud: Par torsional, Equipo: Torquímetro, Marca: INSIZE, Modelo: IST-2WM100, Intervalo1: (20 a 100) Nm | Serie: 1502622139, Id: | Estuche del equipo | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-10 Formato & Software Calibración Torquímetros | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, (1760005620001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LADRON DE GUEVARA E11-253 Y ANDALUCIA | ING. MARTHA RUIZ | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 1 días 3 horas |  |  |  | 1 | 2025/04/20 10:00, (5) días |  | NO, 76 días 1 hora | 18064/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/05/21 11:07:12, | NO, 76 días 1 hora | NO, 76 días 1 hora | NO, 76 días 1 hora | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/05/21 13:07:11, 2 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/05/21 13:16:04, 2 horas |  |  | 57154 (Aprobado), Fecha: 2025/05/21 13:16:04, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 horas | SI, Fecha: 2025/05/21 13:16:37, Tiempo:, 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/05/21 16:35:57, 5 horas |  | NO, 76 días 1 hora | 10101, Fecha: 2025/05/22 12:37:00, Tiempo: 1 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/05/22 14:45:54, Tiempo: 1 días 3 horas | NO, 76 días 1 hora | Fecha: 2025/06/16 15:22:59, Tiempo: 18 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO