## Ingresos
N Fila | Tipo Servicio | Ingreso | Remisión, Usuario, Fecha | Equipo | Serie, Id Equipo | Accesorios | Observaciones | Sitio, Tercerizado, Garantía, Convenio | Plantilla | Cliente | Sede | Contacto | Tercero | Asesor Comercial | Tiempo en Laboratorio | Aprobación Cotización | Aprobación Ajuste | Tiempo desde la aprobación | Días en el laboratorio | Fecha Entrega Según Cotización | Fecha Entrega Según Programación | Solicitud | Cotización | Orden Compra Cliente | Proforma del Cliente | Factura del Cliente | Recibido en el Laboratorio | Reportado en el Laboratorio | No Autorizado en el Laboratorio | Ajuste | Certificado | Sticker Impreso | Informe Devolución | Informe Mantenimiento | Recibido Logística | No Autorizado Logística | Aviso de Entrega | Devolución | Entregado al Cliente | Encuesta, Recibido del Cliente | Certificado Enviado | Recibido para Tercerizar | Órden de Compra del Proveedor | Salida a Tercerizar | Retorno de Salida | Compra de Proveedor | Recepción de Compra | Recibo de Caja | Seguimiento
1 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 60495 | Remisión: 12926, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/08/25 15:34:07 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Medidor de Espesores de Recubrimiento Digital, Marca: Elcometer, Modelo: A456CFSS, Intervalo1: (0 a 1500) µm | Serie: YE23405, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) PEC PROJECT ENGINEERING & CONSTRUCTION CIA. LTDA. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores (C) | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 20 días 3 horas |  |  |  | 20 |  |  | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/08/26 11:01:42, | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/08/26 11:07:04, |  |  | 60495 (Aprobado), Fecha: 2025/08/25 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/08/26 11:08:33, Tiempo:, | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/08/26 11:09:40, |  | NO, 20 días 3 horas | 10870, Fecha: 2025/08/26 11:10:21, Tiempo: | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | Fecha: 2025/08/26 11:15:54, Tiempo: | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
2 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 60494 | Remisión: 12926, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/08/25 15:32:52 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrómetro, Marca: ELCOMETER, Modelo: G319----S, Intervalo1: (-20 a 80) °C, Intervalo2: (0 a 100) %HR | Serie: ZJ20608, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) PEC PROJECT ENGINEERING & CONSTRUCTION CIA. LTDA. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros (C) | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 20 días 3 horas |  |  |  | 20 |  |  | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/08/26 11:01:42, | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/08/26 11:05:46, |  |  | 60494 (Aprobado), Fecha: 2025/08/25 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/08/26 11:08:29, Tiempo:, | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/08/26 11:09:40, |  | NO, 20 días 3 horas | 10870, Fecha: 2025/08/26 11:10:21, Tiempo: | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | Fecha: 2025/08/26 11:15:54, Tiempo: | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
3 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 60496 | Remisión: 12926, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/08/25 15:37:14 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Holiday Detector, Marca: Elcometer, Modelo: D266----4, Intervalo1: (0.5 a 30) kV | Serie: NK16324, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) BILLCORP S.A. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 20 días 3 horas |  |  |  | 20 |  |  | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/08/26 11:01:42, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/08/26 11:07:53, |  |  | 60496 (Aprobado), Fecha: 2025/08/26 11:15:09, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2025/08/26 11:08:53, Tiempo:, | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/08/26 11:09:40, |  | NO, 20 días 3 horas | 10870, Fecha: 2025/08/26 11:10:21, Tiempo: | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | Fecha: 2025/08/26 11:15:54, Tiempo: | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
4 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 60492 | Remisión: 12926, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/08/25 15:31:05 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrómetro + medidor de superficie, Marca: ELCOMETER, Modelo: G319---T, Intervalo1: (-20 a 80) °C, Intervalo2: (0 a 100) HR | Serie: SD16438, Id: STH-C01 |  | Convenio (solicitado por correo) SEDEMI SERVICIOS DE MECANICA INDUSTRIAL DISENO CONSTRUCCION Y MONTAJE S.C.C. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 20 días 3 horas |  |  |  | 20 |  |  | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/08/26 11:01:42, | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/08/26 11:03:15, |  |  | 60492 (Aprobado), Fecha: 2025/08/25 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/08/26 11:08:16, Tiempo:, | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/08/26 11:09:40, |  | NO, 20 días 3 horas | 10870, Fecha: 2025/08/26 11:10:21, Tiempo: | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | Fecha: 2025/08/26 11:15:54, Tiempo: | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
5 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 60493 | Remisión: 12926, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/08/25 15:31:44 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrómetro + medidor de superficie, Marca: ELCOMETER, Modelo: G319---T, Intervalo1: (-20 a 80) °C, Intervalo2: (0 a 100) HR | Serie: RA09820, Id: STH-01 |  | Convenio (solicitado por correo) SEDEMI SERVICIOS DE MECANICA INDUSTRIAL DISENO CONSTRUCCION Y MONTAJE S.C.C. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 20 días 3 horas |  |  |  | 20 |  |  | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/08/26 11:01:42, | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/08/26 11:04:22, |  |  | 60493 (Aprobado), Fecha: 2025/08/25 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/08/26 11:08:21, Tiempo:, | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/08/26 11:09:40, |  | NO, 20 días 3 horas | 10870, Fecha: 2025/08/26 11:10:21, Tiempo: | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | Fecha: 2025/08/26 11:15:54, Tiempo: | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
6 | -- | 61026 | Remisión: 13072, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/09/08 14:03:45 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrómetro, Marca: ELCOMETER, Modelo: G319---T, Intervalo1: (-20 a 70) °C, Intervalo2: (0 a 100) HR | Serie: SD16469, Id: SCE-02 | NA | Convenio (solicitado por correo) | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros (C) | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 10 días 4 horas |  |  |  | 10 |  |  | NO, 10 días 4 horas | NO, 10 días 4 horas | NO, 10 días 4 horas | NO, 10 días 4 horas | NO, 10 días 4 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/09/10 14:37:20, 2 días 9 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/09/10 15:10:23, 2 días 1 hora |  |  | 61026 (Aprobado), Fecha: 2025/09/08 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/09/10 15:26:28, Tiempo:, 2 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/09/10 20:38:41, 2 días 3 horas |  | NO, 10 días 4 horas | 11017, Fecha: 2025/09/10 20:40:50, Tiempo: 2 días 3 horas | NO, 10 días 4 horas | NO, 10 días 4 horas | Fecha: 2025/09/10 20:41:19, Tiempo: 2 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
7 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 61030 | Remisión: 13072, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/09/08 14:04:46 | Magnitud: Dimensional, Equipo: MEDIDOR DE ESPESORES DE RECUBRIMIENTO DIGITAL, Marca: Elcometer, Modelo: A456CFBI1, Intervalo1: (0 a 1500) µm | Serie: VM01177, Id: SMEE-04 |  | Convenio (solicitado por correo) | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 10 días 4 horas |  |  |  | 10 |  |  | NO, 10 días 4 horas | NO, 10 días 4 horas | NO, 10 días 4 horas | NO, 10 días 4 horas | NO, 10 días 4 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/09/10 14:37:20, 2 días 9 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/09/10 15:09:18, 2 días 1 hora |  |  | 61030 (Aprobado), Fecha: 2025/09/08 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/09/10 15:26:32, Tiempo:, 2 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/09/10 20:38:41, 2 días 3 horas |  | NO, 10 días 4 horas | 11017, Fecha: 2025/09/10 20:40:50, Tiempo: 2 días 3 horas | NO, 10 días 4 horas | NO, 10 días 4 horas | Fecha: 2025/09/10 20:41:19, Tiempo: 2 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
8 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 61106 | Remisión: 13072, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/09/10 12:51:40 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrómetro, Marca: Elcometer, Modelo: G319----S, Intervalo1: (-20 a 80) °C, Intervalo2: (0 a 100) %HR | Serie: RH13258, Id: SPUM-01 |  | Convenio (solicitado por correo)} SEDEMI SERVICIOS DE MECANICA INDUSTRIAL DISENO CONSTRUCCION Y MONTAJE S.C.C. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros (C) | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 8 días 6 horas |  |  |  | 8 |  |  | NO, 8 días 6 horas | NO, 8 días 6 horas | NO, 8 días 6 horas | NO, 8 días 6 horas | NO, 8 días 6 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/09/10 14:37:20, 2 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/09/10 15:08:06, 3 horas |  |  | 61106-A (Aprobado), Fecha: 2025/09/10 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/09/10 15:26:36, Tiempo:, 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/09/10 20:38:41, 5 horas |  | NO, 8 días 6 horas | 11017, Fecha: 2025/09/10 20:40:50, Tiempo: 5 horas | NO, 8 días 6 horas | NO, 8 días 6 horas | Fecha: 2025/09/11 12:14:07, Tiempo: | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
9 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 61107 | Remisión: 13072, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/09/10 12:52:54 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Medidor de Espesores Análogo, Marca: ELCOMETER, Modelo: E124---3E, Intervalo1: (0 a 5) mm | Serie: XE24226, Id: SRUG-01 | NA | Convenio (solicitado por correo) SEDEMI SERVICIOS DE MECANICA INDUSTRIAL DISENO CONSTRUCCION Y MONTAJE S.C.C. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 8 días 6 horas |  |  |  | 8 |  |  | NO, 8 días 6 horas | NO, 8 días 6 horas | NO, 8 días 6 horas | NO, 8 días 6 horas | NO, 8 días 6 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/09/10 14:37:20, 2 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/09/10 14:55:42, 2 horas |  |  | 61107 (Aprobado), Fecha: 2025/09/10 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/09/10 15:26:40, Tiempo:, 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/09/10 20:38:41, 5 horas |  | NO, 8 días 6 horas | 11017, Fecha: 2025/09/10 20:40:50, Tiempo: 5 horas | NO, 8 días 6 horas | NO, 8 días 6 horas | Fecha: 2025/09/10 20:41:19, Tiempo: 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
10 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 61113 | Remisión: 13072, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/09/10 12:59:30 | Magnitud: Dimensional, Equipo: MEDIDOR DE ESPESORES DE RECUBRIMIENTO DIGITAL, Marca: ELCOMETER, Modelo: A456CFBI1, Intervalo1: (0 a 1500) µm | Serie: LH04866, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) PEC PROJECT ENGINEERING & CONSTRUCTION CIA. LTDA. AV. GALO PLAZA LASSO N51-127 Y ALGARROBOS | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 8 días 6 horas |  |  |  | 8 |  |  | NO, 8 días 6 horas | NO, 8 días 6 horas | NO, 8 días 6 horas | NO, 8 días 6 horas | NO, 8 días 6 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/09/10 14:37:20, 2 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/09/10 14:38:24, 2 horas |  |  | 61113 (Aprobado), Fecha: 2025/09/10 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/09/10 15:26:44, Tiempo:, 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/09/10 20:38:41, 5 horas |  | NO, 8 días 6 horas | 11017, Fecha: 2025/09/10 20:40:50, Tiempo: 5 horas | NO, 8 días 6 horas | NO, 8 días 6 horas | Fecha: 2025/09/10 20:41:19, Tiempo: 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO