## Ingresos
N Fila | Tipo Servicio | Ingreso | Remisión, Usuario, Fecha | Equipo | Serie, Id Equipo | Accesorios | Observaciones | Sitio, Tercerizado, Garantía, Convenio | Plantilla | Cliente | Sede | Contacto | Tercero | Asesor Comercial | Tiempo en Laboratorio | Aprobación Cotización | Aprobación Ajuste | Tiempo desde la aprobación | Días en el laboratorio | Fecha Entrega Según Cotización | Fecha Entrega Según Programación | Solicitud | Cotización | Orden Compra Cliente | Proforma del Cliente | Factura del Cliente | Recibido en el Laboratorio | Reportado en el Laboratorio | No Autorizado en el Laboratorio | Ajuste | Certificado | Sticker Impreso | Informe Devolución | Informe Mantenimiento | Recibido Logística | No Autorizado Logística | Aviso de Entrega | Devolución | Entregado al Cliente | Encuesta, Recibido del Cliente | Certificado Enviado | Recibido para Tercerizar | Órden de Compra del Proveedor | Salida a Tercerizar | Retorno de Salida | Compra de Proveedor | Recepción de Compra | Recibo de Caja | Seguimiento
1 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 59804 | Remisión: 12748, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/08/07 12:33:28 | Magnitud: Química, Equipo: Cromatógrafo de gases, Marca: ABB, Modelo: NGC8206 | Serie: T210923107, Id: XCFV057 | Caja del equipo Manuales X1 funda con tornillos | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-PC-37 Formato & Software Calibración Medidores de Gases | SOLUCIONES INDUSTRIALES Y METROLOGICAS METRICSERV CIA LTDA, (2290348695001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Augusto Rueda y Aguarico | JORGE LOJANO | -- | David Ramírez | 11 días 4 horas | 2025/08/13 14:31:55 |  | 7 días 2 horas | 11 | 2025/09/15 14:30, (10) días |  | NO, 39 días 9 horas | 19779/3 (Aprobado), Registrado por: David Ramírez, Fecha: 2025/08/07 14:56:42, 2 horas | NO, 39 días 9 horas | NO, 39 días 9 horas | NO, 39 días 9 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/08/19 09:46:24, 7 días 6 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/08/19 10:00:43, 7 días 7 horas |  |  | 59804 (Aprobado), Fecha: 2025/08/19 13:36:31, Tipo: INTERNO, Tiempo: 8 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/08/19 10:00:52, Tiempo:, 7 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/08/19 10:08:39, 7 días 7 horas |  | NO, 39 días 9 horas | 10799, Fecha: 2025/08/19 14:43:51, Tiempo: 8 días 2 horas | SI, Fecha: 2025/08/22 16:39:05, Tiempo: 11 días 4 horas | NO, 39 días 9 horas | Fecha: 2025/08/27 08:24:40, Tiempo: 13 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
2 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57675 | Remisión: 12187, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/06/03 14:05:41 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Regla, Marca: MITUTOYO, Modelo: 172-117, Intervalo1: (0 a 2) in | Serie: 27035, Id: | Estuche del equipo | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-17 Formato & Software Calibración Flexómetros, Reglas, Medidores de Distancia de Láser | SOLUCIONES INDUSTRIALES Y METROLOGICAS METRICSERV CIA LTDA, (2290348695001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Augusto Rueda y Aguarico | JORGE LOJANO | -- | David Ramírez | 4 días 2 horas | 2025/06/05 11:30:00 |  | 2 días 5 horas | 4 | 2025/06/22 16:14, (5) días |  | NO, 85 días 7 horas | 19015/1 (Aprobado), Registrado por: David Ramírez, Fecha: 2025/06/04 08:49:24, | OC-405, 84 días 1 hora | 10500, Fecha: 2025/06/05 11:30:22, Tiempo: 1 días 6 horas | 01-001-004-4791, (Enviado), Fecha: 2025/06/05 11:30:34, Saldo: PAGADO, Tiempo: 1 días 6 horas | SI, Observación: na, Fecha: 2025/06/09 15:57:45, 4 días 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/06/09 15:58:58, 4 días 1 hora |  |  | 57675 (Aprobado), Fecha: 2025/06/09 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 3 días | SI, Fecha: 2025/06/09 15:59:19, Tiempo:, 4 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/06/09 16:01:34, 4 días 2 horas |  | NO, 85 días 7 horas | 10242, Fecha: 2025/06/09 16:01:50, Tiempo: 4 días 2 horas | SI, Fecha: 2025/06/09 16:07:17, Tiempo: 4 días 2 horas | NO, 85 días 7 horas | Fecha: 2025/07/25 09:14:59, Tiempo: 37 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 85 días 7 horas | NO REQUERIDO
3 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57754 | Remisión: 12210, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/06/05 14:11:28 | Magnitud: Presión, Equipo: Manómetro digital, Marca: ADDITEL, Modelo: ADT 681, Intervalo1: (0 a 300) psi | Serie: 211H214C0012, Id: M-MD-007 | Caja del equipo | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-05 Formato & Software Calibración Medidores de Presión (A) | SOLUCIONES INDUSTRIALES Y METROLOGICAS METRICSERV CIA LTDA, (2290348695001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Augusto Rueda y Aguarico | JORGE LOJANO | -- | David Ramírez | 2 días 2 horas | 2025/07/21 13:48:00 |  | -- | 2 | 2025/08/10 13:23, (5) días |  | NO, 83 días 7 horas | 19035/4 (Aprobado), Registrado por: David Ramírez, Fecha: 2025/06/09 16:19:51, | OCI-013, 51 días 8 horas | 10922, Fecha: 2025/07/21 13:59:01, Tiempo: 31 días 8 horas | 01-001-004-5094, (Enviado), Fecha: 2025/07/21 13:59:11, Saldo: PAGADO, Tiempo: 31 días 8 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/06/09 12:14:05, 1 días 7 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/06/09 13:05:57, 1 días 8 horas |  |  | 57754 (Aprobado), Fecha: 2025/06/09 16:14:28, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 2 horas | SI, Fecha: 2025/06/09 13:06:22, Tiempo:, 1 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/06/09 14:17:51, 2 días 9 horas |  | NO, 83 días 7 horas | 10242, Fecha: 2025/06/09 16:01:50, Tiempo: 2 días 2 horas | SI, Fecha: 2025/06/09 16:07:17, Tiempo: 2 días 2 horas | NO, 83 días 7 horas | Fecha: 2025/07/25 09:14:59, Tiempo: 35 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 83 días 7 horas | NO REQUERIDO
4 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 58665 | Remisión: 12461, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/07/07 08:24:30 | Magnitud: Dimensional, Equipo: MICRÓMETRO DIGITAL, Marca: MITUTOYO, Modelo: 164-164, Intervalo1: (0 a 50) mm | Serie: 60012702, Id: M-TM-003 | Caja de cartón | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-06 Formato & Software Calibración Micrómetros | SOLUCIONES INDUSTRIALES Y METROLOGICAS METRICSERV CIA LTDA, (2290348695001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Augusto Rueda y Aguarico | JORGE LOJANO | -- | David Ramírez | 6 días 9 horas | 2025/07/14 12:18:00 |  |  | 6 | 2025/07/20 14:20, (5) días |  | NO, 62 días 4 horas | 19454/1 (Aprobado), Registrado por: David Ramírez, Fecha: 2025/07/07 15:00:44, 7 horas | OC-354, 57 días 9 horas | 10835, Fecha: 2025/07/14 12:19:04, Tiempo: 5 días 4 horas | 01-001-004-5029, (Enviado), Fecha: 2025/07/14 12:19:24, Saldo: PAGADO, Tiempo: 5 días 4 horas | SI, Observación: nA, Fecha: 2025/07/11 09:45:17, 4 días 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/07/11 09:45:42, 4 días 1 hora |  |  | 58665-A (Aprobado), Fecha: 2025/07/11 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 3 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/07/11 09:47:05, Tiempo:, 4 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: na, Fecha: 2025/07/11 14:10:36, 4 días 6 horas |  | NO, 62 días 4 horas | 10492, Fecha: 2025/07/11 14:16:01, Tiempo: 4 días 6 horas | SI, Fecha: 2025/07/15 08:26:33, Tiempo: 6 días 9 horas | NO, 62 días 4 horas | Fecha: 2025/07/25 09:13:17, Tiempo: 14 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 62 días 4 horas | NO REQUERIDO
5 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 61012 | Remisión: 13037, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/09/08 12:21:20 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Cámara Termográfica, Marca: SONEL, Modelo: KT-256, Intervalo1: (-20 a 550) °C | Serie: MG0558, Id: MTIE-101 | Caja del equipo X1 Cable USB X1 Cargador | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-03 Formato & Software Calibración Termómetros Infrarrojos - Emisividad Fija | SOLUCIONES INDUSTRIALES Y METROLOGICAS METRICSERV CIA LTDA, (2290348695001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Augusto Rueda y Aguarico | JORGE LOJANO | -- | David Ramírez | 6 días 4 horas | 2025/09/15 13:33:00 |  | 1 días 3 horas | 6 | 2025/09/28 12:33, (5) días |  | NO, 17 días 9 horas | 20395/1 (Aprobado), Registrado por: David Ramírez, Fecha: 2025/09/08 14:17:23, 2 horas | OC-369, 11 días 8 horas | 11397, Fecha: 2025/09/15 13:34:27, Tiempo: 5 días 1 hora | 01-001-004-5448, (Enviado), Fecha: 2025/09/15 13:34:32, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 5 días 1 hora | SI, Observación: na, Fecha: 2025/09/12 08:10:28, 3 días 5 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/09/16 14:03:27, 6 días 2 horas |  |  | 61012 (Aprobado), Fecha: 2025/09/16 16:20:23, Tipo: INTERNO, Tiempo: 6 días 4 horas | SI, Fecha: 2025/09/16 14:06:56, Tiempo:, 6 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/09/16 14:13:06, 6 días 2 horas |  | NO, 17 días 9 horas | 11054, Fecha: 2025/09/16 14:13:21, Tiempo: 6 días 2 horas | SI, Fecha: 2025/09/16 16:30:09, Tiempo: 6 días 4 horas | NO, 17 días 9 horas | NO, 17 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 17 días 9 horas | NO, 17 días 9 horas
6 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 58986 | Remisión: 12532, Usuario: Diego Anderson Acosta Molina, Fecha: 2025/07/14 13:11:35 | Magnitud: Par torsional, Equipo: Transductor de Torque, Marca: NORBAR, Modelo: 43220, Intervalo1: (30 a 1500) Nm | Serie: 80112, Id: | Estuche del Equipo X1 Cargador X1 Cable de datos X2 Acoples metálicos X5 piezas metálicas x1 hexágono | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-07 Formato & Software Calibración Transductores de Par Torsional | SOLUCIONES INDUSTRIALES Y METROLOGICAS METRICSERV CIA LTDA, (2290348695001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Augusto Rueda y Aguarico | JORGE LOJANO | -- | David Ramírez | 6 días 3 horas | 2025/07/21 16:35:00 |  |  | 6 | 2025/08/03 13:10, (5) días |  | NO, 56 días 8 horas | 19592/1 (Aprobado), Registrado por: David Ramírez, Fecha: 2025/07/14 14:35:31, 1 hora | OC-357-A, 51 días 5 horas | 10925, Fecha: 2025/07/21 16:36:02, Tiempo: 5 días 3 horas | 01-001-004-5096, (Enviado), Fecha: 2025/07/21 16:36:14, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 5 días 3 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/07/21 08:52:21, 4 días 4 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/07/21 09:17:41, 4 días 5 horas |  |  | 58986 (Aprobado), Fecha: 2025/07/25 09:33:48, Tipo: INTERNO, Tiempo: 8 días 5 horas | SI, Fecha: 2025/07/21 09:18:08, Tiempo:, 4 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/07/21 09:22:59, 4 días 5 horas |  | POR DEVOLUCIÓN, Fecha: 2025/07/22 09:14:57, Tiempo: 5 días 5 horas | 10580, Fecha: 2025/07/22 08:41:35, Tiempo: 5 días 4 horas | SI, Fecha: 2025/07/22 16:11:28, Tiempo: 6 días 3 horas | NO, 56 días 8 horas | Fecha: 2025/07/25 09:46:54, Tiempo: 8 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 56 días 8 horas | NO, 56 días 8 horas
7 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 61663 | Remisión: 13185, Usuario: Diego Anderson Acosta Molina, Fecha: 2025/09/24 15:40:12 | Magnitud: Biomédico, Equipo: Desfibrilador, Marca: ZOLL AEDPLUS, Modelo: AEDPLUS | Serie: X18E028605, Id: | Estuche del equipo Parches | Datos del certificado Empresa: Inycofyi Ingenieria y Construcciones S.A Reponsable: Ing, Fernando Ruano Dirección: La niña E8-52 y Diego Almagro Correo: fruano@fyi.com.ec Celular: 0991719394 | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | SOLUCIONES INDUSTRIALES Y METROLOGICAS METRICSERV CIA LTDA, (2290348695001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Augusto Rueda y Aguarico | JORGE LOJANO | -- | David Ramírez | 4 días 6 horas | 2025/10/01 08:57:18 |  | 4 horas | 4 | 2025/10/19 09:27, (5) días |  | NO, 4 días 6 horas | 20359/4 (Cotizado), Registrado por: David Ramírez, Fecha: 2025/10/01 08:44:18, 4 días 2 horas | NO, 4 días 6 horas | NO, 4 días 6 horas | NO, 4 días 6 horas | NO, 4 días 6 horas | NO, 4 días 6 horas |  |  | NO, 4 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 4 días 6 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 4 días 6 horas | SIN DEVOLUCION, 4 días 6 horas | NO, 4 días 6 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO