## Ingresos
N Fila | Tipo Servicio | Ingreso | Remisión, Usuario, Fecha | Equipo | Serie, Id Equipo | Accesorios | Observaciones | Sitio, Tercerizado, Garantía, Convenio | Plantilla | Cliente | Sede | Contacto | Tercero | Asesor Comercial | Tiempo en Laboratorio | Aprobación Cotización | Aprobación Ajuste | Tiempo desde la aprobación | Días en el laboratorio | Fecha Entrega Según Cotización | Fecha Entrega Según Programación | Solicitud | Cotización | Orden Compra Cliente | Proforma del Cliente | Factura del Cliente | Recibido en el Laboratorio | Reportado en el Laboratorio | No Autorizado en el Laboratorio | Ajuste | Certificado | Sticker Impreso | Informe Devolución | Informe Mantenimiento | Recibido Logística | No Autorizado Logística | Aviso de Entrega | Devolución | Entregado al Cliente | Encuesta, Recibido del Cliente | Certificado Enviado | Recibido para Tercerizar | Órden de Compra del Proveedor | Salida a Tercerizar | Retorno de Salida | Compra de Proveedor | Recepción de Compra | Recibo de Caja | Seguimiento
1 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 59459 | Remisión: 12662, Usuario: Steven Muñoz, Fecha: 2025/07/29 11:34:44 | Magnitud: Masa, Equipo: Balanza, Marca: OHAUS, Modelo: RANGER 3000, Intervalo1: (0 a 3000) g | Serie: PMB-05, Id: PMB-05 | *N/A* | Calibración In Situ | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-13 Formato & Software Calibración Balanzas | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | NELLY QUIROZ | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 54 días 2 horas | 2025/08/06 11:05:25 |  | 48 días 2 horas | 54 | 2025/07/27 11:13, (5) días |  | NO, 54 días 2 horas | 19543/1 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/08/06 11:03:51, 5 días 9 horas | NO, 54 días 2 horas | 11049, Fecha: 2025/08/06 11:52:16, Tiempo: 6 días 9 horas | 01-001-004-5189, (Enviado), Fecha: 2025/08/06 11:52:52, Saldo: PAGADO, Tiempo: 6 días 9 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/07/29 11:34:44, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/07/29 11:54:47, |  |  | 59459 (Aprobado), Fecha: 2025/07/29 15:01:52, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 horas | NO, 54 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 54 días 2 horas |  | NO, 54 días 2 horas | 10703, Fecha: 2025/08/06 11:11:43, Tiempo: 5 días 9 horas | NO, 54 días 2 horas | NO, 54 días 2 horas | Fecha: 2025/08/06 11:12:45, Tiempo: 5 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 54 días 2 horas | NO REQUERIDO
2 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 56749 | Remisión: 11942, Usuario: Diego Anderson Acosta Molina, Fecha: 2025/05/08 08:28:41 | Magnitud: Volumen, Equipo: Balon Aforado, Marca: ISOLAB, Modelo: NS 10/19, Intervalo1: (0 a 25) ml | Serie: LVL-30, Id: LVL-30 | Caja del Equipo | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-30 Formato & Software Calibración Recipientes Volumétricos | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 29 días 3 horas | 2025/06/05 10:37:15 |  | 9 días 1 hora | 29 | 2025/05/25 08:44, (5) días |  | NO, 112 días 5 horas | 18652/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/05/08 09:35:15, 1 hora | NO, 112 días 5 horas | 10506, Fecha: 2025/06/05 10:57:17, Tiempo: 20 días 2 horas | 01-001-004-4788, (Enviado), Fecha: 2025/06/05 10:57:29, Saldo: PAGADO, Tiempo: 20 días 2 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/05/13 12:16:13, 3 días 4 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/05/13 14:37:18, 3 días 6 horas |  |  | 56749 (Aprobado), Fecha: 2025/05/13 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/05/13 14:37:23, Tiempo:, 3 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/05/13 15:02:18, 3 días 7 horas |  | POR DEVOLUCIÓN, Fecha: 2025/05/21 08:33:33, Tiempo: 9 días 9 horas | 10081, Fecha: 2025/05/21 08:30:00, Tiempo: 9 días 9 horas | SI, Fecha: 2025/06/18 11:03:47, Tiempo: 29 días 3 horas | NO, 112 días 5 horas | Fecha: 2025/06/05 11:38:20, Tiempo: 20 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 112 días 5 horas | NO REQUERIDO
3 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 55176 | Remisión: 11570, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/03/21 14:15:47 | Magnitud: Volumen, Equipo: Balon Aforado, Marca: GLASSCO, Modelo: NS 14/23, Intervalo1: (0 a 100) ml | Serie: LVL-31, Id: LVL-31 | Caja compartida | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-30 Formato & Software Calibración Recipientes Volumétricos | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 10 días 4 horas | 2025/04/08 09:14:34 |  | -- | 10 | 2025/04/20 14:17, (5) días |  | NO, 145 días 8 horas | 17984/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/04/01 11:02:15, 6 días 6 horas | NO, 145 días 8 horas | 10009, Fecha: 2025/04/08 12:46:29, Tiempo: 11 días 7 horas | 01-001-004-4395, (Enviado), Fecha: 2025/04/08 12:46:32, Saldo: PAGADO, Tiempo: 11 días 7 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/04/01 15:07:45, 7 días 1 hora | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/04/01 15:18:39, 7 días 1 hora |  |  | 55176 (Aprobado), Fecha: 2025/04/01 15:18:39, Tipo: INTERNO, Tiempo: 7 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/04/01 15:18:48, Tiempo:, 7 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: ninguna, Fecha: 2025/04/02 15:29:51, 8 días 1 hora |  | NO, 145 días 8 horas | 9683, Fecha: 2025/04/02 15:33:03, Tiempo: 8 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/04/07 09:14:01, Tiempo: 10 días 4 horas | NO, 145 días 8 horas | Fecha: 2025/04/16 10:23:17, Tiempo: 17 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 145 días 8 horas | NO REQUERIDO
4 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 55179 | Remisión: 11570, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/03/21 14:17:50 | Magnitud: Volumen, Equipo: Balon Aforado, Marca: ISOLAB, Modelo: NS 12/21, Intervalo1: (0 a 100) ml | Serie: LVL-37, Id: LVL-37 | Caja | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-30 Formato & Software Calibración Recipientes Volumétricos | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 10 días 4 horas | 2025/04/08 09:14:34 |  | -- | 10 | 2025/04/20 14:17, (5) días |  | NO, 145 días 8 horas | 17984/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/04/01 11:03:26, 6 días 6 horas | NO, 145 días 8 horas | 10009, Fecha: 2025/04/08 12:46:29, Tiempo: 11 días 7 horas | 01-001-004-4395, (Enviado), Fecha: 2025/04/08 12:46:32, Saldo: PAGADO, Tiempo: 11 días 7 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/04/01 15:23:22, 7 días 1 hora | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/04/01 15:29:26, 7 días 1 hora |  |  | 55179 (Aprobado), Fecha: 2025/04/01 15:29:26, Tipo: INTERNO, Tiempo: 7 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/04/01 15:29:34, Tiempo:, 7 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: ninguna, Fecha: 2025/04/02 15:25:05, 8 días 1 hora |  | NO, 145 días 8 horas | 9683, Fecha: 2025/04/02 15:33:03, Tiempo: 8 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/04/07 09:14:01, Tiempo: 10 días 4 horas | NO, 145 días 8 horas | Fecha: 2025/04/16 10:23:17, Tiempo: 17 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 145 días 8 horas | NO REQUERIDO
5 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57062 | Remisión: 12040, Usuario: Diego Anderson Acosta Molina, Fecha: 2025/05/19 11:12:48 | Magnitud: Frecuencia y Tiempo, Equipo: Cronómetro Digital, Marca: N/A, Modelo: ZSD-009, Intervalo1: (0 a 24) h | Serie: INN-45997, Id: LIF-13 | NINGUNA | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-23 Formato & Software Calibración Medidored de Tiempo | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 9 días 8 horas | 2025/06/05 10:37:15 |  | -- | 9 | 2025/05/25 08:44, (5) días |  | NO, 105 días 2 horas | 18652/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/05/19 11:24:55, | NO, 105 días 2 horas | 10506, Fecha: 2025/06/05 10:57:17, Tiempo: 12 días 8 horas | 01-001-004-4788, (Enviado), Fecha: 2025/06/05 10:57:29, Saldo: PAGADO, Tiempo: 12 días 8 horas | SI, Observación: na, Fecha: 2025/05/21 08:17:40, 1 días 6 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/05/21 08:21:37, 1 días 6 horas |  |  | 57062 (Aprobado), Fecha: 2025/05/21 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 1 días | SI, Fecha: 2025/05/21 09:16:09, Tiempo:, 1 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Na, Fecha: 2025/06/02 10:22:21, 9 días 8 horas |  | NO, 105 días 2 horas | 10166, Fecha: 2025/06/02 10:22:36, Tiempo: 9 días 8 horas | SI, Fecha: 2025/06/02 10:27:03, Tiempo: 9 días 8 horas | NO, 105 días 2 horas | Fecha: 2025/06/05 11:38:20, Tiempo: 13 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 105 días 2 horas | NO REQUERIDO
6 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57059 | Remisión: 12040, Usuario: Diego Anderson Acosta Molina, Fecha: 2025/05/19 11:09:21 | Magnitud: Volumen, Equipo: Picnómetro, Marca: BYK, Modelo: 1140, Intervalo1: (0 a 50) ml | Serie: 36550, Id: LDS-01 | Estuche del Equipo | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-30 Formato & Software Calibración Recipientes Volumétricos | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 9 días 8 horas | 2025/06/05 10:37:15 |  | -- | 9 | 2025/05/25 08:44, (5) días |  | NO, 105 días 2 horas | 18652/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/05/19 11:24:44, | NO, 105 días 2 horas | 10506, Fecha: 2025/06/05 10:57:17, Tiempo: 12 días 8 horas | 01-001-004-4788, (Enviado), Fecha: 2025/06/05 10:57:29, Saldo: PAGADO, Tiempo: 12 días 8 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/05/26 12:30:35, 5 días 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/05/26 13:19:43, 5 días 2 horas |  |  | 57059 (Aprobado), Fecha: 2025/05/26 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días | SI, Fecha: 2025/05/26 13:41:38, Tiempo:, 5 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/05/26 13:43:48, 5 días 2 horas |  | NO, 105 días 2 horas | 10166, Fecha: 2025/06/02 10:22:36, Tiempo: 9 días 8 horas | SI, Fecha: 2025/06/02 10:27:03, Tiempo: 9 días 8 horas | NO, 105 días 2 horas | Fecha: 2025/06/05 11:38:20, Tiempo: 13 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 105 días 2 horas | NO REQUERIDO
7 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57060 | Remisión: 12040, Usuario: Diego Anderson Acosta Molina, Fecha: 2025/05/19 11:10:26 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro Digital, Marca: Boeco Germany, Modelo: BOE 311, Intervalo1: (-50 a 300) °C | Serie: INN-35227, Id: LMT-06 | Estuche del Equipo | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 9 días 8 horas | 2025/06/05 10:37:15 |  | -- | 9 | 2025/05/25 08:44, (5) días |  | NO, 105 días 2 horas | 18652/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/05/19 11:25:17, | NO, 105 días 2 horas | 10506, Fecha: 2025/06/05 10:57:17, Tiempo: 12 días 8 horas | 01-001-004-4788, (Enviado), Fecha: 2025/06/05 10:57:29, Saldo: PAGADO, Tiempo: 12 días 8 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/05/21 16:10:27, 2 días 5 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/05/21 16:11:23, 2 días 5 horas |  |  | 57060 (Aprobado), Fecha: 2025/05/21 16:15:40, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 5 horas | SI, Fecha: 2025/05/21 16:16:05, Tiempo:, 2 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/05/21 16:17:56, 2 días 5 horas |  | NO, 105 días 2 horas | 10166, Fecha: 2025/06/02 10:22:36, Tiempo: 9 días 8 horas | SI, Fecha: 2025/06/02 10:27:03, Tiempo: 9 días 8 horas | NO, 105 días 2 horas | Fecha: 2025/06/05 11:38:20, Tiempo: 13 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 105 días 2 horas | NO REQUERIDO
8 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57061 | Remisión: 12040, Usuario: Diego Anderson Acosta Molina, Fecha: 2025/05/19 11:11:56 | Magnitud: Frecuencia y Tiempo, Equipo: Cronómetro Digital, Marca: N/A, Modelo: ZSD-009, Intervalo1: (0 a 24) h | Serie: INN-45996, Id: LIF-12 | NINGUNA | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-23 Formato & Software Calibración Medidored de Tiempo | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 9 días 8 horas | 2025/06/05 10:37:15 |  | -- | 9 | 2025/05/25 08:44, (5) días |  | NO, 105 días 2 horas | 18652/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/05/19 11:25:08, | NO, 105 días 2 horas | 10506, Fecha: 2025/06/05 10:57:17, Tiempo: 12 días 8 horas | 01-001-004-4788, (Enviado), Fecha: 2025/06/05 10:57:29, Saldo: PAGADO, Tiempo: 12 días 8 horas | SI, Observación: na, Fecha: 2025/05/21 08:19:13, 1 días 6 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/05/21 08:27:19, 1 días 6 horas |  |  | 57061 (Aprobado), Fecha: 2025/05/21 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 1 días | SI, Fecha: 2025/05/21 09:16:08, Tiempo:, 1 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Na, Fecha: 2025/06/02 10:22:21, 9 días 8 horas |  | NO, 105 días 2 horas | 10166, Fecha: 2025/06/02 10:22:36, Tiempo: 9 días 8 horas | SI, Fecha: 2025/06/02 10:27:03, Tiempo: 9 días 8 horas | NO, 105 días 2 horas | Fecha: 2025/06/05 11:38:20, Tiempo: 13 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 105 días 2 horas | NO REQUERIDO
9 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57142 | Remisión: 12064, Usuario: Isaac Calle H., Fecha: 2025/05/21 09:46:00 | Magnitud: Masa, Equipo: Balanza, Marca: OHAUS PIONER, Modelo: PA313, Intervalo1: (0 a 310) g | Serie: 8032421008, Id: LMB-01 |  | En Sitio | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-13 Formato & Software Calibración Balanzas | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 103 días 4 horas | 2025/06/05 10:37:15 |  | 92 días 3 horas | 103 | 2025/05/25 08:44, (5) días |  | NO, 103 días 4 horas | 18652/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/06/03 12:02:56, 9 días 3 horas | NO, 103 días 4 horas | 10506, Fecha: 2025/06/05 10:57:17, Tiempo: 11 días 1 hora | 01-001-004-4788, (Enviado), Fecha: 2025/06/05 10:57:29, Saldo: PAGADO, Tiempo: 11 días 1 hora | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/05/21 09:46:00, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/05/21 09:56:00, |  |  | 57142 (Aprobado), Fecha: 2025/05/21 09:56:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2025/05/21 09:56:41, Tiempo:, | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 103 días 4 horas |  | NO, 103 días 4 horas | 10213, Fecha: 2025/06/05 11:08:43, Tiempo: 11 días 2 horas | NO, 103 días 4 horas | NO, 103 días 4 horas | Fecha: 2025/06/05 11:38:20, Tiempo: 11 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 103 días 4 horas | NO REQUERIDO
10 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 55177 | Remisión: 11570, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/03/21 14:16:07 | Magnitud: Volumen, Equipo: Balon Aforado, Marca: GLASSCO, Modelo: NS 14/23, Intervalo1: (0 a 100) ml | Serie: LVL-32, Id: LVL-32 | Caja compartida | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-30 Formato & Software Calibración Recipientes Volumétricos | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 10 días 4 horas | 2025/04/08 09:14:34 |  | -- | 10 | 2025/04/20 14:17, (5) días |  | NO, 145 días 8 horas | 17984/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/04/01 11:02:23, 6 días 6 horas | NO, 145 días 8 horas | 10009, Fecha: 2025/04/08 12:46:29, Tiempo: 11 días 7 horas | 01-001-004-4395, (Enviado), Fecha: 2025/04/08 12:46:32, Saldo: PAGADO, Tiempo: 11 días 7 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/04/01 15:01:04, 7 días 1 hora | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/04/01 15:06:30, 7 días 1 hora |  |  | 55177 (Aprobado), Fecha: 2025/04/01 15:06:30, Tipo: INTERNO, Tiempo: 7 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/04/01 15:06:49, Tiempo:, 7 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: ninguna, Fecha: 2025/04/02 15:28:51, 8 días 1 hora |  | NO, 145 días 8 horas | 9683, Fecha: 2025/04/02 15:33:03, Tiempo: 8 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/04/07 09:14:01, Tiempo: 10 días 4 horas | NO, 145 días 8 horas | Fecha: 2025/04/16 10:23:17, Tiempo: 17 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 145 días 8 horas | NO REQUERIDO
11 | Revisión Técnica - RT (Informe) | 59667 | Remisión: 12710, Usuario: Diego Anderson Acosta Molina, Fecha: 2025/08/04 15:14:33 | Magnitud: Volumen, Equipo: Picnómetro, Marca: BYK, Modelo: 1140, Intervalo1: (0 a 50) ml | Serie: 36550, Id: LDS-01 | Estuche del Equipo | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | RT - Revisión Técnica | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 11 días 6 horas | 2025/08/21 08:24:29 |  | -- | 11 |  |  | NO, 49 días 7 horas | 19756/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/08/04 16:15:13, 1 hora | NO, 49 días 7 horas | 11169, Fecha: 2025/08/21 08:47:43, Tiempo: 12 días 2 horas | 01-001-004-5280, (Recibido-SRI), Fecha: 2025/08/21 08:47:48, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 12 días 2 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/08/19 08:46:47, 10 días 2 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/08/19 09:30:51, 10 días 3 horas |  |  | 59667 (Aprobado), Fecha: 2025/08/19 09:31:44, Tipo: INTERNO, Tiempo: 10 días 3 horas | SI, Fecha: 2025/08/19 09:41:36, Tiempo:, 10 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/08/19 09:43:22, 10 días 3 horas |  | POR DEVOLUCIÓN, Fecha: 2025/08/19 15:03:57, Tiempo: 10 días 9 horas | 10802, Fecha: 2025/08/19 15:02:22, Tiempo: 10 días 9 horas | SI, Fecha: 2025/08/20 12:55:41, Tiempo: 11 días 6 horas | NO, 49 días 7 horas | Fecha: 2025/08/21 08:28:09, Tiempo: 12 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 49 días 7 horas | NO, 49 días 7 horas
12 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 55181 | Remisión: 11570, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/03/21 14:20:47 | Magnitud: Volumen, Equipo: Balon Aforado, Marca: Eisco, Modelo: N/A, Intervalo1: (0 a 250) ml | Serie: LVL-40, Id: LVL-40 | Caja | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-30 Formato & Software Calibración Recipientes Volumétricos | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 10 días 4 horas | 2025/04/08 09:14:34 |  | -- | 10 | 2025/04/20 14:17, (5) días |  | NO, 145 días 8 horas | 17984/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/04/01 11:02:52, 6 días 6 horas | NO, 145 días 8 horas | 10009, Fecha: 2025/04/08 12:46:29, Tiempo: 11 días 7 horas | 01-001-004-4395, (Enviado), Fecha: 2025/04/08 12:46:32, Saldo: PAGADO, Tiempo: 11 días 7 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/04/04 10:30:24, 9 días 5 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/04/04 10:48:52, 9 días 5 horas |  |  | 55181 (Aprobado), Fecha: 2025/04/04 15:44:46, Tipo: INTERNO, Tiempo: 10 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/04/04 15:53:07, Tiempo:, 10 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/04/04 11:15:11, 9 días 6 horas |  | NO, 145 días 8 horas | 9683, Fecha: 2025/04/02 15:33:03, Tiempo: 8 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/04/07 09:14:01, Tiempo: 10 días 4 horas | NO, 145 días 8 horas | Fecha: 2025/04/16 10:23:17, Tiempo: 17 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 145 días 8 horas | NO REQUERIDO
13 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 55202 | Remisión: 11570, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/03/24 08:52:02 | Magnitud: Volumen, Equipo: Balon Aforado, Marca: Eisco, Modelo: N/A, Intervalo1: (0 a 250) ml | Serie: LVL-29, Id: LVL-29 | Caja | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-30 Formato & Software Calibración Recipientes Volumétricos | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 10 días 1 hora | 2025/04/08 09:14:34 |  | -- | 10 | 2025/04/20 14:17, (5) días |  | NO, 145 días 5 horas | 17984/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/04/01 11:03:41, 6 días 3 horas | NO, 145 días 5 horas | 10009, Fecha: 2025/04/08 12:46:29, Tiempo: 11 días 4 horas | 01-001-004-4395, (Enviado), Fecha: 2025/04/08 12:46:32, Saldo: PAGADO, Tiempo: 11 días 4 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/04/04 14:36:10, 9 días 6 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/04/04 15:51:16, 9 días 7 horas |  |  | 55202 (Aprobado), Fecha: 2025/04/04 15:51:16, Tipo: INTERNO, Tiempo: 9 días 7 horas | SI, Fecha: 2025/04/04 15:52:05, Tiempo:, 9 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/04/04 15:53:27, 9 días 7 horas |  | NO, 145 días 5 horas | 9683, Fecha: 2025/04/02 15:33:03, Tiempo: 7 días 7 horas | SI, Fecha: 2025/04/07 09:14:01, Tiempo: 10 días 1 hora | NO, 145 días 5 horas | Fecha: 2025/04/16 10:23:17, Tiempo: 17 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 145 días 5 horas | NO REQUERIDO
14 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 55182 | Remisión: 11570, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/03/21 14:23:32 | Magnitud: Volumen, Equipo: Balon Aforado, Marca: Eisco, Modelo: N/A, Intervalo1: (0 a 250) ml | Serie: LVL-41, Id: LVL-41 | Caja | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-30 Formato & Software Calibración Recipientes Volumétricos | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 10 días 4 horas | 2025/04/08 09:14:34 |  | -- | 10 | 2025/04/20 14:17, (5) días |  | NO, 145 días 8 horas | 17984/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/04/01 11:03:05, 6 días 6 horas | NO, 145 días 8 horas | 10009, Fecha: 2025/04/08 12:46:29, Tiempo: 11 días 7 horas | 01-001-004-4395, (Enviado), Fecha: 2025/04/08 12:46:32, Saldo: PAGADO, Tiempo: 11 días 7 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/04/04 10:50:14, 9 días 5 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/04/04 11:11:28, 9 días 6 horas |  |  | 55182 (Aprobado), Fecha: 2025/04/04 15:41:06, Tipo: INTERNO, Tiempo: 10 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/04/04 15:56:33, Tiempo:, 10 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/04/04 11:15:11, 9 días 6 horas |  | NO, 145 días 8 horas | 9683, Fecha: 2025/04/02 15:33:03, Tiempo: 8 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/04/07 09:14:01, Tiempo: 10 días 4 horas | NO, 145 días 8 horas | Fecha: 2025/04/16 10:23:17, Tiempo: 17 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 145 días 8 horas | NO REQUERIDO
15 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 55203 | Remisión: 11570, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/03/24 09:00:40 | Magnitud: Volumen, Equipo: Bureta Graduada, Marca: Eisco, Modelo: N/A, Intervalo1: (0 a 25) ml | Serie: LVL-38, Id: | Caja del equipo | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-30 Formato & Software Calibración Recipientes Volumétricos | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 3 días 6 horas | 2025/03/27 15:06:20 |  |  | 3 | 2025/04/20 14:17, (5) días |  | NO, 145 días 4 horas | 17984/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/03/27 12:45:34, 3 días 3 horas | NO, 145 días 4 horas | 10009, Fecha: 2025/04/08 12:46:29, Tiempo: 11 días 3 horas | 01-001-004-4395, (Enviado), Fecha: 2025/04/08 12:46:32, Saldo: PAGADO, Tiempo: 11 días 3 horas | SI, Observación: na, Fecha: 2025/03/27 12:40:00, 3 días 3 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/03/27 13:23:29, 3 días 4 horas |  |  | 55203 (Aprobado), Fecha: 2025/03/27 13:26:27, Tipo: INTERNO, Tiempo: 3 días 4 horas | SI, Fecha: 2025/03/27 13:24:39, Tiempo:, 3 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: nsa, Fecha: 2025/03/27 13:48:15, 3 días 4 horas |  | NO, 145 días 4 horas | 9636, Fecha: 2025/03/27 15:05:47, Tiempo: 3 días 6 horas | SI, Fecha: 2025/03/27 15:08:34, Tiempo: 3 días 6 horas | NO, 145 días 4 horas | Fecha: 2025/04/16 10:23:17, Tiempo: 17 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 145 días 4 horas | NO REQUERIDO
16 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 55518 | Remisión: 11659, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/04/01 12:56:29 | Magnitud: Volumen, Equipo: Pipeta/Bureta Graduada o Un trazo, Marca: Boeco Germany, Modelo: N/A, Intervalo1: (10 a 100) ul | Serie: LVL-26, Id: | Caja del equipo | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-30 Formato & Software Calibración Recipientes Volumétricos | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 3 días 6 horas | 2025/04/08 08:15:10 |  | -- | 3 | 2025/04/20 08:58, (5) días |  | NO, 139 días 1 hora | 18124/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/04/04 12:08:14, 2 días 9 horas | NO, 139 días 1 hora | 10009, Fecha: 2025/04/08 12:46:29, Tiempo: 4 días 9 horas | 01-001-004-4395, (Enviado), Fecha: 2025/04/08 12:46:32, Saldo: PAGADO, Tiempo: 4 días 9 horas | SI, Observación: na, Fecha: 2025/04/04 16:04:48, 3 días 4 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/04/04 16:05:45, 3 días 4 horas |  |  | 55518-A (Aprobado), Fecha: 2025/05/07 11:49:34, Tipo: INTERNO, Tiempo: 25 días 8 horas | SI, Fecha: 2025/04/04 16:07:28, Tiempo:, 3 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: ninguna, Fecha: 2025/04/04 16:24:32, 3 días 4 horas |  | NO, 139 días 1 hora | 9683, Fecha: 2025/04/02 15:33:03, Tiempo: 1 días 3 horas | SI, Fecha: 2025/04/07 09:14:01, Tiempo: 3 días 6 horas | NO, 139 días 1 hora | NO, 139 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 139 días 1 hora | NO REQUERIDO
17 | Revisión Técnica - RT (Informe) | 55519 | Remisión: 11659, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/04/01 14:27:56 | Magnitud: Masa, Equipo: Balanza Digital, Marca: WATERPROOF, Modelo: XK3119WP | Serie: WXK22050054, Id: |  | EL equipo ingresa para Revisión Técnica | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | RT - Revisión Técnica | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 4 días 4 horas | 2025/04/08 08:42:52 |  | 1 hora | 4 | 2025/04/27 11:52, (5) días |  | NO, 138 días 8 horas | 18145/1 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/04/08 08:14:18, | NO, 138 días 8 horas | 10010, Fecha: 2025/04/08 12:48:56, Tiempo: 4 días 7 horas | 01-001-004-4396, (Enviado), Fecha: 2025/04/08 12:49:04, Saldo: PAGADO, Tiempo: 4 días 7 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/04/04 12:27:39, 2 días 7 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/04/04 16:12:09, 3 días 2 horas |  |  | 55519-A (Aprobado), Fecha: 2025/04/08 14:53:46, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días 9 horas | SI, Fecha: 2025/04/04 16:12:17, Tiempo:, 3 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: ninguna, Fecha: 2025/04/04 16:25:02, 3 días 2 horas |  | NO, 138 días 8 horas | 9707, Fecha: 2025/04/07 11:02:18, Tiempo: 3 días 6 horas | SI, Fecha: 2025/04/08 09:37:36, Tiempo: 4 días 4 horas | NO, 138 días 8 horas | NO, 138 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 138 días 8 horas | NO REQUERIDO
18 | Revisión Técnica - RT (Informe) | 55519 | Remisión: 11659, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/04/01 14:27:56 | Magnitud: Masa, Equipo: Balanza Digital, Marca: WATERPROOF, Modelo: XK3119WP | Serie: WXK22050054, Id: |  | EL equipo ingresa para Revisión Técnica | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-13 Formato & Software Calibración Balanzas | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 4 días 4 horas | 2025/04/08 08:42:52 |  | 1 hora | 4 | 2025/04/27 11:52, (5) días |  | NO, 138 días 8 horas | 18145/1 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/04/08 08:14:18, | NO, 138 días 8 horas | 10010, Fecha: 2025/04/08 12:48:56, Tiempo: 4 días 7 horas | 01-001-004-4396, (Enviado), Fecha: 2025/04/08 12:49:04, Saldo: PAGADO, Tiempo: 4 días 7 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/04/04 12:27:39, 2 días 7 horas | NO, 138 días 8 horas |  |  | 55519.1 (Aprobado), Fecha: 2025/04/08 08:05:42, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 3 horas | SI, Fecha: 2025/04/08 08:06:12, Tiempo:, 4 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: ninguna, Fecha: 2025/04/04 16:25:02, 3 días 2 horas |  | NO, 138 días 8 horas | 9707, Fecha: 2025/04/07 11:02:18, Tiempo: 3 días 6 horas | SI, Fecha: 2025/04/08 09:37:36, Tiempo: 4 días 4 horas | NO, 138 días 8 horas | NO, 138 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 138 días 8 horas | NO REQUERIDO
19 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 55180 | Remisión: 11570, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/03/21 14:17:50 | Magnitud: Volumen, Equipo: Balon Aforado, Marca: GLASSCO, Modelo: NS 14/23, Intervalo1: (0 a 100) ml | Serie: LVL-39, Id: LVL-39 | Caja | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-30 Formato & Software Calibración Recipientes Volumétricos | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 10 días 4 horas | 2025/04/08 09:14:34 |  | -- | 10 | 2025/04/20 14:17, (5) días |  | NO, 145 días 8 horas | 17984/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/04/01 11:02:46, 6 días 6 horas | NO, 145 días 8 horas | 10009, Fecha: 2025/04/08 12:46:29, Tiempo: 11 días 7 horas | 01-001-004-4395, (Enviado), Fecha: 2025/04/08 12:46:32, Saldo: PAGADO, Tiempo: 11 días 7 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/04/01 15:19:31, 7 días 1 hora | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/04/01 15:22:37, 7 días 1 hora |  |  | 55180 (Aprobado), Fecha: 2025/04/01 15:22:37, Tipo: INTERNO, Tiempo: 7 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/04/01 15:22:52, Tiempo:, 7 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: ninguna, Fecha: 2025/04/02 15:31:15, 8 días 1 hora |  | NO, 145 días 8 horas | 9683, Fecha: 2025/04/02 15:33:03, Tiempo: 8 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/04/07 09:14:01, Tiempo: 10 días 4 horas | NO, 145 días 8 horas | Fecha: 2025/04/16 10:23:17, Tiempo: 17 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 145 días 8 horas | NO REQUERIDO
20 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 60229 | Remisión: 12875, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/08/20 11:36:50 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro Digital, Marca: BOECO, Modelo: BOE 311, Intervalo1: (-50 a 300) °C | Serie: INN-22837, Id: LMT-05 | Estuche del equipo | El equipo enciende pero No mide Presenta una fisura de la salida del sensor Se visualiza que ha sido manipulado internamente | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | RT - Revisión Técnica | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 38 días 2 horas | 2025/09/12 15:17:04 |  | 20 días 7 horas | 38 |  |  | NO, 38 días 2 horas | 20017/3 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/08/21 08:58:18, | NO, 38 días 2 horas | 11395, Fecha: 2025/09/12 15:26:36, Tiempo: 17 días 4 horas | 01-001-004-5440, (Enviado), Fecha: 2025/09/12 15:26:43, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 17 días 4 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/09/08 09:26:56, 12 días 7 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/09/08 09:27:32, 12 días 7 horas |  |  | 60229 (Aprobado), Fecha: 2025/09/08 09:27:33, Tipo: INTERNO, Tiempo: 12 días 7 horas | NO, 38 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 38 días 2 horas |  | NO, 38 días 2 horas | NO, 38 días 2 horas | SIN DEVOLUCION, 38 días 2 horas | NO, 38 días 2 horas | NO, 38 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 38 días 2 horas | NO, 38 días 2 horas
21 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 60228 | Remisión: 12875, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/08/20 11:36:16 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro Digital, Marca: Boeco Germany, Modelo: BOE 311, Intervalo1: (-50 a 300) °C | Serie: LMT-07, Id: LMT-07 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 38 días 2 horas | 2025/09/01 12:36:30 |  | 30 días 1 hora | 38 | 2025/09/21 11:01, (5) días |  | NO, 38 días 2 horas | 19755/8 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/08/21 08:57:18, | NO, 38 días 2 horas | 11328, Fecha: 2025/09/08 09:34:33, Tiempo: 12 días 7 horas | 01-001-004-5391, (Enviado), Fecha: 2025/09/08 09:35:56, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 12 días 7 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/08/27 12:00:35, 5 días 1 hora | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/08/27 12:01:30, 5 días 1 hora |  |  | 60228 (Aprobado), Fecha: 2025/08/27 12:10:38, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/08/27 12:02:16, Tiempo:, 5 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/09/02 10:55:52, 8 días 8 horas |  | NO, 38 días 2 horas | 10921, Fecha: 2025/09/02 10:56:56, Tiempo: 8 días 8 horas | NO, 38 días 2 horas | NO, 38 días 2 horas | Fecha: 2025/09/08 09:29:28, Tiempo: 12 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 38 días 2 horas | NO, 38 días 2 horas
22 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 60230 | Remisión: 12875, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/08/20 11:50:44 | Magnitud: Volumen, Equipo: Balon Aforado, Marca: ISOLAB, Modelo: NS 12/21, Intervalo1: (0 a 50) ml | Serie: LVL-34, Id: LVL-34 | Caja del equipo | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-30 Formato & Software Calibración Recipientes Volumétricos | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 38 días 2 horas | 2025/09/01 12:36:30 |  | 30 días 1 hora | 38 | 2025/09/21 11:01, (5) días |  | NO, 38 días 2 horas | 19755/8 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/08/21 08:56:51, | NO, 38 días 2 horas | 11328, Fecha: 2025/09/08 09:34:33, Tiempo: 12 días 7 horas | 01-001-004-5391, (Enviado), Fecha: 2025/09/08 09:35:56, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 12 días 7 horas | SI, Observación: MA, Fecha: 2025/09/02 09:53:22, 8 días 7 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/09/02 09:53:56, 8 días 7 horas |  |  | 60230 (Aprobado), Fecha: 2025/09/01 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 7 días | SI, Fecha: 2025/09/02 09:56:31, Tiempo:, 8 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/09/02 10:55:52, 8 días 8 horas |  | NO, 38 días 2 horas | 10921, Fecha: 2025/09/02 10:56:56, Tiempo: 8 días 8 horas | NO, 38 días 2 horas | NO, 38 días 2 horas | Fecha: 2025/09/08 09:29:28, Tiempo: 12 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 38 días 2 horas | NO, 38 días 2 horas
23 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 60231 | Remisión: 12875, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/08/20 11:51:25 | Magnitud: Química, Equipo: Medidor de Conductividad + Temperatura, Marca: HANNA INSTRUMENTS, Modelo: HI98312, Intervalo1: (0.00 a 20.00) mS/cm, Intervalo2: (-5 a 60) °C | Serie: 06260152101, Id: LMC-06 | Estuche del equipo Soluciones | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | RT - Revisión Técnica | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 38 días 2 horas | 2025/09/01 12:36:30 |  | 30 días 1 hora | 38 |  |  | NO, 38 días 2 horas | 19755/8 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/09/03 11:31:25, | NO, 38 días 2 horas | 11328, Fecha: 2025/09/08 09:34:33, Tiempo: 12 días 7 horas | 01-001-004-5391, (Enviado), Fecha: 2025/09/08 09:35:56, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 12 días 7 horas | SI, Observación: na, Fecha: 2025/09/02 10:07:59, 8 días 8 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/09/02 10:08:33, 8 días 8 horas |  |  | 60231 (Aprobado), Fecha: 2025/09/05 09:55:20, Tipo: INTERNO, Tiempo: 11 días 7 horas | SI, Fecha: 2025/09/02 10:09:01, Tiempo:, 8 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: na, Fecha: 2025/09/02 10:09:25, 8 días 8 horas |  | NO, 38 días 2 horas | 10921, Fecha: 2025/09/02 10:56:56, Tiempo: 8 días 8 horas | NO, 38 días 2 horas | NO, 38 días 2 horas | Fecha: 2025/09/08 09:29:28, Tiempo: 12 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 38 días 2 horas | NO, 38 días 2 horas
24 | Calibración Acreditada - CC (Certificado), Mantenimiento Preventivo Básico - MT/PB (Informe) | 60679 | Remisión: 12962, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/08/28 14:55:33 | Magnitud: Masa, Equipo: Balanza, Marca: Mettler Toledo, Modelo: ME303, Intervalo1: (0 a 320) g | Serie: C324309733, Id: LMB-05 |  | LMB-05 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-13 Formato & Software Calibración Balanzas | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | NELLY QUIROZ | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 31 días 8 horas | 2025/09/01 12:36:30 |  | 30 días 1 hora | 31 | 2025/09/21 11:01, (5) días |  | NO, 31 días 8 horas | 19755/8 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/09/02 09:50:45, 2 días 4 horas | NO, 31 días 8 horas | 11328, Fecha: 2025/09/08 09:34:33, Tiempo: 6 días 4 horas | 01-001-004-5391, (Enviado), Fecha: 2025/09/08 09:35:56, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 6 días 4 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/08/28 14:55:33, | NO, 31 días 8 horas |  |  | 60679.1 (Aprobado), Fecha: 2025/09/03 23:34:05, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 3 horas | NO, 31 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 31 días 8 horas |  | NO, 31 días 8 horas | 10968, Fecha: 2025/09/05 09:55:47, Tiempo: 5 días 4 horas | NO, 31 días 8 horas | NO, 31 días 8 horas | NO, 31 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 31 días 8 horas | NO, 31 días 8 horas
25 | Calibración Acreditada - CC (Certificado), Mantenimiento Preventivo Básico - MT/PB (Informe) | 60679 | Remisión: 12962, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/08/28 14:55:33 | Magnitud: Masa, Equipo: Balanza, Marca: Mettler Toledo, Modelo: ME303, Intervalo1: (0 a 320) g | Serie: C324309733, Id: LMB-05 |  | LMB-05 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | MT - Mantenimiento | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | NELLY QUIROZ | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 31 días 8 horas | 2025/09/01 12:36:30 |  | 30 días 1 hora | 31 | 2025/09/21 11:01, (5) días |  | NO, 31 días 8 horas | 19755/8 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/09/02 09:50:45, 2 días 4 horas | NO, 31 días 8 horas | 11328, Fecha: 2025/09/08 09:34:33, Tiempo: 6 días 4 horas | 01-001-004-5391, (Enviado), Fecha: 2025/09/08 09:35:56, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 6 días 4 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/08/28 14:55:33, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/09/03 23:33:29, 4 días 3 horas |  |  | 60679 (Aprobado), Fecha: 2025/09/03 23:33:29, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 3 horas | NO, 31 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 31 días 8 horas |  | NO, 31 días 8 horas | 10968, Fecha: 2025/09/05 09:55:47, Tiempo: 5 días 4 horas | NO, 31 días 8 horas | NO, 31 días 8 horas | NO, 31 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 31 días 8 horas | NO, 31 días 8 horas
26 | Calibración Acreditada - CC (Certificado), Mantenimiento Preventivo Básico - MT/PB (Informe) | 60680 | Remisión: 12962, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/08/28 14:56:06 | Magnitud: Masa, Equipo: Balanza, Marca: CAS, Modelo: SUPÉR SS, Intervalo1: (0 a 3000) g | Serie: SS300000237, Id: LMB-04 |  | LMB-04 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-13 Formato & Software Calibración Balanzas | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | NELLY QUIROZ | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 31 días 8 horas | 2025/09/01 12:36:30 |  | 30 días 1 hora | 31 | 2025/09/21 11:01, (5) días |  | NO, 31 días 8 horas | 19755/8 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/09/02 09:50:32, 2 días 4 horas | NO, 31 días 8 horas | 11328, Fecha: 2025/09/08 09:34:33, Tiempo: 6 días 4 horas | 01-001-004-5391, (Enviado), Fecha: 2025/09/08 09:35:56, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 6 días 4 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/08/28 14:56:06, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/09/03 23:31:59, 4 días 3 horas |  |  | 60680.1 (Aprobado), Fecha: 2025/09/03 23:32:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 3 horas | NO, 31 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 31 días 8 horas |  | NO, 31 días 8 horas | 10968, Fecha: 2025/09/05 09:55:47, Tiempo: 5 días 4 horas | NO, 31 días 8 horas | NO, 31 días 8 horas | NO, 31 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 31 días 8 horas | NO, 31 días 8 horas
27 | Calibración Acreditada - CC (Certificado), Mantenimiento Preventivo Básico - MT/PB (Informe) | 60680 | Remisión: 12962, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/08/28 14:56:06 | Magnitud: Masa, Equipo: Balanza, Marca: CAS, Modelo: SUPÉR SS, Intervalo1: (0 a 3000) g | Serie: SS300000237, Id: LMB-04 |  | LMB-04 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | MT - Mantenimiento | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | NELLY QUIROZ | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 31 días 8 horas | 2025/09/01 12:36:30 |  | 30 días 1 hora | 31 | 2025/09/21 11:01, (5) días |  | NO, 31 días 8 horas | 19755/8 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/09/02 09:50:32, 2 días 4 horas | NO, 31 días 8 horas | 11328, Fecha: 2025/09/08 09:34:33, Tiempo: 6 días 4 horas | 01-001-004-5391, (Enviado), Fecha: 2025/09/08 09:35:56, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 6 días 4 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/08/28 14:56:06, | NO, 31 días 8 horas |  |  | 60680 (Aprobado), Fecha: 2025/09/03 23:32:26, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 3 horas | NO, 31 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 31 días 8 horas |  | NO, 31 días 8 horas | 10968, Fecha: 2025/09/05 09:55:47, Tiempo: 5 días 4 horas | NO, 31 días 8 horas | NO, 31 días 8 horas | NO, 31 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 31 días 8 horas | NO, 31 días 8 horas
28 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 60232 | Remisión: 12875, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/08/20 12:12:36 | Magnitud: Volumen, Equipo: Micropipeta Graduada, Marca: Mettler Toledo, Modelo: Rainin L-300 XLS, Intervalo1: (20 a 300) ul | Serie: 17014243, Id: LVL-22 | Caja del Equipo X1 Funda con soluciones | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | MT - Mantenimiento | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 38 días 1 hora | 2025/09/01 12:36:30 |  | 30 días 1 hora | 38 |  |  | NO, 38 días 1 hora | 19755/8 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/08/21 08:57:40, | NO, 38 días 1 hora | 11328, Fecha: 2025/09/08 09:34:33, Tiempo: 12 días 6 horas | 01-001-004-5391, (Enviado), Fecha: 2025/09/08 09:35:56, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 12 días 6 horas | SI, Observación: na, Fecha: 2025/09/01 11:49:50, 7 días 8 horas | NO, 38 días 1 hora |  |  | 60232.1 (Aprobado), Fecha: 2025/09/01 14:03:24, Tipo: INTERNO, Tiempo: 8 días 2 horas | SI, Fecha: 2025/09/01 14:08:29, Tiempo:, 8 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/09/02 10:55:52, 8 días 7 horas |  | NO, 38 días 1 hora | 10921, Fecha: 2025/09/02 10:56:56, Tiempo: 8 días 7 horas | NO, 38 días 1 hora | NO, 38 días 1 hora | NO, 38 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 38 días 1 hora | NO, 38 días 1 hora
29 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 60232 | Remisión: 12875, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/08/20 12:12:36 | Magnitud: Volumen, Equipo: Micropipeta Graduada, Marca: Mettler Toledo, Modelo: Rainin L-300 XLS, Intervalo1: (20 a 300) ul | Serie: 17014243, Id: LVL-22 | Caja del Equipo X1 Funda con soluciones | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-30 Formato & Software Calibración Recipientes Volumétricos | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 38 días 1 hora | 2025/09/01 12:36:30 |  | 30 días 1 hora | 38 |  |  | NO, 38 días 1 hora | 19755/8 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/08/21 08:57:40, | NO, 38 días 1 hora | 11328, Fecha: 2025/09/08 09:34:33, Tiempo: 12 días 6 horas | 01-001-004-5391, (Enviado), Fecha: 2025/09/08 09:35:56, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: 12 días 6 horas | SI, Observación: na, Fecha: 2025/09/01 11:49:50, 7 días 8 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/09/01 11:55:04, 7 días 8 horas |  |  | 60232 (Aprobado), Fecha: 2025/08/29 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 6 días | SI, Fecha: 2025/09/01 12:32:50, Tiempo:, 8 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/09/02 10:55:52, 8 días 7 horas |  | NO, 38 días 1 hora | 10921, Fecha: 2025/09/02 10:56:56, Tiempo: 8 días 7 horas | NO, 38 días 1 hora | NO, 38 días 1 hora | NO, 38 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 38 días 1 hora | NO, 38 días 1 hora
30 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 59054 | Remisión: 12556, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/07/16 10:52:18 | Magnitud: Masa, Equipo: PESA, Marca: OHAUS, Modelo: M1, Intervalo1: (- a 300) g | Serie: LMB-Kg-02, Id: LMB-Kg-02 | Estuche del equipo | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-14 Formato & Software Calibración Pesas Método ABBA | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 6 días 1 hora | 2025/08/06 11:05:25 |  | -- | 6 | 2025/07/27 11:13, (5) días |  | NO, 63 días 3 horas | 19543/1 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/07/17 10:06:53, | NO, 63 días 3 horas | 11049, Fecha: 2025/08/06 11:52:16, Tiempo: 15 días 1 hora | 01-001-004-5189, (Enviado), Fecha: 2025/08/06 11:52:52, Saldo: PAGADO, Tiempo: 15 días 1 hora | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/07/22 08:37:12, 3 días 7 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/07/23 08:34:12, 4 días 7 horas |  |  | 59054 (Aprobado), Fecha: 2025/07/23 08:34:12, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 7 horas | SI, Fecha: 2025/07/23 09:06:27, Tiempo:, 4 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/07/23 09:06:30, 4 días 8 horas |  | NO, 63 días 3 horas | 10587, Fecha: 2025/07/22 12:58:22, Tiempo: 4 días 2 horas | SI, Fecha: 2025/07/24 11:10:41, Tiempo: 6 días 1 hora | NO, 63 días 3 horas | Fecha: 2025/08/06 11:12:45, Tiempo: 15 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 63 días 3 horas | NO REQUERIDO
31 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 59056 | Remisión: 12556, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/07/16 11:00:44 | Magnitud: Volumen, Equipo: BALON AFORADO, Marca: LMS, Modelo: NS 12/21, Intervalo1: (0 a 50) ml | Serie: LVL-27, Id: LVL-27 | Caja del equipo | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-30 Formato & Software Calibración Recipientes Volumétricos | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 6 días 9 horas | 2025/08/06 11:05:25 |  | -- | 6 | 2025/07/27 11:13, (5) días |  | NO, 63 días 2 horas | 19543/1 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/07/17 10:06:06, | NO, 63 días 2 horas | 11049, Fecha: 2025/08/06 11:52:16, Tiempo: 15 días 9 horas | 01-001-004-5189, (Enviado), Fecha: 2025/08/06 11:52:52, Saldo: PAGADO, Tiempo: 15 días 9 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/07/21 15:22:07, 3 días 4 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/07/21 15:34:51, 3 días 4 horas |  |  | 59056 (Aprobado), Fecha: 2025/07/21 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días | SI, Fecha: 2025/07/21 16:06:44, Tiempo:, 3 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/07/21 16:16:12, 3 días 5 horas |  | NO, 63 días 2 horas | 10587, Fecha: 2025/07/22 12:58:22, Tiempo: 4 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/07/24 11:10:41, Tiempo: 6 días 9 horas | NO, 63 días 2 horas | Fecha: 2025/08/06 11:12:45, Tiempo: 15 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 63 días 2 horas | NO REQUERIDO
32 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 59057 | Remisión: 12556, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/07/16 11:09:20 | Magnitud: Volumen, Equipo: BALON AFORADO, Marca: ISOLAB, Modelo: N/A, Intervalo1: (0 a 250) ml | Serie: LVL-28, Id: LVL-28 | Caja compartida de cartón | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-30 Formato & Software Calibración Recipientes Volumétricos | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 6 días 9 horas | 2025/08/06 11:05:25 |  | -- | 6 | 2025/07/27 11:13, (5) días |  | NO, 63 días 2 horas | 19543/1 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/07/17 10:06:12, | NO, 63 días 2 horas | 11049, Fecha: 2025/08/06 11:52:16, Tiempo: 15 días 9 horas | 01-001-004-5189, (Enviado), Fecha: 2025/08/06 11:52:52, Saldo: PAGADO, Tiempo: 15 días 9 horas | SI, Observación: Na, Fecha: 2025/07/21 15:59:47, 3 días 4 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/07/21 16:05:10, 3 días 5 horas |  |  | 59057 (Aprobado), Fecha: 2025/07/21 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días | SI, Fecha: 2025/07/21 16:06:44, Tiempo:, 3 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/07/21 16:16:12, 3 días 5 horas |  | NO, 63 días 2 horas | 10587, Fecha: 2025/07/22 12:58:22, Tiempo: 4 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/07/24 11:10:41, Tiempo: 6 días 9 horas | NO, 63 días 2 horas | Fecha: 2025/08/06 11:12:45, Tiempo: 15 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 63 días 2 horas | NO REQUERIDO
33 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 59059 | Remisión: 12556, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/07/16 14:00:06 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro Digital, Marca: Boeco Germany, Modelo: BOE 310, Intervalo1: (-50 a 300) °C | Serie: INN-59059, Id: LTM-09 | Estuche del equipo | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 5 días 6 horas | 2025/08/06 10:56:51 |  | -- | 5 | 2025/08/03 16:50, (5) días |  | NO, 62 días 8 horas | 19057/4 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/07/17 10:05:10, | NO, 62 días 8 horas | 11048, Fecha: 2025/08/06 11:06:39, Tiempo: 14 días 6 horas | 01-001-004-5188, (Enviado), Fecha: 2025/08/06 11:06:43, Saldo: PAGADO, Tiempo: 14 días 6 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/07/21 15:57:17, 3 días 1 hora | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/07/21 16:00:48, 3 días 2 horas |  |  | 59059 (Aprobado), Fecha: 2025/07/23 11:50:24, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 6 horas | SI, Fecha: 2025/07/21 16:02:14, Tiempo:, 3 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: ninugna, Fecha: 2025/07/22 12:58:10, 3 días 7 horas |  | NO, 62 días 8 horas | 10587, Fecha: 2025/07/22 12:58:22, Tiempo: 3 días 7 horas | SI, Fecha: 2025/07/24 11:10:41, Tiempo: 5 días 6 horas | NO, 62 días 8 horas | Fecha: 2025/08/06 11:01:40, Tiempo: 14 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 62 días 8 horas | NO REQUERIDO
34 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 59055 | Remisión: 12556, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/07/16 10:52:45 | Magnitud: Masa, Equipo: PESA, Marca: OHAUS, Modelo: M1, Intervalo1: (- a 300) kg | Serie: LMB-Kg-01, Id: LMB-Kg-01 | Estuche del equipo | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-14 Formato & Software Calibración Pesas Método ABBA | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 6 días 1 hora | 2025/08/06 11:05:25 |  | -- | 6 | 2025/07/27 11:13, (5) días |  | NO, 63 días 3 horas | 19543/1 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/07/17 10:07:04, | NO, 63 días 3 horas | 11049, Fecha: 2025/08/06 11:52:16, Tiempo: 15 días 1 hora | 01-001-004-5189, (Enviado), Fecha: 2025/08/06 11:52:52, Saldo: PAGADO, Tiempo: 15 días 1 hora | SI, Observación: Na, Fecha: 2025/07/22 12:31:05, 4 días 2 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/07/23 08:28:40, 4 días 7 horas |  |  | 59055 (Aprobado), Fecha: 2025/07/23 08:28:40, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 7 horas | SI, Fecha: 2025/07/23 09:06:27, Tiempo:, 4 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/07/23 09:06:30, 4 días 8 horas |  | NO, 63 días 3 horas | 10587, Fecha: 2025/07/22 12:58:22, Tiempo: 4 días 2 horas | SI, Fecha: 2025/07/24 11:10:41, Tiempo: 6 días 1 hora | NO, 63 días 3 horas | Fecha: 2025/08/06 11:12:45, Tiempo: 15 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 63 días 3 horas | NO REQUERIDO
35 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 59058 | Remisión: 12556, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/07/16 11:10:04 | Magnitud: Volumen, Equipo: Balon Aforado, Marca: GLASSCO, Modelo: NS 14/23, Intervalo1: (0 a 250) ml | Serie: LVL-35, Id: LVL-35 | Caja compartida | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-30 Formato & Software Calibración Recipientes Volumétricos | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 6 días 9 horas | 2025/08/06 11:05:25 |  | -- | 6 | 2025/07/27 11:13, (5) días |  | NO, 63 días 2 horas | 19543/1 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/07/17 10:06:23, | NO, 63 días 2 horas | 11049, Fecha: 2025/08/06 11:52:16, Tiempo: 15 días 9 horas | 01-001-004-5189, (Enviado), Fecha: 2025/08/06 11:52:52, Saldo: PAGADO, Tiempo: 15 días 9 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/07/21 15:35:51, 3 días 4 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/07/21 15:49:35, 3 días 4 horas |  |  | 59058 (Aprobado), Fecha: 2025/07/21 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días | SI, Fecha: 2025/07/21 16:06:44, Tiempo:, 3 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/07/21 16:16:12, 3 días 5 horas |  | NO, 63 días 2 horas | 10587, Fecha: 2025/07/22 12:58:22, Tiempo: 4 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/07/24 11:10:41, Tiempo: 6 días 9 horas | NO, 63 días 2 horas | Fecha: 2025/08/06 11:12:45, Tiempo: 15 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 63 días 2 horas | NO REQUERIDO
36 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 59060 | Remisión: 12556, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/07/16 14:00:39 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro Digital, Marca: Boeco Germany, Modelo: BOE 311, Intervalo1: (-50 a 300) °C | Serie: INN-59060, Id: LTM-08 | Estuche del equipo | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 5 días 6 horas | 2025/08/06 10:56:51 |  | -- | 5 | 2025/08/03 16:50, (5) días |  | NO, 62 días 8 horas | 19057/4 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/07/17 10:05:28, | NO, 62 días 8 horas | 11048, Fecha: 2025/08/06 11:06:39, Tiempo: 14 días 6 horas | 01-001-004-5188, (Enviado), Fecha: 2025/08/06 11:06:43, Saldo: PAGADO, Tiempo: 14 días 6 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/07/21 15:50:49, 3 días 1 hora | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/07/21 16:01:33, 3 días 2 horas |  |  | 59060 (Aprobado), Fecha: 2025/07/23 11:52:20, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 6 horas | SI, Fecha: 2025/07/21 16:02:15, Tiempo:, 3 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: ninguna, Fecha: 2025/07/22 12:57:55, 3 días 7 horas |  | NO, 62 días 8 horas | 10587, Fecha: 2025/07/22 12:58:22, Tiempo: 3 días 7 horas | SI, Fecha: 2025/07/24 11:10:41, Tiempo: 5 días 6 horas | NO, 62 días 8 horas | Fecha: 2025/08/06 11:01:40, Tiempo: 14 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 62 días 8 horas | NO REQUERIDO
37 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 59379 | Remisión: 12640, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/07/25 15:31:18 | Magnitud: Volumen, Equipo: Balon Aforado, Marca: ISOLAB, Modelo: NS 14/23, Intervalo1: (0 a 250) ml | Serie: LVL-17, Id: LVL-17 | Caja del equipo | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-30 Formato & Software Calibración Recipientes Volumétricos | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 3 días 8 horas | 2025/08/06 11:05:25 |  | -- | 3 | 2025/07/27 11:13, (5) días |  | NO, 55 días 7 horas | 19543/1 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/07/28 10:31:34, | NO, 55 días 7 horas | 11049, Fecha: 2025/08/06 11:52:16, Tiempo: 7 días 5 horas | 01-001-004-5189, (Enviado), Fecha: 2025/08/06 11:52:52, Saldo: PAGADO, Tiempo: 7 días 5 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/07/29 15:36:03, 2 días 9 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/07/29 15:39:58, 2 días 9 horas |  |  | 59379 (Aprobado), Fecha: 2025/07/29 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 1 días | SI, Fecha: 2025/07/29 15:41:22, Tiempo:, 2 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/07/31 12:05:46, 3 días 6 horas |  | NO, 55 días 7 horas | 10670, Fecha: 2025/07/31 12:05:53, Tiempo: 3 días 6 horas | SI, Fecha: 2025/07/31 14:42:16, Tiempo: 3 días 8 horas | NO, 55 días 7 horas | Fecha: 2025/08/06 11:12:45, Tiempo: 7 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 55 días 7 horas | NO REQUERIDO
38 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 59380 | Remisión: 12640, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/07/25 15:31:31 | Magnitud: Volumen, Equipo: Balon Aforado, Marca: ISOLAB, Modelo: NS 12/21, Intervalo1: (0 a 50) ml | Serie: LVL-33, Id: LVL-33 | Caja del equipo | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-30 Formato & Software Calibración Recipientes Volumétricos | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 3 días 8 horas | 2025/08/06 11:05:25 |  | -- | 3 | 2025/07/27 11:13, (5) días |  | NO, 55 días 7 horas | 19543/1 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/07/28 10:31:48, | NO, 55 días 7 horas | 11049, Fecha: 2025/08/06 11:52:16, Tiempo: 7 días 5 horas | 01-001-004-5189, (Enviado), Fecha: 2025/08/06 11:52:52, Saldo: PAGADO, Tiempo: 7 días 5 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/07/29 12:45:54, 1 días 6 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/07/29 12:59:37, 1 días 6 horas |  |  | 59380 (Aprobado), Fecha: 2025/07/29 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 1 días | SI, Fecha: 2025/07/29 13:02:55, Tiempo:, 1 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/07/29 13:07:01, 1 días 7 horas |  | NO, 55 días 7 horas | 10670, Fecha: 2025/07/31 12:05:53, Tiempo: 3 días 6 horas | SI, Fecha: 2025/07/31 14:42:16, Tiempo: 3 días 8 horas | NO, 55 días 7 horas | Fecha: 2025/08/06 11:12:45, Tiempo: 7 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 55 días 7 horas | NO REQUERIDO
39 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 55204 | Remisión: 11570, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/03/24 09:19:00 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro Digital, Marca: BOECO, Modelo: BOE 311, Intervalo1: (-50 a 300) °C | Serie: INN-22837, Id: LMT-05 | Estuche del Equipo | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 9 días 9 horas | 2025/04/08 09:14:34 |  | -- | 9 | 2025/04/20 14:17, (5) días |  | NO, 145 días 4 horas | 17984/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/04/01 11:03:57, 6 días 2 horas | NO, 145 días 4 horas | 10009, Fecha: 2025/04/08 12:46:29, Tiempo: 11 días 3 horas | 01-001-004-4395, (Enviado), Fecha: 2025/04/08 12:46:32, Saldo: PAGADO, Tiempo: 11 días 3 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/04/02 15:56:15, 7 días 6 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/04/02 15:57:39, 7 días 6 horas |  |  | 55204 (Aprobado), Fecha: 2025/04/02 15:57:39, Tipo: INTERNO, Tiempo: 7 días 6 horas | SI, Fecha: 2025/04/02 15:58:19, Tiempo:, 7 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: ninguna, Fecha: 2025/04/02 16:18:31, 7 días 7 horas |  | NO, 145 días 4 horas | 9683, Fecha: 2025/04/02 15:33:03, Tiempo: 7 días 6 horas | SI, Fecha: 2025/04/07 09:14:01, Tiempo: 9 días 9 horas | NO, 145 días 4 horas | Fecha: 2025/04/16 10:23:17, Tiempo: 17 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 145 días 4 horas | NO REQUERIDO
40 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 55517 | Remisión: 11659, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/04/01 12:51:15 | Magnitud: Volumen, Equipo: Micropipeta Graduada, Marca: RAININ, Modelo: L-2000 XLS, Intervalo1: (200 a 2000) μl | Serie: B919638622, Id: LVL-23 | Caja del equipo | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-30 Formato & Software Calibración Recipientes Volumétricos | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 3 días 6 horas | 2025/04/08 08:15:10 |  | -- | 3 |  |  | NO, 139 días 1 hora | 18124/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/04/04 12:22:31, 2 días 9 horas | NO, 139 días 1 hora | 10009, Fecha: 2025/04/08 12:46:29, Tiempo: 4 días 9 horas | 01-001-004-4395, (Enviado), Fecha: 2025/04/08 12:46:32, Saldo: PAGADO, Tiempo: 4 días 9 horas | SI, Observación: na, Fecha: 2025/04/04 16:05:11, 3 días 4 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/04/04 16:06:31, 3 días 4 horas |  |  | 55517 (Aprobado), Fecha: 2025/04/09 15:14:16, Tipo: INTERNO, Tiempo: 6 días 3 horas | SI, Fecha: 2025/04/04 16:07:27, Tiempo:, 3 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: ninguna, Fecha: 2025/04/04 16:24:05, 3 días 4 horas |  | NO, 139 días 1 hora | 9683, Fecha: 2025/04/02 15:33:03, Tiempo: 1 días 3 horas | SI, Fecha: 2025/04/07 09:14:01, Tiempo: 3 días 6 horas | NO, 139 días 1 hora | NO, 139 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 139 días 1 hora | NO REQUERIDO
41 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 55517 | Remisión: 11659, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/04/01 12:51:15 | Magnitud: Volumen, Equipo: Micropipeta Graduada, Marca: RAININ, Modelo: L-2000 XLS, Intervalo1: (200 a 2000) μl | Serie: B919638622, Id: LVL-23 | Caja del equipo | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | MT - Mantenimiento | GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA., (1792022673001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO | Ing. Paulina Arévalo | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 3 días 6 horas | 2025/04/08 08:15:10 |  | -- | 3 |  |  | NO, 139 días 1 hora | 18124/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/04/04 12:22:31, 2 días 9 horas | NO, 139 días 1 hora | 10009, Fecha: 2025/04/08 12:46:29, Tiempo: 4 días 9 horas | 01-001-004-4395, (Enviado), Fecha: 2025/04/08 12:46:32, Saldo: PAGADO, Tiempo: 4 días 9 horas | SI, Observación: na, Fecha: 2025/04/04 16:05:11, 3 días 4 horas | NO, 139 días 1 hora |  |  | 55517.1 (Aprobado), Fecha: 2025/04/09 13:51:24, Tipo: INTERNO, Tiempo: 6 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/04/04 16:07:28, Tiempo:, 3 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: ninguna, Fecha: 2025/04/04 16:24:05, 3 días 4 horas |  | NO, 139 días 1 hora | 9683, Fecha: 2025/04/02 15:33:03, Tiempo: 1 días 3 horas | SI, Fecha: 2025/04/07 09:14:01, Tiempo: 3 días 6 horas | NO, 139 días 1 hora | NO, 139 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 139 días 1 hora | NO REQUERIDO