## Ingresos
N Fila | Tipo Servicio | Ingreso | Remisión, Usuario, Fecha | Equipo | Serie, Id Equipo | Accesorios | Observaciones | Sitio, Tercerizado, Garantía, Convenio | Plantilla | Cliente | Sede | Contacto | Tercero | Asesor Comercial | Tiempo en Laboratorio | Aprobación Cotización | Aprobación Ajuste | Tiempo desde la aprobación | Días en el laboratorio | Fecha Entrega Según Cotización | Fecha Entrega Según Programación | Solicitud | Cotización | Orden Compra Cliente | Proforma del Cliente | Factura del Cliente | Recibido en el Laboratorio | Reportado en el Laboratorio | No Autorizado en el Laboratorio | Ajuste | Certificado | Sticker Impreso | Informe Devolución | Informe Mantenimiento | Recibido Logística | No Autorizado Logística | Aviso de Entrega | Devolución | Entregado al Cliente | Encuesta, Recibido del Cliente | Certificado Enviado | Recibido para Tercerizar | Órden de Compra del Proveedor | Salida a Tercerizar | Retorno de Salida | Compra de Proveedor | Recepción de Compra | Recibo de Caja | Seguimiento
1 | -- | 62210 | Remisión: 13313, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/10/13 15:29:02 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Medidor de Espesores de Recubrimiento Digital, Marca: Elcometer, Modelo: A456CFNFBI1, Intervalo1: (0 a 1500) µm | Serie: XL19407, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores (C) | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 8 días 1 hora |  |  |  | 8 |  |  | NO, 8 días 1 hora | NO, 8 días 1 hora | NO, 8 días 1 hora | NO, 8 días 1 hora | NO, 8 días 1 hora | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/10/15 10:14:12, 1 días 4 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/10/15 10:32:49, 1 días 4 horas |  |  | 62210 (Aprobado), Fecha: 2025/10/14 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2025/10/15 15:03:24, Tiempo:, 1 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/10/15 15:05:55, 1 días 9 horas |  | NO, 8 días 1 hora | 11277, Fecha: 2025/10/15 15:07:03, Tiempo: 1 días 9 horas | NO, 8 días 1 hora | NO, 8 días 1 hora | Fecha: 2025/10/15 15:07:38, Tiempo: 1 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
2 | -- | 62210 | Remisión: 13313, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/10/13 15:29:02 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Medidor de Espesores de Recubrimiento Digital, Marca: Elcometer, Modelo: A456CFNFBI1, Intervalo1: (0 a 1500) µm | Serie: XL19407, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores (B) | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 8 días 1 hora |  |  |  | 8 |  |  | NO, 8 días 1 hora | NO, 8 días 1 hora | NO, 8 días 1 hora | NO, 8 días 1 hora | NO, 8 días 1 hora | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/10/15 10:14:12, 1 días 4 horas | NO, 8 días 1 hora |  |  | 62210.1 (Aprobado), Fecha: 2025/10/14 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2025/10/15 15:03:30, Tiempo:, 1 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/10/15 15:05:55, 1 días 9 horas |  | NO, 8 días 1 hora | 11277, Fecha: 2025/10/15 15:07:03, Tiempo: 1 días 9 horas | NO, 8 días 1 hora | NO, 8 días 1 hora | Fecha: 2025/10/15 15:07:38, Tiempo: 1 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
3 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62267 | Remisión: 13313, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/10/15 08:58:35 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Holiday Detector, Marca: ELCOMETER, Modelo: D266----4C, Intervalo1: (0.5 a 30) kV | Serie: XE00015, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) ACCIONA AGUA, S.A. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 6 días 8 horas |  |  |  | 6 |  |  | NO, 6 días 8 horas | NO, 6 días 8 horas | NO, 6 días 8 horas | NO, 6 días 8 horas | NO, 6 días 8 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/10/15 10:14:12, 2 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/10/15 10:29:15, 2 horas |  |  | 62267 (Aprobado), Fecha: 2025/10/15 10:54:06, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 horas | SI, Fecha: 2025/10/15 15:03:36, Tiempo:, 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/10/15 15:05:55, 7 horas |  | NO, 6 días 8 horas | 11277, Fecha: 2025/10/15 15:07:03, Tiempo: 7 horas | NO, 6 días 8 horas | NO, 6 días 8 horas | Fecha: 2025/10/15 15:07:38, Tiempo: 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
4 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62269 | Remisión: 13313, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/10/15 09:03:01 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Medidor de Espesores de Recubrimiento Digital, Marca: ELCOMETER, Modelo: A456CFNFSS, Intervalo1: (0 a 1500) µm | Serie: BG24579, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) VEPAGAS-EC S.A. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores (C) | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 6 días 7 horas |  |  |  | 6 |  |  | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/10/15 10:14:12, 1 hora | NO, 6 días 7 horas |  |  | 62269-A (Aprobado), Fecha: 2025/10/15 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/10/15 15:03:46, Tiempo:, 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/10/15 15:05:55, 6 horas |  | NO, 6 días 7 horas | 11277, Fecha: 2025/10/15 15:07:03, Tiempo: 6 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | Fecha: 2025/10/16 11:29:15, Tiempo: 1 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
5 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62269 | Remisión: 13313, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/10/15 09:03:01 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Medidor de Espesores de Recubrimiento Digital, Marca: ELCOMETER, Modelo: A456CFNFSS, Intervalo1: (0 a 1500) µm | Serie: BG24579, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) VEPAGAS-EC S.A. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores (B) | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 6 días 7 horas |  |  |  | 6 |  |  | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/10/15 10:14:12, 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/10/15 10:38:02, 1 hora |  |  | 62269.1-A (Aprobado), Fecha: 2025/10/15 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/10/15 15:03:51, Tiempo:, 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/10/15 15:05:55, 6 horas |  | NO, 6 días 7 horas | 11277, Fecha: 2025/10/15 15:07:03, Tiempo: 6 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | Fecha: 2025/10/16 11:29:15, Tiempo: 1 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
6 | -- | 62268 | Remisión: 13313, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/10/15 09:01:58 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Holiday Detector, Marca: SPY, Modelo: 785, Intervalo1: (1 a 15) kV | Serie: 5572, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) HIDALGO E HIDALGO S.A. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 6 días 7 horas |  |  |  | 6 |  |  | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/10/15 10:14:12, 1 hora | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/10/15 10:29:15, 1 hora |  |  | 62268 (Aprobado), Fecha: 2025/10/15 10:54:47, Tipo: INTERNO, Tiempo: 1 hora | SI, Fecha: 2025/10/15 15:03:41, Tiempo:, 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/10/15 15:05:55, 6 horas |  | NO, 6 días 7 horas | 11277, Fecha: 2025/10/15 15:07:03, Tiempo: 6 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | Fecha: 2025/10/15 15:07:38, Tiempo: 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
7 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62270 | Remisión: 13313, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/10/15 09:08:47 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Holiday Detector, Marca: SPY, Modelo: 785, Intervalo1: (1 a 15) kV | Serie: 7277, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) PEC PROJECT ENGINEERING & CONSTRUCTION CIA. LTDA. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 6 días 7 horas |  |  |  | 6 |  |  | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/10/15 10:14:12, 1 hora | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/10/15 10:29:15, 1 hora |  |  | 62270 (Aprobado), Fecha: 2025/10/15 10:55:26, Tipo: INTERNO, Tiempo: 1 hora | SI, Fecha: 2025/10/15 15:03:58, Tiempo:, 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/10/15 15:05:55, 6 horas |  | NO, 6 días 7 horas | 11277, Fecha: 2025/10/15 15:07:03, Tiempo: 6 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | Fecha: 2025/10/15 15:07:38, Tiempo: 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
8 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 61691 | Remisión: 13200, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/09/25 13:08:06 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Medidor de Espesores de Recubrimiento Digital, Marca: Elcometer, Modelo: A456CFSS, Intervalo1: (0 a 1500) µm | Serie: BF36207, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) SEDEMI SERVICIOS DE MECANICA INDUSTRIAL DISENO CONSTRUCCION Y MONTAJE S.C.C. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores (C) | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 20 días 3 horas |  |  |  | 20 |  |  | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/10/01 13:39:28, 4 días 9 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/10/01 13:44:51, 4 días 9 horas |  |  | 61691 (Aprobado), Fecha: 2025/09/25 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/10/01 13:49:09, Tiempo:, 4 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/10/02 10:51:19, 4 días 6 horas |  | NO, 20 días 3 horas | 11190, Fecha: 2025/10/02 10:51:45, Tiempo: 4 días 6 horas | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | Fecha: 2025/10/02 10:52:14, Tiempo: 4 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
9 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 61904 | Remisión: 13200, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/10/01 12:11:08 | Magnitud: Dimensional, Equipo: MICRÓMETRO ANÁLOGO, Marca: Elcometer, Modelo: E124---3E, Intervalo1: (0 a 5) mm | Serie: LF00498, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-06 Formato & Software Calibración Micrómetros | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 16 días 4 horas |  |  |  | 16 |  |  | NO, 16 días 4 horas | NO, 16 días 4 horas | NO, 16 días 4 horas | NO, 16 días 4 horas | NO, 16 días 4 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/10/01 13:39:28, 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/10/01 13:46:11, 1 hora |  |  | 61904 (Aprobado), Fecha: 2025/10/01 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/10/01 13:49:19, Tiempo:, 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/10/02 10:51:19, |  | NO, 16 días 4 horas | 11190, Fecha: 2025/10/02 10:51:45, Tiempo: | NO, 16 días 4 horas | NO, 16 días 4 horas | Fecha: 2025/10/02 10:52:14, Tiempo: | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
10 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 61690 | Remisión: 13200, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/09/25 13:01:03 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Medidor de Espesores de Recubrimiento Digital, Marca: Elcometer, Modelo: A456CFSS, Intervalo1: (0 a 1500) µm | Serie: BF10524, Id: SMEE-07 |  | Convenio (solicitado por correo) SEDEMI SERVICIOS DE MECANICA INDUSTRIAL DISENO CONSTRUCCION Y MONTAJE S.C.C. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-31 Formato & Software Calibración Medidores de Espesores (C) | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 20 días 3 horas |  |  |  | 20 |  |  | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/10/01 13:39:28, 4 días 9 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/10/01 13:41:12, 4 días 9 horas |  |  | 61690 (Aprobado), Fecha: 2025/09/25 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/10/01 13:49:05, Tiempo:, 4 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/10/02 10:51:19, 4 días 6 horas |  | NO, 20 días 3 horas | 11190, Fecha: 2025/10/02 10:51:45, Tiempo: 4 días 6 horas | NO, 20 días 3 horas | NO, 20 días 3 horas | Fecha: 2025/10/02 10:52:14, Tiempo: 4 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
11 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 61903 | Remisión: 13200, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/10/01 12:07:59 | Magnitud: Temperatura, Equipo: TERMOHIGROMETRO, Marca: ELCOMETER, Modelo: G319----T, Intervalo1: (-20 a 80) °C, Intervalo2: (0 a 100) %HR | Serie: AF03887, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) ENERGY PETROL S.A. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 16 días 4 horas |  |  |  | 16 |  |  | NO, 16 días 4 horas | NO, 16 días 4 horas | NO, 16 días 4 horas | NO, 16 días 4 horas | NO, 16 días 4 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/10/01 13:39:28, 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/10/01 13:47:59, 1 hora |  |  | 61903 (Aprobado), Fecha: 2025/10/01 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/10/01 13:49:14, Tiempo:, 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/10/02 10:51:19, |  | NO, 16 días 4 horas | 11190, Fecha: 2025/10/02 10:51:45, Tiempo: | NO, 16 días 4 horas | NO, 16 días 4 horas | Fecha: 2025/10/02 10:52:14, Tiempo: | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
12 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 61992 | Remisión: 13260, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/10/03 10:02:12 | Magnitud: Dimensional, Equipo: MICRÓMETRO ANÁLOGO, Marca: ELCOMETER, Modelo: E124---3M, Intervalo1: (0 a 5) mm | Serie: AH08167, Id: |  | Convenio (solicitado por correo) SEDEMI SERVICIOS DE MECANICA INDUSTRIAL DISENO CONSTRUCCION Y MONTAJE S.C.C. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-06 Formato & Software Calibración Micrómetros | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 14 días 6 horas |  |  |  | 14 |  |  | NO, 14 días 6 horas | NO, 14 días 6 horas | NO, 14 días 6 horas | NO, 14 días 6 horas | NO, 14 días 6 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/10/08 10:18:28, 3 días 9 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/10/08 10:22:10, 3 días 9 horas |  |  | 61992 (Aprobado), Fecha: 2025/10/03 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | SI, Fecha: 2025/10/08 11:43:52, Tiempo:, 3 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/10/08 14:06:35, 3 días 4 horas |  | NO, 14 días 6 horas | 11237, Fecha: 2025/10/08 14:07:32, Tiempo: 3 días 4 horas | NO, 14 días 6 horas | NO, 14 días 6 horas | Fecha: 2025/10/08 14:07:53, Tiempo: 3 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
13 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62117 | Remisión: 13260, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/10/06 15:58:33 | Magnitud: Dimensional, Equipo: MICRÓMETRO ANÁLOGO, Marca: ELCOMETER, Modelo: E124---3E, Intervalo1: (0 a 5) mm | Serie: YM16261, Id: | NA | Convenio (solicitado por correo) PEC PROJECT ENGINEERING & CONSTRUCTION CIA. LTDA. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-06 Formato & Software Calibración Micrómetros | EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA, (1792577187001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL | Damián Cuenca | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 13 días 1 hora |  |  |  | 13 |  |  | NO, 13 días 1 hora | NO, 13 días 1 hora | NO, 13 días 1 hora | NO, 13 días 1 hora | NO, 13 días 1 hora | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/10/08 10:18:28, 1 días 4 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/10/08 11:42:44, 1 días 5 horas |  |  | 62117 (Aprobado), Fecha: 2025/10/07 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2025/10/08 11:43:58, Tiempo:, 1 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: , Fecha: 2025/10/08 14:06:35, 1 días 8 horas |  | NO, 13 días 1 hora | 11237, Fecha: 2025/10/08 14:07:32, Tiempo: 1 días 8 horas | NO, 13 días 1 hora | NO, 13 días 1 hora | Fecha: 2025/10/08 14:07:53, Tiempo: 1 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO