## Ingresos
N Fila | Tipo Servicio | Ingreso | Remisión, Usuario, Fecha | Equipo | Serie, Id Equipo | Accesorios | Observaciones | Sitio, Tercerizado, Garantía, Convenio | Plantilla | Cliente | Sede | Contacto | Tercero | Asesor Comercial | Tiempo en Laboratorio | Aprobación Cotización | Aprobación Ajuste | Tiempo desde la aprobación | Días en el laboratorio | Fecha Entrega Según Cotización | Fecha Entrega Según Programación | Solicitud | Cotización | Orden Compra Cliente | Proforma del Cliente | Factura del Cliente | Recibido en el Laboratorio | Reportado en el Laboratorio | No Autorizado en el Laboratorio | Ajuste | Certificado | Sticker Impreso | Informe Devolución | Informe Mantenimiento | Recibido Logística | No Autorizado Logística | Aviso de Entrega | Devolución | Entregado al Cliente | Encuesta, Recibido del Cliente | Certificado Enviado | Recibido para Tercerizar | Órden de Compra del Proveedor | Salida a Tercerizar | Retorno de Salida | Compra de Proveedor | Recepción de Compra | Recibo de Caja | Seguimiento
1 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53158 | Remisión: 11056, Usuario: Estephanie Estrada, Fecha: 2025/01/16 15:43:09 | Magnitud: Temperatura, Equipo: CONTROLADOR DE TEMPERATURA, Marca: DONGIN THERMO, Modelo: N/A | Serie: INN-53158, Id: PAE-1726 |  | PAE-1726 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | QUIFATEX S.A., (1790371506001), Habitual, Proridad: | SEDE SECUNDARIA, Panamericana Norte km 14.5 entre pasaje Cepeda y Calle Leonidas Proaño | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 219 días 2 horas |  |  |  | 219 |  |  | NO, 219 días 2 horas | NO, 219 días 2 horas | NO, 219 días 2 horas | NO, 219 días 2 horas | NO, 219 días 2 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/01/16 15:43:09, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/03/12 10:00:33, 38 días 4 horas |  |  | 53158 (Aprobado), Fecha: 2025/03/12 10:01:18, Tipo: INTERNO, Tiempo: 38 días 4 horas | NO, 219 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 219 días 2 horas |  | NO, 219 días 2 horas | 11090, Fecha: 2025/09/18 16:25:54, Tiempo: 175 días 1 hora | NO, 219 días 2 horas | NO, 219 días 2 horas | NO, 219 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
2 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63179 | Remisión: 13552, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/11 10:04:14 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro (Datalogger - WIFI), Marca: LOGTAG, Modelo: UTRID-16R, Intervalo1: (-30 a 60) °C | Serie: 6045134793, Id: Q-682 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | QUIFATEX S.A., (1790371506001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Av. República E2-194 y Rumipamba | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 6 días 7 horas |  |  |  | 6 | 2025/11/09 09:15, (5) días |  | NO, 6 días 7 horas | 20981/1 (Vencida), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/11/18 09:36:57, 4 días 8 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/11/19 10:35:43, 6 días 9 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/19 10:37:25, 6 días 9 horas |  |  | 63179 (Registrado), Fecha: 2025/11/19 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días | SI, Fecha: 2025/11/19 15:39:48, Tiempo:, 6 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 6 días 7 horas |  | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
3 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63186 | Remisión: 13552, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/11 10:06:02 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro (Datalogger - WIFI), Marca: LOGTAG, Modelo: UTRID-16R, Intervalo1: (-30 a 60) °C | Serie: 6045134800, Id: Q-689 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | QUIFATEX S.A., (1790371506001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Av. República E2-194 y Rumipamba | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 6 días 7 horas |  |  |  | 6 | 2025/11/09 09:15, (5) días |  | NO, 6 días 7 horas | 20981/1 (Vencida), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/11/18 09:39:06, 4 días 8 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/11/19 10:04:47, 5 días 9 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/19 10:06:38, 6 días 9 horas |  |  | 63186 (Registrado), Fecha: 2025/11/19 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días | SI, Fecha: 2025/11/19 15:39:52, Tiempo:, 6 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 6 días 7 horas |  | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
4 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63183 | Remisión: 13552, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/11 10:05:22 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro (Datalogger - WIFI), Marca: LOGTAG, Modelo: UTRID-16R, Intervalo1: (-30 a 60) °C | Serie: 6045134797, Id: Q-686 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | QUIFATEX S.A., (1790371506001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Av. República E2-194 y Rumipamba | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 6 días 7 horas |  |  |  | 6 | 2025/11/09 09:15, (5) días |  | NO, 6 días 7 horas | 20981/1 (Vencida), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/11/18 09:38:13, 4 días 8 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/11/19 10:20:55, 6 días 9 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/19 10:22:41, 6 días 9 horas |  |  | 63183 (Registrado), Fecha: 2025/11/19 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días | SI, Fecha: 2025/11/19 15:39:50, Tiempo:, 6 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 6 días 7 horas |  | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
5 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63185 | Remisión: 13552, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/11 10:05:48 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro (Datalogger - WIFI), Marca: LOGTAG, Modelo: UTRID-16R, Intervalo1: (-30 a 60) °C | Serie: 6045134799, Id: Q-688 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | QUIFATEX S.A., (1790371506001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Av. República E2-194 y Rumipamba | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 6 días 7 horas |  |  |  | 6 | 2025/11/09 09:15, (5) días |  | NO, 6 días 7 horas | 20981/1 (Vencida), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/11/18 09:38:48, 4 días 8 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/11/19 10:07:19, 6 días 9 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/19 10:09:45, 6 días 9 horas |  |  | 63185 (Registrado), Fecha: 2025/11/19 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días | SI, Fecha: 2025/11/19 15:39:51, Tiempo:, 6 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 6 días 7 horas |  | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
6 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63190 | Remisión: 13552, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/11 10:06:49 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro (Datalogger - WIFI), Marca: LOGTAG, Modelo: UTRID-16R, Intervalo1: (-30 a 60) °C | Serie: 6045134887, Id: Q-709 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | QUIFATEX S.A., (1790371506001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Av. República E2-194 y Rumipamba | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 6 días 7 horas |  |  |  | 6 | 2025/11/09 09:15, (5) días |  | NO, 6 días 7 horas | 20981/1 (Vencida), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/11/18 09:39:57, 4 días 8 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/11/19 10:45:09, 6 días 9 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/19 10:46:25, 6 días 9 horas |  |  | 63190 (Registrado), Fecha: 2025/11/19 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días | SI, Fecha: 2025/11/19 15:39:54, Tiempo:, 6 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 6 días 7 horas |  | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
7 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63189 | Remisión: 13552, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/11 10:06:28 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro (Datalogger - WIFI), Marca: LOGTAG, Modelo: UTRID-16R, Intervalo1: (-30 a 60) °C | Serie: 6045134802, Id: Q-691 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | QUIFATEX S.A., (1790371506001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Av. República E2-194 y Rumipamba | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 6 días 7 horas |  |  |  | 6 | 2025/11/09 09:15, (5) días |  | NO, 6 días 7 horas | 20981/1 (Vencida), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/11/18 09:39:44, 4 días 8 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/11/19 09:53:18, 5 días 8 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/19 09:58:50, 5 días 8 horas |  |  | 63189 (Registrado), Fecha: 2025/11/19 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días | SI, Fecha: 2025/11/19 15:39:53, Tiempo:, 6 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 6 días 7 horas |  | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
8 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63177 | Remisión: 13552, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/11 10:03:54 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro (Datalogger - WIFI), Marca: LOGTAG, Modelo: UTRID-16R, Intervalo1: (-30 a 60) °C | Serie: 6045134862, Id: Q-671 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | QUIFATEX S.A., (1790371506001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Av. República E2-194 y Rumipamba | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 6 días 7 horas |  |  |  | 6 | 2025/11/09 09:15, (5) días |  | NO, 6 días 7 horas | 20981/1 (Vencida), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/11/18 09:36:20, 4 días 8 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/11/19 10:42:24, 6 días 9 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/19 10:43:51, 6 días 9 horas |  |  | 63177 (Revisado), Fecha: 2025/11/19 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días | SI, Fecha: 2025/11/19 15:39:46, Tiempo:, 6 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 6 días 7 horas |  | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
9 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63178 | Remisión: 13552, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/11 10:04:04 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro (Datalogger - WIFI), Marca: LOGTAG, Modelo: UTRID-16R, Intervalo1: (-30 a 60) °C | Serie: 6045134863, Id: Q-678 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | QUIFATEX S.A., (1790371506001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Av. República E2-194 y Rumipamba | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 6 días 7 horas |  |  |  | 6 | 2025/11/09 09:15, (5) días |  | NO, 6 días 7 horas | 20981/1 (Vencida), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/11/18 09:36:32, 4 días 8 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/11/19 10:38:44, 6 días 9 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/19 10:40:12, 6 días 9 horas |  |  | 63178 (Registrado), Fecha: 2025/11/19 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días | SI, Fecha: 2025/11/19 15:39:47, Tiempo:, 6 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 6 días 7 horas |  | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
10 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63181 | Remisión: 13552, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/11 10:04:35 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro (Datalogger - WIFI), Marca: LOGTAG, Modelo: UTRID-16R, Intervalo1: (-30 a 60) °C | Serie: 6045134795, Id: Q-684 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | QUIFATEX S.A., (1790371506001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Av. República E2-194 y Rumipamba | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 6 días 7 horas |  |  |  | 6 | 2025/11/09 09:15, (5) días |  | NO, 6 días 7 horas | 20981/1 (Vencida), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/11/18 09:37:24, 4 días 8 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/11/19 10:29:09, 6 días 9 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/19 10:31:06, 6 días 9 horas |  |  | 63181 (Registrado), Fecha: 2025/11/19 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días | SI, Fecha: 2025/11/19 15:39:49, Tiempo:, 6 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 6 días 7 horas |  | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
11 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63184 | Remisión: 13552, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/11 10:05:36 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro (Datalogger - WIFI), Marca: LOGTAG, Modelo: UTRID-16R, Intervalo1: (-30 a 60) °C | Serie: 6045134798, Id: Q-687 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | QUIFATEX S.A., (1790371506001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Av. República E2-194 y Rumipamba | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 6 días 7 horas |  |  |  | 6 | 2025/11/09 09:15, (5) días |  | NO, 6 días 7 horas | 20981/1 (Vencida), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/11/18 09:38:29, 4 días 8 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/11/19 10:17:16, 6 días 9 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/19 10:19:11, 6 días 9 horas |  |  | 63184 (Registrado), Fecha: 2025/11/19 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días | SI, Fecha: 2025/11/19 15:39:51, Tiempo:, 6 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 6 días 7 horas |  | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
12 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63180 | Remisión: 13552, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/11 10:04:25 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro (Datalogger - WIFI), Marca: LOGTAG, Modelo: UTRID-16R, Intervalo1: (-30 a 60) °C | Serie: 6045134794, Id: Q-683 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | QUIFATEX S.A., (1790371506001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Av. República E2-194 y Rumipamba | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 6 días 7 horas |  |  |  | 6 | 2025/11/09 09:15, (5) días |  | NO, 6 días 7 horas | 20981/1 (Vencida), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/11/18 09:37:15, 4 días 8 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/11/19 10:32:43, 6 días 9 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/19 10:34:23, 6 días 9 horas |  |  | 63180 (Registrado), Fecha: 2025/11/19 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días | SI, Fecha: 2025/11/19 15:39:49, Tiempo:, 6 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 6 días 7 horas |  | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
13 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63182 | Remisión: 13552, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/11 10:04:46 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro (Datalogger - WIFI), Marca: LOGTAG, Modelo: UTRID-16R, Intervalo1: (-30 a 60) °C | Serie: 6045134796, Id: Q-685 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | QUIFATEX S.A., (1790371506001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Av. República E2-194 y Rumipamba | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 6 días 7 horas |  |  |  | 6 | 2025/11/09 09:15, (5) días |  | NO, 6 días 7 horas | 20981/1 (Vencida), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/11/18 09:37:57, 4 días 8 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/11/19 10:25:02, 6 días 9 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/19 10:27:45, 6 días 9 horas |  |  | 63182 (Registrado), Fecha: 2025/11/19 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días | SI, Fecha: 2025/11/19 15:39:50, Tiempo:, 6 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 6 días 7 horas |  | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
14 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63187 | Remisión: 13552, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/11 10:06:14 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro (Datalogger - WIFI), Marca: LOGTAG, Modelo: UTRID-16R, Intervalo1: (-30 a 60) °C | Serie: 6045134801, Id: Q-690 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | QUIFATEX S.A., (1790371506001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Av. República E2-194 y Rumipamba | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 6 días 7 horas |  |  |  | 6 | 2025/11/09 09:15, (5) días |  | NO, 6 días 7 horas | 20981/1 (Vencida), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/11/18 09:39:19, 4 días 8 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/11/19 09:59:37, 5 días 8 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/19 10:01:51, 5 días 9 horas |  |  | 63187 (Registrado), Fecha: 2025/11/19 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días | SI, Fecha: 2025/11/19 15:39:53, Tiempo:, 6 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 6 días 7 horas |  | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
15 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63202 | Remisión: 13552, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/11 10:19:53 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro (Datalogger - WIFI), Marca: LOGTAG, Modelo: UTRID-16R, Intervalo1: (-30 a 60) °C | Serie: 6045134804, Id: G-63 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | QUIFATEX S.A., (1790371506001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Av. República E2-194 y Rumipamba | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 6 días 7 horas |  |  |  | 6 | 2025/11/09 14:20, (5) días |  | NO, 6 días 7 horas | 20988/1 (Vencida), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/11/18 09:44:18, 4 días 8 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/11/19 14:57:23, 6 días 4 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/19 15:02:38, 6 días 5 horas |  |  | 63202 (Registrado), Fecha: 2025/11/19 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días | SI, Fecha: 2025/11/19 15:39:56, Tiempo:, 6 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 6 días 7 horas |  | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
16 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63210 | Remisión: 13552, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/11 10:22:24 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro (Datalogger - WIFI), Marca: LOGTAG, Modelo: UTRID-16R, Intervalo1: (-30 a 60) °C | Serie: 6045134812, Id: G-71 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | QUIFATEX S.A., (1790371506001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Av. República E2-194 y Rumipamba | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 6 días 7 horas |  |  |  | 6 | 2025/11/09 14:20, (5) días |  | NO, 6 días 7 horas | 20988/1 (Vencida), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/11/18 09:46:36, 4 días 8 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/11/19 14:54:06, 6 días 4 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/19 15:19:26, 6 días 5 horas |  |  | 63210 (Registrado), Fecha: 2025/11/19 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días | SI, Fecha: 2025/11/19 15:40:01, Tiempo:, 6 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 6 días 7 horas |  | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
17 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63205 | Remisión: 13552, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/11 10:20:20 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro (Datalogger - WIFI), Marca: LOGTAG, Modelo: UTRID-16R, Intervalo1: (-30 a 60) °C | Serie: 6045134807, Id: G-66 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | QUIFATEX S.A., (1790371506001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Av. República E2-194 y Rumipamba | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 6 días 7 horas |  |  |  | 6 | 2025/11/09 14:20, (5) días |  | NO, 6 días 7 horas | 20988/1 (Vencida), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/11/18 09:45:05, 4 días 8 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/11/19 14:56:08, 6 días 4 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/19 15:09:13, 6 días 5 horas |  |  | 63205 (Registrado), Fecha: 2025/11/19 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días | SI, Fecha: 2025/11/19 15:39:58, Tiempo:, 6 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 6 días 7 horas |  | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
18 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63208 | Remisión: 13552, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/11 10:21:52 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro (Datalogger - WIFI), Marca: LOGTAG, Modelo: UTRID-16R, Intervalo1: (-30 a 60) °C | Serie: 6045134810, Id: G-69 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | QUIFATEX S.A., (1790371506001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Av. República E2-194 y Rumipamba | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 6 días 7 horas |  |  |  | 6 | 2025/11/09 14:20, (5) días |  | NO, 6 días 7 horas | 20988/1 (Vencida), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/11/18 09:45:59, 4 días 8 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/11/19 14:54:51, 6 días 4 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/19 15:16:17, 6 días 5 horas |  |  | 63208 (Registrado), Fecha: 2025/11/19 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días | SI, Fecha: 2025/11/19 15:39:59, Tiempo:, 6 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 6 días 7 horas |  | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
19 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63209 | Remisión: 13552, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/11 10:22:05 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro (Datalogger - WIFI), Marca: LOGTAG, Modelo: UTRID-16R, Intervalo1: (-30 a 60) °C | Serie: 6045134811, Id: G-70 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | QUIFATEX S.A., (1790371506001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Av. República E2-194 y Rumipamba | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 6 días 7 horas |  |  |  | 6 | 2025/11/09 14:20, (5) días |  | NO, 6 días 7 horas | 20988/1 (Vencida), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/11/18 09:46:12, 4 días 8 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/11/19 14:54:29, 6 días 4 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/19 15:17:42, 6 días 5 horas |  |  | 63209 (Registrado), Fecha: 2025/11/19 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días | SI, Fecha: 2025/11/19 15:40:00, Tiempo:, 6 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 6 días 7 horas |  | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
20 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63201 | Remisión: 13552, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/11 10:19:44 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro (Datalogger - WIFI), Marca: LOGTAG, Modelo: UTRID-16R, Intervalo1: (-30 a 60) °C | Serie: 6045134803, Id: G-62 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | QUIFATEX S.A., (1790371506001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Av. República E2-194 y Rumipamba | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 6 días 7 horas |  |  |  | 6 | 2025/11/09 14:20, (5) días |  | NO, 6 días 7 horas | 20988/1 (Vencida), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/11/18 09:44:03, 4 días 8 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/11/19 14:57:48, 6 días 4 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/19 15:00:34, 6 días 5 horas |  |  | 63201 (Registrado), Fecha: 2025/11/19 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días | SI, Fecha: 2025/11/19 15:39:55, Tiempo:, 6 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 6 días 7 horas |  | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
21 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63204 | Remisión: 13552, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/11 10:20:11 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro (Datalogger - WIFI), Marca: LOGTAG, Modelo: UTRID-16R, Intervalo1: (-30 a 60) °C | Serie: 6045134806, Id: G-65 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | QUIFATEX S.A., (1790371506001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Av. República E2-194 y Rumipamba | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 6 días 7 horas |  |  |  | 6 | 2025/11/09 14:20, (5) días |  | NO, 6 días 7 horas | 20988/1 (Vencida), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/11/18 09:44:52, 4 días 8 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/11/19 14:56:34, 6 días 4 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/19 15:06:51, 6 días 5 horas |  |  | 63204 (Registrado), Fecha: 2025/11/19 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días | SI, Fecha: 2025/11/19 15:39:57, Tiempo:, 6 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 6 días 7 horas |  | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
22 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63212 | Remisión: 13552, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/11 10:34:02 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro infrarrojo/Pirómetro, Marca: FLUKE, Modelo: 62 MAX | Serie: 23491789, Id: IRG-03 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-03 Formato & Software Calibración Termómetros Infrarrojos - Emisividad Fija | QUIFATEX S.A., (1790371506001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Av. República E2-194 y Rumipamba | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 6 días 7 horas |  |  |  | 6 | 2025/11/09 14:20, (5) días |  | NO, 6 días 7 horas | 20988/1 (Vencida), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/11/18 09:43:34, 4 días 8 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/11/19 15:36:30, 6 días 5 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/11/19 15:38:18, 6 días 5 horas |  |  | 63212 (Registrado), Fecha: 2025/11/19 15:38:18, Tipo: INTERNO, Tiempo: 6 días 5 horas | SI, Fecha: 2025/11/19 15:40:02, Tiempo:, 6 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 6 días 7 horas |  | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
23 | -- | 63211 | Remisión: 13552, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/11 10:33:49 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro infrarrojo/Pirómetro, Marca: FLUKE, Modelo: 62 MAX, Intervalo1: (-30 a 500) °C | Serie: 22581030, Id: IRG-04 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-03 Formato & Software Calibración Termómetros Infrarrojos - Emisividad Fija | QUIFATEX S.A., (1790371506001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Av. República E2-194 y Rumipamba | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 6 días 7 horas |  |  |  | 6 | 2025/11/09 14:20, (5) días |  | NO, 6 días 7 horas | 20988/1 (Vencida), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/11/18 09:43:25, 4 días 8 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/11/19 15:36:02, 6 días 5 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/11/19 15:37:25, 6 días 5 horas |  |  | 63211 (Registrado), Fecha: 2025/11/19 15:37:25, Tipo: INTERNO, Tiempo: 6 días 5 horas | SI, Fecha: 2025/11/19 15:40:01, Tiempo:, 6 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 6 días 7 horas |  | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
24 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63203 | Remisión: 13552, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/11 10:20:01 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro (Datalogger - WIFI), Marca: LOGTAG, Modelo: UTRID-16R, Intervalo1: (-30 a 60) °C | Serie: 6045134805, Id: G-64 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | QUIFATEX S.A., (1790371506001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Av. República E2-194 y Rumipamba | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 6 días 7 horas |  |  |  | 6 | 2025/11/09 14:20, (5) días |  | NO, 6 días 7 horas | 20988/1 (Vencida), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/11/18 09:44:41, 4 días 8 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/11/19 14:56:56, 6 días 4 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/19 15:04:27, 6 días 5 horas |  |  | 63203 (Registrado), Fecha: 2025/11/19 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días | SI, Fecha: 2025/11/19 15:39:56, Tiempo:, 6 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 6 días 7 horas |  | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
25 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 53011 | Remisión: 11015, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/01/10 15:23:59 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Controlador de Temperatura, Marca: FULL GAUGE, Modelo: TC-900 Ripower | Serie: 36621-0184-1103, Id: PDX-7728 |  | PDX-7728 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | QUIFATEX S.A., (1790371506001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Av. República E2-194 y Rumipamba | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 223 días 2 horas |  |  |  | 223 |  |  | NO, 223 días 2 horas | NO, 223 días 2 horas | NO, 223 días 2 horas | NO, 223 días 2 horas | NO, 223 días 2 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/01/10 15:38:35, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/01/10 15:40:39, |  |  | 53011 (Aprobado), Fecha: 2025/01/13 15:01:30, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2025/01/10 15:42:21, Tiempo:, | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 223 días 2 horas |  | NO, 223 días 2 horas | 11523, Fecha: 2025/11/17 15:31:28, Tiempo: 221 días 9 horas | NO, 223 días 2 horas | NO, 223 días 2 horas | NO, 223 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
26 | -- | 63361 | Remisión: 13598, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/11/17 15:31:47 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Controlador de Temperatura, Marca: FULL GAUGE, Modelo: TC-900 Ripower | Serie: 36621-0184-1103, Id: PDX-7728 |  | PDX-7728 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | QUIFATEX S.A., (1790371506001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Av. República E2-194 y Rumipamba | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 2 días 2 horas |  |  |  | 2 |  |  | NO, 2 días 2 horas | NO, 2 días 2 horas | NO, 2 días 2 horas | NO, 2 días 2 horas | NO, 2 días 2 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/11/17 15:31:47, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/11/18 08:49:57, |  |  | 63361 (Aprobado), Fecha: 2025/11/18 08:49:58, Tipo: INTERNO, Tiempo: | NO, 2 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 2 días 2 horas |  | NO, 2 días 2 horas | NO, 2 días 2 horas | SIN DEVOLUCION, 2 días 2 horas | NO, 2 días 2 horas | NO, 2 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
27 | -- | 63365 | Remisión: 13598, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/17 16:34:06 | Magnitud: Temperatura, Equipo: CONTROLADOR DE TEMPERATURA, Marca: ZANOTTI, Modelo: Z38S | Serie: 867162027506286, Id: IBE-5530 |  | IBE-5530 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | QUIFATEX S.A., (1790371506001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Av. República E2-194 y Rumipamba | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 2 días 1 hora |  |  |  | 2 |  |  | NO, 2 días 1 hora | NO, 2 días 1 hora | NO, 2 días 1 hora | NO, 2 días 1 hora | NO, 2 días 1 hora | SI, Observación: RECIBIDO DESDE LOGISTICA, Fecha: 2025/11/17 16:38:11, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/11/19 08:58:26, 1 días 1 hora |  |  | 63365 (Aprobado), Fecha: 2025/11/19 08:58:26, Tipo: INTERNO, Tiempo: 1 días 1 hora | NO, 2 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 2 días 1 hora |  | NO, 2 días 1 hora | NO, 2 días 1 hora | SIN DEVOLUCION, 2 días 1 hora | NO, 2 días 1 hora | NO, 2 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
28 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63206 | Remisión: 13552, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/11 10:20:32 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro (Datalogger - WIFI), Marca: LOGTAG, Modelo: UTRID-16R, Intervalo1: (-30 a 60) °C | Serie: 6045134808, Id: G-67 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | QUIFATEX S.A., (1790371506001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Av. República E2-194 y Rumipamba | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 6 días 7 horas |  |  |  | 6 | 2025/11/09 14:20, (5) días |  | NO, 6 días 7 horas | 20988/1 (Vencida), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/11/18 09:45:31, 4 días 8 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/11/19 14:55:44, 6 días 4 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/19 15:10:54, 6 días 5 horas |  |  | 63206 (Registrado), Fecha: 2025/11/19 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días | SI, Fecha: 2025/11/19 15:39:58, Tiempo:, 6 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 6 días 7 horas |  | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
29 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63207 | Remisión: 13552, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/11 10:21:31 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro (Datalogger - WIFI), Marca: LOGTAG, Modelo: UTRID-16R, Intervalo1: (-30 a 60) °C | Serie: 6045134809, Id: G-68 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | QUIFATEX S.A., (1790371506001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Av. República E2-194 y Rumipamba | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 6 días 7 horas |  |  |  | 6 | 2025/11/09 14:20, (5) días |  | NO, 6 días 7 horas | 20988/1 (Vencida), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/11/18 09:45:49, 4 días 8 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/11/19 14:55:17, 6 días 4 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/19 15:14:40, 6 días 5 horas |  |  | 63207 (Registrado), Fecha: 2025/11/19 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días | SI, Fecha: 2025/11/19 15:39:59, Tiempo:, 6 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 6 días 7 horas |  | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO, 6 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
30 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63475 | Remisión: 13598, Usuario: Mauricio Alejandro Landívar Vivas, Fecha: 2025/11/18 12:42:53 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Controlador de Temperatura, Marca: N/A, Modelo: MT-512 E 2hp | Serie: 87437-0231-2340, Id: PBX-5874 |  | PBX-5874 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | QUIFATEX S.A., (1790371506001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Av. República E2-194 y Rumipamba | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 1 días 5 horas |  |  |  | 1 |  |  | NO, 1 días 5 horas | NO, 1 días 5 horas | NO, 1 días 5 horas | NO, 1 días 5 horas | NO, 1 días 5 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/11/18 12:42:53, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/11/19 08:19:37, |  |  | 63475 (Aprobado), Fecha: 2025/11/19 08:19:37, Tipo: INTERNO, Tiempo: | NO, 1 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 1 días 5 horas |  | NO, 1 días 5 horas | NO, 1 días 5 horas | SIN DEVOLUCION, 1 días 5 horas | NO, 1 días 5 horas | NO, 1 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
31 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63479 | Remisión: 13598, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/11/18 15:04:27 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Controlador de Temperatura, Marca: FULL GAUGE, Modelo: TC-900 Ripower | Serie: 79533-0077-2144, Id: PCQ-2185 |  | PCQ-2185 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | QUIFATEX S.A., (1790371506001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Av. República E2-194 y Rumipamba | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 1 días 2 horas |  |  |  | 1 |  |  | NO, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas | SI, Observación: na, Fecha: 2025/11/19 08:20:36, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/11/19 08:22:03, |  |  | 63479 (Aprobado), Fecha: 2025/11/19 08:22:03, Tipo: INTERNO, Tiempo: | NO, 1 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 1 días 2 horas |  | NO, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas | SIN DEVOLUCION, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas | NO, 1 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
32 | -- | 63508 | Remisión: 13598, Usuario: Patricio Junior Llerena Carvajal, Fecha: 2025/11/19 13:20:55 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Controlador de Temperatura, Marca: FULL GAUGE, Modelo: MT-512EL | Serie: 79526-0830-2146, Id: PCA-6439 |  | N/A | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | QUIFATEX S.A., (1790371506001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Av. República E2-194 y Rumipamba | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 4 horas |  |  |  | 0 |  |  | NO, 4 horas | NO, 4 horas | NO, 4 horas | NO, 4 horas | NO, 4 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/11/19 13:20:55, | NO, 4 horas |  |  | NO, 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 4 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 4 horas | SIN DEVOLUCION, 4 horas | NO, 4 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
33 | -- | 63510 | Remisión: 13598, Usuario: Patricio Junior Llerena Carvajal, Fecha: 2025/11/19 13:51:05 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Refrigerador/Congelador, Marca: FULL GAUGE, Modelo: TC-960Ri Log | Serie: 58977-0031-1701, Id: TBI-1606 | Na | N/A | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | QUIFATEX S.A., (1790371506001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Av. República E2-194 y Rumipamba | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 4 horas |  |  |  | 0 |  |  | NO, 4 horas | NO, 4 horas | NO, 4 horas | NO, 4 horas | NO, 4 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/11/19 13:51:05, | NO, 4 horas |  |  | NO, 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 4 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 4 horas | SIN DEVOLUCION, 4 horas | NO, 4 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
34 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 61310 | Remisión: 13106, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/09/15 14:29:32 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro infrarrojo/Pirómetro, Marca: FLUKE, Modelo: 62 MAX, Intervalo1: (-30 a 500) °C | Serie: 30422122WS, Id: TI-06 |  | El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | QUIFATEX S.A., (1790371506001), Habitual, Proridad: | SEDE SECUNDARIA, Panamericana Norte km 14.5 entre pasaje Cepeda y Calle Leonidas Proaño | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 3 días 1 hora |  |  |  | 3 |  |  | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO |  |  | NO AUTORIZADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Equipo no se puede calibrar, no funciona, Fecha: 2025/09/18 08:23:10, 2 días 3 horas | NO AUTORIZADO, 2 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | 11082, Fecha: 2025/09/18 08:23:43, Tiempo: 2 días 3 horas | SI, Fecha: 2025/09/18 15:35:20, Tiempo: 3 días 1 hora | NO AUTORIZADO | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO AUTORIZADO | NO REQUERIDO