## Ingresos
N Fila | Tipo Servicio | Ingreso | Remisión, Usuario, Fecha | Equipo | Serie, Id Equipo | Accesorios | Observaciones | Sitio, Tercerizado, Garantía, Convenio | Plantilla | Cliente | Sede | Contacto | Tercero | Asesor Comercial | Tiempo en Laboratorio | Aprobación Cotización | Aprobación Ajuste | Tiempo desde la aprobación | Días en el laboratorio | Fecha Entrega Según Cotización | Fecha Entrega Según Programación | Solicitud | Cotización | Orden Compra Cliente | Proforma del Cliente | Factura del Cliente | Recibido en el Laboratorio | Reportado en el Laboratorio | No Autorizado en el Laboratorio | Ajuste | Certificado | Sticker Impreso | Informe Devolución | Informe Mantenimiento | Recibido Logística | No Autorizado Logística | Aviso de Entrega | Devolución | Entregado al Cliente | Encuesta, Recibido del Cliente | Certificado Enviado | Recibido para Tercerizar | Órden de Compra del Proveedor | Salida a Tercerizar | Retorno de Salida | Compra de Proveedor | Recepción de Compra | Recibo de Caja | Seguimiento
1 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62665 | Remisión: 13419, Usuario: Steven Muñoz, Fecha: 2025/10/22 10:35:03 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Controlador de Temperatura, Marca: FULL GAUGE, Modelo: 940 Riplus | Serie: 56712-0127-1630, Id: VT-01 |  | Calibración In Situ | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, IÑAQUITO / LA REPUBLICA E2-194 Y AV. RUMIPAMBA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 20 días 7 horas |  |  |  | 20 | 2025/10/19 07:08, (5) días |  | NO, 20 días 7 horas | 20768/1 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/10/27 08:14:38, 2 días 7 horas | NO, 20 días 7 horas | NO, 20 días 7 horas | NO, 20 días 7 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/10/22 10:35:03, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/10/22 15:48:20, 5 horas |  |  | 62665 (Aprobado), Fecha: 2025/10/22 15:48:20, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 horas | NO, 20 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 20 días 7 horas |  | NO, 20 días 7 horas | 11410, Fecha: 2025/10/30 08:47:25, Tiempo: 5 días 7 horas | NO, 20 días 7 horas | NO, 20 días 7 horas | Fecha: 2025/11/07 11:23:48, Tiempo: 12 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
2 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62666 | Remisión: 13419, Usuario: Steven Muñoz, Fecha: 2025/10/22 10:35:25 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Controlador de Temperatura, Marca: FULL GAUGE, Modelo: 940 Riplus | Serie: 80831-0111-2207, Id: VT-02 |  | Calibración In Situ | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, IÑAQUITO / LA REPUBLICA E2-194 Y AV. RUMIPAMBA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 20 días 7 horas |  |  |  | 20 | 2025/10/19 07:08, (5) días |  | NO, 20 días 7 horas | 20768/1 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/10/27 08:14:46, 2 días 7 horas | NO, 20 días 7 horas | NO, 20 días 7 horas | NO, 20 días 7 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/10/22 10:35:24, -- | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/10/22 15:48:20, 5 horas |  |  | 62666 (Aprobado), Fecha: 2025/10/22 15:48:20, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 horas | NO, 20 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 20 días 7 horas |  | NO, 20 días 7 horas | 11410, Fecha: 2025/10/30 08:47:25, Tiempo: 5 días 7 horas | NO, 20 días 7 horas | NO, 20 días 7 horas | Fecha: 2025/11/07 11:23:48, Tiempo: 12 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
3 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62673 | Remisión: 13419, Usuario: Steven Muñoz, Fecha: 2025/10/22 10:36:47 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Controlador de Temperatura, Marca: FULL GAUGE, Modelo: 940 Riplus | Serie: VT-28, Id: VT-28 |  | Calibración In Situ | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, IÑAQUITO / LA REPUBLICA E2-194 Y AV. RUMIPAMBA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 20 días 7 horas |  |  |  | 20 | 2025/10/19 07:08, (5) días |  | NO, 20 días 7 horas | 20768/1 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/10/27 08:15:09, 2 días 7 horas | NO, 20 días 7 horas | NO, 20 días 7 horas | NO, 20 días 7 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/10/22 10:36:47, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/10/22 15:48:20, 5 horas |  |  | 62673 (Aprobado), Fecha: 2025/10/22 15:48:20, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 horas | NO, 20 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 20 días 7 horas |  | NO, 20 días 7 horas | 11410, Fecha: 2025/10/30 08:47:25, Tiempo: 5 días 7 horas | NO, 20 días 7 horas | NO, 20 días 7 horas | Fecha: 2025/11/07 11:23:48, Tiempo: 12 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
4 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62667 | Remisión: 13419, Usuario: Steven Muñoz, Fecha: 2025/10/22 10:35:48 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Controlador de Temperatura, Marca: FULL GAUGE, Modelo: 940 Riplus | Serie: 80831-0137-2207, Id: VT-18 |  | Calibración In Situ | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura (B) | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, IÑAQUITO / LA REPUBLICA E2-194 Y AV. RUMIPAMBA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 20 días 7 horas |  |  |  | 20 | 2025/10/19 07:08, (5) días |  | NO, 20 días 7 horas | 20768/1 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/10/27 08:14:58, 2 días 7 horas | NO, 20 días 7 horas | NO, 20 días 7 horas | NO, 20 días 7 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/10/22 10:35:47, -- | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/10/22 15:48:20, 5 horas |  |  | 62667 (Aprobado), Fecha: 2025/10/22 15:48:20, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 horas | NO, 20 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 20 días 7 horas |  | NO, 20 días 7 horas | 11410, Fecha: 2025/10/30 08:47:25, Tiempo: 5 días 7 horas | NO, 20 días 7 horas | NO, 20 días 7 horas | Fecha: 2025/11/07 11:23:48, Tiempo: 12 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
5 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62670 | Remisión: 13419, Usuario: Steven Muñoz, Fecha: 2025/10/22 10:36:14 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Controlador de Temperatura, Marca: FULL GAUGE, Modelo: 940 Riplus | Serie: 76850-0150-2117, Id: VT-21 |  | Calibración In Situ | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, IÑAQUITO / LA REPUBLICA E2-194 Y AV. RUMIPAMBA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 20 días 7 horas |  |  |  | 20 | 2025/10/19 07:08, (5) días |  | NO, 20 días 7 horas | 20768/1 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/10/27 08:15:24, 2 días 7 horas | NO, 20 días 7 horas | NO, 20 días 7 horas | NO, 20 días 7 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/10/22 10:36:14, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/10/22 15:48:20, 5 horas |  |  | 62670 (Aprobado), Fecha: 2025/10/22 15:48:20, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 horas | NO, 20 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 20 días 7 horas |  | NO, 20 días 7 horas | 11410, Fecha: 2025/10/30 08:47:25, Tiempo: 5 días 7 horas | NO, 20 días 7 horas | NO, 20 días 7 horas | Fecha: 2025/11/07 11:23:48, Tiempo: 12 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
6 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62733 | Remisión: 13431, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/10/24 08:56:14 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro infrarrojo/Pirómetro, Marca: FLUKE, Modelo: 62 MAX, Intervalo1: (-30 a 500) °C | Serie: 59450429MV, Id: VT-27 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-03 Formato & Software Calibración Termómetros Infrarrojos - Emisividad Fija | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, IÑAQUITO / LA REPUBLICA E2-194 Y AV. RUMIPAMBA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 19 días |  |  |  | 19 | 2025/10/19 07:08, (5) días |  | NO, 19 días | 20768/1 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/10/27 08:15:33, | NO, 19 días | NO, 19 días | NO, 19 días | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/10/30 10:30:39, 4 días 2 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/10/30 10:50:52, 4 días 2 horas |  |  | 62733 (Aprobado), Fecha: 2025/10/30 10:50:52, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 2 horas | SI, Fecha: 2025/10/30 10:53:47, Tiempo:, 4 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: na, Fecha: 2025/11/06 10:03:28, 9 días 2 horas |  | NO, 19 días | 11448, Fecha: 2025/11/06 10:21:51, Tiempo: 9 días 2 horas | NO, 19 días | NO, 19 días | Fecha: 2025/11/07 11:23:48, Tiempo: 10 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
7 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62735 | Remisión: 13431, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/10/24 08:56:42 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro infrarrojo/Pirómetro, Marca: FLUKE, Modelo: 62 MAX, Intervalo1: (-30 a 500) °C | Serie: 56630494MV, Id: VT-523 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-03 Formato & Software Calibración Termómetros Infrarrojos - Emisividad Fija | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, IÑAQUITO / LA REPUBLICA E2-194 Y AV. RUMIPAMBA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 19 días |  |  |  | 19 | 2025/11/16 07:35, (5) días |  | NO, 19 días | 20769/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/10/27 11:57:04, 1 días 3 horas | NO, 19 días | NO, 19 días | NO, 19 días | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/10/30 10:14:37, 4 días 2 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/10/30 10:52:05, 4 días 2 horas |  |  | 62735 (Aprobado), Fecha: 2025/10/30 10:52:05, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 2 horas | SI, Fecha: 2025/10/30 10:53:49, Tiempo:, 4 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: na, Fecha: 2025/11/06 10:03:28, 9 días 2 horas |  | NO, 19 días | 11448, Fecha: 2025/11/06 10:21:51, Tiempo: 9 días 2 horas | NO, 19 días | NO, 19 días | Fecha: 2025/11/07 11:23:48, Tiempo: 10 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
8 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62737 | Remisión: 13431, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/10/24 08:59:43 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: SENSITECH, Modelo: TempTale Ultra Humidity, Intervalo1: (-30 a 70) °C, Intervalo2: (20 a 99) %HR | Serie: NFW6V03HY3, Id: VT-49 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, IÑAQUITO / LA REPUBLICA E2-194 Y AV. RUMIPAMBA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 19 días |  |  |  | 19 | 2025/10/19 07:08, (5) días |  | NO, 19 días | 20768/1 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/10/27 11:57:52, 1 días 3 horas | NO, 19 días | NO, 19 días | NO, 19 días | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/11/06 09:23:59, 9 días 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/06 09:30:06, 9 días 1 hora |  |  | 62737 (Aprobado), Fecha: 2025/10/31 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/11/06 09:42:41, Tiempo:, 9 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: na, Fecha: 2025/11/06 10:03:28, 9 días 2 horas |  | NO, 19 días | 11448, Fecha: 2025/11/06 10:21:51, Tiempo: 9 días 2 horas | NO, 19 días | NO, 19 días | NO, 19 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
9 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62737 | Remisión: 13431, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/10/24 08:59:43 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: SENSITECH, Modelo: TempTale Ultra Humidity, Intervalo1: (-30 a 70) °C, Intervalo2: (20 a 99) %HR | Serie: NFW6V03HY3, Id: VT-49 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, IÑAQUITO / LA REPUBLICA E2-194 Y AV. RUMIPAMBA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 19 días |  |  |  | 19 | 2025/10/19 07:08, (5) días |  | NO, 19 días | 20768/1 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/10/27 11:57:52, 1 días 3 horas | NO, 19 días | NO, 19 días | NO, 19 días | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/11/06 09:23:59, 9 días 1 hora | NO, 19 días |  |  | 62737.1 (Aprobado), Fecha: 2025/10/31 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/11/06 09:42:42, Tiempo:, 9 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: na, Fecha: 2025/11/06 10:03:28, 9 días 2 horas |  | NO, 19 días | 11448, Fecha: 2025/11/06 10:21:51, Tiempo: 9 días 2 horas | NO, 19 días | NO, 19 días | NO, 19 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
10 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62739 | Remisión: 13431, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/10/24 08:59:43 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: SENSITECH, Modelo: TempTale Ultra Humidity, Intervalo1: (-30 a 70) °C, Intervalo2: (20 a 99) %HR | Serie: NFW6V01K33, Id: VT-547 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, IÑAQUITO / LA REPUBLICA E2-194 Y AV. RUMIPAMBA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 19 días |  |  |  | 19 | 2025/11/16 07:35, (5) días |  | NO, 19 días | 20769/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/10/27 11:55:41, 1 días 3 horas | NO, 19 días | NO, 19 días | NO, 19 días | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/11/06 09:23:59, 9 días 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/06 09:34:42, 9 días 1 hora |  |  | 62739 (Aprobado), Fecha: 2025/10/31 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/11/06 09:42:44, Tiempo:, 9 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: na, Fecha: 2025/11/06 10:03:28, 9 días 2 horas |  | NO, 19 días | 11448, Fecha: 2025/11/06 10:21:51, Tiempo: 9 días 2 horas | NO, 19 días | NO, 19 días | NO, 19 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
11 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62739 | Remisión: 13431, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/10/24 08:59:43 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: SENSITECH, Modelo: TempTale Ultra Humidity, Intervalo1: (-30 a 70) °C, Intervalo2: (20 a 99) %HR | Serie: NFW6V01K33, Id: VT-547 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, IÑAQUITO / LA REPUBLICA E2-194 Y AV. RUMIPAMBA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 19 días |  |  |  | 19 | 2025/11/16 07:35, (5) días |  | NO, 19 días | 20769/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/10/27 11:55:41, 1 días 3 horas | NO, 19 días | NO, 19 días | NO, 19 días | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/11/06 09:23:59, 9 días 1 hora | NO, 19 días |  |  | 62739.1 (Aprobado), Fecha: 2025/10/31 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/11/06 09:42:44, Tiempo:, 9 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: na, Fecha: 2025/11/06 10:03:28, 9 días 2 horas |  | NO, 19 días | 11448, Fecha: 2025/11/06 10:21:51, Tiempo: 9 días 2 horas | NO, 19 días | NO, 19 días | NO, 19 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
12 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62740 | Remisión: 13431, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/10/24 08:59:43 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: SENSITECH, Modelo: TempTale Ultra Humidity, Intervalo1: (-30 a 70) °C, Intervalo2: (20 a 99) %HR | Serie: NFW6V03N73, Id: VT-548 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, IÑAQUITO / LA REPUBLICA E2-194 Y AV. RUMIPAMBA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 19 días |  |  |  | 19 | 2025/11/16 07:35, (5) días |  | NO, 19 días | 20769/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/10/27 11:55:54, 1 días 3 horas | NO, 19 días | NO, 19 días | NO, 19 días | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/11/06 09:23:59, 9 días 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/06 09:36:22, 9 días 1 hora |  |  | 62740 (Aprobado), Fecha: 2025/10/31 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/11/06 09:42:45, Tiempo:, 9 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: na, Fecha: 2025/11/06 10:03:28, 9 días 2 horas |  | NO, 19 días | 11448, Fecha: 2025/11/06 10:21:51, Tiempo: 9 días 2 horas | NO, 19 días | NO, 19 días | NO, 19 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
13 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62740 | Remisión: 13431, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/10/24 08:59:43 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: SENSITECH, Modelo: TempTale Ultra Humidity, Intervalo1: (-30 a 70) °C, Intervalo2: (20 a 99) %HR | Serie: NFW6V03N73, Id: VT-548 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, IÑAQUITO / LA REPUBLICA E2-194 Y AV. RUMIPAMBA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 19 días |  |  |  | 19 | 2025/11/16 07:35, (5) días |  | NO, 19 días | 20769/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/10/27 11:55:54, 1 días 3 horas | NO, 19 días | NO, 19 días | NO, 19 días | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/11/06 09:23:59, 9 días 1 hora | NO, 19 días |  |  | 62740.1 (Aprobado), Fecha: 2025/10/31 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/11/06 09:42:46, Tiempo:, 9 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: na, Fecha: 2025/11/06 10:03:28, 9 días 2 horas |  | NO, 19 días | 11448, Fecha: 2025/11/06 10:21:51, Tiempo: 9 días 2 horas | NO, 19 días | NO, 19 días | NO, 19 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
14 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62741 | Remisión: 13431, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/10/24 08:59:44 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: SENSITECH, Modelo: TempTale Ultra Humidity, Intervalo1: (-30 a 70) °C, Intervalo2: (20 a 99) %HR | Serie: NFW6V036B3, Id: VT-624 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, IÑAQUITO / LA REPUBLICA E2-194 Y AV. RUMIPAMBA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 19 días |  |  |  | 19 | 2025/11/16 07:08, (5) días |  | NO, 19 días | 20873/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/10/27 11:53:57, 1 días 3 horas | NO, 19 días | NO, 19 días | NO, 19 días | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/11/06 09:23:59, 9 días 1 hora | NO, 19 días |  |  | 62741.1 (Aprobado), Fecha: 2025/10/31 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/11/06 09:42:47, Tiempo:, 9 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: na, Fecha: 2025/11/06 10:03:28, 9 días 2 horas |  | NO, 19 días | 11448, Fecha: 2025/11/06 10:21:51, Tiempo: 9 días 2 horas | NO, 19 días | NO, 19 días | NO, 19 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
15 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62741 | Remisión: 13431, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/10/24 08:59:44 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: SENSITECH, Modelo: TempTale Ultra Humidity, Intervalo1: (-30 a 70) °C, Intervalo2: (20 a 99) %HR | Serie: NFW6V036B3, Id: VT-624 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, IÑAQUITO / LA REPUBLICA E2-194 Y AV. RUMIPAMBA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 19 días |  |  |  | 19 | 2025/11/16 07:08, (5) días |  | NO, 19 días | 20873/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/10/27 11:53:57, 1 días 3 horas | NO, 19 días | NO, 19 días | NO, 19 días | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/11/06 09:23:59, 9 días 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/06 09:37:55, 9 días 1 hora |  |  | 62741 (Aprobado), Fecha: 2025/10/31 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/11/06 09:42:46, Tiempo:, 9 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: na, Fecha: 2025/11/06 10:03:28, 9 días 2 horas |  | NO, 19 días | 11448, Fecha: 2025/11/06 10:21:51, Tiempo: 9 días 2 horas | NO, 19 días | NO, 19 días | NO, 19 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
16 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62742 | Remisión: 13431, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/10/24 08:59:44 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: SENSITECH, Modelo: TempTale Ultra Humidity, Intervalo1: (-30 a 70) °C, Intervalo2: (20 a 99) %HR | Serie: NFW6V02033, Id: VT-625 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, IÑAQUITO / LA REPUBLICA E2-194 Y AV. RUMIPAMBA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 19 días |  |  |  | 19 | 2025/11/16 07:08, (5) días |  | NO, 19 días | 20873/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/10/27 11:54:11, 1 días 3 horas | NO, 19 días | NO, 19 días | NO, 19 días | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/11/06 09:23:59, 9 días 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/06 09:39:28, 9 días 1 hora |  |  | 62742 (Aprobado), Fecha: 2025/10/31 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/11/06 09:42:48, Tiempo:, 9 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: na, Fecha: 2025/11/06 10:03:28, 9 días 2 horas |  | NO, 19 días | 11448, Fecha: 2025/11/06 10:21:51, Tiempo: 9 días 2 horas | NO, 19 días | NO, 19 días | NO, 19 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
17 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62742 | Remisión: 13431, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/10/24 08:59:44 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: SENSITECH, Modelo: TempTale Ultra Humidity, Intervalo1: (-30 a 70) °C, Intervalo2: (20 a 99) %HR | Serie: NFW6V02033, Id: VT-625 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, IÑAQUITO / LA REPUBLICA E2-194 Y AV. RUMIPAMBA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 19 días |  |  |  | 19 | 2025/11/16 07:08, (5) días |  | NO, 19 días | 20873/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/10/27 11:54:11, 1 días 3 horas | NO, 19 días | NO, 19 días | NO, 19 días | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/11/06 09:23:59, 9 días 1 hora | NO, 19 días |  |  | 62742.1 (Aprobado), Fecha: 2025/10/31 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/11/06 09:42:48, Tiempo:, 9 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: na, Fecha: 2025/11/06 10:03:28, 9 días 2 horas |  | NO, 19 días | 11448, Fecha: 2025/11/06 10:21:51, Tiempo: 9 días 2 horas | NO, 19 días | NO, 19 días | NO, 19 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
18 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62734 | Remisión: 13431, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/10/24 08:56:29 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro infrarrojo/Pirómetro, Marca: FLUKE, Modelo: 62 MAX, Intervalo1: (-30 a 500) °C | Serie: 59012622MV, Id: VT-522 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-03 Formato & Software Calibración Termómetros Infrarrojos - Emisividad Fija | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, IÑAQUITO / LA REPUBLICA E2-194 Y AV. RUMIPAMBA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 19 días |  |  |  | 19 | 2025/11/16 07:35, (5) días |  | NO, 19 días | 20769/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/10/27 11:56:49, 1 días 3 horas | NO, 19 días | NO, 19 días | NO, 19 días | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/10/30 10:22:58, 4 días 2 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/10/30 10:51:30, 4 días 2 horas |  |  | 62734 (Aprobado), Fecha: 2025/10/30 10:51:30, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 2 horas | SI, Fecha: 2025/10/30 10:53:48, Tiempo:, 4 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: na, Fecha: 2025/11/06 10:03:28, 9 días 2 horas |  | NO, 19 días | 11448, Fecha: 2025/11/06 10:21:51, Tiempo: 9 días 2 horas | NO, 19 días | NO, 19 días | Fecha: 2025/11/07 11:23:48, Tiempo: 10 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
19 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62738 | Remisión: 13431, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/10/24 08:59:43 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: SENSITECH, Modelo: TempTale Ultra Humidity, Intervalo1: (-30 a 70) °C, Intervalo2: (20 a 99) %HR | Serie: NFW6V02013, Id: VT-546 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, IÑAQUITO / LA REPUBLICA E2-194 Y AV. RUMIPAMBA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 19 días |  |  |  | 19 | 2025/11/16 07:35, (5) días |  | NO, 19 días | 20769/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/10/27 11:55:24, 1 días 3 horas | NO, 19 días | NO, 19 días | NO, 19 días | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/11/06 09:23:59, 9 días 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/06 09:31:41, 9 días 1 hora |  |  | 62738 (Aprobado), Fecha: 2025/10/31 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/11/06 09:42:42, Tiempo:, 9 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: na, Fecha: 2025/11/06 10:03:28, 9 días 2 horas |  | NO, 19 días | 11448, Fecha: 2025/11/06 10:21:51, Tiempo: 9 días 2 horas | NO, 19 días | NO, 19 días | NO, 19 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
20 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62738 | Remisión: 13431, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/10/24 08:59:43 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: SENSITECH, Modelo: TempTale Ultra Humidity, Intervalo1: (-30 a 70) °C, Intervalo2: (20 a 99) %HR | Serie: NFW6V02013, Id: VT-546 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, IÑAQUITO / LA REPUBLICA E2-194 Y AV. RUMIPAMBA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 19 días |  |  |  | 19 | 2025/11/16 07:35, (5) días |  | NO, 19 días | 20769/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/10/27 11:55:24, 1 días 3 horas | NO, 19 días | NO, 19 días | NO, 19 días | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/11/06 09:23:59, 9 días 1 hora | NO, 19 días |  |  | 62738.1 (Aprobado), Fecha: 2025/10/31 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/11/06 09:42:43, Tiempo:, 9 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: na, Fecha: 2025/11/06 10:03:28, 9 días 2 horas |  | NO, 19 días | 11448, Fecha: 2025/11/06 10:21:51, Tiempo: 9 días 2 horas | NO, 19 días | NO, 19 días | NO, 19 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
21 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62736 | Remisión: 13431, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/10/24 08:59:08 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: SENSITECH, Modelo: TempTale Ultra Humidity, Intervalo1: (-30 a 70) °C, Intervalo2: (20 a 99) %HR | Serie: NFW6V037S3, Id: VT-48 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, IÑAQUITO / LA REPUBLICA E2-194 Y AV. RUMIPAMBA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 19 días |  |  |  | 19 | 2025/10/19 07:08, (5) días |  | NO, 19 días | 20768/1 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/10/27 11:57:39, 1 días 3 horas | NO, 19 días | NO, 19 días | NO, 19 días | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/11/06 09:23:59, 9 días 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/06 09:28:05, 9 días 1 hora |  |  | 62736 (Aprobado), Fecha: 2025/10/31 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/11/06 09:42:40, Tiempo:, 9 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: na, Fecha: 2025/11/06 10:03:28, 9 días 2 horas |  | NO, 19 días | 11448, Fecha: 2025/11/06 10:21:51, Tiempo: 9 días 2 horas | NO, 19 días | NO, 19 días | NO, 19 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
22 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62736 | Remisión: 13431, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/10/24 08:59:08 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: SENSITECH, Modelo: TempTale Ultra Humidity, Intervalo1: (-30 a 70) °C, Intervalo2: (20 a 99) %HR | Serie: NFW6V037S3, Id: VT-48 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, IÑAQUITO / LA REPUBLICA E2-194 Y AV. RUMIPAMBA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 19 días |  |  |  | 19 | 2025/10/19 07:08, (5) días |  | NO, 19 días | 20768/1 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/10/27 11:57:39, 1 días 3 horas | NO, 19 días | NO, 19 días | NO, 19 días | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/11/06 09:23:59, 9 días 1 hora | NO, 19 días |  |  | 62736.1 (Aprobado), Fecha: 2025/10/31 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/11/06 09:42:40, Tiempo:, 9 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: na, Fecha: 2025/11/06 10:03:28, 9 días 2 horas |  | NO, 19 días | 11448, Fecha: 2025/11/06 10:21:51, Tiempo: 9 días 2 horas | NO, 19 días | NO, 19 días | NO, 19 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
23 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62403 | Remisión: 13364, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/10/16 14:16:27 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Controlador de Temperatura, Marca: FULL GAUGE, Modelo: TC-940Ri plus | Serie: 81734-0050-2218, Id: VT-520 |  | VT-520 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | VANNTIVE GUAYAQUIL, PRINCIPAL S/N Y SECUNDARIA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 24 días 3 horas |  |  |  | 24 | 2025/11/16 07:35, (5) días |  | NO, 24 días 3 horas | 20769/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/10/27 08:16:36, 6 días 3 horas | NO, 24 días 3 horas | NO, 24 días 3 horas | NO, 24 días 3 horas | SI, Observación: RECIBIDO DESDE LOGISTICA, Fecha: 2025/10/16 14:35:42, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/10/28 09:32:47, 7 días 4 horas |  |  | 62403 (Aprobado), Fecha: 2025/10/28 09:32:47, Tipo: INTERNO, Tiempo: 7 días 4 horas | NO, 24 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 24 días 3 horas |  | NO, 24 días 3 horas | 11409, Fecha: 2025/10/30 08:42:25, Tiempo: 9 días 3 horas | NO, 24 días 3 horas | NO, 24 días 3 horas | Fecha: 2025/11/07 11:23:48, Tiempo: 15 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
24 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62405 | Remisión: 13364, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/10/16 14:35:32 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Controlador de Temperatura, Marca: FULL GAUGE, Modelo: TC-940 Riplus | Serie: 78818-0102-2137, Id: VT-527 |  | na | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | VANNTIVE GUAYAQUIL, PRINCIPAL S/N Y SECUNDARIA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 24 días 3 horas |  |  |  | 24 | 2025/11/16 07:35, (5) días |  | NO, 24 días 3 horas | 20769/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/10/27 08:16:57, 6 días 3 horas | NO, 24 días 3 horas | NO, 24 días 3 horas | NO, 24 días 3 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/10/16 14:35:32, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/10/20 09:54:56, 1 días 4 horas |  |  | 62405 (Aprobado), Fecha: 2025/10/28 09:23:28, Tipo: INTERNO, Tiempo: 7 días 4 horas | NO, 24 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 24 días 3 horas |  | NO, 24 días 3 horas | 11409, Fecha: 2025/10/30 08:42:25, Tiempo: 9 días 3 horas | NO, 24 días 3 horas | NO, 24 días 3 horas | Fecha: 2025/11/07 11:23:48, Tiempo: 15 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
25 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62406 | Remisión: 13364, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/10/16 14:47:49 | Magnitud: Humedad, Equipo: Controladores temperatura y humedad, Marca: FULL GAUGE, Modelo: MT-530 E SUPER | Serie: 79518-0728-2145, Id: VT-526 |  | VT-526 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | VANNTIVE GUAYAQUIL, PRINCIPAL S/N Y SECUNDARIA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 24 días 3 horas |  |  |  | 24 | 2025/11/16 07:35, (5) días |  | NO, 24 días 3 horas | 20769/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/10/27 08:17:08, 6 días 3 horas | NO, 24 días 3 horas | NO, 24 días 3 horas | NO, 24 días 3 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/10/16 14:47:49, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/10/28 09:32:47, 7 días 4 horas |  |  | 62406 (Aprobado), Fecha: 2025/10/28 09:32:47, Tipo: INTERNO, Tiempo: 7 días 4 horas | NO, 24 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 24 días 3 horas |  | NO, 24 días 3 horas | 11409, Fecha: 2025/10/30 08:42:25, Tiempo: 9 días 3 horas | NO, 24 días 3 horas | NO, 24 días 3 horas | Fecha: 2025/11/07 11:23:48, Tiempo: 15 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
26 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62404 | Remisión: 13364, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/10/16 14:16:52 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Controlador de Temperatura, Marca: FULL GAUGE, Modelo: TC-940Ri plus | Serie: 81734-0015-2218, Id: VT-521 |  | VT-521 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | VANNTIVE GUAYAQUIL, PRINCIPAL S/N Y SECUNDARIA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 24 días 3 horas |  |  |  | 24 | 2025/11/16 07:35, (5) días |  | NO, 24 días 3 horas | 20769/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/10/27 08:16:44, 6 días 3 horas | NO, 24 días 3 horas | NO, 24 días 3 horas | NO, 24 días 3 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/10/16 14:16:52, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/10/28 09:32:47, 7 días 4 horas |  |  | 62404 (Aprobado), Fecha: 2025/10/28 09:32:47, Tipo: INTERNO, Tiempo: 7 días 4 horas | NO, 24 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 24 días 3 horas |  | NO, 24 días 3 horas | 11409, Fecha: 2025/10/30 08:42:25, Tiempo: 9 días 3 horas | NO, 24 días 3 horas | NO, 24 días 3 horas | Fecha: 2025/11/07 11:23:48, Tiempo: 15 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
27 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 60821 | Remisión: 12998, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/09/03 13:02:57 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Controlador de Temperatura, Marca: FULL GAUGE, Modelo: TC-900E Log | Serie: 78827-1175-2136, Id: VT-517 |  | VT-517 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | VANNTIVE GUAYAQUIL, PRINCIPAL S/N Y SECUNDARIA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 55 días 4 horas |  |  |  | 55 | 2025/09/28 11:36, (5) días |  | NO, 55 días 4 horas | 20419/2 (Vencida), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/09/09 12:46:41, 3 días 8 horas | NO, 55 días 4 horas | NO, 55 días 4 horas | NO, 55 días 4 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/09/03 13:02:57, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/09/03 13:37:35, |  |  | 60821 (Aprobado), Fecha: 2025/09/12 09:32:43, Tipo: INTERNO, Tiempo: 6 días 5 horas | NO, 55 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 55 días 4 horas |  | NO, 55 días 4 horas | 11059, Fecha: 2025/09/17 08:39:53, Tiempo: 9 días 4 horas | NO, 55 días 4 horas | NO, 55 días 4 horas | Fecha: 2025/09/18 16:14:08, Tiempo: 11 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
28 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 60820 | Remisión: 12998, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/09/03 13:02:13 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Controlador de Temperatura, Marca: FULL GAUGE, Modelo: Tc-940ri plus, Intervalo1: (-50 a 75) °C | Serie: 82586-0084-2239, Id: VT-512 | x1 Conector PSA-250D x2 sensores Manual Caja del equipo | VT-512 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | VANNTIVE GUAYAQUIL, PRINCIPAL S/N Y SECUNDARIA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 55 días 4 horas |  |  |  | 55 | 2025/09/28 11:36, (5) días |  | NO, 55 días 4 horas | 20419/2 (Vencida), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/09/09 12:46:36, 3 días 8 horas | NO, 55 días 4 horas | NO, 55 días 4 horas | NO, 55 días 4 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/09/03 13:02:13, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/09/03 13:37:35, |  |  | 60820 (Aprobado), Fecha: 2025/09/12 09:32:37, Tipo: INTERNO, Tiempo: 6 días 5 horas | NO, 55 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 55 días 4 horas |  | NO, 55 días 4 horas | 11059, Fecha: 2025/09/17 08:39:53, Tiempo: 9 días 4 horas | NO, 55 días 4 horas | NO, 55 días 4 horas | Fecha: 2025/09/18 16:14:08, Tiempo: 11 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
29 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 60977 | Remisión: 13026, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/09/05 14:32:04 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Controlador de Temperatura, Marca: FULL GAUGE, Modelo: TC-940Ri plus /02 | Serie: 89346-0030-2406, Id: VT-627 |  | VT-627 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | VANNTIVE CUENCA, AV. REMIGIO CRESPO 1318 Y AV. UNIDAD NACIONAL | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 53 días 3 horas |  |  |  | 53 | 2025/09/28 12:42, (5) días |  | NO, 53 días 3 horas | 20423/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/09/09 12:47:30, 1 días 7 horas | NO, 53 días 3 horas | NO, 53 días 3 horas | NO, 53 días 3 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/09/05 14:32:04, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/09/05 15:29:17, 1 hora |  |  | 60977 (Aprobado), Fecha: 2025/09/12 09:33:23, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 4 horas | NO, 53 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 53 días 3 horas |  | NO, 53 días 3 horas | 11057, Fecha: 2025/09/17 08:23:26, Tiempo: 7 días 3 horas | NO, 53 días 3 horas | NO, 53 días 3 horas | Fecha: 2025/09/18 16:15:33, Tiempo: 9 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
30 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 60974 | Remisión: 13026, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/09/05 14:30:42 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Controlador de Temperatura, Marca: FULL GAUGE, Modelo: TC-940Ri plus | Serie: 38429-0057-1132, Id: VT-609 |  | VT-609 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | VANNTIVE CUENCA, AV. REMIGIO CRESPO 1318 Y AV. UNIDAD NACIONAL | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 53 días 3 horas |  |  |  | 53 | 2025/09/28 12:42, (5) días |  | NO, 53 días 3 horas | 20423/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/09/09 12:47:12, 1 días 7 horas | NO, 53 días 3 horas | NO, 53 días 3 horas | NO, 53 días 3 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/09/05 14:30:42, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/09/05 15:29:17, 1 hora |  |  | 60974 (Aprobado), Fecha: 2025/09/12 09:33:37, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 4 horas | NO, 53 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 53 días 3 horas |  | NO, 53 días 3 horas | 11057, Fecha: 2025/09/17 08:23:26, Tiempo: 7 días 3 horas | NO, 53 días 3 horas | NO, 53 días 3 horas | Fecha: 2025/09/18 16:15:33, Tiempo: 9 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
31 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 60975 | Remisión: 13026, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/09/05 14:31:12 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Controlador de Temperatura, Marca: FULL GAUGE, Modelo: TC-940 Riplus | Serie: 82586-0136-2239, Id: VT-601 |  | VT-601 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | VANNTIVE CUENCA, AV. REMIGIO CRESPO 1318 Y AV. UNIDAD NACIONAL | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 53 días 3 horas |  |  |  | 53 | 2025/09/28 12:42, (5) días |  | NO, 53 días 3 horas | 20423/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/09/09 12:47:01, 1 días 7 horas | NO, 53 días 3 horas | NO, 53 días 3 horas | NO, 53 días 3 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/09/05 14:31:11, -- | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/09/05 15:29:17, 1 hora |  |  | 60975 (Aprobado), Fecha: 2025/09/12 09:33:46, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 4 horas | NO, 53 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 53 días 3 horas |  | NO, 53 días 3 horas | 11057, Fecha: 2025/09/17 08:23:26, Tiempo: 7 días 3 horas | NO, 53 días 3 horas | NO, 53 días 3 horas | Fecha: 2025/09/18 16:15:33, Tiempo: 9 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
32 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 60976 | Remisión: 13026, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/09/05 14:31:35 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Controlador de Temperatura, Marca: FULL GAUGE, Modelo: TC-940Ri plus /02, Intervalo1: (-10 a -25) °C | Serie: 80831-0157-2207, Id: VT-626 |  | VT-626 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | VANNTIVE CUENCA, AV. REMIGIO CRESPO 1318 Y AV. UNIDAD NACIONAL | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 53 días 3 horas |  |  |  | 53 | 2025/09/28 12:42, (5) días |  | NO, 53 días 3 horas | 20423/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/09/09 12:47:20, 1 días 7 horas | NO, 53 días 3 horas | NO, 53 días 3 horas | NO, 53 días 3 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/09/05 14:31:35, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/09/05 15:29:17, 1 hora |  |  | 60976 (Aprobado), Fecha: 2025/09/12 09:33:30, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 4 horas | NO, 53 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 53 días 3 horas |  | NO, 53 días 3 horas | 11057, Fecha: 2025/09/17 08:23:26, Tiempo: 7 días 3 horas | NO, 53 días 3 horas | NO, 53 días 3 horas | Fecha: 2025/09/18 16:15:33, Tiempo: 9 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
33 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 61289 | Remisión: 13105, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/09/15 14:07:05 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro (Datalogger - WIFI), Marca: SENSITECH, Modelo: TEMPTALE ULTRA, Intervalo1: (-30 a 70) °C | Serie: MM26N02850, Id: VT-38 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, IÑAQUITO / LA REPUBLICA E2-194 Y AV. RUMIPAMBA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 14 días 1 hora | 2025/10/12 20:54:22 |  | -- | 14 | 2025/10/05 18:38, (5) días |  | NO AUTORIZADO | 20526/1 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/09/17 08:48:07, 1 días 3 horas | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO |  |  | NO AUTORIZADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: El equipo no enciende, no puede ser calibrado, Fecha: 2025/09/30 14:21:35, 11 días 9 horas | NO AUTORIZADO, 11 días 9 horas | POR DEVOLUCIÓN, Fecha: 2025/09/30 14:35:50, Tiempo: 11 días 9 horas | 11173, Fecha: 2025/09/30 14:22:48, Tiempo: 11 días 9 horas | SI, Fecha: 2025/10/03 15:23:57, Tiempo: 14 días 1 hora | NO AUTORIZADO | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO AUTORIZADO | NO REQUERIDO
34 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 61292 | Remisión: 13105, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/09/15 14:08:36 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro (Datalogger - WIFI), Marca: SENSITECH, Modelo: TEMPTALE ULTRA, Intervalo1: (-30 a 70) °C | Serie: NDMVN013S0, Id: VT-45 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, IÑAQUITO / LA REPUBLICA E2-194 Y AV. RUMIPAMBA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 14 días 1 hora | 2025/10/12 20:54:22 |  | -- | 14 | 2025/10/05 18:38, (5) días |  | NO, 47 días 3 horas | 20526/1 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/09/17 08:48:55, 1 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/09/26 11:30:57, 8 días 6 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/09/26 11:39:57, 8 días 6 horas |  |  | 61292-A (Aprobado), Fecha: 2025/09/26 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 8 días | SI, Fecha: 2025/09/26 11:50:46, Tiempo:, 8 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: ninguna, Fecha: 2025/09/30 14:22:18, 11 días 9 horas |  | POR DEVOLUCIÓN, Fecha: 2025/09/30 14:35:50, Tiempo: 11 días 9 horas | 11173, Fecha: 2025/09/30 14:22:48, Tiempo: 11 días 9 horas | SI, Fecha: 2025/10/03 15:23:57, Tiempo: 14 días 1 hora | NO, 47 días 3 horas | Fecha: 2025/10/21 10:15:56, Tiempo: 25 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
35 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 61296 | Remisión: 13105, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/09/15 14:08:37 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro (Datalogger - WIFI), Marca: SENSITECH, Modelo: TEMPTALE ULTRA, Intervalo1: (-30 a 70) °C | Serie: NDMVN014A0, Id: VT-545 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, IÑAQUITO / LA REPUBLICA E2-194 Y AV. RUMIPAMBA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 14 días 1 hora | 2025/10/12 20:53:48 |  | -- | 14 | 2025/10/05 19:05, (5) días |  | NO, 47 días 3 horas | 20527/1 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/09/17 08:51:52, 1 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/09/26 11:33:11, 8 días 6 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/09/26 11:47:58, 8 días 6 horas |  |  | 61296-A (Aprobado), Fecha: 2025/09/26 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 8 días | SI, Fecha: 2025/09/26 11:50:49, Tiempo:, 8 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: ninguna, Fecha: 2025/09/30 14:22:18, 11 días 9 horas |  | POR DEVOLUCIÓN, Fecha: 2025/09/30 14:35:50, Tiempo: 11 días 9 horas | 11173, Fecha: 2025/09/30 14:22:48, Tiempo: 11 días 9 horas | SI, Fecha: 2025/10/03 15:23:57, Tiempo: 14 días 1 hora | NO, 47 días 3 horas | Fecha: 2025/10/21 10:38:39, Tiempo: 25 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
36 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 61297 | Remisión: 13105, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/09/15 14:08:37 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro (Datalogger - WIFI), Marca: SENSITECH, Modelo: TEMPTALE ULTRA, Intervalo1: (-30 a 70) °C | Serie: MET6N02VC0, Id: VT-613 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, IÑAQUITO / LA REPUBLICA E2-194 Y AV. RUMIPAMBA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 14 días 1 hora | 2025/10/12 20:53:15 |  | -- | 14 | 2025/10/05 19:10, (5) días |  | NO, 47 días 3 horas | 20528/1 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/09/17 08:52:17, 1 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/09/26 11:33:43, 8 días 6 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/09/26 11:49:45, 8 días 6 horas |  |  | 61297-A (Aprobado), Fecha: 2025/09/26 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 8 días | SI, Fecha: 2025/09/26 11:50:50, Tiempo:, 8 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: ninguna, Fecha: 2025/09/30 14:22:18, 11 días 9 horas |  | POR DEVOLUCIÓN, Fecha: 2025/09/30 14:35:50, Tiempo: 11 días 9 horas | 11173, Fecha: 2025/09/30 14:22:48, Tiempo: 11 días 9 horas | SI, Fecha: 2025/10/03 15:23:57, Tiempo: 14 días 1 hora | NO, 47 días 3 horas | Fecha: 2025/10/21 12:02:18, Tiempo: 25 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
37 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 61290 | Remisión: 13105, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/09/15 14:08:36 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro (Datalogger - WIFI), Marca: SENSITECH, Modelo: TEMPTALE ULTRA, Intervalo1: (-30 a 70) °C | Serie: MM26N02B30, Id: VT-39 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, IÑAQUITO / LA REPUBLICA E2-194 Y AV. RUMIPAMBA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 14 días 1 hora | 2025/10/12 20:54:22 |  | -- | 14 | 2025/10/05 18:38, (5) días |  | NO AUTORIZADO | 20526/1 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/09/17 08:48:24, 1 días 3 horas | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO |  |  | NO AUTORIZADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: El equipo no enciende, no puede ser calibrado, Fecha: 2025/09/30 14:20:38, 11 días 9 horas | NO AUTORIZADO, 11 días 9 horas | POR DEVOLUCIÓN, Fecha: 2025/09/30 14:35:50, Tiempo: 11 días 9 horas | 11173, Fecha: 2025/09/30 14:22:48, Tiempo: 11 días 9 horas | SI, Fecha: 2025/10/03 15:23:57, Tiempo: 14 días 1 hora | NO AUTORIZADO | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO AUTORIZADO | NO REQUERIDO
38 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 61293 | Remisión: 13105, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/09/15 14:08:36 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro (Datalogger - WIFI), Marca: SENSITECH, Modelo: TEMPTALE ULTRA, Intervalo1: (-30 a 70) °C | Serie: MM26N028H0, Id: VT-533 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, IÑAQUITO / LA REPUBLICA E2-194 Y AV. RUMIPAMBA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 14 días 1 hora | 2025/10/12 20:53:48 |  | -- | 14 | 2025/10/05 19:05, (5) días |  | NO, 47 días 3 horas | 20527/1 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/09/17 08:49:34, 1 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/09/26 11:31:39, 8 días 6 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/09/26 11:41:54, 8 días 6 horas |  |  | 61293-A (Aprobado), Fecha: 2025/09/26 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 8 días | SI, Fecha: 2025/09/26 11:50:47, Tiempo:, 8 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: ninguna, Fecha: 2025/09/30 14:22:18, 11 días 9 horas |  | POR DEVOLUCIÓN, Fecha: 2025/09/30 14:35:50, Tiempo: 11 días 9 horas | 11173, Fecha: 2025/09/30 14:22:48, Tiempo: 11 días 9 horas | SI, Fecha: 2025/10/03 15:23:57, Tiempo: 14 días 1 hora | NO, 47 días 3 horas | Fecha: 2025/10/21 10:38:39, Tiempo: 25 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
39 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 61294 | Remisión: 13105, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/09/15 14:08:37 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro (Datalogger - WIFI), Marca: SENSITECH, Modelo: TEMPTALE ULTRA, Intervalo1: (-30 a 70) °C | Serie: NDMVN015V0, Id: VT-543 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, IÑAQUITO / LA REPUBLICA E2-194 Y AV. RUMIPAMBA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 14 días 1 hora | 2025/10/12 20:53:48 |  | -- | 14 | 2025/10/05 19:05, (5) días |  | NO, 47 días 3 horas | 20527/1 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/09/17 08:49:56, 1 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/09/26 11:32:07, 8 días 6 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/09/26 11:43:49, 8 días 6 horas |  |  | 61294-A (Aprobado), Fecha: 2025/09/26 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 8 días | SI, Fecha: 2025/09/26 11:50:48, Tiempo:, 8 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: ninguna, Fecha: 2025/09/30 14:22:18, 11 días 9 horas |  | POR DEVOLUCIÓN, Fecha: 2025/09/30 14:35:50, Tiempo: 11 días 9 horas | 11173, Fecha: 2025/09/30 14:22:48, Tiempo: 11 días 9 horas | SI, Fecha: 2025/10/03 15:23:57, Tiempo: 14 días 1 hora | NO, 47 días 3 horas | Fecha: 2025/10/21 10:38:39, Tiempo: 25 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
40 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 61295 | Remisión: 13105, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/09/15 14:08:37 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro (Datalogger - WIFI), Marca: SENSITECH, Modelo: TEMPTALE ULTRA, Intervalo1: (-30 a 70) °C | Serie: NDMVN01CG0, Id: VT-544 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, IÑAQUITO / LA REPUBLICA E2-194 Y AV. RUMIPAMBA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 14 días 1 hora | 2025/10/12 20:53:48 |  | -- | 14 | 2025/10/05 19:05, (5) días |  | NO, 47 días 3 horas | 20527/1 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/09/17 08:51:39, 1 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/09/26 11:32:36, 8 días 6 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/09/26 11:45:58, 8 días 6 horas |  |  | 61295-A (Aprobado), Fecha: 2025/09/26 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 8 días | SI, Fecha: 2025/09/26 11:50:49, Tiempo:, 8 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: ninguna, Fecha: 2025/09/30 14:22:18, 11 días 9 horas |  | POR DEVOLUCIÓN, Fecha: 2025/09/30 14:35:50, Tiempo: 11 días 9 horas | 11173, Fecha: 2025/09/30 14:22:48, Tiempo: 11 días 9 horas | SI, Fecha: 2025/10/03 15:23:57, Tiempo: 14 días 1 hora | NO, 47 días 3 horas | Fecha: 2025/10/21 10:38:39, Tiempo: 25 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
41 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 61291 | Remisión: 13105, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/09/15 14:08:36 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro (Datalogger - WIFI), Marca: SENSITECH, Modelo: TEMPTALE ULTRA, Intervalo1: (-30 a 70) °C | Serie: NDMVN010X0, Id: VT-44 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración (Temperatura) | VANTTIVE CIA. LTDA, (1791890973001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, IÑAQUITO / LA REPUBLICA E2-194 Y AV. RUMIPAMBA | Ing. Brayan Caizaluisa | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 14 días 1 hora | 2025/10/12 20:54:22 |  | -- | 14 | 2025/10/05 18:38, (5) días |  | NO, 47 días 3 horas | 20526/1 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/09/17 08:48:41, 1 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | NO, 47 días 3 horas | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2025/09/26 11:30:20, 8 días 6 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/09/26 11:37:55, 8 días 6 horas |  |  | 61291-A (Aprobado), Fecha: 2025/09/26 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 8 días | SI, Fecha: 2025/09/26 11:50:46, Tiempo:, 8 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: ninguna, Fecha: 2025/09/30 14:22:18, 11 días 9 horas |  | POR DEVOLUCIÓN, Fecha: 2025/09/30 14:35:50, Tiempo: 11 días 9 horas | 11173, Fecha: 2025/09/30 14:22:48, Tiempo: 11 días 9 horas | SI, Fecha: 2025/10/03 15:23:57, Tiempo: 14 días 1 hora | NO, 47 días 3 horas | Fecha: 2025/10/21 10:15:56, Tiempo: 25 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO