## Ingresos
N Fila | Tipo Servicio | Ingreso | Remisión, Usuario, Fecha | Equipo | Serie, Id Equipo | Accesorios | Observaciones | Sitio, Tercerizado, Garantía, Convenio | Plantilla | Cliente | Sede | Contacto | Tercero | Asesor Comercial | Tiempo en Laboratorio | Aprobación Cotización | Aprobación Ajuste | Tiempo desde la aprobación | Días en el laboratorio | Fecha Entrega Según Cotización | Fecha Entrega Según Programación | Solicitud | Cotización | Orden Compra Cliente | Proforma del Cliente | Factura del Cliente | Recibido en el Laboratorio | Reportado en el Laboratorio | No Autorizado en el Laboratorio | Ajuste | Certificado | Sticker Impreso | Informe Devolución | Informe Mantenimiento | Recibido Logística | No Autorizado Logística | Aviso de Entrega | Devolución | Entregado al Cliente | Encuesta, Recibido del Cliente | Certificado Enviado | Recibido para Tercerizar | Órden de Compra del Proveedor | Salida a Tercerizar | Retorno de Salida | Compra de Proveedor | Recepción de Compra | Recibo de Caja | Seguimiento
1 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 56307 | Remisión: 11832, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/04/24 08:53:39 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Multímetro, Marca: FLUKE, Modelo: 179 | Serie: 23640508, Id: | X1 Par de cables de conexión | El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING.BELEN GUACHAMIN | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 151 días 1 hora |  |  |  | 151 | 2025/08/04 12:52, (4) días |  | NO, 151 días 1 hora | 19767/1 (Cotizado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/04/29 09:45:34, 3 días 1 hora | NO, 151 días 1 hora | NO, 151 días 1 hora | NO, 151 días 1 hora | NO, 151 días 1 hora | NO, 151 días 1 hora |  |  | NO, 151 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 151 días 1 hora |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 151 días 1 hora | SIN DEVOLUCION, 151 días 1 hora | NO, 151 días 1 hora | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
2 | Mantenimiento Preventivo Básico - MT/PB (Informe) | 52893 | Remisión: 11032, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/01/14 10:59:17 | Magnitud: Presión, Equipo: Bomba de Presión, Marca: FLUKE, Modelo: 700HTP2, Intervalo1: (0 a 10000) psi | Serie: 2561118, Id: |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING. JORGE MARTINEZ | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 222 días 8 horas |  |  |  | 222 |  |  | NO, 222 días 8 horas | 17000/1 (Anulado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/01/15 09:50:15, 10 días 5 horas | NO, 222 días 8 horas | NO, 222 días 8 horas | NO, 222 días 8 horas | NO, 222 días 8 horas | NO, 222 días 8 horas |  |  | NO, 222 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 222 días 8 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 222 días 8 horas | SIN DEVOLUCION, 222 días 8 horas | NO, 222 días 8 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
3 | Mantenimiento Preventivo Básico - MT/PB (Informe) | 52894 | Remisión: 11032, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/01/14 10:59:28 | Magnitud: Presión, Equipo: Bomba de Presión, Marca: FLUKE, Modelo: 700HTP2, Intervalo1: (0 a 10000) psi | Serie: 2561116, Id: |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING. JORGE MARTINEZ | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 222 días 8 horas |  |  |  | 222 |  |  | NO, 222 días 8 horas | 17000/1 (Anulado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/01/15 09:50:15, 10 días 5 horas | NO, 222 días 8 horas | NO, 222 días 8 horas | NO, 222 días 8 horas | NO, 222 días 8 horas | NO, 222 días 8 horas |  |  | NO, 222 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 222 días 8 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 222 días 8 horas | SIN DEVOLUCION, 222 días 8 horas | NO, 222 días 8 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
4 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 56518 | Remisión: 11888, Usuario: Diego Anderson Acosta Molina, Fecha: 2025/04/29 16:08:32 | Magnitud: Química, Equipo: Alcoholímetro, Marca: Suracell, Modelo: iblow 10, Intervalo1: (0 a 6) g/l | Serie: TBN2F0005, Id: | ninguno | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | MT - Mantenimiento | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING.BELEN GUACHAMIN | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 147 días 2 horas |  |  |  | 147 |  |  | NO, 147 días 2 horas | 19992/2 (Cotizado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/09/03 12:10:41, 90 días 5 horas | NO, 147 días 2 horas | NO, 147 días 2 horas | NO, 147 días 2 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/09/03 08:46:37, 90 días 1 hora | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/09/03 09:01:15, 90 días 2 horas |  |  | 56518 (Aprobado), Fecha: 2025/09/03 09:01:19, Tipo: INTERNO, Tiempo: 90 días 2 horas | SI, Fecha: 2025/09/03 09:09:59, Tiempo:, 90 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/09/03 09:28:06, 90 días 2 horas |  | NO, 147 días 2 horas | NO, 147 días 2 horas | SIN DEVOLUCION, 147 días 2 horas | NO, 147 días 2 horas | NO, 147 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
5 | Revisión Técnica - RT (Informe) | 56523 | Remisión: 11888, Usuario: Diego Anderson Acosta Molina, Fecha: 2025/04/29 16:20:46 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Multimetro, Marca: FLUKE, Modelo: 289 TRUE RMS | Serie: 30640001, Id: | Ninguna | El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento Baterías y porta baterías sulfatado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING.BELEN GUACHAMIN | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 147 días 2 horas |  |  |  | 147 | 2025/08/04 12:52, (4) días |  | NO, 147 días 2 horas | 19767/1 (Cotizado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/07/24 12:52:39, 61 días 5 horas | NO, 147 días 2 horas | NO, 147 días 2 horas | NO, 147 días 2 horas | NO, 147 días 2 horas | NO, 147 días 2 horas |  |  | NO, 147 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 147 días 2 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 147 días 2 horas | SIN DEVOLUCION, 147 días 2 horas | NO, 147 días 2 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
6 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62963 | Remisión: 13488, Usuario: Diego Anderson Acosta Molina, Fecha: 2025/10/30 11:22:19 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro infrarrojo/Pirómetro, Marca: FLUKE, Modelo: 62 MAX, Intervalo1: (-30 a 500) °C | Serie: 25030935, Id: 3-18856 | NINGUNA | Requiere una batería doble A | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING.BELEN GUACHAMIN | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 15 días 7 horas |  |  |  | 15 |  |  | NO, 15 días 7 horas | NO, 15 días 7 horas | NO, 15 días 7 horas | NO, 15 días 7 horas | NO, 15 días 7 horas | NO, 15 días 7 horas | NO, 15 días 7 horas |  |  | NO, 15 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 15 días 7 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 15 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 15 días 7 horas | NO, 15 días 7 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
7 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62973 | Remisión: 13488, Usuario: Diego Anderson Acosta Molina, Fecha: 2025/10/30 12:24:07 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro infrarrojo/Pirómetro, Marca: FLUKE, Modelo: 566IR, Intervalo1: (-40 a 650) °C | Serie: 45330044WS, Id: | Estuche del equipo X1 termocupla Manuales. | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING.BELEN GUACHAMIN | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 15 días 6 horas |  |  |  | 15 |  |  | NO, 15 días 6 horas | NO, 15 días 6 horas | NO, 15 días 6 horas | NO, 15 días 6 horas | NO, 15 días 6 horas | NO, 15 días 6 horas | NO, 15 días 6 horas |  |  | NO, 15 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 15 días 6 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 15 días 6 horas | SIN DEVOLUCION, 15 días 6 horas | NO, 15 días 6 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
8 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 59731 | Remisión: 12732, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/08/06 12:43:00 | Magnitud: Par torsional, Equipo: Torque Hidráulico, Marca: HYTORC, Modelo: Stealth 8, Intervalo1: (1626 a 10825) Nm | Serie: S8F1541-48, Id: | Estuche del equipo X1 Mango | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-10 Formato & Software Calibración Torquímetros | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING.BELEN GUACHAMIN | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 76 días 6 horas |  |  |  | 76 | 2025/08/24 11:09, (5) días |  | NO, 76 días 6 horas | 19980/2 (Cotizado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/08/12 08:51:22, 3 días 5 horas | NO, 76 días 6 horas | NO, 76 días 6 horas | NO, 76 días 6 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/11/12 14:37:41, 70 días 2 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/12 15:02:27, 70 días 3 horas |  |  | 59731 (Revisado), Fecha: 2025/11/12 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 69 días | SI, Fecha: 2025/11/13 13:13:58, Tiempo:, 71 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/11/13 13:19:46, 71 días 1 hora |  | NO, 76 días 6 horas | NO, 76 días 6 horas | SIN DEVOLUCION, 76 días 6 horas | NO, 76 días 6 horas | NO, 76 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
9 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 59735 | Remisión: 12732, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/08/06 12:54:30 | Magnitud: Par torsional, Equipo: Torque Hidráulico, Marca: HYTORC, Modelo: HY-3MXT, Intervalo1: (118 a 37100) ft.lb | Serie: NM3FI2105-021, Id: | Estuche del equipo X1 Mango X3 Acoples | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-10 Formato & Software Calibración Torquímetros | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING.BELEN GUACHAMIN | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 76 días 6 horas |  |  |  | 76 | 2025/08/24 11:09, (5) días |  | NO, 76 días 6 horas | 19980/2 (Cotizado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/08/12 08:51:42, 3 días 5 horas | NO, 76 días 6 horas | NO, 76 días 6 horas | NO, 76 días 6 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/11/12 12:22:55, 69 días 9 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/12 13:41:24, 70 días 1 hora |  |  | 59735 (Revisado), Fecha: 2025/11/12 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 69 días | SI, Fecha: 2025/11/13 13:13:59, Tiempo:, 71 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/11/13 13:19:57, 71 días 1 hora |  | NO, 76 días 6 horas | NO, 76 días 6 horas | SIN DEVOLUCION, 76 días 6 horas | NO, 76 días 6 horas | NO, 76 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
10 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 59716 | Remisión: 12732, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/08/06 14:34:30 | Magnitud: Par torsional, Equipo: Torque Hidráulico, Marca: HYTORC, Modelo: Stealth 4, Intervalo1: (819 a 5450) Nm | Serie: S4NJ0808-02, Id: | Estuche del equipo X1 Mango | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-10 Formato & Software Calibración Torquímetros | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING.BELEN GUACHAMIN | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 76 días 4 horas |  |  |  | 76 | 2025/08/24 11:09, (5) días |  | NO, 76 días 4 horas | 19980/2 (Cotizado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/08/12 08:51:11, 3 días 3 horas | NO, 76 días 4 horas | NO, 76 días 4 horas | NO, 76 días 4 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/11/13 13:25:26, 70 días 8 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/13 13:43:07, 70 días 8 horas |  |  | 59716 (Aprobado), Fecha: 2025/11/13 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 70 días | SI, Fecha: 2025/11/13 13:44:15, Tiempo:, 70 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/11/13 13:46:26, 70 días 8 horas |  | NO, 76 días 4 horas | NO, 76 días 4 horas | SIN DEVOLUCION, 76 días 4 horas | NO, 76 días 4 horas | NO, 76 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
11 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 55134 | Remisión: 11562, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/03/21 10:26:59 | Magnitud: Química, Equipo: Alcoholímetro, Marca: CMI Inc, Modelo: AlcoBlow, Intervalo1: (0 a 6) g/l | Serie: AB 135898, Id: |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | MT - Mantenimiento | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING. JORGE MARTINEZ | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 174 días 8 horas |  |  |  | 174 |  |  | NO, 174 días 8 horas | 19136/1 (Cotizado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/06/12 08:48:55, 3 días 2 horas | NO, 174 días 8 horas | NO, 174 días 8 horas | NO, 174 días 8 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/04/03 11:17:23, 9 días 1 hora | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/04/29 13:47:26, 27 días 3 horas |  |  | 55134 (Aprobado), Fecha: 2025/04/29 15:02:39, Tipo: INTERNO, Tiempo: 27 días 5 horas | SI, Fecha: 2025/04/29 13:47:42, Tiempo:, 27 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Equipo no operativo, no se puede calibrar, Fecha: 2025/09/03 13:12:45, 118 días 3 horas |  | NO, 174 días 8 horas | NO, 174 días 8 horas | SIN DEVOLUCION, 174 días 8 horas | NO, 174 días 8 horas | NO, 174 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
12 | Revisión Técnica - RT (Informe) | 55136 | Remisión: 11562, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/03/21 10:27:43 | Magnitud: Química, Equipo: Alcoholímetro, Marca: Suracell, Modelo: iblow 10, Intervalo1: (0 a 6) g/l | Serie: TBN390005, Id: |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: SI, Convenio: NO | MT - Mantenimiento | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING. JORGE MARTINEZ | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 174 días 8 horas |  |  |  | 174 |  |  | NO, 174 días 8 horas | 19136/1 (Cotizado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/06/12 08:49:21, 58 días 7 horas | NO, 174 días 8 horas | NO, 174 días 8 horas | NO, 174 días 8 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/04/29 14:58:16, 27 días 4 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/04/29 15:36:48, 27 días 5 horas |  |  | 55136 (Aprobado), Fecha: 2025/04/29 15:36:48, Tipo: INTERNO, Tiempo: 27 días 5 horas | SI, Fecha: 2025/04/29 15:37:28, Tiempo:, 27 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/04/29 15:39:43, 27 días 5 horas |  | NO, 174 días 8 horas | NO, 174 días 8 horas | SIN DEVOLUCION, 174 días 8 horas | NO, 174 días 8 horas | NO, 174 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
13 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 59744 | Remisión: 12732, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/08/06 14:58:08 | Magnitud: Química, Equipo: Alcoholímetro / Alcohocheck / AlcoTest, Marca: Suracell, Modelo: iblow 10, Intervalo1: (0 a 6) g/l | Serie: TBN7D0005, Id: TBN7D0005 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | MT - Mantenimiento | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING.BELEN GUACHAMIN | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 76 días 4 horas |  |  |  | 76 |  |  | NO, 76 días 4 horas | 19992/2 (Cotizado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/09/03 12:10:41, 19 días 7 horas | NO, 76 días 4 horas | NO, 76 días 4 horas | NO, 76 días 4 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/09/02 16:32:20, 19 días 2 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/09/03 08:32:07, 19 días 3 horas |  |  | 59744 (Aprobado), Fecha: 2025/09/03 08:58:17, Tipo: INTERNO, Tiempo: 19 días 3 horas | SI, Fecha: 2025/09/03 09:10:00, Tiempo:, 19 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/09/03 09:28:32, 19 días 4 horas |  | NO, 76 días 4 horas | NO, 76 días 4 horas | SIN DEVOLUCION, 76 días 4 horas | NO, 76 días 4 horas | NO, 76 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
14 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63262 | Remisión: 13579, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/13 11:47:56 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Multímetro, Marca: FLUKE, Modelo: 177 | Serie: 28010329, Id: | X1 Par de Cables de conexión | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING.BELEN GUACHAMIN | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 5 días 7 horas |  |  |  | 5 | 2025/11/30 15:15, (5) días |  | NO, 5 días 7 horas | 21242/1 (Cotizado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/11/20 14:13:09, 5 días 3 horas | NO, 5 días 7 horas | NO, 5 días 7 horas | NO, 5 días 7 horas | NO, 5 días 7 horas | NO, 5 días 7 horas |  |  | NO, 5 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 5 días 7 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 5 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 5 días 7 horas | NO, 5 días 7 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
15 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63263 | Remisión: 13579, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/13 11:48:24 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro infrarrojo/Pirómetro, Marca: FLUKE, Modelo: 561, Intervalo1: (-40 a 550) °C | Serie: 25450266, Id: | ninguna | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING.BELEN GUACHAMIN | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 5 días 7 horas |  |  |  | 5 | 2025/11/30 15:15, (5) días |  | NO, 5 días 7 horas | 21242/1 (Cotizado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/11/20 14:14:17, 5 días 3 horas | NO, 5 días 7 horas | NO, 5 días 7 horas | NO, 5 días 7 horas | NO, 5 días 7 horas | NO, 5 días 7 horas |  |  | NO, 5 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 5 días 7 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 5 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 5 días 7 horas | NO, 5 días 7 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
16 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63264 | Remisión: 13579, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/13 11:49:40 | Magnitud: Química, Equipo: Alcoholímetro, Marca: Suracell, Modelo: iblow 10, Intervalo1: (0 a 6) g/l | Serie: TBN390004, Id: | NINGUNA | El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING.BELEN GUACHAMIN | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 5 días 7 horas |  |  |  | 5 | 2025/11/30 15:15, (5) días |  | NO, 5 días 7 horas | 21242/1 (Cotizado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/11/20 14:14:55, 5 días 3 horas | NO, 5 días 7 horas | NO, 5 días 7 horas | NO, 5 días 7 horas | NO, 5 días 7 horas | NO, 5 días 7 horas |  |  | NO, 5 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 5 días 7 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 5 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 5 días 7 horas | NO, 5 días 7 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
17 | Mantenimiento Preventivo Básico - MT/PB (Informe) | 63265 | Remisión: 13579, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/13 11:51:03 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Pinza Amperimétrica, Marca: FLUKE, Modelo: 376 FC | Serie: 51315777SV, Id: | Estuche del equipo X1 Par de Cables de conexión X1 Cable IFLEX SN: 51035090SV | El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING.BELEN GUACHAMIN | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 5 días 7 horas |  |  |  | 5 | 2025/11/30 15:15, (5) días |  | NO, 5 días 7 horas | 21242/1 (Cotizado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/11/20 14:15:08, 5 días 3 horas | NO, 5 días 7 horas | NO, 5 días 7 horas | NO, 5 días 7 horas | NO, 5 días 7 horas | NO, 5 días 7 horas |  |  | NO, 5 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 5 días 7 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 5 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 5 días 7 horas | NO, 5 días 7 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
18 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57870 | Remisión: 12248, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/06/11 12:10:15 | Magnitud: Química, Equipo: Alcoholímetro, Marca: Suracell, Modelo: iblow 10, Intervalo1: (0 a 6) g/l | Serie: TBN7D0002, Id: |  | El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento El Equipo NO tiene baterías (X6-2A) | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | MT - Mantenimiento | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING.BELEN GUACHAMIN | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 116 días 6 horas |  |  |  | 116 |  |  | NO, 116 días 6 horas | 19992/2 (Cotizado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/09/03 12:10:41, 60 días 9 horas | NO, 116 días 6 horas | NO, 116 días 6 horas | NO, 116 días 6 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/09/02 16:15:05, 59 días 4 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/09/02 16:30:58, 59 días 4 horas |  |  | 57870 (Aprobado), Fecha: 2025/09/02 16:30:58, Tipo: INTERNO, Tiempo: 59 días 4 horas | SI, Fecha: 2025/09/03 09:09:59, Tiempo:, 59 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/09/03 09:28:21, 59 días 6 horas |  | NO, 116 días 6 horas | NO, 116 días 6 horas | SIN DEVOLUCION, 116 días 6 horas | NO, 116 días 6 horas | NO, 116 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
19 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57869 | Remisión: 12248, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/06/11 12:08:39 | Magnitud: Química, Equipo: Alcoholímetro, Marca: Suracell, Modelo: iblow 10, Intervalo1: (0 a 6) g/l | Serie: TBN7D0006, Id: TBN7D0006 |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | MT - Mantenimiento | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING.BELEN GUACHAMIN | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 116 días 6 horas |  |  |  | 116 |  |  | NO, 116 días 6 horas | 19992/2 (Cotizado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/09/03 12:10:41, 60 días 9 horas | NO, 116 días 6 horas | NO, 116 días 6 horas | NO, 116 días 6 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/09/03 08:35:31, 59 días 5 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/09/03 08:43:33, 59 días 5 horas |  |  | 57869 (Aprobado), Fecha: 2025/09/03 09:00:01, Tipo: INTERNO, Tiempo: 59 días 6 horas | SI, Fecha: 2025/09/03 09:09:59, Tiempo:, 59 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/09/03 09:27:46, 59 días 6 horas |  | NO, 116 días 6 horas | NO, 116 días 6 horas | SIN DEVOLUCION, 116 días 6 horas | NO, 116 días 6 horas | NO, 116 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
20 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 55810 | Remisión: 11723, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/04/09 12:18:32 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Holiday Detector, Marca: SPY, Modelo: 785, Intervalo1: (1 a 15) kV | Serie: 12984, Id: | Estuche del equipo X2 Baterías X1 Cegador X3 Puntas X1 Paleta X1 Correa | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING. JORGE MARTINEZ | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 161 días 6 horas |  |  |  | 161 |  |  | NO, 161 días 6 horas | NO, 161 días 6 horas | NO, 161 días 6 horas | NO, 161 días 6 horas | NO, 161 días 6 horas | NO, 161 días 6 horas | NO, 161 días 6 horas |  |  | NO, 161 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 161 días 6 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 161 días 6 horas | SIN DEVOLUCION, 161 días 6 horas | NO, 161 días 6 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO