## Ingresos
N Fila | Tipo Servicio | Ingreso | Remisión, Usuario, Fecha | Equipo | Serie, Id Equipo | Accesorios | Observaciones | Sitio, Tercerizado, Garantía, Convenio | Plantilla | Cliente | Sede | Contacto | Tercero | Asesor Comercial | Tiempo en Laboratorio | Aprobación Cotización | Aprobación Ajuste | Tiempo desde la aprobación | Días en el laboratorio | Fecha Entrega Según Cotización | Fecha Entrega Según Programación | Solicitud | Cotización | Orden Compra Cliente | Proforma del Cliente | Factura del Cliente | Recibido en el Laboratorio | Reportado en el Laboratorio | No Autorizado en el Laboratorio | Ajuste | Certificado | Sticker Impreso | Informe Devolución | Informe Mantenimiento | Recibido Logística | No Autorizado Logística | Aviso de Entrega | Devolución | Entregado al Cliente | Encuesta, Recibido del Cliente | Certificado Enviado | Recibido para Tercerizar | Órden de Compra del Proveedor | Salida a Tercerizar | Retorno de Salida | Compra de Proveedor | Recepción de Compra | Recibo de Caja | Seguimiento
1 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63318 | Remisión: 13589, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/14 10:58:16 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Multímetro, Marca: SNAP-ON, Modelo: EEDM503D | Serie: 30660148, Id: | Caja + Estuche del equipo X1 Par de Cables de conexión Manual | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, (1768153530001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, ALPALLANA E8-86 Y AV. 6 DE DICIEMBRE | Henry Escorza | -- | David Ramírez | 7 días 5 horas |  |  |  | 7 | 2025/03/23 14:18, (5) días |  | NO, 7 días 5 horas | 17189/2 (Aprobado), Registrado por: David Ramírez, Fecha: 2025/11/19 15:14:14, 3 días 5 horas | NO, 7 días 5 horas | NO, 7 días 5 horas | NO, 7 días 5 horas | NO, 7 días 5 horas | NO, 7 días 5 horas |  |  | NO, 7 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 7 días 5 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 7 días 5 horas | SIN DEVOLUCION, 7 días 5 horas | NO, 7 días 5 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
2 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63317 | Remisión: 13589, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/14 10:54:27 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Multímetro, Marca: FLUKE, Modelo: 87V | Serie: 96450212, Id: | Estuche del equipo X1 Par de Cables de conexión | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, (1768153530001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, ALPALLANA E8-86 Y AV. 6 DE DICIEMBRE | Henry Escorza | -- | David Ramírez | 7 días 5 horas |  |  |  | 7 | 2025/03/23 14:18, (5) días |  | NO, 7 días 5 horas | 17189/2 (Aprobado), Registrado por: David Ramírez, Fecha: 2025/11/19 15:13:46, 3 días 5 horas | NO, 7 días 5 horas | NO, 7 días 5 horas | NO, 7 días 5 horas | NO, 7 días 5 horas | NO, 7 días 5 horas |  |  | NO, 7 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 7 días 5 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 7 días 5 horas | SIN DEVOLUCION, 7 días 5 horas | NO, 7 días 5 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
3 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63357 | Remisión: 13589, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/17 11:19:55 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: MILLIOHM METER, Marca: AGILENT, Modelo: 4338B | Serie: MY41101921, Id: | X2 Cables USB X1 Juego de cables de conexión X1 Cable de conexión | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, (1768153530001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, ALPALLANA E8-86 Y AV. 6 DE DICIEMBRE | Henry Escorza | -- | David Ramírez | 6 días 4 horas |  |  |  | 6 | 2025/03/23 14:18, (5) días |  | NO, 6 días 4 horas | 17189/2 (Aprobado), Registrado por: David Ramírez, Fecha: 2025/11/19 15:37:10, 2 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas |  |  | NO, 6 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 6 días 4 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 6 días 4 horas | SIN DEVOLUCION, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
4 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63356 | Remisión: 13589, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/17 11:11:06 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Micrómetro ext. int. ranuras y prof, Marca: BLUE-POINT, Modelo: N/A, Intervalo1: (0 a 6) in | Serie: 131273116, Id: | X6 Extensiones X3 Llaves | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-06 Formato & Software Calibración Micrómetros | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, (1768153530001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, ALPALLANA E8-86 Y AV. 6 DE DICIEMBRE | Henry Escorza | -- | David Ramírez | 6 días 4 horas |  |  |  | 6 | 2025/03/23 14:18, (5) días |  | NO, 6 días 4 horas | 17189/2 (Aprobado), Registrado por: David Ramírez, Fecha: 2025/11/19 15:35:29, 2 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/11/25 12:21:01, 6 días 1 hora | NO, 6 días 4 horas |  |  | 63356.1 (Registrado), Fecha: 2025/11/24 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días | SI, Fecha: 2025/11/25 15:06:36, Tiempo:, 6 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: na, Fecha: 2025/11/25 15:11:40, 6 días 4 horas |  | NO, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | SIN DEVOLUCION, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
5 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63356 | Remisión: 13589, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/17 11:11:06 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Micrómetro ext. int. ranuras y prof, Marca: BLUE-POINT, Modelo: N/A, Intervalo1: (0 a 6) in | Serie: 131273116, Id: | X6 Extensiones X3 Llaves | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-06 Formato & Software Calibración Micrómetros | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, (1768153530001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, ALPALLANA E8-86 Y AV. 6 DE DICIEMBRE | Henry Escorza | -- | David Ramírez | 6 días 4 horas |  |  |  | 6 | 2025/03/23 14:18, (5) días |  | NO, 6 días 4 horas | 17189/2 (Aprobado), Registrado por: David Ramírez, Fecha: 2025/11/19 15:35:29, 2 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/11/25 12:21:01, 6 días 1 hora | NO, 6 días 4 horas |  |  | 63356.2 (Registrado), Fecha: 2025/11/24 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días | SI, Fecha: 2025/11/25 15:06:36, Tiempo:, 6 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: na, Fecha: 2025/11/25 15:11:40, 6 días 4 horas |  | NO, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | SIN DEVOLUCION, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
6 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63356 | Remisión: 13589, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/17 11:11:06 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Micrómetro ext. int. ranuras y prof, Marca: BLUE-POINT, Modelo: N/A, Intervalo1: (0 a 6) in | Serie: 131273116, Id: | X6 Extensiones X3 Llaves | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-06 Formato & Software Calibración Micrómetros | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, (1768153530001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, ALPALLANA E8-86 Y AV. 6 DE DICIEMBRE | Henry Escorza | -- | David Ramírez | 6 días 4 horas |  |  |  | 6 | 2025/03/23 14:18, (5) días |  | NO, 6 días 4 horas | 17189/2 (Aprobado), Registrado por: David Ramírez, Fecha: 2025/11/19 15:35:29, 2 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/11/25 12:21:01, 6 días 1 hora | NO, 6 días 4 horas |  |  | 63356.4 (Registrado), Fecha: 2025/11/24 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días | SI, Fecha: 2025/11/25 15:06:36, Tiempo:, 6 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: na, Fecha: 2025/11/25 15:11:40, 6 días 4 horas |  | NO, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | SIN DEVOLUCION, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
7 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63356 | Remisión: 13589, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/17 11:11:06 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Micrómetro ext. int. ranuras y prof, Marca: BLUE-POINT, Modelo: N/A, Intervalo1: (0 a 6) in | Serie: 131273116, Id: | X6 Extensiones X3 Llaves | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-06 Formato & Software Calibración Micrómetros | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, (1768153530001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, ALPALLANA E8-86 Y AV. 6 DE DICIEMBRE | Henry Escorza | -- | David Ramírez | 6 días 4 horas |  |  |  | 6 | 2025/03/23 14:18, (5) días |  | NO, 6 días 4 horas | 17189/2 (Aprobado), Registrado por: David Ramírez, Fecha: 2025/11/19 15:35:29, 2 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/11/25 12:21:01, 6 días 1 hora | NO, 6 días 4 horas |  |  | 63356.5 (Registrado), Fecha: 2025/11/24 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días | SI, Fecha: 2025/11/25 15:06:37, Tiempo:, 6 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: na, Fecha: 2025/11/25 15:11:40, 6 días 4 horas |  | NO, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | SIN DEVOLUCION, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
8 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63356 | Remisión: 13589, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/17 11:11:06 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Micrómetro ext. int. ranuras y prof, Marca: BLUE-POINT, Modelo: N/A, Intervalo1: (0 a 6) in | Serie: 131273116, Id: | X6 Extensiones X3 Llaves | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-06 Formato & Software Calibración Micrómetros | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, (1768153530001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, ALPALLANA E8-86 Y AV. 6 DE DICIEMBRE | Henry Escorza | -- | David Ramírez | 6 días 4 horas |  |  |  | 6 | 2025/03/23 14:18, (5) días |  | NO, 6 días 4 horas | 17189/2 (Aprobado), Registrado por: David Ramírez, Fecha: 2025/11/19 15:35:29, 2 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/11/25 12:21:01, 6 días 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/25 14:29:53, 6 días 3 horas |  |  | 63356 (Registrado), Fecha: 2025/11/24 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días | SI, Fecha: 2025/11/25 15:06:35, Tiempo:, 6 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: na, Fecha: 2025/11/25 15:11:40, 6 días 4 horas |  | NO, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | SIN DEVOLUCION, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
9 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63356 | Remisión: 13589, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/17 11:11:06 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Micrómetro ext. int. ranuras y prof, Marca: BLUE-POINT, Modelo: N/A, Intervalo1: (0 a 6) in | Serie: 131273116, Id: | X6 Extensiones X3 Llaves | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-06 Formato & Software Calibración Micrómetros | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, (1768153530001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, ALPALLANA E8-86 Y AV. 6 DE DICIEMBRE | Henry Escorza | -- | David Ramírez | 6 días 4 horas |  |  |  | 6 | 2025/03/23 14:18, (5) días |  | NO, 6 días 4 horas | 17189/2 (Aprobado), Registrado por: David Ramírez, Fecha: 2025/11/19 15:35:29, 2 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2025/11/25 12:21:01, 6 días 1 hora | NO, 6 días 4 horas |  |  | 63356.3 (Registrado), Fecha: 2025/11/24 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días | SI, Fecha: 2025/11/25 15:06:36, Tiempo:, 6 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: na, Fecha: 2025/11/25 15:11:40, 6 días 4 horas |  | NO, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | SIN DEVOLUCION, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
10 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63358 | Remisión: 13589, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2025/11/17 11:45:46 | Magnitud: Masa, Equipo: Balanza, Marca: MSI, Modelo: MSI 3550 | Serie: 66012, Id: | X2 Celdas de carga Strainsert Model: (CP-FB) Q14940 SN: Q20512-1 SN: Q20512-2 X1 Cargador | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, (1768153530001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, ALPALLANA E8-86 Y AV. 6 DE DICIEMBRE | Henry Escorza | -- | David Ramírez | 6 días 4 horas |  |  |  | 6 | 2025/03/23 14:18, (5) días |  | NO, 6 días 4 horas | 17189/2 (Aprobado), Registrado por: David Ramírez, Fecha: 2025/11/19 15:31:22, 2 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas |  |  | NO, 6 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 6 días 4 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 6 días 4 horas | SIN DEVOLUCION, 6 días 4 horas | NO, 6 días 4 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO