## Ingresos
N Fila | Tipo Servicio | Ingreso | Remisión, Usuario, Fecha | Equipo | Serie, Id Equipo | Accesorios | Observaciones | Sitio, Tercerizado, Garantía, Convenio | Plantilla | Cliente | Sede | Contacto | Tercero | Asesor Comercial | Tiempo en Laboratorio | Aprobación Cotización | Aprobación Ajuste | Tiempo desde la aprobación | Días en el laboratorio | Fecha Entrega Según Cotización | Fecha Entrega Según Programación | Solicitud | Cotización | Orden Compra Cliente | Proforma del Cliente | Factura del Cliente | Recibido en el Laboratorio | Reportado en el Laboratorio | No Autorizado en el Laboratorio | Ajuste | Certificado | Sticker Impreso | Informe Devolución | Informe Mantenimiento | Recibido Logística | No Autorizado Logística | Aviso de Entrega | Devolución | Entregado al Cliente | Encuesta, Recibido del Cliente | Certificado Enviado | Recibido para Tercerizar | Órden de Compra del Proveedor | Salida a Tercerizar | Retorno de Salida | Compra de Proveedor | Recepción de Compra | Recibo de Caja | Seguimiento
1 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62432 | Remisión: 13371, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/10/17 11:27:29 | Magnitud: Química, Equipo: Viscosímetro, Marca: AMETEK BROOKFIELD, Modelo: DV2TLVTJ0, Intervalo1: (0.3 a 100) rpm | Serie: 86001902, Id: SD-LB-091 |  | SD-LB-091 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-27 Formato & Software Calibración Centrífugas | INDECAUCHO CIA. LTDA., (1090077887001), Habitual, Proridad: | SEDE SANTO DOMINGO, LUZ DE AMERICA / VIA A QUEVEDO S/N (km 34) | Ing. Christian Bonilla | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 59 días 1 hora |  |  |  | 59 | 2025/10/26 01:00, (5) días |  | NO, 59 días 1 hora | 20844/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/12/16 13:22:23, 42 días 2 horas | NO, 59 días 1 hora | 11580, Fecha: 2025/10/11 20:02:32, Tiempo: -- | NO, 59 días 1 hora | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/10/17 11:27:29, | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/10/20 09:42:36, |  |  | 62432 (Aprobado), Fecha: 2025/10/17 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: -- | NO, 59 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 59 días 1 hora |  | NO, 59 días 1 hora | 11434, Fecha: 2025/11/05 08:06:01, Tiempo: 12 días 6 horas | NO, 59 días 1 hora | NO, 59 días 1 hora | Fecha: 2025/11/11 11:53:56, Tiempo: 17 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
2 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62428 | Remisión: 13371, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/10/17 10:33:00 | Magnitud: Masa, Equipo: Balanza Pequeña, Marca: UWE, Modelo: NA, Intervalo1: (0 a 3000) g | Serie: JW45690, Id: SD-LB-024 | N/a | SD-LB-024 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-13 Formato & Software Calibración Balanzas | INDECAUCHO CIA. LTDA., (1090077887001), Habitual, Proridad: | SEDE SANTO DOMINGO, LUZ DE AMERICA / VIA A QUEVEDO S/N (km 34) | Ing. Christian Bonilla | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 59 días 2 horas |  |  |  | 59 | 2025/10/26 01:00, (5) días |  | NO, 59 días 2 horas | 20844/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/12/16 13:21:37, 42 días 3 horas | NO, 59 días 2 horas | 11580, Fecha: 2025/10/11 20:02:32, Tiempo: -- | NO, 59 días 2 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/10/17 10:33:00, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/10/20 09:27:40, |  |  | 62428 (Aprobado), Fecha: 2025/10/20 09:27:40, Tipo: INTERNO, Tiempo: | NO, 59 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 59 días 2 horas |  | NO, 59 días 2 horas | 11434, Fecha: 2025/11/05 08:06:01, Tiempo: 12 días 7 horas | NO, 59 días 2 horas | NO, 59 días 2 horas | Fecha: 2025/11/11 11:53:56, Tiempo: 17 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
3 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62429 | Remisión: 13371, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/10/17 10:35:26 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Estufa/Horno, Marca: VENTICELL, Modelo: LSIS-B2V/VC 55, Intervalo1: (30 a 250) °C | Serie: D170247, Id: SD-LB-065 |  | SD-LB-065 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-29 Formato & Software Calibración Generadores de Temperatura & Humedad | INDECAUCHO CIA. LTDA., (1090077887001), Habitual, Proridad: | SEDE SANTO DOMINGO, LUZ DE AMERICA / VIA A QUEVEDO S/N (km 34) | Ing. Christian Bonilla | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 59 días 2 horas |  |  |  | 59 | 2025/10/26 01:00, (5) días |  | NO, 59 días 2 horas | 20844/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/12/16 13:21:46, 42 días 3 horas | NO, 59 días 2 horas | 11580, Fecha: 2025/10/11 20:02:32, Tiempo: -- | NO, 59 días 2 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/10/17 10:35:26, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/10/28 08:45:22, 6 días 7 horas |  |  | 62429 (Aprobado), Fecha: 2025/10/28 08:45:22, Tipo: INTERNO, Tiempo: 6 días 7 horas | NO, 59 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 59 días 2 horas |  | NO, 59 días 2 horas | 11434, Fecha: 2025/11/05 08:06:01, Tiempo: 12 días 7 horas | NO, 59 días 2 horas | NO, 59 días 2 horas | Fecha: 2025/11/11 11:53:56, Tiempo: 17 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
4 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 62427 | Remisión: 13371, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/10/17 10:32:36 | Magnitud: Masa, Equipo: Balanza Analítica/Microbalanza, Marca: OHAUS, Modelo: NA, Intervalo1: (0 a 310) g | Serie: B407288811, Id: SD-LB-023 | N/a | SD-LB-023 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-13 Formato & Software Calibración Balanzas | INDECAUCHO CIA. LTDA., (1090077887001), Habitual, Proridad: | SEDE SANTO DOMINGO, LUZ DE AMERICA / VIA A QUEVEDO S/N (km 34) | Ing. Christian Bonilla | -- | Jeanneth Alvarado Guerrero | 59 días 2 horas |  |  |  | 59 | 2025/10/26 01:00, (5) días |  | NO, 59 días 2 horas | 20844/2 (Aprobado), Registrado por: Jeanneth Alvarado Guerrero, Fecha: 2025/12/16 13:21:03, 42 días 3 horas | NO, 59 días 2 horas | 11580, Fecha: 2025/10/11 20:02:32, Tiempo: -- | NO, 59 días 2 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/10/17 10:32:36, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/10/20 09:23:08, |  |  | 62427 (Aprobado), Fecha: 2025/10/20 09:23:08, Tipo: INTERNO, Tiempo: | NO, 59 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 59 días 2 horas |  | NO, 59 días 2 horas | 11434, Fecha: 2025/11/05 08:06:01, Tiempo: 12 días 7 horas | NO, 59 días 2 horas | NO, 59 días 2 horas | Fecha: 2025/11/11 11:53:56, Tiempo: 17 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO