## Ingresos
N Fila | Tipo Servicio | Ingreso | Remisión, Usuario, Fecha | Equipo | Serie, Id Equipo | Accesorios | Observaciones | Sitio, Tercerizado, Garantía, Convenio | Plantilla | Cliente | Sede | Contacto | Tercero | Asesor Comercial | Tiempo en Laboratorio | Aprobación Cotización | Aprobación Ajuste | Tiempo desde la aprobación | Días en el laboratorio | Fecha Entrega Según Cotización | Fecha Entrega Según Programación | Solicitud | Cotización | Orden Compra Cliente | Proforma del Cliente | Factura del Cliente | Recibido en el Laboratorio | Reportado en el Laboratorio | No Autorizado en el Laboratorio | Ajuste | Certificado | Sticker Impreso | Informe Devolución | Informe Mantenimiento | Recibido Logística | No Autorizado Logística | Aviso de Entrega | Devolución | Entregado al Cliente | Encuesta, Recibido del Cliente | Certificado Enviado | Recibido para Tercerizar | Órden de Compra del Proveedor | Salida a Tercerizar | Retorno de Salida | Compra de Proveedor | Recepción de Compra | Recibo de Caja | Seguimiento
1 | Revisión Técnica - RT (Informe) | 65010 | Remisión: 13967, Usuario: Rodrigo Tejada Del Rosario, Fecha: 2026/01/12 11:22:06 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: DETECTOR DE ALTA TENSION, Marca: MEGGER, Modelo: Easyloc Tx | Serie: 1918005372, Id: | Maletín | No Enciende | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | Cobra Instalaciones y Servicios S.A., (2124700-1-1991), Habitual, Proridad: | Cobra Instalaciones y Servicios S.A., Calle 74 Oeste y Av. 17C Norte, casa L21, Barrio La Gloria, Bethania, Panamá | ASTRID ARROYO | -- | Rubén Ortega Cortés | 4 horas |  |  |  | 0 |  |  | NO, 4 horas | NO, 4 horas | NO, 4 horas | NO, 4 horas | NO, 4 horas | NO, 4 horas | NO, 4 horas |  |  | NO, 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 4 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 4 horas | SIN DEVOLUCION, 4 horas | NO, 4 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
2 | Revisión Técnica - RT (Informe) | 65011 | Remisión: 13967, Usuario: Rodrigo Tejada Del Rosario, Fecha: 2026/01/12 11:23:23 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: DETECTOR DE ALTA TENSION, Marca: MEGGER, Modelo: Easyloc TX | Serie: 1925006560, Id: | Maletín | No Enciende | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | Cobra Instalaciones y Servicios S.A., (2124700-1-1991), Habitual, Proridad: | Cobra Instalaciones y Servicios S.A., Calle 74 Oeste y Av. 17C Norte, casa L21, Barrio La Gloria, Bethania, Panamá | ASTRID ARROYO | -- | Rubén Ortega Cortés | 4 horas |  |  |  | 0 |  |  | NO, 4 horas | NO, 4 horas | NO, 4 horas | NO, 4 horas | NO, 4 horas | NO, 4 horas | NO, 4 horas |  |  | NO, 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 4 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 4 horas | SIN DEVOLUCION, 4 horas | NO, 4 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO