## Ingresos
N Fila | Tipo Servicio | Ingreso | Remisión, Usuario, Fecha | Equipo | Serie, Id Equipo | Accesorios | Observaciones | Sitio, Tercerizado, Garantía, Convenio | Plantilla | Cliente | Sede | Contacto | Tercero | Asesor Comercial | Tiempo en Laboratorio | Aprobación Cotización | Aprobación Ajuste | Tiempo desde la aprobación | Días en el laboratorio | Fecha Entrega Según Cotización | Fecha Entrega Según Programación | Solicitud | Cotización | Orden Compra Cliente | Proforma del Cliente | Factura del Cliente | Recibido en el Laboratorio | Reportado en el Laboratorio | No Autorizado en el Laboratorio | Ajuste | Certificado | Sticker Impreso | Informe Devolución | Informe Mantenimiento | Recibido Logística | No Autorizado Logística | Aviso de Entrega | Devolución | Entregado al Cliente | Encuesta, Recibido del Cliente | Certificado Enviado | Recibido para Tercerizar | Órden de Compra del Proveedor | Salida a Tercerizar | Retorno de Salida | Compra de Proveedor | Recepción de Compra | Recibo de Caja | Seguimiento
1 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 43465 | Remisión: 8794, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/10 15:59:16 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigróm. 3pts Hum y 3pts temp (10 a 80)%HR *A, Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC | Serie: EF7201H00559., Id: #9 | NINGUNO | Calibración de Patrón Interno | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 486 días 9 horas |  |  |  | 486 |  |  | NO, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/07/23 17:00:58, 96 días 2 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/07/23 17:02:15, 96 días 2 horas |  |  | 43465 (Aprobado), Fecha: 2024/07/23 17:02:15, Tipo: INTERNO, Tiempo: 96 días 2 horas | SI, Fecha: 2024/07/29 17:33:56, Tiempo:, 100 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/11/29 11:32:57, 188 días 5 horas |  | NO, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | SIN DEVOLUCION, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
2 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 43467 | Remisión: 8794, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/10 16:04:12 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigróm. 3pts Hum y 3pts temp (10 a 80)%HR *A, Marca: HOBO-ONSET, Modelo: UX100-003 | Serie: 21427402., Id: | NINGUNO | Calibración de Patrón Interno | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 486 días 8 horas |  |  |  | 486 |  |  | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/07/23 18:20:23, 96 días 1 hora | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/07/23 18:32:50, 96 días 1 hora |  |  | 43467 (Aprobado), Fecha: 2024/07/23 18:32:50, Tipo: INTERNO, Tiempo: 96 días 1 hora | SI, Fecha: 2024/07/29 18:28:35, Tiempo:, 100 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/11/29 11:37:39, 188 días 4 horas |  | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | SIN DEVOLUCION, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
3 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 43466 | Remisión: 8794, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/10 16:02:06 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigróm. 3pts Hum y 3pts temp (10 a 80)%HR *A, Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC | Serie: EF7201H00648., Id: #11 | NINGUNO | Calibración de Patrón Interno | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 486 días 8 horas |  |  |  | 486 |  |  | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/07/23 17:13:29, 96 días 1 hora | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/07/23 18:03:18, 96 días 1 hora |  |  | 43466 (Aprobado), Fecha: 2024/07/23 18:03:18, Tipo: INTERNO, Tiempo: 96 días 1 hora | SI, Fecha: 2024/07/29 17:33:57, Tiempo:, 100 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/11/29 11:37:39, 188 días 4 horas |  | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | SIN DEVOLUCION, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
4 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 43470 | Remisión: 8794, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/10 16:15:13 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigróm. 3pts Hum y 3pts temp (10 a 80)%HR *A, Marca: VAISALA, Modelo: SP-2000-20R | Serie: 18302004., Id: | NINGUNO | Calibración de Patrón Interno | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 486 días 8 horas |  |  |  | 486 |  |  | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | SI, Observación: BUEN ESTADO, Fecha: 2024/04/23 16:04:28, 30 días 9 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/04/23 16:06:39, 30 días 9 horas |  |  | 43470 (Aprobado), Fecha: 2024/04/23 16:06:39, Tipo: INTERNO, Tiempo: 30 días 9 horas | SI, Fecha: 2024/05/22 07:53:41, Tiempo:, 51 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/11/29 11:37:39, 188 días 4 horas |  | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | SIN DEVOLUCION, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
5 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 43469 | Remisión: 8794, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/10 16:13:12 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigróm. 3pts Hum y 3pts temp (10 a 80)%HR *A, Marca: VAISALA, Modelo: SP-2000-20R | Serie: 18302003, Id: | NINGUNO | Calibración de Patrón Interno | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 486 días 8 horas |  |  |  | 486 |  |  | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | SI, Observación: buen estado, Fecha: 2024/04/23 16:13:08, 30 días 9 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/04/23 16:14:24, 31 días 9 horas |  |  | 43469 (Aprobado), Fecha: 2024/04/23 16:14:24, Tipo: INTERNO, Tiempo: 31 días 9 horas | SI, Fecha: 2024/05/22 07:53:40, Tiempo:, 51 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/11/29 11:37:39, 188 días 4 horas |  | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | SIN DEVOLUCION, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
6 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 43471 | Remisión: 8794, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/10 16:19:58 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigróm. 3pts Hum y 3pts temp (10 a 80)%HR *A, Marca: VAISALA, Modelo: SP-2000-20R | Serie: 18302009., Id: | NINGUNO | Calibración de Patrón Interno | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 486 días 8 horas |  |  |  | 486 |  |  | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | SI, Observación: BUEN ESTADO, Fecha: 2024/04/23 16:10:14, 30 días 9 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/04/23 16:12:27, 30 días 9 horas |  |  | 43471 (Aprobado), Fecha: 2024/04/23 16:12:27, Tipo: INTERNO, Tiempo: 30 días 9 horas | SI, Fecha: 2024/05/22 08:00:08, Tiempo:, 51 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/11/29 11:37:39, 188 días 4 horas |  | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | SIN DEVOLUCION, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
7 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 43461 | Remisión: 8794, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/10 15:36:05 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigróm. 3pts Hum y 3pts temp (10 a 80)%HR *A, Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC | Serie: EF7201H00642., Id: #1 | NINGUNO | Calibración de Patrón Interno | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 486 días 9 horas |  |  |  | 486 |  |  | NO, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/07/23 15:52:50, 96 días 9 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/07/23 15:55:21, 96 días 9 horas |  |  | 43461 (Aprobado), Fecha: 2024/07/23 15:55:21, Tipo: INTERNO, Tiempo: 96 días 9 horas | SI, Fecha: 2024/07/29 17:33:53, Tiempo:, 100 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/11/29 11:37:39, 188 días 5 horas |  | NO, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | SIN DEVOLUCION, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
8 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 43462 | Remisión: 8794, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/10 15:38:06 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigróm. 3pts Hum y 3pts temp (10 a 80)%HR *A, Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC | Serie: EF7201H00552., Id: #2 | NINGUNO | Calibración de Patrón Interno | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 486 días 9 horas |  |  |  | 486 |  |  | NO, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/07/23 15:59:12, 96 días 9 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/07/23 16:11:13, 96 días 1 hora |  |  | 43462 (Aprobado), Fecha: 2024/07/23 16:11:13, Tipo: INTERNO, Tiempo: 96 días 1 hora | SI, Fecha: 2024/07/29 17:33:54, Tiempo:, 100 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/11/29 11:37:39, 188 días 5 horas |  | NO, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | SIN DEVOLUCION, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
9 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 43463 | Remisión: 8794, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/10 15:49:20 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigróm. 3pts Hum y 3pts temp (10 a 80)%HR *A, Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC | Serie: EF7186D01182., Id: #3 | NINGUNO | Calibración de Patrón Interno | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 486 días 9 horas |  |  |  | 486 |  |  | NO, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/07/23 16:22:36, 96 días 1 hora | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/07/23 16:26:15, 96 días 1 hora |  |  | 43463 (Aprobado), Fecha: 2024/07/23 16:29:14, Tipo: INTERNO, Tiempo: 96 días 1 hora | SI, Fecha: 2024/07/29 17:33:55, Tiempo:, 100 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/11/29 11:37:39, 188 días 5 horas |  | NO, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | SIN DEVOLUCION, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
10 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 43464 | Remisión: 8794, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/10 15:57:22 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigróm. 3pts Hum y 3pts temp (10 a 80)%HR *A, Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC | Serie: EF7186D01152., Id: #6 | NINGUNO | Calibración de Patrón Interno | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 486 días 9 horas |  |  |  | 486 |  |  | NO, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/07/23 16:31:30, 96 días 1 hora | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/07/23 16:39:47, 96 días 1 hora |  |  | 43464 (Aprobado), Fecha: 2024/07/23 16:39:47, Tipo: INTERNO, Tiempo: 96 días 1 hora | SI, Fecha: 2024/07/29 17:33:55, Tiempo:, 100 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/11/29 11:37:39, 188 días 5 horas |  | NO, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | SIN DEVOLUCION, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | NO, 486 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
11 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 44397 | Remisión: 9014, Usuario: Katya Rodríguez, Fecha: 2024/04/09 17:22:57 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], Marca: EXTECH, Modelo: 42280 | Serie: 10203082, Id: TH-CC-104 | ADAPTADORES DE CARGA / CD DE SOFTWARE | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CEMENTO BAYANO S.A, (43085-133-290460),, Proridad: | --, -- | -- | -- | David Ramírez R. | 465 días 7 horas | 2024/03/26 16:26:00 |  | 465 días 7 horas | 465 |  |  | NO, 465 días 7 horas | NO, 465 días 7 horas | NO, 465 días 7 horas | 8587, Fecha: 2024/09/17 09:27:02, Tiempo: 114 días 1 hora | NO, 465 días 7 horas | NO, 465 días 7 horas | NO, 465 días 7 horas |  |  | NO, 465 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 465 días 7 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 465 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 465 días 7 horas | NO, 465 días 7 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
12 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 44400 | Remisión: 9014, Usuario: Katya Rodríguez, Fecha: 2024/04/09 18:01:30 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro de Líquido en Vidrio, Marca: Enviro Safe, Modelo: S 68002, Intervalo1: (20 a 500) °F | Serie: cat.605030100, Id: TV-CM-146 | PAQUETE DE TRASPORTE | COLUMNA PARTIDA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CEMENTO BAYANO S.A, (43085-133-290460),, Proridad: | --, -- | -- | -- | David Ramírez R. | 466 días | 2024/03/26 16:26:00 |  | 466 días | 466 |  |  | NO, 466 días | NO, 466 días | NO, 466 días | 8587, Fecha: 2024/09/17 09:27:02, Tiempo: 115 días | NO, 466 días | NO, 466 días | NO, 466 días |  |  | NO, 466 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 466 días |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 466 días | SIN DEVOLUCION, 466 días | NO, 466 días | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
13 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 42496 | Remisión: 8586, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/02/06 19:06:22 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Multímetro, Marca: FLUKE, Modelo: 8808A | Serie: 1867042, Id: | N/A | Buen estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI |  | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 511 días |  |  |  | 511 |  |  | NO, 511 días | NO, 511 días | NO, 511 días | NO, 511 días | NO, 511 días | NO, 511 días | NO, 511 días |  |  | NO, 511 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 511 días |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 511 días | SIN DEVOLUCION, 511 días | NO, 511 días | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
14 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 46037 | Remisión: 9367, Usuario: Katya Rodríguez, Fecha: 2024/05/30 15:34:42 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro Digital, Marca: ISOTECH, Modelo: 935-14-61 | Serie: 37615/9 37615/13., Id: | NA | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 428 días 9 horas |  |  |  | 428 |  |  | NO, 428 días 9 horas | NO, 428 días 9 horas | NO, 428 días 9 horas | NO, 428 días 9 horas | NO, 428 días 9 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/07/10 18:21:04, 29 días 2 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/07/10 18:26:07, 29 días 2 horas |  |  | 46037 (Aprobado), Fecha: 2024/07/10 18:31:16, Tipo: INTERNO, Tiempo: 29 días 2 horas | SI, Fecha: 2024/07/11 12:30:39, Tiempo:, 29 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 428 días 9 horas |  | NO, 428 días 9 horas | NO, 428 días 9 horas | SIN DEVOLUCION, 428 días 9 horas | NO, 428 días 9 horas | NO, 428 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
15 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 46039 | Remisión: 9367, Usuario: Katya Rodríguez, Fecha: 2024/05/30 15:39:13 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro Digital, Marca: ISOTECH, Modelo: 935-14-61 | Serie: 37615/9 37615/12., Id: | NA | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 428 días 9 horas |  |  |  | 428 |  |  | NO, 428 días 9 horas | NO, 428 días 9 horas | NO, 428 días 9 horas | NO, 428 días 9 horas | NO, 428 días 9 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/07/10 18:21:27, 29 días 2 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/07/10 18:29:53, 29 días 2 horas |  |  | 46039 (Aprobado), Fecha: 2024/07/10 18:29:53, Tipo: INTERNO, Tiempo: 29 días 2 horas | SI, Fecha: 2024/07/11 12:30:40, Tiempo:, 29 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 428 días 9 horas |  | NO, 428 días 9 horas | NO, 428 días 9 horas | SIN DEVOLUCION, 428 días 9 horas | NO, 428 días 9 horas | NO, 428 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
16 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 46313 | Remisión: 9431, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/06/08 11:01:01 | Magnitud: Volumen, Equipo: Micropipeta Graduada, Marca: Gilson, Modelo: Pipetman P20, Intervalo1: (2 a 20) ul | Serie: H13710N, Id: | Ninguno | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CEMCIT AIP, (25034122-3-2017),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Luis Clement Avenue, Bldg. 401 Tupper, Ancon, Panama | Miryam Venegas | -- | Rubén Ortega Cortés | 422 días 4 horas |  |  |  | 422 | 2024/09/15 18:24, (5) días |  | NO, 422 días 4 horas | 15442/1 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/08/28 18:26:54, 57 días 6 horas | NO, 422 días 4 horas | NO, 422 días 4 horas | NO, 422 días 4 horas | NO, 422 días 4 horas | NO, 422 días 4 horas |  |  | NO, 422 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Equipo no pudo calibrarse, Fecha: 2025/03/07 12:37:02, 194 días 1 hora | NO AUTORIZADO, 194 días 1 hora | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 422 días 4 horas | SIN DEVOLUCION, 422 días 4 horas | NO, 422 días 4 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
17 | Calibración por Trazabilidad - CC (Certificado) | 46340 | Remisión: 9437, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/06/08 14:36:40 | Magnitud: Par torsional, Equipo: Torquímetro, Marca: CTA, Modelo: 8900 | Serie: INN-46340, Id: | ESTUCHE DE VIAJE Y PROTECTOR PLASTICO | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | BTU ENERGIA, S.A, (256437-1-403921),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CORREGIMIENTO DE PARQUE LEFEVRE URB PANAMA VIEJO CALLE VIA CINCUENTENARIO EDIF PANAMA VIEJO BUSINESS CENTER DPTO 32-1 | Amilcar Mojica | -- | David Ramírez R. | 422 días 1 hora |  |  |  | 422 |  |  | NO, 422 días 1 hora | NO, 422 días 1 hora | NO, 422 días 1 hora | NO, 422 días 1 hora | NO, 422 días 1 hora | NO, 422 días 1 hora | NO, 422 días 1 hora |  |  | NO, 422 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 422 días 1 hora |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 422 días 1 hora | SIN DEVOLUCION, 422 días 1 hora | NO, 422 días 1 hora | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
18 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 47055 | Remisión: 9841, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/06/26 13:01:32 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Calibrador Pie de Rey, Marca: SPI, Modelo: 6" Dial Caliper | Serie: 30-414-7, Id: QF-E25 | Ninguno | Estuche defectuoso. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, (8-NT-2-10513),, Proridad: | Laboratorio de Sustancias controladas, Ancon, Frente al mercado de abasto, a un costado del museo Omar Torrijos Herrera | Melvin Madrid | -- | Rubén Ortega Cortés | 410 días 2 horas |  |  |  | 410 |  |  | NO, 410 días 2 horas | NO, 410 días 2 horas | NO, 410 días 2 horas | NO, 410 días 2 horas | NO, 410 días 2 horas | NO, 410 días 2 horas | NO, 410 días 2 horas |  |  | NO, 410 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 410 días 2 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 410 días 2 horas | SIN DEVOLUCION, 410 días 2 horas | NO, 410 días 2 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
19 | Calibración por Trazabilidad - CC (Certificado) | 47124 | Remisión: 9604, Usuario: Katya Rodríguez, Fecha: 2024/06/28 11:56:39 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro infrarrojo/Pirómetro, Marca: ETEKCITY, Modelo: LASERGRIP 1030D, Intervalo1: (-50 a 550) °C | Serie: 2007104583., Id: | NINGUNO | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-03 Formato & Software Calibración Termómetros Infrarrojos - Emisividad Fija | INTERNATIONAL MARINE EXPERT, (578348-1-447718),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Panamá Bldg 0750-D Willianson Place La Boca Balboa | Carmen Briceño | -- | Rubén Ortega Cortés | 408 días 4 horas | 2024/07/10 10:58:39 |  | 400 días 5 horas | 408 | 2024/07/22 10:50, (4) días |  | NO, 408 días 4 horas | 14638/2 (Aprobado), Registrado por: Katya Rodríguez, Fecha: 2024/07/05 10:11:37, 4 días 8 horas | NO, 408 días 4 horas | NO, 408 días 4 horas | NO, 408 días 4 horas | SI, Observación: buen estado, Fecha: 2024/07/09 09:21:48, 6 días 7 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/07/10 11:00:58, 7 días 9 horas |  |  | 47124 (Aprobado), Fecha: 2024/07/10 11:17:19, Tipo: INTERNO, Tiempo: 7 días 9 horas | SI, Fecha: 2024/07/10 12:05:30, Tiempo:, 8 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/09/26 14:22:01, 64 días 3 horas |  | NO, 408 días 4 horas | NO, 408 días 4 horas | SIN DEVOLUCION, 408 días 4 horas | NO, 408 días 4 horas | NO, 408 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
20 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 47127 | Remisión: 9604, Usuario: Katya Rodríguez, Fecha: 2024/06/28 12:11:56 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro Digital, Marca: NO INDICADA, Modelo: DT86A, Intervalo1: (-50 a 300) °C | Serie: IME015., Id: | NINGUNO | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | INTERNATIONAL MARINE EXPERT, (578348-1-447718),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Panamá Bldg 0750-D Willianson Place La Boca Balboa | Carmen Briceño | -- | Rubén Ortega Cortés | 408 días 3 horas | 2024/07/10 10:58:39 |  | 400 días 5 horas | 408 | 2024/07/28 10:50, (5) días |  | NO, 408 días 3 horas | 14638/2 (Aprobado), Registrado por: Katya Rodríguez, Fecha: 2024/07/05 10:13:35, 4 días 7 horas | NO, 408 días 3 horas | NO, 408 días 3 horas | NO, 408 días 3 horas | SI, Observación: BUEN ESTADO, Fecha: 2024/07/10 10:40:41, 7 días 7 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/07/10 11:18:19, 7 días 8 horas |  |  | 47127 (Aprobado), Fecha: 2024/07/10 11:18:19, Tipo: INTERNO, Tiempo: 7 días 8 horas | SI, Fecha: 2024/07/10 12:05:31, Tiempo:, 7 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/09/26 14:23:17, 64 días 2 horas |  | NO, 408 días 3 horas | NO, 408 días 3 horas | SIN DEVOLUCION, 408 días 3 horas | NO, 408 días 3 horas | NO, 408 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
21 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 43468 | Remisión: 8794, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/10 16:06:17 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigróm. 3pts Hum y 3pts temp (10 a 80)%HR *A, Marca: Thermpro, Modelo: TP-60S | Serie: INN-43468, Id: | NINGUNO | Calibración de Patrón Interno | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI |  | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 486 días 8 horas |  |  |  | 486 |  |  | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas |  |  | NO, 486 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 486 días 8 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 486 días 8 horas | SIN DEVOLUCION, 486 días 8 horas | NO, 486 días 8 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
22 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 42494 | Remisión: 8586, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/02/06 18:56:44 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Multimetro, Marca: FLUKE, Modelo: 289 TRUE RMS | Serie: 16240188., Id: | Ninguno | Buen estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI |  | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 511 días |  |  |  | 511 |  |  | NO, 511 días | NO, 511 días | NO, 511 días | NO, 511 días | NO, 511 días | NO, 511 días | NO, 511 días |  |  | NO, 511 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 511 días |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 511 días | SIN DEVOLUCION, 511 días | NO, 511 días | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
23 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 42495 | Remisión: 8586, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/02/06 19:01:30 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Multimetro, Marca: FLUKE, Modelo: 87 III | Serie: 76080305, Id: | Ninguno | Buen estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI |  | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 511 días |  |  |  | 511 |  |  | NO, 511 días | NO, 511 días | NO, 511 días | NO, 511 días | NO, 511 días | NO, 511 días | NO, 511 días |  |  | NO, 511 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 511 días |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 511 días | SIN DEVOLUCION, 511 días | NO, 511 días | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO