## Ingresos
N Fila | Tipo Servicio | Ingreso | Remisión, Usuario, Fecha | Equipo | Serie, Id Equipo | Accesorios | Observaciones | Sitio, Tercerizado, Garantía, Convenio | Plantilla | Cliente | Sede | Contacto | Tercero | Asesor Comercial | Tiempo en Laboratorio | Aprobación Cotización | Aprobación Ajuste | Tiempo desde la aprobación | Días en el laboratorio | Fecha Entrega Según Cotización | Fecha Entrega Según Programación | Solicitud | Cotización | Orden Compra Cliente | Proforma del Cliente | Factura del Cliente | Recibido en el Laboratorio | Reportado en el Laboratorio | No Autorizado en el Laboratorio | Ajuste | Certificado | Sticker Impreso | Informe Devolución | Informe Mantenimiento | Recibido Logística | No Autorizado Logística | Aviso de Entrega | Devolución | Entregado al Cliente | Encuesta, Recibido del Cliente | Certificado Enviado | Recibido para Tercerizar | Órden de Compra del Proveedor | Salida a Tercerizar | Retorno de Salida | Compra de Proveedor | Recepción de Compra | Recibo de Caja | Seguimiento
1 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 48818 | Remisión: 10289, Usuario: Edwin Carvajal, Fecha: 2024/08/23 13:16:13 | Magnitud: Masa, Equipo: Balanza Digital, Marca: MASTERCOOL, Modelo: 98210-A | Serie: 649435, Id: |  | Buen estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 368 días 2 horas |  |  |  | 368 |  |  | NO, 368 días 2 horas | NO, 368 días 2 horas | NO, 368 días 2 horas | NO, 368 días 2 horas | NO, 368 días 2 horas | NO, 368 días 2 horas | NO, 368 días 2 horas |  |  | NO, 368 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 368 días 2 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 368 días 2 horas | SIN DEVOLUCION, 368 días 2 horas | NO, 368 días 2 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
2 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 52674 | Remisión: 10942, Usuario: Jeans Valdés, Fecha: 2024/12/23 14:56:35 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Extensómetro, Marca: Epsilon, Modelo: 3542-0200-005-ST, Intervalo1: (0.5 a 2) in | Serie: INN-52674, Id: 0500 | Estuche del Equipo | Presenta oxidación; | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | Tecnilab, S.A., (946-416-107393),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Ave. Primera Parque Lefebre, esquina con calle C, Local No 62, Ciudad de Panamá | Soraya Nuñez | -- | Rubén Ortega Cortés | 282 días 1 hora |  |  |  | 282 |  |  | NO, 282 días 1 hora | NO, 282 días 1 hora | NO, 282 días 1 hora | NO, 282 días 1 hora | NO, 282 días 1 hora | NO, 282 días 1 hora | NO, 282 días 1 hora |  |  | NO, 282 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 282 días 1 hora |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 282 días 1 hora | SIN DEVOLUCION, 282 días 1 hora | NO, 282 días 1 hora | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
3 | Calibración Acreditada - CC (Certificado), Revisión Técnica - RT (Informe) | 52485 | Remisión: 10890, Usuario: Rodrigo Tejada Del Rosario, Fecha: 2024/12/17 12:25:03 | Magnitud: Par torsional, Equipo: Torquímetro, Marca: PROTO, Modelo: 6020AB, Intervalo1: (90 a 600) ft.lb | Serie: DHH99012, Id: | Estuche del Equipo | Buen Estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-10 Formato & Software Calibración Torquímetros | AIRPRO COMPONENTS S.A., (1974868-1-736076),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Avenida Vei Walker, Bldg 256, Panamá Pacifico, Howard, Panamá | Martha Matos | -- | Rubén Ortega Cortés | 286 días 3 horas |  |  |  | 286 | 2025/04/27 15:55, (5) días |  | NO, 286 días 3 horas | 18167/1 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2025/04/09 10:43:09, 1 días 6 horas | NO, 286 días 3 horas | 10070, Fecha: 2025/04/11 17:37:51, Tiempo: 83 días 5 horas | NO, 286 días 3 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2024/12/17 12:34:10, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/04/04 16:08:36, 78 días 4 horas |  |  | 52485 (Registrado), Fecha: 2025/04/09 10:46:27, Tipo: INTERNO, Tiempo: 80 días 7 horas | SI, Fecha: 2025/04/04 16:10:37, Tiempo:, 78 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 286 días 3 horas |  | NO, 286 días 3 horas | NO, 286 días 3 horas | SIN DEVOLUCION, 286 días 3 horas | NO, 286 días 3 horas | NO, 286 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
4 | Calibración Acreditada - CC (Certificado), Revisión Técnica - RT (Informe) | 52485 | Remisión: 10890, Usuario: Rodrigo Tejada Del Rosario, Fecha: 2024/12/17 12:25:03 | Magnitud: Par torsional, Equipo: Torquímetro, Marca: PROTO, Modelo: 6020AB, Intervalo1: (90 a 600) ft.lb | Serie: DHH99012, Id: | Estuche del Equipo | Buen Estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | RT - Revisión Técnica | AIRPRO COMPONENTS S.A., (1974868-1-736076),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Avenida Vei Walker, Bldg 256, Panamá Pacifico, Howard, Panamá | Martha Matos | -- | Rubén Ortega Cortés | 286 días 3 horas |  |  |  | 286 | 2025/04/27 15:55, (5) días |  | NO, 286 días 3 horas | 18167/1 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2025/04/09 10:43:09, 1 días 6 horas | NO, 286 días 3 horas | 10070, Fecha: 2025/04/11 17:37:51, Tiempo: 83 días 5 horas | NO, 286 días 3 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2024/12/17 12:34:10, | NO, 286 días 3 horas |  |  | 52485.1 (Registrado), Fecha: 2025/04/09 10:48:31, Tipo: INTERNO, Tiempo: 80 días 7 horas | SI, Fecha: 2025/04/04 16:14:06, Tiempo:, 78 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 286 días 3 horas |  | NO, 286 días 3 horas | NO, 286 días 3 horas | SIN DEVOLUCION, 286 días 3 horas | NO, 286 días 3 horas | NO, 286 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
5 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 52313 | Remisión: 10856, Usuario: Rodrigo Tejada Del Rosario, Fecha: 2024/12/12 07:51:17 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Transductor de Tensión, Marca: HUMBOLDT, Modelo: HM-2310.20, Intervalo1: (0 a 2) in | Serie: 17180, Id: 17-05-00956 | Ninguno | Buen Estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | Constructora Urbana S.A., (280-319-61818),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Vía España Final y Calle 19 Río Abajo Panamá, República de Panamá | Haymee Zamora | -- | Rubén Ortega Cortés | 289 días 7 horas |  |  |  | 289 |  |  | NO, 289 días 7 horas | NO, 289 días 7 horas | NO, 289 días 7 horas | NO, 289 días 7 horas | NO, 289 días 7 horas | NO, 289 días 7 horas | NO, 289 días 7 horas |  |  | NO, 289 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Datos Incorrectos, Fecha: 2025/02/27 13:13:20, 55 días 5 horas | NO AUTORIZADO, 55 días 5 horas | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 289 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 289 días 7 horas | NO, 289 días 7 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
6 | Calibración por Trazabilidad - CC (Certificado) | 49487 | Remisión: 10215, Usuario: Rodrigo Tejada Del Rosario, Fecha: 2024/09/12 11:09:16 | Magnitud: Par torsional, Equipo: Transductor de Torque, Marca: Cryby, Modelo: HP-50, Intervalo1: (0 a 5) Nm | Serie: 8162654, Id: | Adaptadores, Adaptador de corriente, Estuche de viaje | EQUIPO NUEVO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-07 Formato & Software Calibración Transductores de Par Torsional | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 354 días 4 horas |  |  |  | 354 |  |  | NO, 354 días 4 horas | NO, 354 días 4 horas | NO, 354 días 4 horas | NO, 354 días 4 horas | NO, 354 días 4 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2024/09/12 11:13:22, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/10/29 11:11:19, 33 días 9 horas |  |  | 49487 (Aprobado), Fecha: 2024/11/13 14:00:11, Tipo: INTERNO, Tiempo: 44 días 3 horas | SI, Fecha: 2024/10/29 11:14:28, Tiempo:, 33 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Equipo nuevo, Fecha: 2024/12/23 08:52:55, 71 días 6 horas |  | NO, 354 días 4 horas | NO, 354 días 4 horas | SIN DEVOLUCION, 354 días 4 horas | NO, 354 días 4 horas | NO, 354 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
7 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 49983 | Remisión: 10330, Usuario: Katya Rodríguez, Fecha: 2024/09/27 10:01:37 | Magnitud: Variables Eléctricas, Equipo: Medidor de Resistencia de Puesta a Tierra / Telurómetro (Tenaza y/o Picas), Marca: ETCR, Modelo: ETCR2100A+ | Serie: 0726896, Id: | ESTUCHE DEL EQUIPO | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | GEMN S A, (2359871-1-799091),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Panama , Distrito de La Chorrera, Corregimiento de Puerto Caimito, Urbanizacion La chorrera | Gilberto Melo De Silva | -- | Rubén Ortega Cortés | 343 días 5 horas |  |  |  | 343 |  |  | NO, 343 días 5 horas | NO, 343 días 5 horas | NO, 343 días 5 horas | NO, 343 días 5 horas | NO, 343 días 5 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/09/27 16:47:25, 6 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/09/27 16:56:20, 6 horas |  |  | 49983 (Registrado), Fecha: 2024/09/27 16:56:20, Tipo: INTERNO, Tiempo: 6 horas | SI, Fecha: 2024/09/27 16:57:57, Tiempo:, 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 343 días 5 horas |  | NO, 343 días 5 horas | NO, 343 días 5 horas | SIN DEVOLUCION, 343 días 5 horas | NO, 343 días 5 horas | NO, 343 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
8 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 47301 | Remisión: 9650, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/07/05 15:27:08 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigróm. 3pts Hum y 3pts temp (10 a 80)%HR *A, Marca: THOMAS SCIENTIFIC, Modelo: TRACEABLE | Serie: 192413870, Id: AZGIE-Hg-04 | SIN ACCESORIOS | Falla en Encendido | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 402 días 9 horas |  |  |  | 402 |  |  | NO, 402 días 9 horas | NO, 402 días 9 horas | NO, 402 días 9 horas | NO, 402 días 9 horas | NO, 402 días 9 horas | NO, 402 días 9 horas | NO, 402 días 9 horas |  |  | NO, 402 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 402 días 9 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 402 días 9 horas | SIN DEVOLUCION, 402 días 9 horas | NO, 402 días 9 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
9 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 47302 | Remisión: 10080, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/07/05 15:31:08 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Calibrador Multifuncion Portatil, Marca: TRANSMILLE, Modelo: 1000A | Serie: V01505I13, Id: | Ninguno | Ninguna | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 402 días 9 horas |  |  |  | 402 |  |  | NO, 402 días 9 horas | NO, 402 días 9 horas | NO, 402 días 9 horas | NO, 402 días 9 horas | NO, 402 días 9 horas | NO, 402 días 9 horas | NO, 402 días 9 horas |  |  | NO, 402 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 402 días 9 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 402 días 9 horas | SIN DEVOLUCION, 402 días 9 horas | NO, 402 días 9 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
10 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 47512 | Remisión: 9692, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/07/11 14:16:39 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC | Serie: EF7233101851, Id: | CABLE USB | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 399 días 1 hora |  |  |  | 399 |  |  | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/07/23 18:58:21, 8 días 3 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/07/23 19:15:23, 8 días 3 horas |  |  | 47512 (Registrado), Fecha: 2024/07/23 19:15:23, Tipo: INTERNO, Tiempo: 8 días 3 horas | SI, Fecha: 2024/07/29 17:33:59, Tiempo:, 12 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 399 días 1 hora |  | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | SIN DEVOLUCION, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
11 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 47513 | Remisión: 9692, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/07/11 14:18:20 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC | Serie: EF7236100322, Id: | CABLE USB | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 399 días 1 hora |  |  |  | 399 |  |  | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/07/23 19:22:34, 8 días 3 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/07/23 19:24:14, 8 días 3 horas |  |  | 47513 (Registrado), Fecha: 2024/07/23 19:24:15, Tipo: INTERNO, Tiempo: 8 días 3 horas | SI, Fecha: 2024/07/29 18:47:52, Tiempo:, 12 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 399 días 1 hora |  | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | SIN DEVOLUCION, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
12 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 47514 | Remisión: 9692, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/07/11 14:20:14 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC | Serie: EF7236100325, Id: | CABLE USB | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 399 días 1 hora |  |  |  | 399 |  |  | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/07/23 19:36:12, 8 días 3 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/07/23 19:37:42, 8 días 3 horas |  |  | 47514 (Registrado), Fecha: 2024/07/23 19:37:42, Tipo: INTERNO, Tiempo: 8 días 3 horas | SI, Fecha: 2024/07/29 17:34:01, Tiempo:, 12 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 399 días 1 hora |  | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | SIN DEVOLUCION, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
13 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 47515 | Remisión: 9692, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/07/11 14:22:46 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC | Serie: EF7236100324, Id: | CABLE USB | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 399 días 1 hora |  |  |  | 399 |  |  | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/07/23 19:45:41, 8 días 3 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/07/23 19:47:51, 8 días 3 horas |  |  | 47515 (Registrado), Fecha: 2024/07/23 19:47:51, Tipo: INTERNO, Tiempo: 8 días 3 horas | SI, Fecha: 2024/07/29 17:34:02, Tiempo:, 12 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 399 días 1 hora |  | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | SIN DEVOLUCION, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
14 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 47516 | Remisión: 9692, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/07/11 14:24:50 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC | Serie: EF7236100307, Id: | CABLE USB | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 399 días 1 hora |  |  |  | 399 |  |  | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/07/23 19:56:18, 8 días 3 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/07/23 19:58:04, 8 días 3 horas |  |  | 47516 (Registrado), Fecha: 2024/07/23 19:58:04, Tipo: INTERNO, Tiempo: 8 días 3 horas | SI, Fecha: 2024/07/29 17:34:03, Tiempo:, 12 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 399 días 1 hora |  | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | SIN DEVOLUCION, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
15 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 47517 | Remisión: 9692, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/07/11 14:26:19 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC | Serie: EF7236100308, Id: | CABLE USB | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 399 días 1 hora |  |  |  | 399 |  |  | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/07/23 20:09:10, 8 días 3 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/07/23 20:10:36, 8 días 3 horas |  |  | 47517 (Registrado), Fecha: 2024/07/23 20:10:36, Tipo: INTERNO, Tiempo: 8 días 3 horas | SI, Fecha: 2024/07/29 17:34:03, Tiempo:, 12 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 399 días 1 hora |  | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | SIN DEVOLUCION, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
16 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 47518 | Remisión: 9692, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/07/11 14:27:56 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC | Serie: EF7236100309, Id: | CABLE USB | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 399 días 1 hora |  |  |  | 399 |  |  | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/07/23 20:15:37, 8 días 3 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/07/23 20:23:56, 8 días 3 horas |  |  | 47518 (Registrado), Fecha: 2024/07/23 20:23:56, Tipo: INTERNO, Tiempo: 8 días 3 horas | SI, Fecha: 2024/07/29 17:34:04, Tiempo:, 12 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 399 días 1 hora |  | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | SIN DEVOLUCION, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
17 | -- | 47519 | Remisión: 9692, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/07/11 14:29:03 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC | Serie: EF7236100306, Id: | CABLE USB | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 399 días 1 hora |  |  |  | 399 |  |  | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/07/23 20:30:08, 8 días 3 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/07/23 20:31:24, 8 días 3 horas |  |  | 47519 (Registrado), Fecha: 2024/07/23 20:31:24, Tipo: INTERNO, Tiempo: 8 días 3 horas | SI, Fecha: 2024/07/29 17:34:05, Tiempo:, 12 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 399 días 1 hora |  | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | SIN DEVOLUCION, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
18 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 47520 | Remisión: 9692, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/07/11 14:30:31 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC | Serie: EF7233101646, Id: | CABLE USB | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 399 días 1 hora |  |  |  | 399 |  |  | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/07/23 20:35:35, 8 días 3 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/07/23 20:40:10, 8 días 3 horas |  |  | 47520 (Registrado), Fecha: 2024/07/23 20:40:10, Tipo: INTERNO, Tiempo: 8 días 3 horas | SI, Fecha: 2024/07/29 17:34:06, Tiempo:, 12 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 399 días 1 hora |  | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | SIN DEVOLUCION, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
19 | -- | 47521 | Remisión: 9692, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/07/11 14:32:09 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrometro (datalogger), Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC | Serie: EF7236100323, Id: | CABLE USB | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 399 días 1 hora |  |  |  | 399 |  |  | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/07/23 20:45:49, 8 días 3 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/07/23 20:47:15, 8 días 3 horas |  |  | 47521 (Registrado), Fecha: 2024/07/23 20:47:15, Tipo: INTERNO, Tiempo: 8 días 3 horas | SI, Fecha: 2024/07/29 17:34:07, Tiempo:, 12 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 399 días 1 hora |  | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | SIN DEVOLUCION, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO, 399 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
20 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 47566 | Remisión: 9707, Usuario: Edwin Carvajal, Fecha: 2024/07/15 07:02:23 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Medidor de Aislamiento, Marca: MEGGER, Modelo: MIT1025 | Serie: 101195221, Id: | CABLES | Muestra variabilidad en el voltaje aplicado, principalmente en los rangos bajos. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | COINSECA PANAMA S.A, (155645819-2-2017),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Juan Diaz, Urb. Via Marcelo, frente a procesadora Melo. | Ing. Ruben Gutierrez | -- | David Ramírez R. | 397 días 7 horas | 2024/07/15 13:47:45 |  | 397 días 2 horas | 397 | 2024/07/29 12:57, (4) días |  | NO, 397 días 7 horas | 14822/1 (Aprobado), Registrado por: David Ramírez R., Fecha: 2024/07/15 12:58:06, 4 horas | NO, 397 días 7 horas | 9751, Fecha: 2025/03/05 16:29:40, Tiempo: 167 días 8 horas | NO, 397 días 7 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/07/15 12:05:16, 4 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/07/15 13:49:22, 5 horas |  |  | 47566 (Aprobado), Fecha: 2024/07/18 15:15:49, Tipo: INTERNO, Tiempo: 3 días 7 horas | SI, Fecha: 2024/07/15 13:51:10, Tiempo:, 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 397 días 7 horas |  | NO, 397 días 7 horas | NO, 397 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 397 días 7 horas | NO, 397 días 7 horas | NO, 397 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
21 | Calibración por Trazabilidad - CC (Certificado) | 47729 | Remisión: 9753, Usuario: Katya Rodríguez, Fecha: 2024/07/19 13:01:23 | Magnitud: Par torsional, Equipo: Torquímetro, Marca: CDI TORQUE, Modelo: 1002MFRMH | Serie: 0722115926., Id: 071-020-02 | CAJA DE TRASPORTE, ADAPTADOR TRUPER 3/8H-1/2M A-5253 | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CELMEC, S.A., (439-575-10813),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Urbanización Vía Boyd Roosevelt, Calle principal hacia Villa Zaita | Mau Muñoz | -- | Rubén Ortega Cortés | 393 días 2 horas |  |  |  | 393 |  |  | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO |  |  | NO AUTORIZADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: No es posible ajustar, Fecha: 2025/01/31 10:58:59, 139 días 6 horas | NO AUTORIZADO, 139 días 6 horas | NO, 393 días 2 horas | NO, 393 días 2 horas | SIN DEVOLUCION, 393 días 2 horas | NO AUTORIZADO | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO AUTORIZADO | NO REQUERIDO
22 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 47963 | Remisión: 9814, Usuario: Katya Rodríguez, Fecha: 2024/07/26 12:19:18 | Magnitud: Temperatura, Equipo: NEVERA (MEDIO ISOTERMO), Marca: DANBY, Modelo: DWC172BL | Serie: 4316103520385, Id: | CONTROLADOR ITC1000F | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-29 Formato & Software Calibración Generadores de Temperatura & Humedad | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 388 días 3 horas |  |  |  | 388 |  |  | NO, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | SI, Observación: BUEN ESTADO, Fecha: 2024/07/30 14:56:49, 2 días 2 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/07/30 15:02:44, 2 días 3 horas |  |  | 47963 (Registrado), Fecha: 2024/07/30 15:02:44, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 3 horas | SI, Fecha: 2024/07/30 15:17:15, Tiempo:, 2 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 388 días 3 horas |  | NO, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | SIN DEVOLUCION, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
23 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 47964 | Remisión: 9814, Usuario: Katya Rodríguez, Fecha: 2024/07/26 12:26:48 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Baño Líquido/Termostático, Marca: JOANLAB, Modelo: BHS-2 | Serie: 042024104102075, Id: | TAPADERA Y PARRILLA | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-29 Formato & Software Calibración Generadores de Temperatura & Humedad | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 388 días 3 horas |  |  |  | 388 |  |  | NO, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | SI, Observación: BUEN ESTADO, Fecha: 2024/07/30 14:46:18, 2 días 2 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/07/30 14:48:50, 2 días 2 horas |  |  | 47964 (Registrado), Fecha: 2024/07/30 14:48:50, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 2 horas | SI, Fecha: 2024/07/30 15:17:16, Tiempo:, 2 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 388 días 3 horas |  | NO, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | SIN DEVOLUCION, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
24 | Calibración por Trazabilidad - CC (Certificado) | 47971 | Remisión: 9818, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/07/26 14:56:56 | Magnitud: Par torsional, Equipo: Torquímetro, Marca: STURTEVANT RICHMONT, Modelo: CCM-400 | Serie: 1233410, Id: | CAJA, Cabezales intercambiables, Pines de sujeción | Equipo presenta cabezales y punto de montura de cabezal diferente a los originales, sin los pines de sujeción adecuados | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | ELECTRONICA MEDICA S.A, (678-298-131096),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, calle 72 Este, Local 36, San Francisco, Ciudad de Panamá, Panamá. | Biodelsa Sanchez | -- | David Ramírez R. | 388 días 1 hora |  |  |  | 388 | 2024/08/12 08:52, (8) días |  | NO, 388 días 1 hora | 14886/1 (Aprobado), Registrado por: David Ramírez R., Fecha: 2024/07/29 09:47:28, | NO, 388 días 1 hora | 8186, Fecha: 2024/07/29 09:49:29, Tiempo: | NO, 388 días 1 hora | NO, 388 días 1 hora | NO, 388 días 1 hora |  |  | NO, 388 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 388 días 1 hora |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 388 días 1 hora | SIN DEVOLUCION, 388 días 1 hora | NO, 388 días 1 hora | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
25 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 47958 | Remisión: 9814, Usuario: Katya Rodríguez, Fecha: 2024/07/26 11:50:26 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigróm. 3pts Hum y 3pts temp (10 a 80)%HR *A, Marca: GOVEE, Modelo: H5100 | Serie: SYL1B45600220, Id: 2 | NINGUNO | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 388 días 4 horas |  |  |  | 388 |  |  | NO, 388 días 4 horas | NO, 388 días 4 horas | NO, 388 días 4 horas | NO, 388 días 4 horas | NO, 388 días 4 horas | SI, Observación: BUEN ESTADO, Fecha: 2024/07/29 11:04:35, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/08/01 12:21:14, 4 días 1 hora |  |  | 47958 (Registrado), Fecha: 2024/08/01 12:21:14, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 1 hora | SI, Fecha: 2024/08/01 12:32:29, Tiempo:, 4 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 388 días 4 horas |  | NO, 388 días 4 horas | NO, 388 días 4 horas | SIN DEVOLUCION, 388 días 4 horas | NO, 388 días 4 horas | NO, 388 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
26 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 47960 | Remisión: 9814, Usuario: Katya Rodríguez, Fecha: 2024/07/26 11:56:16 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigróm. 3pts Hum y 3pts temp (10 a 80)%HR *A, Marca: GOVEE, Modelo: H5100 | Serie: SYL1B45600178, Id: 3 | NINGUNO | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 388 días 4 horas |  |  |  | 388 |  |  | NO, 388 días 4 horas | NO, 388 días 4 horas | NO, 388 días 4 horas | NO, 388 días 4 horas | NO, 388 días 4 horas | SI, Observación: BUEN ESTADO, Fecha: 2024/07/29 11:05:02, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/08/01 12:22:25, 4 días 1 hora |  |  | 47960 (Registrado), Fecha: 2024/08/01 12:22:25, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 1 hora | SI, Fecha: 2024/08/01 12:32:30, Tiempo:, 4 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 388 días 4 horas |  | NO, 388 días 4 horas | NO, 388 días 4 horas | SIN DEVOLUCION, 388 días 4 horas | NO, 388 días 4 horas | NO, 388 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
27 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 47962 | Remisión: 9814, Usuario: Katya Rodríguez, Fecha: 2024/07/26 12:04:38 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigróm. 3pts Hum y 3pts temp (10 a 80)%HR *A, Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC, Intervalo1: (-40 a 85) °C, Intervalo2: (0 a 99) HR | Serie: EF7186D01179., Id: | SENSOR EXTERNO | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 388 días 3 horas |  |  |  | 388 |  |  | NO, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/07/26 23:16:18, 5 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/07/26 23:19:00, 5 horas |  |  | 47962 (Registrado), Fecha: 2024/07/26 23:19:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 horas | SI, Fecha: 2024/07/29 16:56:27, Tiempo:, 1 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 388 días 3 horas |  | NO, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | SIN DEVOLUCION, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
28 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 48009 | Remisión: 9823, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/07/29 11:50:21 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro Ambiental [3pts], Marca: TESTO, Modelo: 410-1 | Serie: 38455800/608, Id: | ESTUCHE DE TRANSPORTE | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | ITS Technologies S.A., (2097793-1-756245),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Urb. Chanis, Vía Principal - Edificio J3, N0 145, Panamá, Rep. de Panamá | Irving Berroa | -- | Rubén Ortega Cortés | 387 días 4 horas |  |  |  | 387 | 2024/08/25 09:35, (5) días |  | NO, 387 días 4 horas | 14876/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/08/09 09:40:12, 8 días 7 horas | NO, 387 días 4 horas | NO, 387 días 4 horas | NO, 387 días 4 horas | SI, Observación: buen estado, Fecha: 2024/08/09 09:44:29, 8 días 7 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/08/09 09:58:34, 8 días 7 horas |  |  | 48009 (Aprobado), Fecha: 2024/08/09 09:58:34, Tipo: INTERNO, Tiempo: 8 días 7 horas | SI, Fecha: 2024/08/09 10:14:34, Tiempo:, 8 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 387 días 4 horas |  | NO, 387 días 4 horas | NO, 387 días 4 horas | SIN DEVOLUCION, 387 días 4 horas | NO, 387 días 4 horas | NO, 387 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
29 | Calibración por Trazabilidad - CC (Certificado) | 47965 | Remisión: 9814, Usuario: Katya Rodríguez, Fecha: 2024/07/26 12:37:01 | Magnitud: Temperatura, Equipo: BAÑO DE TEMPERATURA CONSTANTE, Marca: AA TECH, Modelo: N/A | Serie: INN-47965, Id: | BAÑO, PEDAL , BOMBA CONECTOR DE ENERGIA | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-29 Formato & Software Calibración Generadores de Temperatura & Humedad | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 388 días 3 horas |  |  |  | 388 |  |  | NO, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/07/27 00:35:58, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/07/27 00:41:11, |  |  | 47965 (Registrado), Fecha: 2024/07/27 00:41:11, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2024/07/29 17:31:03, Tiempo:, 1 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 388 días 3 horas |  | NO, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | SIN DEVOLUCION, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
30 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 47952 | Remisión: 9814, Usuario: Katya Rodríguez, Fecha: 2024/07/26 11:44:38 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigróm. 3pts Hum y 3pts temp (10 a 80)%HR *A, Marca: GOVEE, Modelo: H5100 | Serie: SYL1B45600205, Id: 1 | NINGUNO | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 388 días 4 horas |  |  |  | 388 |  |  | NO, 388 días 4 horas | NO, 388 días 4 horas | NO, 388 días 4 horas | NO, 388 días 4 horas | NO, 388 días 4 horas | SI, Observación: BUEN ESTADO, Fecha: 2024/07/29 11:04:04, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/08/01 12:19:50, 4 días 1 hora |  |  | 47952 (Registrado), Fecha: 2024/08/01 12:19:50, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 1 hora | SI, Fecha: 2024/08/01 12:32:28, Tiempo:, 4 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 388 días 4 horas |  | NO, 388 días 4 horas | NO, 388 días 4 horas | SIN DEVOLUCION, 388 días 4 horas | NO, 388 días 4 horas | NO, 388 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
31 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 47966 | Remisión: 9814, Usuario: Katya Rodríguez, Fecha: 2024/07/26 12:46:14 | Magnitud: Humedad, Equipo: Cámara Climática (Temperatura / Humedad), Marca: NO INDICADA, Modelo: NO INDICADO | Serie: INN-47966, Id: | CONTROLADOR, DESHUMIFICADOR, HUMIFICADOR, ABANICO | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-29 Formato & Software Calibración Generadores de Temperatura & Humedad | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 388 días 3 horas |  |  |  | 388 |  |  | NO, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | SI, Observación: buen estado, Fecha: 2024/08/02 08:55:17, 4 días 5 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/08/02 08:57:55, 4 días 5 horas |  |  | 47966 (Registrado), Fecha: 2024/08/02 08:57:55, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 5 horas | SI, Fecha: 2024/08/02 08:59:45, Tiempo:, 4 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 388 días 3 horas |  | NO, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | SIN DEVOLUCION, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | NO, 388 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
32 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 48097 | Remisión: 9856, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/08/01 16:12:23 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigróm. 3pts Hum y 3pts temp (10 a 80)%HR *A, Marca: NO INDICADA, Modelo: NO INDICADO | Serie: INN-48097, Id: | Sensor externo | Buen estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 383 días 8 horas |  |  |  | 383 |  |  | NO, 383 días 8 horas | NO, 383 días 8 horas | NO, 383 días 8 horas | NO, 383 días 8 horas | NO, 383 días 8 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/08/01 16:48:47, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/08/01 16:50:11, |  |  | 48097 (Registrado), Fecha: 2024/08/01 16:50:11, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2024/08/01 16:59:53, Tiempo:, | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 383 días 8 horas |  | NO, 383 días 8 horas | NO, 383 días 8 horas | SIN DEVOLUCION, 383 días 8 horas | NO, 383 días 8 horas | NO, 383 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
33 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 48096 | Remisión: 9856, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/08/01 16:06:39 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigróm. 3pts Hum y 3pts temp (10 a 80)%HR *A, Marca: BALDR, Modelo: B0341WST2H2 | Serie: INN-48096, Id: | Sensor externo modelo E0666TH | Buen estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 383 días 8 horas |  |  |  | 383 |  |  | NO, 383 días 8 horas | NO, 383 días 8 horas | NO, 383 días 8 horas | NO, 383 días 8 horas | NO, 383 días 8 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/08/01 16:32:58, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/08/01 16:34:14, |  |  | 48096 (Registrado), Fecha: 2024/08/01 16:57:54, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2024/08/01 16:59:52, Tiempo:, | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 383 días 8 horas |  | NO, 383 días 8 horas | NO, 383 días 8 horas | SIN DEVOLUCION, 383 días 8 horas | NO, 383 días 8 horas | NO, 383 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
34 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 48324 | Remisión: 9951, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/08/14 11:13:11 | Magnitud: Presión, Equipo: Manómetro analógico, Marca: Hose Monster, Modelo: No indicado | Serie: INN-38584, Id: | CAJA DE TRANSPORTE | Sin Glicerina por fugas en la tapa frontal | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | Servicios Técnicos Industriales y Marítimos, S.A., (54148-63-330186),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Vía Transistmica, San Vicente, edificio #86 | MARTIN RIVERA | -- | David Ramírez R. | 375 días 4 horas |  |  |  | 375 |  |  | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO |  |  | NO AUTORIZADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Equipo no se pudo calibrar por que el equipo, la tapa frontal no sostiene la glicerina y se separo la tapa, Fecha: 2024/09/10 12:51:22, 19 días 1 hora | NO AUTORIZADO, 19 días 1 hora | NO, 375 días 4 horas | NO, 375 días 4 horas | SIN DEVOLUCION, 375 días 4 horas | NO AUTORIZADO | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO AUTORIZADO | NO REQUERIDO
35 | Revisión Técnica - RT (Informe) | 51575 | Remisión: 10709, Usuario: Rodrigo Tejada Del Rosario, Fecha: 2024/11/20 16:06:17 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Pinza Amperimétrica, Marca: GREENLEE, Modelo: CM-860 | Serie: INN-51575, Id: | Estuche del equipo y puntas de prueba | No enciende | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | RT - Revisión Técnica | PANAVOLT SA, (2683329-1-845459),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Corregimiento de Ancon, Urbanización Llanos de Curundu, Calle Principal, Casa 707 | Gilberto Parks | -- | Rubén Ortega Cortés | 304 días 8 horas |  |  |  | 304 |  |  | NO, 304 días 8 horas | NO, 304 días 8 horas | NO, 304 días 8 horas | NO, 304 días 8 horas | NO, 304 días 8 horas | SI, Observación: No enciende, Fecha: 2024/11/22 15:37:50, 1 días 8 horas | NO, 304 días 8 horas |  |  | NO, 304 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 304 días 8 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 304 días 8 horas | SIN DEVOLUCION, 304 días 8 horas | NO, 304 días 8 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
36 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 51752 | Remisión: 10748, Usuario: Edwin Carvajal, Fecha: 2024/11/27 08:30:19 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: MULTÍMETRO CON PINZA AMPERIMÉTRICA, Marca: HIOKI, Modelo: CM4371-50 | Serie: 221054747., Id: E03-130 | PUNTAS DE PRUEBA | Buen estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | Hitachi LTD Railway Systems Business Unit Panamá Branch, (155632784-2-2016),, Proridad: | Hitachi LTD Railway Systems Business Unit Panamá Branch, Torre Las Américas, Torre C, Piso 31 | Elein Lezcano | -- | Rubén Ortega Cortés | 300 días 7 horas |  |  |  | 300 |  |  | NO, 300 días 7 horas | NO, 300 días 7 horas | NO, 300 días 7 horas | NO, 300 días 7 horas | NO, 300 días 7 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/11/27 08:33:36, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/11/27 08:35:17, |  |  | 51752 (Registrado), Fecha: 2024/11/27 08:35:17, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2024/12/03 11:15:11, Tiempo:, 4 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 300 días 7 horas |  | NO, 300 días 7 horas | NO, 300 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 300 días 7 horas | NO, 300 días 7 horas | NO, 300 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
37 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 49233 | Remisión: 10142, Usuario: Katya Rodríguez, Fecha: 2024/09/04 15:11:44 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], Marca: TRACEABLE, Modelo: 18246, Intervalo1: (0 a 55) °C, Intervalo2: (15 a 95) HR | Serie: 221471000, Id: | NINGUNO | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | --, -- | -- | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 360 días 9 horas |  |  |  | 360 |  |  | NO, 360 días 9 horas | NO, 360 días 9 horas | NO, 360 días 9 horas | NO, 360 días 9 horas | NO, 360 días 9 horas | SI, Observación: BUEN ESTADO, Fecha: 2024/10/09 09:36:32, 24 días 3 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/10/10 14:27:08, 25 días 8 horas |  |  | 49233 (Aprobado), Fecha: 2024/10/10 14:27:08, Tipo: INTERNO, Tiempo: 25 días 8 horas | SI, Fecha: 2024/10/10 14:29:11, Tiempo:, 25 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: BUEN ESTADO, Fecha: 2024/10/11 13:56:54, 26 días 7 horas |  | NO, 360 días 9 horas | NO, 360 días 9 horas | SIN DEVOLUCION, 360 días 9 horas | NO, 360 días 9 horas | NO, 360 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
38 | Calibración por Trazabilidad - CC (Certificado) | 49605 | Remisión: 10245, Usuario: Rodrigo Tejada Del Rosario, Fecha: 2024/09/16 15:17:21 | Magnitud: Dimensional, Equipo: MICRÓMETRO DIGITAL, Marca: ACCUSIZE, Modelo: MD71-0001 | Serie: INN-49605, Id: | Estuche del equipo | Equipo nuevo | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-06 Formato & Software Calibración Micrómetros | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 352 días 9 horas |  |  |  | 352 |  |  | NO, 352 días 9 horas | NO, 352 días 9 horas | NO, 352 días 9 horas | NO, 352 días 9 horas | NO, 352 días 9 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2024/09/16 15:25:36, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/10/21 11:44:55, 24 días 5 horas |  |  | 49605 (Aprobado), Fecha: 2024/10/21 11:44:55, Tipo: INTERNO, Tiempo: 24 días 5 horas | SI, Fecha: 2024/10/21 11:50:51, Tiempo:, 24 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Buen Estado, Fecha: 2024/10/23 10:45:31, 26 días 4 horas |  | NO, 352 días 9 horas | NO, 352 días 9 horas | SIN DEVOLUCION, 352 días 9 horas | NO, 352 días 9 horas | NO, 352 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
39 | Calibración por Trazabilidad - CC (Certificado) | 49607 | Remisión: 10245, Usuario: Rodrigo Tejada Del Rosario, Fecha: 2024/09/16 15:21:44 | Magnitud: Dimensional, Equipo: MICRÓMETRO DIGITAL, Marca: ACCUSIZE, Modelo: MD071-0002 | Serie: INN-49607, Id: | Testigo, Estuche del equipo | Buen Estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-06 Formato & Software Calibración Micrómetros | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 352 días 9 horas |  |  |  | 352 |  |  | NO, 352 días 9 horas | NO, 352 días 9 horas | NO, 352 días 9 horas | NO, 352 días 9 horas | NO, 352 días 9 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2024/09/16 15:25:36, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/10/21 11:44:55, 24 días 5 horas |  |  | 49607 (Aprobado), Fecha: 2024/10/21 11:44:55, Tipo: INTERNO, Tiempo: 24 días 5 horas | SI, Fecha: 2024/10/21 11:50:52, Tiempo:, 24 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Buen Estado, Fecha: 2024/10/23 10:45:31, 26 días 4 horas |  | NO, 352 días 9 horas | NO, 352 días 9 horas | SIN DEVOLUCION, 352 días 9 horas | NO, 352 días 9 horas | NO, 352 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
40 | Calibración por Trazabilidad - CC (Certificado) | 50356 | Remisión: 10395, Usuario: Katya Rodríguez, Fecha: 2024/10/07 13:20:51 | Magnitud: Temperatura, Equipo: (EYE) Termómetro Infrarrojo / Pirómetro, Marca: FLUKE, Modelo: 561 | Serie: 21530373, Id: | caja de transporte | Buen estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-03 Formato & Software Calibración Termómetros Infrarrojos - Emisividad Fija | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 337 días 2 horas |  |  |  | 337 |  |  | NO, 337 días 2 horas | NO, 337 días 2 horas | NO, 337 días 2 horas | NO, 337 días 2 horas | NO, 337 días 2 horas | SI, Observación: buen estado, Fecha: 2024/10/08 08:53:33, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/10/08 13:25:45, 1 días 9 horas |  |  | 50356 (Aprobado), Fecha: 2024/10/08 13:25:45, Tipo: INTERNO, Tiempo: 1 días 9 horas | SI, Fecha: 2024/10/10 11:13:05, Tiempo:, 2 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: buen estado, Fecha: 2024/10/11 13:51:39, 4 días 9 horas |  | NO, 337 días 2 horas | NO, 337 días 2 horas | SIN DEVOLUCION, 337 días 2 horas | NO, 337 días 2 horas | NO, 337 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
41 | Calibración por Trazabilidad - CC (Certificado) | 47703 | Remisión: 9741, Usuario: Jeans Valdés, Fecha: 2024/07/18 14:15:23 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Regla [hasta 60 cm], Marca: No Indicado, Modelo: DL-51, Intervalo1: (0 a 60) cm, Intervalo2: (0 a 24) in | Serie: INN-47703, Id: | Ninguno | EQUIPO EN BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-17 Formato & Software Calibración Flexómetros, Reglas, Medidores de Distancia de Láser | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 394 días 1 hora |  |  |  | 394 |  |  | NO, 394 días 1 hora | NO, 394 días 1 hora | NO, 394 días 1 hora | NO, 394 días 1 hora | NO, 394 días 1 hora | SI, Observación: Nueva, Fecha: 2024/09/30 12:46:25, 51 días 7 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/09/30 13:00:04, 51 días 8 horas |  |  | 47703 (Aprobado), Fecha: 2024/09/30 13:00:04, Tipo: INTERNO, Tiempo: 51 días 8 horas | SI, Fecha: 2024/10/04 15:08:38, Tiempo:, 56 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Equipo Nuevo, Fecha: 2024/10/04 15:10:22, 56 días 1 hora |  | NO, 394 días 1 hora | NO, 394 días 1 hora | SIN DEVOLUCION, 394 días 1 hora | NO, 394 días 1 hora | NO, 394 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
42 | Calibración por Trazabilidad - CC (Certificado) | 47687 | Remisión: 9734, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/07/18 10:33:41 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Flexómetro/Cinta, Marca: STANLEY, Modelo: 30-626 | Serie: INN-47687, Id: | NA; Ninguno | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-17 Formato & Software Calibración Flexómetros, Reglas, Medidores de Distancia de Láser | INNOVATECIS S.A., (1556584192),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Rubén Ortega | -- | Diego Anderson Acosta Molina | 394 días 5 horas |  |  |  | 394 |  |  | NO, 394 días 5 horas | NO, 394 días 5 horas | NO, 394 días 5 horas | NO, 394 días 5 horas | NO, 394 días 5 horas | SI, Observación: Buen Estado, Fecha: 2024/11/21 15:05:01, 90 días 5 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/11/21 15:07:09, 90 días 5 horas |  |  | 47687 (Aprobado), Fecha: 2024/11/21 15:40:29, Tipo: INTERNO, Tiempo: 90 días 5 horas | SI, Fecha: 2024/11/21 15:07:27, Tiempo:, 90 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/11/29 11:50:36, 96 días 1 hora |  | NO, 394 días 5 horas | NO, 394 días 5 horas | SIN DEVOLUCION, 394 días 5 horas | NO, 394 días 5 horas | NO, 394 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO