## Ingresos
N Fila | Tipo Servicio | Ingreso | Remisión, Usuario, Fecha | Equipo | Serie, Id Equipo | Accesorios | Observaciones | Sitio, Tercerizado, Garantía, Convenio | Plantilla | Cliente | Sede | Contacto | Tercero | Asesor Comercial | Tiempo en Laboratorio | Aprobación Cotización | Aprobación Ajuste | Tiempo desde la aprobación | Días en el laboratorio | Fecha Entrega Según Cotización | Fecha Entrega Según Programación | Solicitud | Cotización | Orden Compra Cliente | Proforma del Cliente | Factura del Cliente | Recibido en el Laboratorio | Reportado en el Laboratorio | No Autorizado en el Laboratorio | Ajuste | Certificado | Sticker Impreso | Informe Devolución | Informe Mantenimiento | Recibido Logística | No Autorizado Logística | Aviso de Entrega | Devolución | Entregado al Cliente | Encuesta, Recibido del Cliente | Certificado Enviado | Recibido para Tercerizar | Órden de Compra del Proveedor | Salida a Tercerizar | Retorno de Salida | Compra de Proveedor | Recepción de Compra | Recibo de Caja | Seguimiento
1 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 46596 | Remisión: 9491, Usuario: Katya Rodríguez, Fecha: 2024/06/14 10:24:52 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro de líquido en vidrio (Mercurio/Alcohol), Marca: BROWNE, Modelo: FT84028 | Serie: INN-46596, Id: | NINGUNO | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-22 Formato & Software Calibración Termómetro Liquido en Vidrio | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL S A, (147-569-40208),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Av. José Agustin Arango Juan Díaz | Ing. Manasés Alvarado | -- | Rubén Ortega Cortés | 423 días 1 hora |  |  |  | 423 |  |  | NO, 423 días 1 hora | NO, 423 días 1 hora | NO, 423 días 1 hora | NO, 423 días 1 hora | NO, 423 días 1 hora | SI, Observación: buen estado, Fecha: 2024/06/17 16:07:47, 1 días 6 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/06/17 16:10:18, 1 días 6 horas |  |  | 46596 (Aprobado), Fecha: 2024/06/17 16:10:18, Tipo: INTERNO, Tiempo: 1 días 6 horas | SI, Fecha: 2024/06/18 09:05:31, Tiempo:, 1 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: OK, Fecha: 2025/09/12 15:27:28, 325 días 5 horas |  | NO, 423 días 1 hora | 11036, Fecha: 2025/09/12 15:28:09, Tiempo: 325 días 5 horas | NO, 423 días 1 hora | NO, 423 días 1 hora | NO, 423 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
2 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 46892 | Remisión: 9538, Usuario: Edwin Carvajal, Fecha: 2024/06/20 15:22:45 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Medidor de Aislamiento, Marca: MEGGER, Modelo: MIT1025 | Serie: 101335366﻿., Id: | CABLES | Buen estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | ROLANDO STANZIOLA, (2-709-1799),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Don Bosco Villa de Andalucia calle 12 casa 198 | ROLANDO STANZIOLA | -- | Rubén Ortega Cortés | 418 días 5 horas |  |  |  | 418 | 2024/07/07 19:27, (5) días |  | NO, 418 días 5 horas | 14524/1 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/06/20 16:17:58, 1 hora | NO, 418 días 5 horas | NO, 418 días 5 horas | NO, 418 días 5 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/06/20 16:08:05, 1 hora | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/06/20 16:19:44, 1 hora |  |  | 46892 (Aprobado), Fecha: 2024/11/13 13:32:38, Tipo: INTERNO, Tiempo: 103 días 7 horas | SI, Fecha: 2024/06/20 16:22:37, Tiempo:, 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 418 días 5 horas |  | NO, 418 días 5 horas | NO, 418 días 5 horas | SIN DEVOLUCION, 418 días 5 horas | NO, 418 días 5 horas | NO, 418 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
3 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 48009 | Remisión: 9823, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/07/29 11:50:21 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro Ambiental [3pts], Marca: TESTO, Modelo: 410-1 | Serie: 38455800/608, Id: | ESTUCHE DE TRANSPORTE | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | ITS Technologies S.A., (2097793-1-756245),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Urb. Chanis, Vía Principal - Edificio J3, N0 145, Panamá, Rep. de Panamá | Irving Berroa | -- | Rubén Ortega Cortés | -- |  |  |  | 0 | 2024/08/25 09:35, (5) días |  | NO, 391 días 9 horas | 14876/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/08/09 09:40:12, 8 días 7 horas | NO, 391 días 9 horas | NO, 391 días 9 horas | NO, 391 días 9 horas | SI, Observación: buen estado, Fecha: 2024/08/09 09:44:29, 8 días 7 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/08/09 09:58:34, 8 días 7 horas |  |  | 48009 (Aprobado), Fecha: 2024/08/09 09:58:34, Tipo: INTERNO, Tiempo: 8 días 7 horas | SI, Fecha: 2024/08/09 10:14:34, Tiempo:, 8 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Cerrando procesos, Fecha: 2026/01/28 10:11:20, 391 días 8 horas |  | NO, 391 días 9 horas | 12015, Fecha: 2026/01/28 10:11:33, Tiempo: 391 días 8 horas | SI, Fecha: 2024/07/29 00:00:00, Tiempo: -- | NO, 391 días 9 horas | NO, 391 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
4 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 51735 | Remisión: 10744, Usuario: Rodrigo Tejada Del Rosario, Fecha: 2024/11/26 12:23:05 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Cinta de aforo, Marca: Cekegon Tools, Modelo: N/A | Serie: INN-51735, Id: | Plomada | Equipo Nuevo | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-17 Formato & Software Calibración Flexómetros, Reglas, Medidores de Distancia de Láser | INNOVATEC INDUSTRIAL SOLUTION, (155658419-2-2017),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Betzaida Gonzalez | -- | Rubén Ortega Cortés | 305 días 8 horas |  |  |  | 305 |  |  | NO, 305 días 8 horas | NO, 305 días 8 horas | NO, 305 días 8 horas | NO, 305 días 8 horas | NO, 305 días 8 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2024/11/26 12:29:13, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/11/26 15:54:36, 3 horas |  |  | 51735 (Aprobado), Fecha: 2024/11/26 15:54:36, Tipo: INTERNO, Tiempo: 3 horas | SI, Fecha: 2024/11/26 15:59:38, Tiempo:, 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 305 días 8 horas |  | NO, 305 días 8 horas | 8907, Fecha: 2024/12/17 14:02:57, Tiempo: 15 días 2 horas | NO, 305 días 8 horas | NO, 305 días 8 horas | Fecha: 2024/12/17 14:04:53, Tiempo: 15 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
5 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 51736 | Remisión: 10744, Usuario: Rodrigo Tejada Del Rosario, Fecha: 2024/11/26 12:26:34 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Cinta de aforo, Marca: Cekegon Tools, Modelo: N/A | Serie: INN-51736, Id: | PLOMADA | Equipo Nuevo | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-17 Formato & Software Calibración Flexómetros, Reglas, Medidores de Distancia de Láser | INNOVATEC INDUSTRIAL SOLUTION, (155658419-2-2017),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Parque Lefevre, Ave. 4ta Sur, P.H. Quality Cargo Inc, Planta baja | Betzaida Gonzalez | -- | Rubén Ortega Cortés | 305 días 8 horas |  |  |  | 305 |  |  | NO, 305 días 8 horas | NO, 305 días 8 horas | NO, 305 días 8 horas | NO, 305 días 8 horas | NO, 305 días 8 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2024/11/26 12:29:13, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/11/26 15:53:45, 3 horas |  |  | 51736 (Aprobado), Fecha: 2024/11/26 15:53:56, Tipo: INTERNO, Tiempo: 3 horas | SI, Fecha: 2024/11/26 15:59:40, Tiempo:, 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 305 días 8 horas |  | NO, 305 días 8 horas | 8907, Fecha: 2024/12/17 14:02:57, Tiempo: 15 días 2 horas | NO, 305 días 8 horas | NO, 305 días 8 horas | Fecha: 2024/12/17 14:04:53, Tiempo: 15 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
6 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 47566 | Remisión: 9707, Usuario: Edwin Carvajal, Fecha: 2024/07/15 07:02:23 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Medidor de Aislamiento, Marca: MEGGER, Modelo: MIT1025 | Serie: 101195221, Id: | CABLES | Muestra variabilidad en el voltaje aplicado, principalmente en los rangos bajos. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | COINSECA PANAMA S.A, (155645819-2-2017),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Juan Diaz, Urb. Via Marcelo, frente a procesadora Melo. | Ing. Ruben Gutierrez | -- | David Ramírez R. | -- | 2024/07/15 13:47:45 |  | -- | 0 | 2024/07/29 12:57, (4) días |  | NO, 402 días 3 horas | 14822/1 (Aprobado), Registrado por: David Ramírez R., Fecha: 2024/07/15 12:58:06, 4 horas | NO, 402 días 3 horas | 9751, Fecha: 2025/03/05 16:29:40, Tiempo: 167 días 8 horas | NO, 402 días 3 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/07/15 12:05:16, 4 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/07/15 13:49:22, 5 horas |  |  | 47566 (Aprobado), Fecha: 2024/07/18 15:15:49, Tipo: INTERNO, Tiempo: 3 días 7 horas | SI, Fecha: 2024/07/15 13:51:10, Tiempo:, 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Cerrando procesos, Fecha: 2026/01/28 10:34:42, 402 días 2 horas |  | NO, 402 días 3 horas | 12018, Fecha: 2026/01/28 10:35:30, Tiempo: 402 días 2 horas | SI, Fecha: 2024/07/15 00:00:00, Tiempo: -- | NO, 402 días 3 horas | NO, 402 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
7 | Calibración por Trazabilidad - CC (Certificado) | 47124 | Remisión: 9604, Usuario: Katya Rodríguez, Fecha: 2024/06/28 11:56:39 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro infrarrojo/Pirómetro, Marca: ETEKCITY, Modelo: LASERGRIP 1030D, Intervalo1: (-50 a 550) °C | Serie: 2007104583., Id: | NINGUNO | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-03 Formato & Software Calibración Termómetros Infrarrojos - Emisividad Fija | INTERNATIONAL MARINE EXPERT, (578348-1-447718),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Panamá Bldg 0750-D Willianson Place La Boca Balboa | Carmen Briceño | -- | Rubén Ortega Cortés | 412 días 9 horas | 2024/07/10 10:58:39 |  | 405 días 1 hora | 412 | 2024/07/22 10:50, (4) días |  | NO, 412 días 9 horas | 14638/2 (Aprobado), Registrado por: Katya Rodríguez, Fecha: 2024/07/05 10:11:37, 4 días 8 horas | NO, 412 días 9 horas | NO, 412 días 9 horas | NO, 412 días 9 horas | SI, Observación: buen estado, Fecha: 2024/07/09 09:21:48, 6 días 7 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/07/10 11:00:58, 7 días 9 horas |  |  | 47124 (Aprobado), Fecha: 2024/07/10 11:17:19, Tipo: INTERNO, Tiempo: 7 días 9 horas | SI, Fecha: 2024/07/10 12:05:30, Tiempo:, 8 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/09/26 14:22:01, 64 días 3 horas |  | NO, 412 días 9 horas | NO, 412 días 9 horas | SIN DEVOLUCION, 412 días 9 horas | NO, 412 días 9 horas | NO, 412 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
8 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 47127 | Remisión: 9604, Usuario: Katya Rodríguez, Fecha: 2024/06/28 12:11:56 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro Digital, Marca: NO INDICADA, Modelo: DT86A, Intervalo1: (-50 a 300) °C | Serie: IME015., Id: | NINGUNO | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | INTERNATIONAL MARINE EXPERT, (578348-1-447718),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Panamá Bldg 0750-D Willianson Place La Boca Balboa | Carmen Briceño | -- | Rubén Ortega Cortés | 412 días 8 horas | 2024/07/10 10:58:39 |  | 405 días 1 hora | 412 | 2024/07/28 10:50, (5) días |  | NO, 412 días 8 horas | 14638/2 (Aprobado), Registrado por: Katya Rodríguez, Fecha: 2024/07/05 10:13:35, 4 días 7 horas | NO, 412 días 8 horas | NO, 412 días 8 horas | NO, 412 días 8 horas | SI, Observación: BUEN ESTADO, Fecha: 2024/07/10 10:40:41, 7 días 7 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/07/10 11:18:19, 7 días 8 horas |  |  | 47127 (Aprobado), Fecha: 2024/07/10 11:18:19, Tipo: INTERNO, Tiempo: 7 días 8 horas | SI, Fecha: 2024/07/10 12:05:31, Tiempo:, 7 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2024/09/26 14:23:17, 64 días 2 horas |  | NO, 412 días 8 horas | NO, 412 días 8 horas | SIN DEVOLUCION, 412 días 8 horas | NO, 412 días 8 horas | NO, 412 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
9 | Calibración por Trazabilidad - CC (Certificado) | 48148 | Remisión: 9875, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/08/05 11:16:04 | Magnitud: Química, Equipo: Medidor Multiparametro (PH/Temperatura/Electrica), Marca: YSI, Modelo: PROPLUS-4 | Serie: JCO63642, Id: MUL-011 | Ninguno | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | BUREAU VERITAS COMMUNITIES AND TRADE DE PANAMÁ S.A, (55419-73-333534),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Ancón, Zona Franca Albrook Edif NG deg 1, Apartamento/Local 17 | Cesar Espinosa de G. | -- | Rubén Ortega Cortés | 387 días 9 horas |  |  |  | 387 |  |  | NO, 387 días 9 horas | NO, 387 días 9 horas | NO, 387 días 9 horas | NO, 387 días 9 horas | NO, 387 días 9 horas | SI, Observación: BUEN ESTADO, Fecha: 2024/08/06 12:26:15, 1 días 1 hora | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2024/08/06 12:51:13, 1 días 1 hora |  |  | 48148 (Aprobado), Fecha: 2024/08/09 10:58:47, Tipo: INTERNO, Tiempo: 3 días 8 horas | SI, Fecha: 2024/08/06 13:19:33, Tiempo:, 1 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: buen estado, Fecha: 2024/09/18 14:19:00, 32 días 3 horas |  | NO, 387 días 9 horas | 8276, Fecha: 2024/09/18 14:20:41, Tiempo: 32 días 3 horas | NO, 387 días 9 horas | NO, 387 días 9 horas | Fecha: 2024/09/18 14:22:40, Tiempo: 32 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
10 | Calibración por Trazabilidad - CC (Certificado) | 48148 | Remisión: 9875, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/08/05 11:16:04 | Magnitud: Química, Equipo: Medidor Multiparametro (PH/Temperatura/Electrica), Marca: YSI, Modelo: PROPLUS-4 | Serie: JCO63642, Id: MUL-011 | Ninguno | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-38 Formato & Software Calibración con Sustancias Químicas (pH y mV) | BUREAU VERITAS COMMUNITIES AND TRADE DE PANAMÁ S.A, (55419-73-333534),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Ancón, Zona Franca Albrook Edif NG deg 1, Apartamento/Local 17 | Cesar Espinosa de G. | -- | Rubén Ortega Cortés | 387 días 9 horas |  |  |  | 387 |  |  | NO, 387 días 9 horas | NO, 387 días 9 horas | NO, 387 días 9 horas | NO, 387 días 9 horas | NO, 387 días 9 horas | SI, Observación: BUEN ESTADO, Fecha: 2024/08/06 12:26:15, 1 días 1 hora | NO, 387 días 9 horas |  |  | 48148.1 (Aprobado), Fecha: 2024/08/12 11:38:50, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días 9 horas | SI, Fecha: 2024/08/06 13:19:34, Tiempo:, 1 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: buen estado, Fecha: 2024/09/18 14:19:00, 32 días 3 horas |  | NO, 387 días 9 horas | 8276, Fecha: 2024/09/18 14:20:41, Tiempo: 32 días 3 horas | NO, 387 días 9 horas | NO, 387 días 9 horas | Fecha: 2024/09/18 14:22:40, Tiempo: 32 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
11 | Calibración por Trazabilidad - CC (Certificado) | 48148 | Remisión: 9875, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/08/05 11:16:04 | Magnitud: Química, Equipo: Medidor Multiparametro (PH/Temperatura/Electrica), Marca: YSI, Modelo: PROPLUS-4 | Serie: JCO63642, Id: MUL-011 | Ninguno | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: SI | INN-FC-38 Formato & Software Calibración con Sustancias Químicas (pH y mV) (B) | BUREAU VERITAS COMMUNITIES AND TRADE DE PANAMÁ S.A, (55419-73-333534),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Ancón, Zona Franca Albrook Edif NG deg 1, Apartamento/Local 17 | Cesar Espinosa de G. | -- | Rubén Ortega Cortés | 387 días 9 horas |  |  |  | 387 |  |  | NO, 387 días 9 horas | NO, 387 días 9 horas | NO, 387 días 9 horas | NO, 387 días 9 horas | NO, 387 días 9 horas | SI, Observación: BUEN ESTADO, Fecha: 2024/08/06 12:26:15, 1 días 1 hora | NO, 387 días 9 horas |  |  | 48148.2 (Aprobado), Fecha: 2024/08/12 12:14:03, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días 1 hora | SI, Fecha: 2024/08/06 13:19:35, Tiempo:, 1 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: buen estado, Fecha: 2024/09/18 14:19:00, 32 días 3 horas |  | NO, 387 días 9 horas | 8276, Fecha: 2024/09/18 14:20:41, Tiempo: 32 días 3 horas | NO, 387 días 9 horas | NO, 387 días 9 horas | Fecha: 2024/09/18 14:22:40, Tiempo: 32 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO