## Ingresos
N Fila | Tipo Servicio | Ingreso | Remisión, Usuario, Fecha | Equipo | Serie, Id Equipo | Accesorios | Observaciones | Sitio, Tercerizado, Garantía, Convenio | Plantilla | Cliente | Sede | Contacto | Tercero | Asesor Comercial | Tiempo en Laboratorio | Aprobación Cotización | Aprobación Ajuste | Tiempo desde la aprobación | Días en el laboratorio | Fecha Entrega Según Cotización | Fecha Entrega Según Programación | Solicitud | Cotización | Orden Compra Cliente | Proforma del Cliente | Factura del Cliente | Recibido en el Laboratorio | Reportado en el Laboratorio | No Autorizado en el Laboratorio | Ajuste | Certificado | Sticker Impreso | Informe Devolución | Informe Mantenimiento | Recibido Logística | No Autorizado Logística | Aviso de Entrega | Devolución | Entregado al Cliente | Encuesta, Recibido del Cliente | Certificado Enviado | Recibido para Tercerizar | Órden de Compra del Proveedor | Salida a Tercerizar | Retorno de Salida | Compra de Proveedor | Recepción de Compra | Recibo de Caja | Seguimiento
1 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 65097 | Remisión: 13988, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2026/01/14 08:32:05 | Magnitud: Química, Equipo: Alcoholímetro / Alcohocheck / AlcoTest, Marca: CMI Inc, Modelo: AlcoBlow | Serie: AB 136452, Id: |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING.BELEN GUACHAMIN | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 15 días 4 horas |  |  |  | 15 |  |  | NO, 15 días 4 horas | NO, 15 días 4 horas | NO, 15 días 4 horas | NO, 15 días 4 horas | NO, 15 días 4 horas | NO, 15 días 4 horas | NO, 15 días 4 horas |  |  | NO, 15 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 15 días 4 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 15 días 4 horas | SIN DEVOLUCION, 15 días 4 horas | NO, 15 días 4 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
2 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 65180 | Remisión: 14002, Usuario: Diego Anderson Acosta Molina, Fecha: 2026/01/15 15:27:11 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: INSULATION TESER, Marca: FLUKE, Modelo: 1555 | Serie: 3024022, Id: | Caja del equipo X3 pinzas grandes (verde, roja y negra) X1 pinza negra pequeña X1 tuerca X1 cable rojo | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING.BELEN GUACHAMIN | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 13 días 6 horas |  |  |  | 13 | 2026/02/15 17:06, (5) días |  | NO, 13 días 6 horas | 22132/1 (Cotizado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2026/01/22 15:50:43, 5 días 9 horas | NO, 13 días 6 horas | NO, 13 días 6 horas | NO, 13 días 6 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2026/02/03 08:27:00, 12 días 2 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2026/02/03 12:45:48, 12 días 6 horas |  |  | 65180 (Aprobado), Fecha: 2026/02/03 12:45:48, Tipo: INTERNO, Tiempo: 12 días 6 horas | SI, Fecha: 2026/02/03 12:51:27, Tiempo:, 12 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 13 días 6 horas |  | NO, 13 días 6 horas | NO, 13 días 6 horas | SIN DEVOLUCION, 13 días 6 horas | NO, 13 días 6 horas | NO, 13 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
3 | -- | 65191 | Remisión: 14002, Usuario: Diego Anderson Acosta Molina, Fecha: 2026/01/15 16:02:03 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Advanced Earth/Ground Tester, Marca: Fluke, Modelo: 1621 | Serie: 144608103 A3, Id: | Caja del equipo X3 cables a tierra rojo | Pantalla trisada No enciende | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING.BELEN GUACHAMIN | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 13 días 5 horas |  |  |  | 13 | 2026/02/15 17:06, (5) días |  | NO, 13 días 5 horas | 22132/1 (Cotizado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2026/01/23 08:33:35, 5 días 1 hora | NO, 13 días 5 horas | NO, 13 días 5 horas | NO, 13 días 5 horas | NO, 13 días 5 horas | NO, 13 días 5 horas |  |  | NO, 13 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 13 días 5 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 13 días 5 horas | SIN DEVOLUCION, 13 días 5 horas | NO, 13 días 5 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
4 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 65364 | Remisión: 14043, Usuario: Diego Anderson Acosta Molina, Fecha: 2026/01/22 12:38:21 | Magnitud: Química, Equipo: Alcoholímetro / Alcohocheck / AlcoTest, Marca: Suracell, Modelo: iblow 10 | Serie: TBOAO0002, Id: | NINGUNA | Requiere 6 pilas Doble A | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING.BELEN GUACHAMIN | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 9 días 9 horas |  |  |  | 9 | 2026/02/08 18:10, (5) días |  | NO, 9 días 9 horas | 22047/1 (Cotizado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2026/02/04 08:30:17, 8 días 5 horas | NO, 9 días 9 horas | NO, 9 días 9 horas | NO, 9 días 9 horas | NO, 9 días 9 horas | NO, 9 días 9 horas |  |  | NO, 9 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 9 días 9 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 9 días 9 horas | SIN DEVOLUCION, 9 días 9 horas | NO, 9 días 9 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
5 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 65365 | Remisión: 14043, Usuario: Diego Anderson Acosta Molina, Fecha: 2026/01/22 12:38:55 | Magnitud: Química, Equipo: Alcoholímetro, Marca: Dräger, Modelo: Alcotest 6820 | Serie: ARNN-0133, Id: | Caja del equipo | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING.BELEN GUACHAMIN | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 9 días 9 horas |  |  |  | 9 | 2026/02/08 18:10, (5) días |  | NO, 9 días 9 horas | 22047/1 (Cotizado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2026/02/04 08:30:32, 8 días 5 horas | NO, 9 días 9 horas | NO, 9 días 9 horas | NO, 9 días 9 horas | NO, 9 días 9 horas | NO, 9 días 9 horas |  |  | NO, 9 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 9 días 9 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 9 días 9 horas | SIN DEVOLUCION, 9 días 9 horas | NO, 9 días 9 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
6 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 65363 | Remisión: 14043, Usuario: Diego Anderson Acosta Molina, Fecha: 2026/01/22 12:37:47 | Magnitud: Química, Equipo: Alcoholímetro, Marca: Suracell, Modelo: iblow 10, Intervalo1: (0 a 6) g/l | Serie: TBO9K0061, Id: | NINGUNA | Requiere 6 pilas Doble A | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING.BELEN GUACHAMIN | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 9 días 9 horas |  |  |  | 9 | 2026/02/08 18:10, (5) días |  | NO, 9 días 9 horas | 22047/1 (Cotizado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2026/02/04 08:30:07, 8 días 5 horas | NO, 9 días 9 horas | NO, 9 días 9 horas | NO, 9 días 9 horas | NO, 9 días 9 horas | NO, 9 días 9 horas |  |  | NO, 9 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 9 días 9 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 9 días 9 horas | SIN DEVOLUCION, 9 días 9 horas | NO, 9 días 9 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
7 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 65366 | Remisión: 14043, Usuario: Diego Anderson Acosta Molina, Fecha: 2026/01/22 12:39:39 | Magnitud: Química, Equipo: Alcoholímetro, Marca: Dräger, Modelo: Alcotest 6820 | Serie: ARHH-0061, Id: | Estuche del equipo | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING.BELEN GUACHAMIN | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 9 días 9 horas |  |  |  | 9 | 2026/02/08 18:10, (5) días |  | NO, 9 días 9 horas | 22047/1 (Cotizado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2026/02/04 08:30:40, 8 días 5 horas | NO, 9 días 9 horas | NO, 9 días 9 horas | NO, 9 días 9 horas | NO, 9 días 9 horas | NO, 9 días 9 horas |  |  | NO, 9 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 9 días 9 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 9 días 9 horas | SIN DEVOLUCION, 9 días 9 horas | NO, 9 días 9 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
8 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 65362 | Remisión: 14043, Usuario: Diego Anderson Acosta Molina, Fecha: 2026/01/22 12:31:33 | Magnitud: Presión, Equipo: Bomba neumática, Marca: FLUKE, Modelo: 700PTP1 | Serie: 2895195, Id: | ninguna | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING.BELEN GUACHAMIN | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 9 días 9 horas |  |  |  | 9 |  |  | NO, 9 días 9 horas | 22047/1 (Cotizado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2026/02/04 08:29:51, 8 días 5 horas | NO, 9 días 9 horas | NO, 9 días 9 horas | NO, 9 días 9 horas | NO, 9 días 9 horas | NO, 9 días 9 horas |  |  | NO, 9 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 9 días 9 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 9 días 9 horas | SIN DEVOLUCION, 9 días 9 horas | NO, 9 días 9 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
9 | Calibración Acreditada - CC (Certificado), Mantenimiento Preventivo Básico - MT/PB (Informe) | 65367 | Remisión: 14043, Usuario: Diego Anderson Acosta Molina, Fecha: 2026/01/22 13:05:13 | Magnitud: Longitud, Equipo: Radar de penetración del suelo (Georradar), Marca: Sensors & Software Inc., Modelo: LMX200 | Serie: 007898872007, Id: | Caja de madera del equipo Caja del equipo X1 Soporte para coche X1 Batería X1 Cargador X1 coche radar 0077-2245-1008 | Batería no carga cable de carga no pasa corriente | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING.BELEN GUACHAMIN | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 8 días 8 horas |  |  |  | 8 |  |  | NO, 8 días 8 horas | 22047/1 (Cotizado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2026/02/04 08:31:17, 8 días 4 horas | NO, 8 días 8 horas | NO, 8 días 8 horas | NO, 8 días 8 horas | NO, 8 días 8 horas | NO, 8 días 8 horas |  |  | NO, 8 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 8 días 8 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 8 días 8 horas | SIN DEVOLUCION, 8 días 8 horas | NO, 8 días 8 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
10 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 65583 | Remisión: 14097, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2026/01/28 09:15:30 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Calibrador de procesos, Marca: FLUKE, Modelo: 726 | Serie: 2554186, Id: |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING.BELEN GUACHAMIN | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 5 días 3 horas |  |  |  | 5 | 2026/02/15 12:10, (5) días |  | NO, 5 días 3 horas | 22095/1 (Cotizado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2026/01/29 12:09:22, 1 días 3 horas | NO, 5 días 3 horas | NO, 5 días 3 horas | NO, 5 días 3 horas | NO, 5 días 3 horas | NO, 5 días 3 horas |  |  | NO, 5 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 5 días 3 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 5 días 3 horas | SIN DEVOLUCION, 5 días 3 horas | NO, 5 días 3 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
11 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 65584 | Remisión: 14097, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2026/01/28 09:17:23 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Equipo de prueba de alto voltaje (VLF), Marca: HV DIAGNOSTICS, Modelo: HVA 60 | Serie: GH0204.14C006, Id: | Caja de transporte X1 Cable de alta tensión con terminales tipo lagarto X2 Cables de poder X3 Cables de conexión con terminales tipo lagarto | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING.BELEN GUACHAMIN | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 5 días 3 horas |  |  |  | 5 | 2026/02/15 12:10, (5) días |  | NO, 5 días 3 horas | 22095/1 (Cotizado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2026/01/29 12:09:38, 1 días 3 horas | NO, 5 días 3 horas | NO, 5 días 3 horas | NO, 5 días 3 horas | NO, 5 días 3 horas | NO, 5 días 3 horas |  |  | NO, 5 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 5 días 3 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 5 días 3 horas | SIN DEVOLUCION, 5 días 3 horas | NO, 5 días 3 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
12 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 65840 | Remisión: 14157, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2026/02/04 09:36:01 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro Digital, Marca: FLUKE, Modelo: 52 II, Intervalo1: (-200 a 850) °C | Serie: 26090282WS, Id: |  | El equipo No enciende Tiene roto los terminales de las baterías | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING.BELEN GUACHAMIN | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 3 horas |  |  |  | 0 |  |  | NO, 3 horas | NO, 3 horas | NO, 3 horas | NO, 3 horas | NO, 3 horas | NO, 3 horas | NO, 3 horas |  |  | NO, 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 3 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 3 horas | SIN DEVOLUCION, 3 horas | NO, 3 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
13 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 65842 | Remisión: 14157, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2026/02/04 09:39:53 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro Digital, Marca: FLUKE, Modelo: 52 II, Intervalo1: (-200 a 850) °C | Serie: 26090281WS, Id: |  | El equipo No enciende Tiene roto los terminales de las baterías El equipo tiene roto la parte posterior | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING.BELEN GUACHAMIN | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 3 horas |  |  |  | 0 |  |  | NO, 3 horas | NO, 3 horas | NO, 3 horas | NO, 3 horas | NO, 3 horas | NO, 3 horas | NO, 3 horas |  |  | NO, 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 3 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 3 horas | SIN DEVOLUCION, 3 horas | NO, 3 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
14 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 65841 | Remisión: 14157, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2026/02/04 09:39:53 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro Digital, Marca: FLUKE, Modelo: 52 II, Intervalo1: (-200 a 850) °C | Serie: 26090280WS, Id: |  | El equipo No enciende Tiene roto los terminales de las baterías | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING.BELEN GUACHAMIN | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 3 horas |  |  |  | 0 |  |  | NO, 3 horas | NO, 3 horas | NO, 3 horas | NO, 3 horas | NO, 3 horas | NO, 3 horas | NO, 3 horas |  |  | NO, 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 3 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 3 horas | SIN DEVOLUCION, 3 horas | NO, 3 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
15 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 65861 | Remisión: 14157, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2026/02/04 12:30:26 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: PINZA AMPERIMETRICA, Marca: FLUKE, Modelo: 376 | Serie: 51315780SV, Id: 3126 | estuche del equipo X1 Par de cables de conexion X1 Cable Iflex SN 51315780SV | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP, (1792371694001), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY | ING.BELEN GUACHAMIN | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira |  |  |  |  | 0 |  |  | NO, | NO, | NO, | NO, | NO, | NO, | NO, |  |  | NO, | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, | SIN DEVOLUCION, | NO, | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO