## Ingresos
N Fila | Tipo Servicio | Ingreso | Remisión, Usuario, Fecha | Equipo | Serie, Id Equipo | Accesorios | Observaciones | Sitio, Tercerizado, Garantía, Convenio | Plantilla | Cliente | Sede | Contacto | Tercero | Asesor Comercial | Tiempo en Laboratorio | Aprobación Cotización | Aprobación Ajuste | Tiempo desde la aprobación | Días en el laboratorio | Fecha Entrega Según Cotización | Fecha Entrega Según Programación | Solicitud | Cotización | Orden Compra Cliente | Proforma del Cliente | Factura del Cliente | Recibido en el Laboratorio | Reportado en el Laboratorio | No Autorizado en el Laboratorio | Ajuste | Certificado | Sticker Impreso | Informe Devolución | Informe Mantenimiento | Recibido Logística | No Autorizado Logística | Aviso de Entrega | Devolución | Entregado al Cliente | Encuesta, Recibido del Cliente | Certificado Enviado | Recibido para Tercerizar | Órden de Compra del Proveedor | Salida a Tercerizar | Retorno de Salida | Compra de Proveedor | Recepción de Compra | Recibo de Caja | Seguimiento
1 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 64915 | Remisión: 13941, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2026/01/08 15:17:41 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: TRA-Anti-Jamming-Device, Marca: W.E.S.T, Modelo: 0397-01-UC | Serie: 0397-20-0122, Id: | Caja del equipo CD Bteria de 9V | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | CV - Verificación | ALA DE COMBATE NO. 21 FUERZA AEREA, (1768013950001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Km. 24 1⁄2 Vía Durán Tambo | Capitán Téc. Avc. DAYYANA BARRIONUEVO | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira |  | 2026/01/09 11:58:50 |  | 1 hora | 0 |  |  | NO, 20 días 6 horas | 21326/3 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2026/01/08 15:50:36, | NO, 20 días 6 horas | NO, 20 días 6 horas | NO, 20 días 6 horas | SI, Observación: na, Fecha: 2026/01/09 11:53:16, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2026/01/09 12:10:52, |  |  | 64915 (Aprobado), Fecha: 2026/01/09 12:10:52, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2026/01/09 12:11:37, Tiempo:, | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2026/01/09 12:25:42, |  | NO, 20 días 6 horas | 11826, Fecha: 2026/01/09 12:25:59, Tiempo: | SI, Fecha: 2026/01/09 12:52:34, Tiempo: | NO, 20 días 6 horas | NO, 20 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
2 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 64916 | Remisión: 13941, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2026/01/08 15:18:37 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Comparador de reloj, Marca: STARRETT, Modelo: F2730IQ, Intervalo1: (0 a 25) mm | Serie: 170336119, Id: H-145 | ninguna | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-11 Formato & Software Calibración Reloj Comparador, Indicador, Palpador | ALA DE COMBATE NO. 21 FUERZA AEREA, (1768013950001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Km. 24 1⁄2 Vía Durán Tambo | Capitán Téc. Avc. DAYYANA BARRIONUEVO | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira |  | 2026/01/09 11:58:50 |  | 1 hora | 0 | 2026/02/01 10:06, (5) días |  | NO, 20 días 6 horas | 21326/3 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2026/01/08 15:49:57, | NO, 20 días 6 horas | NO, 20 días 6 horas | NO, 20 días 6 horas | SI, Observación: na, Fecha: 2026/01/09 11:56:28, | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2026/01/09 12:06:01, |  |  | 64916 (Aprobado), Fecha: 2026/01/09 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2026/01/09 12:06:41, Tiempo:, | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2026/01/09 12:25:42, |  | NO, 20 días 6 horas | 11826, Fecha: 2026/01/09 12:25:59, Tiempo: | SI, Fecha: 2026/01/09 12:52:34, Tiempo: | NO, 20 días 6 horas | NO, 20 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
3 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 65000 | Remisión: 13961, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2026/01/12 09:36:24 | Magnitud: Vibración, Equipo: Belt Tension Tester, Marca: Continental, Modelo: BPSRQ00 | Serie: BRQ0118021, Id: | Estuche del equipo Manuales | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-18 Formato & Software Calibración Vibraciones | ALA DE COMBATE NO. 21 FUERZA AEREA, (1768013950001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Km. 24 1⁄2 Vía Durán Tambo | Capitán Téc. Avc. DAYYANA BARRIONUEVO | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 19 días 3 horas | 2026/01/13 15:20:45 |  | 17 días 6 horas | 19 | 2026/02/01 10:06, (5) días |  | NO, 19 días 3 horas | 21326/3 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2026/01/12 15:25:45, 6 horas | NO, 19 días 3 horas | NO, 19 días 3 horas | NO, 19 días 3 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2026/01/13 14:14:33, 1 días 5 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2026/01/13 15:48:53, 1 días 6 horas |  |  | 65000 (Aprobado), Fecha: 2026/01/13 15:48:53, Tipo: INTERNO, Tiempo: 1 días 6 horas | SI, Fecha: 2026/01/13 15:58:13, Tiempo:, 1 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2026/01/13 16:03:04, 1 días 7 horas |  | NO, 19 días 3 horas | 11852, Fecha: 2026/01/13 16:03:16, Tiempo: 1 días 7 horas | NO, 19 días 3 horas | NO, 19 días 3 horas | Fecha: 2026/01/21 16:24:15, Tiempo: 7 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
4 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 65002 | Remisión: 13961, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2026/01/12 09:45:27 | Magnitud: Dimensional, Equipo: Inclinómetro, Marca: ORION, Modelo: EASYLEVEL | Serie: INN-40499, Id: |  | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-32 Formato & Software Calibración Medidor de Ángulos | ALA DE COMBATE NO. 21 FUERZA AEREA, (1768013950001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Km. 24 1⁄2 Vía Durán Tambo | Capitán Téc. Avc. DAYYANA BARRIONUEVO | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 19 días 3 horas | 2026/01/13 15:20:45 |  | 17 días 6 horas | 19 | 2026/02/01 10:06, (5) días |  | NO, 19 días 3 horas | 21326/3 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2026/01/12 15:23:05, 6 horas | NO, 19 días 3 horas | NO, 19 días 3 horas | NO, 19 días 3 horas | SI, Observación: na, Fecha: 2026/01/13 15:18:50, 1 días 6 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2026/01/13 15:27:48, 1 días 6 horas |  |  | 65002 (Aprobado), Fecha: 2026/01/13 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2026/01/13 15:29:54, Tiempo:, 1 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2026/01/13 16:03:04, 1 días 7 horas |  | NO, 19 días 3 horas | 11852, Fecha: 2026/01/13 16:03:16, Tiempo: 1 días 7 horas | NO, 19 días 3 horas | NO, 19 días 3 horas | Fecha: 2026/01/21 16:24:15, Tiempo: 7 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
5 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 65001 | Remisión: 13961, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2026/01/12 09:41:40 | Magnitud: Masa, Equipo: Dinamómetro, Marca: Goyojo, Modelo: GF500 | Serie: 430328087X, Id: | Estuche del equipo X6 Puntas X1 Extensión X1 par de pilas 3a Manuales | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-13 Formato & Software Calibración Balanzas | ALA DE COMBATE NO. 21 FUERZA AEREA, (1768013950001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Km. 24 1⁄2 Vía Durán Tambo | Capitán Téc. Avc. DAYYANA BARRIONUEVO | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 19 días 3 horas | 2026/01/13 15:20:45 |  | 17 días 6 horas | 19 | 2026/02/01 10:06, (5) días |  | NO, 19 días 3 horas | 21326/3 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2026/01/12 15:24:06, 6 horas | NO, 19 días 3 horas | NO, 19 días 3 horas | NO, 19 días 3 horas | SI, Observación: na, Fecha: 2026/01/13 15:19:02, 1 días 6 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2026/01/13 15:28:28, 1 días 6 horas |  |  | 65001 (Aprobado), Fecha: 2026/01/13 15:28:30, Tipo: INTERNO, Tiempo: 1 días 6 horas | SI, Fecha: 2026/01/13 15:29:54, Tiempo:, 1 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2026/01/13 16:03:04, 1 días 7 horas |  | NO, 19 días 3 horas | 11852, Fecha: 2026/01/13 16:03:16, Tiempo: 1 días 7 horas | NO, 19 días 3 horas | NO, 19 días 3 horas | Fecha: 2026/01/21 16:24:15, Tiempo: 7 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
6 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 65003 | Remisión: 13961, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2026/01/12 09:51:53 | Magnitud: Presión, Equipo: Manómetro diferencial digital, Marca: BLUE POINT, Modelo: ACTR5150A | Serie: 484857, Id: | Estuche del equipo X3 Mangueras | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-05 Formato & Software Calibración Medidores de Presión | ALA DE COMBATE NO. 21 FUERZA AEREA, (1768013950001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Km. 24 1⁄2 Vía Durán Tambo | Capitán Téc. Avc. DAYYANA BARRIONUEVO | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 19 días 3 horas | 2026/01/13 15:20:45 |  | 17 días 6 horas | 19 | 2026/02/01 10:06, (5) días |  | NO, 19 días 3 horas | 21326/3 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2026/01/12 15:24:53, 6 horas | NO, 19 días 3 horas | NO, 19 días 3 horas | NO, 19 días 3 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2026/01/13 13:42:41, 1 días 4 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2026/01/13 15:40:41, 1 días 6 horas |  |  | 65003 (Aprobado), Fecha: 2026/01/13 15:40:41, Tipo: INTERNO, Tiempo: 1 días 6 horas | SI, Fecha: 2026/01/13 15:58:13, Tiempo:, 1 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2026/01/13 16:03:04, 1 días 7 horas |  | NO, 19 días 3 horas | 11852, Fecha: 2026/01/13 16:03:16, Tiempo: 1 días 7 horas | NO, 19 días 3 horas | NO, 19 días 3 horas | Fecha: 2026/01/21 16:24:15, Tiempo: 7 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
7 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 65003 | Remisión: 13961, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2026/01/12 09:51:53 | Magnitud: Presión, Equipo: Manómetro diferencial digital, Marca: BLUE POINT, Modelo: ACTR5150A | Serie: 484857, Id: | Estuche del equipo X3 Mangueras | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-05 Formato & Software Calibración Medidores de Presión (A) | ALA DE COMBATE NO. 21 FUERZA AEREA, (1768013950001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Km. 24 1⁄2 Vía Durán Tambo | Capitán Téc. Avc. DAYYANA BARRIONUEVO | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 19 días 3 horas | 2026/01/13 15:20:45 |  | 17 días 6 horas | 19 | 2026/02/01 10:06, (5) días |  | NO, 19 días 3 horas | 21326/3 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2026/01/12 15:24:53, 6 horas | NO, 19 días 3 horas | NO, 19 días 3 horas | NO, 19 días 3 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2026/01/13 13:42:41, 1 días 4 horas | NO, 19 días 3 horas |  |  | 65003.1 (Aprobado), Fecha: 2026/01/13 15:41:05, Tipo: INTERNO, Tiempo: 1 días 6 horas | SI, Fecha: 2026/01/13 15:58:13, Tiempo:, 1 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2026/01/13 16:03:04, 1 días 7 horas |  | NO, 19 días 3 horas | 11852, Fecha: 2026/01/13 16:03:16, Tiempo: 1 días 7 horas | NO, 19 días 3 horas | NO, 19 días 3 horas | Fecha: 2026/01/21 16:24:15, Tiempo: 7 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
8 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 65004 | Remisión: 13961, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2026/01/12 09:58:51 | Magnitud: Masa, Equipo: Balanza Digital, Marca: ACS System Electronic Scale, Modelo: AREVALO.CL, Intervalo1: (0 a 30) kg | Serie: INN-39996, Id: | Caja del equipo X1 Cargador | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-13 Formato & Software Calibración Balanzas | ALA DE COMBATE NO. 21 FUERZA AEREA, (1768013950001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Km. 24 1⁄2 Vía Durán Tambo | Capitán Téc. Avc. DAYYANA BARRIONUEVO | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 19 días 3 horas | 2026/01/13 15:20:45 |  | 17 días 6 horas | 19 | 2026/02/01 10:06, (5) días |  | NO, 19 días 3 horas | 21326/3 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2026/01/12 15:23:22, 6 horas | NO, 19 días 3 horas | NO, 19 días 3 horas | NO, 19 días 3 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2026/01/13 14:02:26, 1 días 5 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2026/01/13 15:42:15, 1 días 6 horas |  |  | 65004 (Aprobado), Fecha: 2026/01/19 11:33:12, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días 2 horas | SI, Fecha: 2026/01/13 15:58:14, Tiempo:, 1 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2026/01/13 16:03:04, 1 días 7 horas |  | NO, 19 días 3 horas | 11852, Fecha: 2026/01/13 16:03:16, Tiempo: 1 días 7 horas | NO, 19 días 3 horas | NO, 19 días 3 horas | Fecha: 2026/01/21 16:24:15, Tiempo: 7 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
9 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63611 | Remisión: 13649, Usuario: Diego Anderson Acosta Molina, Fecha: 2025/11/24 08:43:46 | Magnitud: Par torsional, Equipo: TORQUE, Marca: STAHLWILLE, Modelo: 730N/2, Intervalo1: (0 a 150) in.lb | Serie: 219323556, Id: | Ninguna | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-10 Formato & Software Calibración Torquímetros | ALA DE COMBATE NO. 21 FUERZA AEREA, (1768013950001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Km. 24 1⁄2 Vía Durán Tambo | Capitán Téc. Avc. DAYYANA BARRIONUEVO | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 2 días 9 horas | 2025/11/26 08:36:23 |  |  | 2 | 2026/02/01 10:06, (5) días |  | NO, 54 días 4 horas | 21326/3 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/11/24 10:00:45, 2 horas | NO, 54 días 4 horas | NO, 54 días 4 horas | NO, 54 días 4 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/11/26 08:33:02, 1 días 9 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/26 08:42:41, 1 días 9 horas |  |  | 63611 (Aprobado), Fecha: 2025/11/26 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 1 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/11/26 08:42:54, Tiempo:, 1 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/11/26 08:46:16, 2 días 9 horas |  | NO, 54 días 4 horas | 11574, Fecha: 2025/11/26 08:46:30, Tiempo: 2 días 9 horas | SI, Fecha: 2025/11/26 08:47:52, Tiempo: 2 días 9 horas | NO, 54 días 4 horas | Fecha: 2025/12/09 14:41:54, Tiempo: 11 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
10 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63614 | Remisión: 13649, Usuario: Diego Anderson Acosta Molina, Fecha: 2025/11/24 08:50:59 | Magnitud: Par torsional, Equipo: TORQUE, Marca: STAHLWILLE, Modelo: 730D/20, Intervalo1: (15 a 150) ft.lb | Serie: 820080015, Id: | ninguna | El Equipo NO enciende, sin carga Sin cabezal. | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-10 Formato & Software Calibración Torquímetros | ALA DE COMBATE NO. 21 FUERZA AEREA, (1768013950001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Km. 24 1⁄2 Vía Durán Tambo | Capitán Téc. Avc. DAYYANA BARRIONUEVO | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 1 días 9 horas | 2025/11/26 08:36:23 |  |  | 1 | 2026/02/01 10:06, (5) días |  | NO, 54 días 4 horas | 21326/3 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/11/24 10:01:37, 2 horas | NO, 54 días 4 horas | NO, 54 días 4 horas | NO, 54 días 4 horas | SI, Observación: Na, Fecha: 2025/11/26 08:32:33, 1 días 9 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/26 08:41:33, 1 días 9 horas |  |  | 63614 (Aprobado), Fecha: 2025/11/26 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 1 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/11/26 08:42:55, Tiempo:, 1 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/11/26 08:46:16, 1 días 9 horas |  | NO, 54 días 4 horas | 11574, Fecha: 2025/11/26 08:46:30, Tiempo: 1 días 9 horas | SI, Fecha: 2025/11/26 08:47:52, Tiempo: 1 días 9 horas | NO, 54 días 4 horas | Fecha: 2025/12/09 14:41:54, Tiempo: 11 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
11 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63613 | Remisión: 13649, Usuario: Diego Anderson Acosta Molina, Fecha: 2025/11/24 08:50:59 | Magnitud: Par torsional, Equipo: TORQUE, Marca: STAHLWILLE, Modelo: 730D/20, Intervalo1: (15 a 150) ft.lb | Serie: 819320054, Id: | Ninguna | El Equipo NO enciende, sin carga | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-10 Formato & Software Calibración Torquímetros | ALA DE COMBATE NO. 21 FUERZA AEREA, (1768013950001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Km. 24 1⁄2 Vía Durán Tambo | Capitán Téc. Avc. DAYYANA BARRIONUEVO | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 1 días 9 horas | 2025/11/26 08:36:23 |  |  | 1 | 2026/02/01 10:06, (5) días |  | NO, 54 días 4 horas | 21326/3 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/11/24 10:00:26, 2 horas | NO, 54 días 4 horas | NO, 54 días 4 horas | NO, 54 días 4 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/11/26 08:31:46, 1 días 9 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/26 08:40:42, 1 días 9 horas |  |  | 63613 (Aprobado), Fecha: 2025/11/26 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 1 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/11/26 08:42:55, Tiempo:, 1 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/11/26 08:46:16, 1 días 9 horas |  | NO, 54 días 4 horas | 11574, Fecha: 2025/11/26 08:46:30, Tiempo: 1 días 9 horas | SI, Fecha: 2025/11/26 08:47:52, Tiempo: 1 días 9 horas | NO, 54 días 4 horas | Fecha: 2025/12/09 14:41:54, Tiempo: 11 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
12 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 63612 | Remisión: 13649, Usuario: Diego Anderson Acosta Molina, Fecha: 2025/11/24 08:44:07 | Magnitud: Par torsional, Equipo: TORQUE, Marca: STAHLWILLE, Modelo: 730N/2, Intervalo1: (0 a 150) in.lb | Serie: 220111654, Id: | Ninguna | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-10 Formato & Software Calibración Torquímetros | ALA DE COMBATE NO. 21 FUERZA AEREA, (1768013950001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Km. 24 1⁄2 Vía Durán Tambo | Capitán Téc. Avc. DAYYANA BARRIONUEVO | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 2 días 9 horas | 2025/11/26 08:36:23 |  |  | 2 | 2026/02/01 10:06, (5) días |  | NO, 54 días 4 horas | 21326/3 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/11/24 10:01:05, 2 horas | NO, 54 días 4 horas | NO, 54 días 4 horas | NO, 54 días 4 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/11/26 08:30:42, 1 días 9 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2025/11/26 08:39:32, 1 días 9 horas |  |  | 63612 (Aprobado), Fecha: 2025/11/26 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 1 días 1 hora | SI, Fecha: 2025/11/26 08:42:54, Tiempo:, 1 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/11/26 08:46:16, 2 días 9 horas |  | NO, 54 días 4 horas | 11574, Fecha: 2025/11/26 08:46:30, Tiempo: 2 días 9 horas | SI, Fecha: 2025/11/26 08:47:52, Tiempo: 2 días 9 horas | NO, 54 días 4 horas | Fecha: 2025/12/09 14:41:54, Tiempo: 11 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO