## Ingresos
N Fila | Tipo Servicio | Ingreso | Remisión, Usuario, Fecha | Equipo | Serie, Id Equipo | Accesorios | Observaciones | Sitio, Tercerizado, Garantía, Convenio | Plantilla | Cliente | Sede | Contacto | Tercero | Asesor Comercial | Tiempo en Laboratorio | Aprobación Cotización | Aprobación Ajuste | Tiempo desde la aprobación | Días en el laboratorio | Fecha Entrega Según Cotización | Fecha Entrega Según Programación | Solicitud | Cotización | Orden Compra Cliente | Proforma del Cliente | Factura del Cliente | Recibido en el Laboratorio | Reportado en el Laboratorio | No Autorizado en el Laboratorio | Ajuste | Certificado | Sticker Impreso | Informe Devolución | Informe Mantenimiento | Recibido Logística | No Autorizado Logística | Aviso de Entrega | Devolución | Entregado al Cliente | Encuesta, Recibido del Cliente | Certificado Enviado | Recibido para Tercerizar | Órden de Compra del Proveedor | Salida a Tercerizar | Retorno de Salida | Compra de Proveedor | Recepción de Compra | Recibo de Caja | Seguimiento
1 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 36303 | Remisión: 7165, Usuario: Rodrigo Rosas, Fecha: 2023/07/05 13:10:43 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: PINZA AMPERIMÉTRICA, Marca: EXTECH, Modelo: EX655 | Serie: R220600381A, Id: 10498 | CAJA, BATERIAS, CABLES DE CONEXIÓN Y PAPEL PROTECTOR | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | APPLUS NOR CONTROL S.A., (719769-1-472808), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Local A y C, piso3 , Edificio 223, Calle Jacinto Palacios Cobos, Ciudad del Saber | Nelsón Andrés Cepeda | -- | Rubén Ortega Cortés | 685 días 2 horas | 2024/03/27 19:10:14 |  | 495 días | 685 | 2024/04/08 19:09, (4) días |  | NO, 685 días 2 horas | 11128/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/27 19:07:45, 190 días 4 horas | NO, 685 días 2 horas | 7412, Fecha: 2024/03/27 19:10:44, Tiempo: 190 días 4 horas | NO, 685 días 2 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/07/10 18:53:27, 3 días 4 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/07/10 22:59:08, 3 días 4 horas |  |  | 36303 (Aprobado), Fecha: 2023/07/13 11:39:40, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días 7 horas | SI, Fecha: 2023/07/19 15:36:26, Tiempo:, 10 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 685 días 2 horas |  | NO, 685 días 2 horas | NO, 685 días 2 horas | SIN DEVOLUCION, 685 días 2 horas | NO, 685 días 2 horas | NO, 685 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
2 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 38698 | Remisión: 7759, Usuario: Rodrigo Rosas, Fecha: 2023/09/27 18:20:10 | Magnitud: Par torsional, Equipo: Torquímetro, Marca: URREA, Modelo: 6020 | Serie: 0223601256, Id: T-741-12 | ESTUCHE DE VIAJE | PIEZA DONDE SE VISUALIZA LA ESCALA ESTÁ ROTA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | Constructora Urbana S.A., (280-319-61818),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Vía España Final y Calle 19 Río Abajo Panamá, República de Panamá | Haymee Zamora | -- | Rubén Ortega Cortés | 625 días |  |  |  | 625 |  |  | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO |  |  | NO AUTORIZADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Eq. con mecanizmo de cabeza roto, no se puede calibrar ni reparar., Fecha: 2024/03/27 12:25:28, 130 días | NO AUTORIZADO, 130 días | NO, 625 días | NO, 625 días | SIN DEVOLUCION, 625 días | NO AUTORIZADO | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO AUTORIZADO | NO REQUERIDO
3 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 35433 | Remisión: 6972, Usuario: Edwin Carvajal, Fecha: 2023/06/05 07:04:14 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Lazo amperimétrico, Marca: AEMC, Modelo: 24-3001 | Serie: 192384QJDV, Id: 10440 |  | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | APPLUS NOR CONTROL S.A., (719769-1-472808), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Local A y C, piso3 , Edificio 223, Calle Jacinto Palacios Cobos, Ciudad del Saber | Nelsón Andrés Cepeda | -- | Rubén Ortega Cortés | 707 días 7 horas | 2024/03/27 18:54:28 |  | 495 días | 707 | 2024/04/08 18:53, (4) días |  | NO, 707 días 7 horas | 11124/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2023/11/23 12:50:08, 123 días 4 horas | NO, 707 días 7 horas | 7410, Fecha: 2024/03/27 18:55:04, Tiempo: 213 días | NO, 707 días 7 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/06/24 09:39:45, 14 días 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/06/24 09:41:11, 14 días 1 hora |  |  | 35433 (Aprobado), Fecha: 2023/06/24 09:41:11, Tipo: INTERNO, Tiempo: 14 días 1 hora | SI, Fecha: 2023/06/25 12:42:13, Tiempo:, 14 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 707 días 7 horas |  | NO, 707 días 7 horas | NO, 707 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 707 días 7 horas | NO, 707 días 7 horas | NO, 707 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
4 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 35432 | Remisión: 6972, Usuario: Edwin Carvajal, Fecha: 2023/06/05 06:51:00 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Pinza Amperimétrica, Marca: SENSORLINK, Modelo: Ampstik 8-024 | Serie: 207661, Id: 5010 |  | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | APPLUS NOR CONTROL S.A., (719769-1-472808), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Local A y C, piso3 , Edificio 223, Calle Jacinto Palacios Cobos, Ciudad del Saber | Nelsón Andrés Cepeda | -- | Rubén Ortega Cortés | 707 días 7 horas | 2024/03/27 18:54:28 |  | 495 días | 707 | 2024/04/08 18:53, (4) días |  | NO, 707 días 7 horas | 11124/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2023/11/23 12:49:55, 123 días 4 horas | NO, 707 días 7 horas | 7410, Fecha: 2024/03/27 18:55:04, Tiempo: 213 días | NO, 707 días 7 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/06/24 07:30:04, 14 días 8 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/06/24 07:31:59, 14 días 8 horas |  |  | 35432 (Aprobado), Fecha: 2023/06/24 07:31:59, Tipo: INTERNO, Tiempo: 14 días 8 horas | SI, Fecha: 2023/06/25 12:42:12, Tiempo:, 14 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 707 días 7 horas |  | NO, 707 días 7 horas | NO, 707 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 707 días 7 horas | NO, 707 días 7 horas | NO, 707 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
5 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 39502 | Remisión: 7976, Usuario: Rodrigo Rosas, Fecha: 2023/10/31 13:36:02 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: PINZA AMPERIMETRICA, Marca: AMPSTIK, Modelo: 8-020XT PLUS | Serie: .246255., Id: 0505 | SIN ACCESORIOS | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | APPLUS NOR CONTROL S.A., (719769-1-472808), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Local A y C, piso3 , Edificio 223, Calle Jacinto Palacios Cobos, Ciudad del Saber | Nelsón Andrés Cepeda | -- | Rubén Ortega Cortés | 601 días 2 horas | 2024/03/27 18:18:04 |  | 495 días | 601 | 2024/04/08 18:15, (4) días |  | NO, 601 días 2 horas | 12651/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/27 18:00:30, 106 días 4 horas | NO, 601 días 2 horas | 7403, Fecha: 2024/03/27 18:20:03, Tiempo: 106 días 4 horas | NO, 601 días 2 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/11/05 22:06:00, 3 días 4 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/11/05 22:07:05, 3 días 4 horas |  |  | 39502 (Aprobado), Fecha: 2023/11/05 22:07:05, Tipo: INTERNO, Tiempo: 3 días 4 horas | SI, Fecha: 2023/11/06 09:56:54, Tiempo:, 3 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 601 días 2 horas |  | NO, 601 días 2 horas | NO, 601 días 2 horas | SIN DEVOLUCION, 601 días 2 horas | NO, 601 días 2 horas | NO, 601 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
6 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 37818 | Remisión: 7550, Usuario: Rodrigo Rosas, Fecha: 2023/08/31 10:47:53 | Magnitud: Presión, Equipo: Manómetro digital, Marca: ASHCROFT, Modelo: DG25, Intervalo1: (0 a 100) psi | Serie: MOP8014, Id: | SIN ACCESORIOS | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | Baxter de Panamá, S.A, (4934-2-63328),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Plaza Albrook Comercial Park Oficina 116 | katherin Ng | -- | Rubén Ortega Cortés | 644 días 5 horas |  |  |  | 644 | 2024/03/31 14:27, (5) días |  | NO AUTORIZADO | 11412/2 (Aprobado), Registrado por: Isaac Calle H., Fecha: 2024/03/14 14:28:57, 140 días 4 horas | NO AUTORIZADO | 7256, Fecha: 2024/03/14 14:35:24, Tiempo: 140 días 4 horas | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO |  |  | NO AUTORIZADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Sólo se realiza una revisión técnica sin certificado, Fecha: 2024/03/27 12:22:03, 149 días 2 horas | NO AUTORIZADO, 149 días 2 horas | NO, 644 días 5 horas | 9525, Fecha: 2025/03/14 10:36:44, Tiempo: 400 días 9 horas | NO, 644 días 5 horas | NO AUTORIZADO | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO AUTORIZADO | NO REQUERIDO
7 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 39666 | Remisión: 8023, Usuario: Rodrigo Rosas, Fecha: 2023/11/09 15:58:45 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: PINZA AMPERIMETRICA, Marca: AEMC, Modelo: 403 | Serie: 153089WCDV., Id: 5055 | ESTUCHE DE VIAJE | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | APPLUS NOR CONTROL S.A., (719769-1-472808), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Local A y C, piso3 , Edificio 223, Calle Jacinto Palacios Cobos, Ciudad del Saber | Nelsón Andrés Cepeda | -- | Rubén Ortega Cortés | 593 días 9 horas | 2024/03/27 19:40:01 |  | 495 días | 593 | 2024/04/08 19:39, (4) días |  | NO, 593 días 9 horas | 12416/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2023/11/20 16:13:02, 7 días 1 hora | NO, 593 días 9 horas | 7415, Fecha: 2024/03/27 19:40:34, Tiempo: 99 días 2 horas | NO, 593 días 9 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/11/15 17:28:21, 4 días 2 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/11/15 17:32:17, 4 días 2 horas |  |  | 39666 (Aprobado), Fecha: 2023/11/15 17:32:17, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 2 horas | SI, Fecha: 2023/11/15 17:40:08, Tiempo:, 4 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 593 días 9 horas |  | NO, 593 días 9 horas | NO, 593 días 9 horas | SIN DEVOLUCION, 593 días 9 horas | NO, 593 días 9 horas | NO, 593 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
8 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 37859 | Remisión: 7558, Usuario: Rodrigo Rosas, Fecha: 2023/09/01 13:49:13 | Magnitud: Temperatura, Equipo: TERMOHIGROMETRO, Marca: EXTECH, Modelo: RHT20 | Serie: .170612134., Id: LMI-MHT-2 | SIN ACCESORIOS | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | INDUSTRIAL SCALES OF PANAMA S.A., (203325-1-395672), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Vía Grecia El Carmén Casa A23 | Ramiro Gonzalez | -- | Rubén Ortega Cortés | 643 días 2 horas |  |  |  | 643 |  |  | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO |  |  | NO AUTORIZADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Eq. Dañado en humedad, sólo se realiza mantenimiento., Fecha: 2024/03/27 12:23:58, 147 días 8 horas | NO AUTORIZADO, 147 días 8 horas | NO, 643 días 2 horas | NO, 643 días 2 horas | SIN DEVOLUCION, 643 días 2 horas | NO AUTORIZADO | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO AUTORIZADO | NO REQUERIDO
9 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 35434 | Remisión: 6972, Usuario: Edwin Carvajal, Fecha: 2023/06/05 07:16:01 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Lazo amperimétrico, Marca: AEMC, Modelo: 3000-36-2-1 | Serie: 118619SFDV., Id: 7345 |  | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | APPLUS NOR CONTROL S.A., (719769-1-472808), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Local A y C, piso3 , Edificio 223, Calle Jacinto Palacios Cobos, Ciudad del Saber | Nelsón Andrés Cepeda | -- | Rubén Ortega Cortés | 707 días 7 horas | 2024/03/27 18:54:28 |  | 495 días | 707 | 2024/04/08 18:53, (4) días |  | NO, 707 días 7 horas | 11124/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2023/11/23 12:50:25, 123 días 4 horas | NO, 707 días 7 horas | 7410, Fecha: 2024/03/27 18:55:04, Tiempo: 213 días | NO, 707 días 7 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/06/24 07:47:43, 14 días 8 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/06/24 07:57:55, 14 días 8 horas |  |  | 35434 (Aprobado), Fecha: 2023/06/24 08:51:04, Tipo: INTERNO, Tiempo: 14 días 9 horas | SI, Fecha: 2023/06/25 12:42:14, Tiempo:, 14 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 707 días 7 horas |  | NO, 707 días 7 horas | NO, 707 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 707 días 7 horas | NO, 707 días 7 horas | NO, 707 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
10 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 32738 | Remisión: 6370, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2023/03/05 17:09:22 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Estufa/Esterilizador/Incubadora 2ptos, Marca: Salva, Modelo: 15 | Serie: 284318, Id: | Ninguno | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-29 Formato & Software Calibración Generadores de Temperatura & Humedad | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL S A, (147-569-40208),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Av. José Agustin Arango Juan Díaz | Ing. Manasés Alvarado | -- | Rubén Ortega Cortés | 771 días 7 horas |  |  |  | 771 | 2023/04/03 12:47, (8) días |  | NO, 771 días 7 horas | 9657/1 (Vencida), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2023/03/09 12:48:20, 2 días 4 horas | NO, 771 días 7 horas | 4810, Fecha: 2023/03/09 13:01:41, Tiempo: 2 días 5 horas | NO, 771 días 7 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/03/08 13:52:14, 1 días 5 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/03/08 13:54:30, 1 días 5 horas |  |  | 32738 (Aprobado), Fecha: 2023/03/08 13:54:30, Tipo: INTERNO, Tiempo: 1 días 5 horas | SI, Fecha: 2023/03/13 11:54:31, Tiempo:, 4 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: BUEN ESTADO, Fecha: 2023/03/09 12:31:29, 2 días 4 horas |  | NO, 771 días 7 horas | 4845, Fecha: 2023/03/09 13:51:50, Tiempo: 2 días 5 horas | NO, 771 días 7 horas | NO, 771 días 7 horas | Fecha: 2023/03/09 13:53:01, Tiempo: 2 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
11 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 35493 | Remisión: 6973, Usuario: Edwin Carvajal, Fecha: 2023/06/06 15:48:19 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: MULTÍMETRO CON PINZA AMPERIMÉTRICA, Marca: AEMC, Modelo: 403 | Serie: 147131UHDV., Id: 4972 |  | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | APPLUS NOR CONTROL S.A., (719769-1-472808), Habitual, Proridad: | --, -- | -- | -- | Rubén Ortega Cortés | 705 días 9 horas | 2024/03/27 19:32:36 |  | 495 días | 705 | 2024/04/08 19:31, (4) días |  | NO, 705 días 9 horas | 11125/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/27 19:30:25, 211 días 2 horas | NO, 705 días 9 horas | 7414, Fecha: 2024/03/27 19:32:59, Tiempo: 211 días 2 horas | NO, 705 días 9 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/06/13 10:04:17, 4 días 4 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/06/13 10:06:19, 4 días 4 horas |  |  | 35493 (Aprobado), Fecha: 2023/06/13 10:06:19, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 4 horas | SI, Fecha: 2023/06/13 11:17:45, Tiempo:, 4 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NINGUNA, Fecha: 2023/10/16 14:09:03, 93 días 8 horas |  | NO, 705 días 9 horas | 8765, Fecha: 2024/11/27 09:55:08, Tiempo: 385 días 3 horas | NO, 705 días 9 horas | NO, 705 días 9 horas | Fecha: 2024/11/27 09:56:10, Tiempo: 385 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
12 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 37839 | Remisión: 7550, Usuario: Rodrigo Rosas, Fecha: 2023/08/31 13:04:36 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Hipot Tester DC/AC, Marca: ASSOCIATED RESEARCH, INC., Modelo: HYPOT III | Serie: 9620084, Id: HYP0084 | CAJA CON PROTECCIÓN Y CABLES DE CONEXIÓN | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | Baxter de Panamá, S.A, (4934-2-63328),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Plaza Albrook Comercial Park Oficina 116 | katherin Ng | -- | Rubén Ortega Cortés | 644 días 2 horas |  |  |  | 644 | 2024/03/31 14:27, (5) días |  | NO AUTORIZADO | 11412/2 (Aprobado), Registrado por: Isaac Calle H., Fecha: 2024/03/14 14:31:46, 140 días 1 hora | NO AUTORIZADO | 7256, Fecha: 2024/03/14 14:35:24, Tiempo: 140 días 1 hora | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO |  |  | NO AUTORIZADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Sólo se realiza una revisión técnica sin certificado, Fecha: 2024/03/27 12:21:52, 148 días 8 horas | NO AUTORIZADO, 148 días 8 horas | NO, 644 días 2 horas | 9525, Fecha: 2025/03/14 10:36:44, Tiempo: 400 días 6 horas | NO, 644 días 2 horas | NO AUTORIZADO | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO AUTORIZADO | NO REQUERIDO
13 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 36012 | Remisión: 6972, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2023/06/24 08:04:16 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Lazo amperimétrico, Marca: AEMC, Modelo: 24-3001 | Serie: 102736RFDV., Id: 8343 | NINGUNO | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | APPLUS NOR CONTROL S.A., (719769-1-472808), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Local A y C, piso3 , Edificio 223, Calle Jacinto Palacios Cobos, Ciudad del Saber | Nelsón Andrés Cepeda | -- | Rubén Ortega Cortés | 692 días 7 horas | 2024/03/27 18:54:28 |  | 495 días | 692 | 2024/04/08 18:53, (4) días |  | NO, 692 días 7 horas | 11124/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2023/11/23 12:50:39, 108 días 4 horas | NO, 692 días 7 horas | 7410, Fecha: 2024/03/27 18:55:04, Tiempo: 198 días | NO, 692 días 7 horas | SI, Observación: BUEN ESTADO, Fecha: 2023/06/24 08:26:17, | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/06/24 08:28:32, |  |  | 36012 (Aprobado), Fecha: 2023/06/24 08:45:57, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2023/06/25 12:42:15, Tiempo:, 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 692 días 7 horas |  | NO, 692 días 7 horas | NO, 692 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 692 días 7 horas | NO, 692 días 7 horas | NO, 692 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
14 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 34530 | Remisión: 6744, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2023/05/02 17:52:36 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Lazo amperimétrico, Marca: AEMC, Modelo: 24-3001 | Serie: 192367QJDV., Id: 2532 | Ninguno | Buen estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | APPLUS NOR CONTROL S.A., (719769-1-472808), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Local A y C, piso3 , Edificio 223, Calle Jacinto Palacios Cobos, Ciudad del Saber | Nelsón Andrés Cepeda | -- | Rubén Ortega Cortés | 730 días 7 horas | 2024/03/27 19:02:50 |  | 495 días | 730 | 2024/04/08 19:02, (4) días |  | NO, 730 días 7 horas | 11126/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/27 19:01:06, 236 días 9 horas | NO, 730 días 7 horas | 7411, Fecha: 2024/03/27 19:03:13, Tiempo: 236 días 9 horas | NO, 730 días 7 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/06/24 10:00:27, 38 días 2 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/06/24 10:02:15, 38 días 2 horas |  |  | 34530 (Aprobado), Fecha: 2023/06/24 10:02:15, Tipo: INTERNO, Tiempo: 38 días 2 horas | SI, Fecha: 2023/06/25 12:42:11, Tiempo:, 38 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NINGUNA, Fecha: 2023/10/16 14:42:36, 118 días 6 horas |  | NO, 730 días 7 horas | 8761, Fecha: 2024/11/27 09:43:29, Tiempo: 410 días 1 hora | NO, 730 días 7 horas | NO, 730 días 7 horas | Fecha: 2024/11/27 09:44:28, Tiempo: 410 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
15 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 35492 | Remisión: 6973, Usuario: Edwin Carvajal, Fecha: 2023/06/06 15:26:40 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: MULTÍMETRO CON PINZA AMPERIMÉTRICA, Marca: AEMC, Modelo: 403 | Serie: 147128UHDV., Id: 4971 |  | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | APPLUS NOR CONTROL S.A., (719769-1-472808), Habitual, Proridad: | --, -- | -- | -- | Rubén Ortega Cortés | 705 días 9 horas | 2024/03/27 19:32:36 |  | 495 días | 705 | 2024/04/08 19:31, (4) días |  | NO, 705 días 9 horas | 11125/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/27 19:30:15, 211 días 2 horas | NO, 705 días 9 horas | 7414, Fecha: 2024/03/27 19:32:59, Tiempo: 211 días 2 horas | NO, 705 días 9 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/06/13 09:20:10, 4 días 3 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/06/13 09:21:05, 4 días 3 horas |  |  | 35492 (Aprobado), Fecha: 2023/06/13 09:21:05, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 3 horas | SI, Fecha: 2023/06/13 11:17:44, Tiempo:, 4 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NINGUNA, Fecha: 2023/10/16 14:09:03, 93 días 8 horas |  | NO, 705 días 9 horas | 8765, Fecha: 2024/11/27 09:55:08, Tiempo: 385 días 3 horas | NO, 705 días 9 horas | NO, 705 días 9 horas | Fecha: 2024/11/27 09:56:10, Tiempo: 385 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
16 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 39503 | Remisión: 7976, Usuario: Rodrigo Rosas, Fecha: 2023/10/31 13:44:59 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: PINZA AMPERIMÉTRICA, Marca: AEMC, Modelo: 6416 | Serie: 117543SEDV, Id: | ESTUCHE DE VIAJE, RESISTENCIA DE VERIFICACIÓN. | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | APPLUS NOR CONTROL S.A., (719769-1-472808), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Local A y C, piso3 , Edificio 223, Calle Jacinto Palacios Cobos, Ciudad del Saber | Nelsón Andrés Cepeda | -- | Rubén Ortega Cortés | 601 días 2 horas | 2024/03/27 18:18:04 |  | 495 días | 601 | 2024/04/08 18:15, (4) días |  | NO, 601 días 2 horas | 12651/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/27 18:00:12, 106 días 4 horas | NO, 601 días 2 horas | 7403, Fecha: 2024/03/27 18:20:03, Tiempo: 106 días 4 horas | NO, 601 días 2 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/11/05 21:44:20, 3 días 4 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/11/05 21:48:45, 3 días 4 horas |  |  | 39503 (Aprobado), Fecha: 2023/11/05 21:48:45, Tipo: INTERNO, Tiempo: 3 días 4 horas | SI, Fecha: 2023/11/06 09:56:55, Tiempo:, 3 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 601 días 2 horas |  | NO, 601 días 2 horas | NO, 601 días 2 horas | SIN DEVOLUCION, 601 días 2 horas | NO, 601 días 2 horas | NO, 601 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
17 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 35624 | Remisión: 7003, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2023/06/09 14:10:24 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigróm. 3pts Hum y 3pts temp (10 a 80)%HR *A, Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC, Intervalo1: (-40 a 85) °C, Intervalo2: (0 a 99) HR | Serie: .EF7201H00644, Id: LABP-DTL-03 | N/A | Buen estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL S A, (147-569-40208),, Proridad: | --, -- | -- | -- | Rubén Ortega Cortés | 703 días 1 hora |  |  |  | 703 | 2024/04/08 19:45, (4) días |  | NO, 703 días 1 hora | 13706/1 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/27 19:53:46, 208 días 3 horas | NO, 703 días 1 hora | 7416, Fecha: 2024/03/27 19:55:51, Tiempo: 208 días 3 horas | NO, 703 días 1 hora | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/06/13 16:10:23, 2 días 2 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/06/13 16:12:00, 2 días 2 horas |  |  | 35624 (Aprobado), Fecha: 2023/06/13 16:12:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 2 horas | SI, Fecha: 2023/06/13 18:20:19, Tiempo:, 2 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 703 días 1 hora |  | NO, 703 días 1 hora | NO, 703 días 1 hora | SIN DEVOLUCION, 703 días 1 hora | NO, 703 días 1 hora | NO, 703 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
18 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 36292 | Remisión: 7165, Usuario: Rodrigo Rosas, Fecha: 2023/07/05 12:28:13 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Medidor de Resistencia de Puesta a Tierra, Marca: AEMC, Modelo: 6416 | Serie: 102821XEDV, Id: 10447 | MALETA DE VIAJE, MANUALES Y BATERIAS | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | APPLUS NOR CONTROL S.A., (719769-1-472808), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Local A y C, piso3 , Edificio 223, Calle Jacinto Palacios Cobos, Ciudad del Saber | Nelsón Andrés Cepeda | -- | Rubén Ortega Cortés | 685 días 3 horas | 2024/03/27 19:10:14 |  | 495 días | 685 | 2024/04/08 19:09, (4) días |  | NO, 685 días 3 horas | 11128/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/27 19:05:34, 190 días 5 horas | NO, 685 días 3 horas | 7412, Fecha: 2024/03/27 19:10:44, Tiempo: 190 días 5 horas | NO, 685 días 3 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/07/10 18:53:27, 3 días 5 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/07/10 22:59:08, 3 días 5 horas |  |  | 36292 (Aprobado), Fecha: 2023/07/13 11:14:29, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días 8 horas | SI, Fecha: 2023/07/19 15:36:20, Tiempo:, 10 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 685 días 3 horas |  | NO, 685 días 3 horas | NO, 685 días 3 horas | SIN DEVOLUCION, 685 días 3 horas | NO, 685 días 3 horas | NO, 685 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
19 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 35630 | Remisión: 7003, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2023/06/09 15:55:01 | Magnitud: Humedad, Equipo: Termohigróm. 3pts Hum y 3pts temp (10 a 80)%HR *A, Marca: ELITECH, Modelo: RC-4HC, Intervalo1: (-40 a 85) °C, Intervalo2: (0 a 99) HR | Serie: .EF7201H00551, Id: LABP-DTL-02 | N/A | Buen estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL S A, (147-569-40208),, Proridad: | --, -- | -- | -- | Rubén Ortega Cortés | 702 días 9 horas |  |  |  | 702 | 2024/04/08 19:45, (4) días |  | NO, 702 días 9 horas | 13706/1 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/27 19:53:31, 208 días 2 horas | NO, 702 días 9 horas | 7416, Fecha: 2024/03/27 19:55:51, Tiempo: 208 días 2 horas | NO, 702 días 9 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/06/13 16:24:29, 2 días 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/06/13 16:25:58, 2 días 1 hora |  |  | 35630 (Aprobado), Fecha: 2023/06/13 16:25:58, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 1 hora | SI, Fecha: 2023/06/13 18:20:19, Tiempo:, 2 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 702 días 9 horas |  | NO, 702 días 9 horas | NO, 702 días 9 horas | SIN DEVOLUCION, 702 días 9 horas | NO, 702 días 9 horas | NO, 702 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
20 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 39663 | Remisión: 8023, Usuario: Rodrigo Rosas, Fecha: 2023/11/09 15:45:34 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: PINZA AMPERIMETRICA, Marca: KLEIN TOOLS, Modelo: CL800 | Serie: INN-39663, Id: 587 | SIN ACCESORIOS | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | APPLUS NOR CONTROL S.A., (719769-1-472808), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Local A y C, piso3 , Edificio 223, Calle Jacinto Palacios Cobos, Ciudad del Saber | Nelsón Andrés Cepeda | -- | Rubén Ortega Cortés | 593 días 9 horas | 2024/03/27 19:40:01 |  | 495 días | 593 | 2024/04/08 19:39, (4) días |  | NO, 593 días 9 horas | 12416/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2023/11/20 16:13:21, 7 días 1 hora | NO, 593 días 9 horas | 7415, Fecha: 2024/03/27 19:40:34, Tiempo: 99 días 2 horas | NO, 593 días 9 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/11/15 17:27:56, 4 días 2 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/11/15 17:34:15, 4 días 2 horas |  |  | 39663 (Aprobado), Fecha: 2023/11/15 17:34:15, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 2 horas | SI, Fecha: 2023/11/15 17:40:07, Tiempo:, 4 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 593 días 9 horas |  | NO, 593 días 9 horas | NO, 593 días 9 horas | SIN DEVOLUCION, 593 días 9 horas | NO, 593 días 9 horas | NO, 593 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
21 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 35495 | Remisión: 6973, Usuario: Edwin Carvajal, Fecha: 2023/06/06 15:57:22 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: MULTÍMETRO CON PINZA AMPERIMÉTRICA, Marca: AEMC, Modelo: 403 | Serie: 153101WCDV., Id: 4973 |  | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | APPLUS NOR CONTROL S.A., (719769-1-472808), Habitual, Proridad: | --, -- | -- | -- | Rubén Ortega Cortés | 705 días 9 horas | 2024/03/27 19:32:36 |  | 495 días | 705 | 2024/04/08 19:31, (4) días |  | NO, 705 días 9 horas | 11125/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/27 19:30:38, 211 días 2 horas | NO, 705 días 9 horas | 7414, Fecha: 2024/03/27 19:32:59, Tiempo: 211 días 2 horas | NO, 705 días 9 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/06/13 08:37:26, 4 días 2 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/06/13 08:38:57, 4 días 2 horas |  |  | 35495 (Aprobado), Fecha: 2023/06/13 08:38:57, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 2 horas | SI, Fecha: 2023/06/13 11:17:46, Tiempo:, 4 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NINGUNA, Fecha: 2023/10/16 14:09:03, 93 días 8 horas |  | NO, 705 días 9 horas | 8765, Fecha: 2024/11/27 09:55:08, Tiempo: 385 días 3 horas | NO, 705 días 9 horas | NO, 705 días 9 horas | Fecha: 2024/11/27 09:56:10, Tiempo: 385 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
22 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 35496 | Remisión: 6973, Usuario: Edwin Carvajal, Fecha: 2023/06/06 16:01:30 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Medidor de Resistencia de Puesta a Tierra, Marca: AEMC, Modelo: 6416 | Serie: 152163WBDV., Id: 5015 |  | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | APPLUS NOR CONTROL S.A., (719769-1-472808), Habitual, Proridad: | --, -- | -- | -- | Rubén Ortega Cortés | 705 días 8 horas | 2024/03/27 19:32:36 |  | 495 días | 705 | 2024/04/08 19:31, (4) días |  | NO, 705 días 8 horas | 11125/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/27 19:30:50, 211 días 1 hora | NO, 705 días 8 horas | 7414, Fecha: 2024/03/27 19:32:59, Tiempo: 211 días 1 hora | NO, 705 días 8 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/06/13 08:07:21, 4 días 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/06/13 08:09:55, 4 días 1 hora |  |  | 35496 (Aprobado), Fecha: 2023/06/13 08:09:55, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 1 hora | SI, Fecha: 2023/06/13 11:17:47, Tiempo:, 4 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NINGUNA, Fecha: 2023/10/16 14:09:03, 93 días 7 horas |  | NO, 705 días 8 horas | 8765, Fecha: 2024/11/27 09:55:08, Tiempo: 385 días 2 horas | NO, 705 días 8 horas | NO, 705 días 8 horas | Fecha: 2024/11/27 09:56:10, Tiempo: 385 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
23 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 34531 | Remisión: 6745, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2023/05/02 18:26:53 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Lazo amperimétrico, Marca: KLEIN TOOLS, Modelo: CL150 | Serie: 1120C-A1, Id: | Estuche | Buen estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | APPLUS NOR CONTROL S.A., (719769-1-472808), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Local A y C, piso3 , Edificio 223, Calle Jacinto Palacios Cobos, Ciudad del Saber | Nelsón Andrés Cepeda | -- | Rubén Ortega Cortés | 731 días | 2024/03/27 18:18:04 |  | 495 días | 731 | 2024/04/08 18:15, (4) días |  | NO, 731 días | 12651/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/27 18:01:06, 236 días | NO, 731 días | 7403, Fecha: 2024/03/27 18:20:03, Tiempo: 236 días | NO, 731 días | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/05/08 11:35:41, 4 días | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/05/08 11:38:44, 4 días |  |  | 34531 (Aprobado), Fecha: 2023/05/08 11:38:44, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días | SI, Fecha: 2023/05/08 12:14:14, Tiempo:, 4 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NINGUNA, Fecha: 2023/10/16 14:47:32, 119 días |  | NO, 731 días | 8761, Fecha: 2024/11/27 09:43:29, Tiempo: 411 días | NO, 731 días | NO, 731 días | Fecha: 2024/11/27 09:44:28, Tiempo: 411 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
24 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 34532 | Remisión: 6745, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2023/05/02 18:30:00 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: PINZA AMPERIMETRICA, Marca: GREENLEE, Modelo: CM-960 | Serie: INN-34532, Id: | Ninguno | Buen estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | APPLUS NOR CONTROL S.A., (719769-1-472808), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Local A y C, piso3 , Edificio 223, Calle Jacinto Palacios Cobos, Ciudad del Saber | Nelsón Andrés Cepeda | -- | Rubén Ortega Cortés | 731 días | 2024/03/27 18:18:04 |  | 495 días | 731 | 2024/04/08 18:15, (4) días |  | NO, 731 días | 12651/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/27 18:01:18, 236 días | NO, 731 días | 7403, Fecha: 2024/03/27 18:20:03, Tiempo: 236 días | NO, 731 días | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/05/08 11:36:43, 4 días | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/05/08 11:42:02, 4 días |  |  | 34532 (Aprobado), Fecha: 2023/05/08 11:42:02, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días | SI, Fecha: 2023/05/08 12:14:14, Tiempo:, 4 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NINGUNA, Fecha: 2023/10/16 14:47:32, 119 días |  | NO, 731 días | 8762, Fecha: 2024/11/27 09:45:52, Tiempo: 411 días | NO, 731 días | NO, 731 días | Fecha: 2024/11/27 09:47:13, Tiempo: 411 días | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
25 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 36299 | Remisión: 7165, Usuario: Rodrigo Rosas, Fecha: 2023/07/05 12:59:20 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Lazo amperimétrico, Marca: AEMC, Modelo: 24-3001 | Serie: 163365XADV, Id: 10443 | CAJA, PAPEL DE PROTECCIÓN Y MANUAL DE USO. | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | APPLUS NOR CONTROL S.A., (719769-1-472808), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Local A y C, piso3 , Edificio 223, Calle Jacinto Palacios Cobos, Ciudad del Saber | Nelsón Andrés Cepeda | -- | Rubén Ortega Cortés | 685 días 3 horas | 2024/03/27 19:10:14 |  | 495 días | 685 | 2024/04/08 19:09, (4) días |  | NO, 685 días 3 horas | 11128/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/27 19:06:42, 190 días 5 horas | NO, 685 días 3 horas | 7412, Fecha: 2024/03/27 19:10:44, Tiempo: 190 días 5 horas | NO, 685 días 3 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/07/10 18:53:27, 3 días 5 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/07/10 22:59:08, 3 días 5 horas |  |  | 36299 (Aprobado), Fecha: 2023/07/10 22:59:08, Tipo: INTERNO, Tiempo: 3 días 5 horas | SI, Fecha: 2023/07/19 15:36:23, Tiempo:, 10 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 685 días 3 horas |  | NO, 685 días 3 horas | NO, 685 días 3 horas | SIN DEVOLUCION, 685 días 3 horas | NO, 685 días 3 horas | NO, 685 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
26 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 36015 | Remisión: 7105, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2023/06/25 12:26:59 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Lazo amperimétrico, Marca: AEMC, Modelo: 24-3001 | Serie: .151483WBDV, Id: | Ninguno | Buen estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | APPLUS NOR CONTROL S.A., (719769-1-472808), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Local A y C, piso3 , Edificio 223, Calle Jacinto Palacios Cobos, Ciudad del Saber | Nelsón Andrés Cepeda | -- | Rubén Ortega Cortés | 692 días 3 horas | 2024/03/27 19:16:17 |  | 495 días | 692 | 2024/04/08 19:15, (4) días |  | NO, 692 días 3 horas | 11127/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2023/10/04 09:59:42, 71 días 6 horas | NO, 692 días 3 horas | 7413, Fecha: 2024/03/27 19:16:46, Tiempo: 197 días 5 horas | NO, 692 días 3 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/06/25 12:36:37, | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/06/25 12:37:27, |  |  | 36015 (Aprobado), Fecha: 2023/06/25 12:37:27, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2023/06/25 12:42:18, Tiempo:, | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NINGUNA, Fecha: 2023/10/16 14:57:45, 80 días 2 horas |  | NO, 692 días 3 horas | 8767, Fecha: 2024/11/27 10:04:30, Tiempo: 371 días 7 horas | NO, 692 días 3 horas | NO, 692 días 3 horas | Fecha: 2024/11/27 10:05:25, Tiempo: 371 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
27 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 36301 | Remisión: 7165, Usuario: Rodrigo Rosas, Fecha: 2023/07/05 13:04:19 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Lazo amperimétrico, Marca: AEMC, Modelo: 24-3001 | Serie: 163356XADV, Id: 10445 | CAJA, PAPEL DE PROTECCIÓN Y MANUAL. | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | APPLUS NOR CONTROL S.A., (719769-1-472808), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Local A y C, piso3 , Edificio 223, Calle Jacinto Palacios Cobos, Ciudad del Saber | Nelsón Andrés Cepeda | -- | Rubén Ortega Cortés | 685 días 2 horas | 2024/03/27 19:10:14 |  | 495 días | 685 | 2024/04/08 19:09, (4) días |  | NO, 685 días 2 horas | 11128/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/27 19:07:14, 190 días 4 horas | NO, 685 días 2 horas | 7412, Fecha: 2024/03/27 19:10:44, Tiempo: 190 días 4 horas | NO, 685 días 2 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/07/10 18:53:27, 3 días 4 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/07/10 22:59:08, 3 días 4 horas |  |  | 36301 (Aprobado), Fecha: 2023/07/13 11:37:23, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días 7 horas | SI, Fecha: 2023/07/19 15:36:25, Tiempo:, 10 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 685 días 2 horas |  | NO, 685 días 2 horas | NO, 685 días 2 horas | SIN DEVOLUCION, 685 días 2 horas | NO, 685 días 2 horas | NO, 685 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
28 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 36293 | Remisión: 7165, Usuario: Rodrigo Rosas, Fecha: 2023/07/05 12:31:25 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Medidor de Resistencia de Puesta a Tierra, Marca: AEMC, Modelo: 6416 | Serie: 102826XEDV, Id: 10449 | MALETA DE VIAJE, MANUALES Y BATERIAS | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | APPLUS NOR CONTROL S.A., (719769-1-472808), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Local A y C, piso3 , Edificio 223, Calle Jacinto Palacios Cobos, Ciudad del Saber | Nelsón Andrés Cepeda | -- | Rubén Ortega Cortés | 685 días 3 horas | 2024/03/27 19:10:14 |  | 495 días | 685 | 2024/04/08 19:09, (4) días |  | NO, 685 días 3 horas | 11128/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/27 19:05:50, 190 días 5 horas | NO, 685 días 3 horas | 7412, Fecha: 2024/03/27 19:10:44, Tiempo: 190 días 5 horas | NO, 685 días 3 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/07/10 18:53:27, 3 días 5 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/07/10 22:59:08, 3 días 5 horas |  |  | 36293 (Aprobado), Fecha: 2023/07/13 11:15:12, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días 8 horas | SI, Fecha: 2023/07/19 15:36:21, Tiempo:, 10 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 685 días 3 horas |  | NO, 685 días 3 horas | NO, 685 días 3 horas | SIN DEVOLUCION, 685 días 3 horas | NO, 685 días 3 horas | NO, 685 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
29 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 36304 | Remisión: 7165, Usuario: Rodrigo Rosas, Fecha: 2023/07/05 13:13:37 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: PINZA AMPERIMÉTRICA, Marca: EXTECH, Modelo: EX655 | Serie: R220600310A, Id: 10497 | CAJA, BATERIAS, CABLES DE CONEXIÓN Y PAPEL PROTECTOR | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | APPLUS NOR CONTROL S.A., (719769-1-472808), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Local A y C, piso3 , Edificio 223, Calle Jacinto Palacios Cobos, Ciudad del Saber | Nelsón Andrés Cepeda | -- | Rubén Ortega Cortés | 685 días 2 horas | 2024/03/27 19:10:14 |  | 495 días | 685 | 2024/04/08 19:09, (4) días |  | NO, 685 días 2 horas | 11128/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/27 19:07:58, 190 días 4 horas | NO, 685 días 2 horas | 7412, Fecha: 2024/03/27 19:10:44, Tiempo: 190 días 4 horas | NO, 685 días 2 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/07/10 18:53:27, 3 días 4 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/07/10 22:59:08, 3 días 4 horas |  |  | 36304 (Aprobado), Fecha: 2023/07/13 11:40:15, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días 7 horas | SI, Fecha: 2023/07/19 15:36:27, Tiempo:, 10 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 685 días 2 horas |  | NO, 685 días 2 horas | NO, 685 días 2 horas | SIN DEVOLUCION, 685 días 2 horas | NO, 685 días 2 horas | NO, 685 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
30 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 36294 | Remisión: 7165, Usuario: Rodrigo Rosas, Fecha: 2023/07/05 12:34:54 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Medidor de Resistencia de Puesta a Tierra, Marca: AEMC, Modelo: 6416 | Serie: 102849XEDV, Id: 10446 | MALETA DE VIAJE, MANUALES Y BATERIAS | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | APPLUS NOR CONTROL S.A., (719769-1-472808), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Local A y C, piso3 , Edificio 223, Calle Jacinto Palacios Cobos, Ciudad del Saber | Nelsón Andrés Cepeda | -- | Rubén Ortega Cortés | 685 días 3 horas | 2024/03/27 19:10:14 |  | 495 días | 685 | 2024/04/08 19:09, (4) días |  | NO, 685 días 3 horas | 11128/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/27 19:06:07, 190 días 5 horas | NO, 685 días 3 horas | 7412, Fecha: 2024/03/27 19:10:44, Tiempo: 190 días 5 horas | NO, 685 días 3 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/07/10 18:53:27, 3 días 5 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/07/10 22:59:08, 3 días 5 horas |  |  | 36294 (Aprobado), Fecha: 2023/07/13 11:16:09, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días 8 horas | SI, Fecha: 2023/07/19 15:36:22, Tiempo:, 10 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 685 días 3 horas |  | NO, 685 días 3 horas | NO, 685 días 3 horas | SIN DEVOLUCION, 685 días 3 horas | NO, 685 días 3 horas | NO, 685 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
31 | Calibración por Trazabilidad - CC (Certificado) | 40757 | Remisión: 8185, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2023/12/03 12:15:09 | Magnitud: Fotometría, Equipo: Luxómetro, Marca: SNDWAY, Modelo: SW-582 | Serie: 230047059, Id: | Ninguno | Buen estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | Certificado de Calibración NO ACREDITADO | Pacoda Panamá, S.A., (155725281-2-2002),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Isla Telfer, Colón | Ricardo Rodriguez | -- | Rubén Ortega Cortés | 577 días 3 horas |  |  |  | 577 |  |  | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | NO AUTORIZADO | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/12/13 15:24:38, 7 días 3 horas | NO AUTORIZADO |  |  | NO AUTORIZADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: Equipo presenta fallas técnicas al momento de iniciar la lectura, Fecha: 2023/12/19 16:13:55, 11 días 4 horas |  | NO, 577 días 3 horas | NO, 577 días 3 horas | SIN DEVOLUCION, 577 días 3 horas | NO AUTORIZADO | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO AUTORIZADO | NO REQUERIDO
32 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 36302 | Remisión: 7165, Usuario: Rodrigo Rosas, Fecha: 2023/07/05 13:07:39 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: PINZA AMPERIMETRICA, Marca: EXTECH, Modelo: EX655 | Serie: R220600358A, Id: 10499 | CAJA, BATERIAS, CABLES DE CONEXIÓN Y PAPEL PROTECTOR | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | APPLUS NOR CONTROL S.A., (719769-1-472808), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Local A y C, piso3 , Edificio 223, Calle Jacinto Palacios Cobos, Ciudad del Saber | Nelsón Andrés Cepeda | -- | Rubén Ortega Cortés | 685 días 2 horas | 2024/03/27 19:10:14 |  | 495 días | 685 | 2024/04/08 19:09, (4) días |  | NO, 685 días 2 horas | 11128/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/27 19:07:30, 190 días 4 horas | NO, 685 días 2 horas | 7412, Fecha: 2024/03/27 19:10:44, Tiempo: 190 días 4 horas | NO, 685 días 2 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/07/10 18:53:27, 3 días 4 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/07/10 22:59:08, 3 días 4 horas |  |  | 36302 (Aprobado), Fecha: 2023/07/13 11:39:02, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días 7 horas | SI, Fecha: 2023/07/19 15:36:25, Tiempo:, 10 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 685 días 2 horas |  | NO, 685 días 2 horas | NO, 685 días 2 horas | SIN DEVOLUCION, 685 días 2 horas | NO, 685 días 2 horas | NO, 685 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
33 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 35498 | Remisión: 6973, Usuario: Edwin Carvajal, Fecha: 2023/06/06 16:11:18 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: PINZA AMPERIMETRICA, Marca: SENSORLINK, Modelo: AMPSTIK 8-020XT PLUS | Serie: 262886., Id: 8745 |  | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | APPLUS NOR CONTROL S.A., (719769-1-472808), Habitual, Proridad: | --, -- | -- | -- | Rubén Ortega Cortés | 705 días 8 horas | 2024/03/27 19:32:36 |  | 495 días | 705 | 2024/04/08 19:31, (4) días |  | NO, 705 días 8 horas | 11125/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/27 19:31:13, 211 días 1 hora | NO, 705 días 8 horas | 7414, Fecha: 2024/03/27 19:32:59, Tiempo: 211 días 1 hora | NO, 705 días 8 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/06/13 10:33:20, 4 días 3 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/06/13 10:37:58, 4 días 3 horas |  |  | 35498 (Aprobado), Fecha: 2023/06/13 10:38:22, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 3 horas | SI, Fecha: 2023/06/13 11:17:48, Tiempo:, 4 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NINGUNA, Fecha: 2023/10/16 14:09:03, 93 días 7 horas |  | NO, 705 días 8 horas | 8765, Fecha: 2024/11/27 09:55:08, Tiempo: 385 días 2 horas | NO, 705 días 8 horas | NO, 705 días 8 horas | Fecha: 2024/11/27 09:56:10, Tiempo: 385 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
34 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 36295 | Remisión: 7165, Usuario: Rodrigo Rosas, Fecha: 2023/07/05 12:43:48 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Medidor de Resistencia de Puesta a Tierra, Marca: AEMC, Modelo: 6416 | Serie: 102814XEDV, Id: 10448 | MALETA DE VIAJE, MANUALES Y BATERIAS. | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | APPLUS NOR CONTROL S.A., (719769-1-472808), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Local A y C, piso3 , Edificio 223, Calle Jacinto Palacios Cobos, Ciudad del Saber | Nelsón Andrés Cepeda | -- | Rubén Ortega Cortés | 685 días 3 horas | 2024/03/27 19:10:14 |  | 495 días | 685 | 2024/04/08 19:09, (4) días |  | NO, 685 días 3 horas | 11128/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/27 19:06:24, 190 días 5 horas | NO, 685 días 3 horas | 7412, Fecha: 2024/03/27 19:10:44, Tiempo: 190 días 5 horas | NO, 685 días 3 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/07/10 18:53:27, 3 días 5 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/07/10 22:59:08, 3 días 5 horas |  |  | 36295 (Aprobado), Fecha: 2023/07/13 11:25:19, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días 8 horas | SI, Fecha: 2023/07/19 15:36:22, Tiempo:, 10 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 685 días 3 horas |  | NO, 685 días 3 horas | NO, 685 días 3 horas | SIN DEVOLUCION, 685 días 3 horas | NO, 685 días 3 horas | NO, 685 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
35 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 36291 | Remisión: 7165, Usuario: Rodrigo Rosas, Fecha: 2023/07/05 12:22:18 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Medidor de Resistencia de Puesta a Tierra, Marca: AEMC, Modelo: 6416 | Serie: 102835XEDV, Id: 10450 | ESTUCHE DE VIAJE, MANUALES Y BATERIAS | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | APPLUS NOR CONTROL S.A., (719769-1-472808), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Local A y C, piso3 , Edificio 223, Calle Jacinto Palacios Cobos, Ciudad del Saber | Nelsón Andrés Cepeda | -- | Rubén Ortega Cortés | 685 días 3 horas | 2024/03/27 19:10:14 |  | 495 días | 685 | 2024/04/08 19:09, (4) días |  | NO, 685 días 3 horas | 11128/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/27 19:05:18, 190 días 5 horas | NO, 685 días 3 horas | 7412, Fecha: 2024/03/27 19:10:44, Tiempo: 190 días 5 horas | NO, 685 días 3 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/07/10 18:53:27, 3 días 5 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/07/10 22:59:08, 3 días 5 horas |  |  | 36291 (Aprobado), Fecha: 2023/07/13 10:56:46, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días 7 horas | SI, Fecha: 2023/07/19 15:36:19, Tiempo:, 10 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 685 días 3 horas |  | NO, 685 días 3 horas | NO, 685 días 3 horas | SIN DEVOLUCION, 685 días 3 horas | NO, 685 días 3 horas | NO, 685 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
36 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 34529 | Remisión: 6744, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2023/05/02 17:46:45 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Lazo amperimétrico, Marca: AEMC, Modelo: 24-3001 | Serie: 192365QJDV, Id: 2477 | Ninguno | Buen estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | APPLUS NOR CONTROL S.A., (719769-1-472808), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Local A y C, piso3 , Edificio 223, Calle Jacinto Palacios Cobos, Ciudad del Saber | Nelsón Andrés Cepeda | -- | Rubén Ortega Cortés | 730 días 7 horas | 2024/03/27 19:02:50 |  | 495 días | 730 | 2024/04/08 19:02, (4) días |  | NO, 730 días 7 horas | 11126/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/27 19:01:19, 236 días 9 horas | NO, 730 días 7 horas | 7411, Fecha: 2024/03/27 19:03:13, Tiempo: 236 días 9 horas | NO, 730 días 7 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/06/24 10:15:16, 38 días 2 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/06/24 10:16:16, 38 días 2 horas |  |  | 34529 (Aprobado), Fecha: 2023/06/24 10:16:16, Tipo: INTERNO, Tiempo: 38 días 2 horas | SI, Fecha: 2023/06/25 12:42:10, Tiempo:, 38 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NINGUNA, Fecha: 2023/10/16 14:42:36, 118 días 6 horas |  | NO, 730 días 7 horas | 8761, Fecha: 2024/11/27 09:43:29, Tiempo: 410 días 1 hora | NO, 730 días 7 horas | NO, 730 días 7 horas | Fecha: 2024/11/27 09:44:28, Tiempo: 410 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
37 | -- | 35497 | Remisión: 6973, Usuario: Edwin Carvajal, Fecha: 2023/06/06 16:05:01 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Pinza Amperimétrica de Tierra, Marca: KLEIN TOOLS, Modelo: CL600 | Serie: INN-35497, Id: 10415 |  | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | APPLUS NOR CONTROL S.A., (719769-1-472808), Habitual, Proridad: | --, -- | -- | -- | Rubén Ortega Cortés | 705 días 8 horas | 2024/03/27 19:32:36 |  | 495 días | 705 | 2024/04/08 19:31, (4) días |  | NO, 705 días 8 horas | 11125/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/27 19:31:01, 211 días 1 hora | NO, 705 días 8 horas | 7414, Fecha: 2024/03/27 19:32:59, Tiempo: 211 días 1 hora | NO, 705 días 8 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/06/13 11:05:17, 4 días 4 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/06/13 11:15:17, 4 días 4 horas |  |  | 35497 (Aprobado), Fecha: 2023/06/13 11:15:17, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 4 horas | SI, Fecha: 2023/06/13 11:17:47, Tiempo:, 4 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NINGUNA, Fecha: 2023/10/16 14:09:03, 93 días 7 horas |  | NO, 705 días 8 horas | 8765, Fecha: 2024/11/27 09:55:08, Tiempo: 385 días 2 horas | NO, 705 días 8 horas | NO, 705 días 8 horas | Fecha: 2024/11/27 09:56:10, Tiempo: 385 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
38 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 36014 | Remisión: 6744, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2023/06/25 10:31:52 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Lazo amperimétrico, Marca: AEMC, Modelo: 24-3001 | Serie: .102741RFDV, Id: 2333 | Ninguno | Buen estado | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | APPLUS NOR CONTROL S.A., (719769-1-472808), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Local A y C, piso3 , Edificio 223, Calle Jacinto Palacios Cobos, Ciudad del Saber | Nelsón Andrés Cepeda | -- | Rubén Ortega Cortés | 692 días 5 horas | 2024/03/27 18:18:04 |  | 495 días | 692 | 2024/04/08 18:15, (4) días |  | NO, 692 días 5 horas | 12651/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/27 18:00:48, 108 días 2 horas | NO, 692 días 5 horas | 7403, Fecha: 2024/03/27 18:20:03, Tiempo: 197 días 7 horas | NO, 692 días 5 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/06/25 10:45:23, | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/06/25 10:47:47, |  |  | 36014 (Aprobado), Fecha: 2023/06/25 10:47:47, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2023/06/25 12:42:17, Tiempo:, 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NINGUNA, Fecha: 2023/10/16 14:42:36, 80 días 4 horas |  | NO, 692 días 5 horas | 8766, Fecha: 2024/11/27 10:01:38, Tiempo: 371 días 9 horas | NO, 692 días 5 horas | NO, 692 días 5 horas | Fecha: 2024/11/27 10:02:18, Tiempo: 371 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
39 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 36300 | Remisión: 7165, Usuario: Rodrigo Rosas, Fecha: 2023/07/05 13:01:49 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Lazo amperimétrico, Marca: AEMC, Modelo: 24-3001 | Serie: 163371XADV, Id: 10444 | CAJA, PAPEL DE PROTECCIÓN Y MANUAL. | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | APPLUS NOR CONTROL S.A., (719769-1-472808), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Local A y C, piso3 , Edificio 223, Calle Jacinto Palacios Cobos, Ciudad del Saber | Nelsón Andrés Cepeda | -- | Rubén Ortega Cortés | 685 días 2 horas | 2024/03/27 19:10:14 |  | 495 días | 685 | 2024/04/08 19:09, (4) días |  | NO, 685 días 2 horas | 11128/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2024/03/27 19:07:01, 190 días 4 horas | NO, 685 días 2 horas | 7412, Fecha: 2024/03/27 19:10:44, Tiempo: 190 días 4 horas | NO, 685 días 2 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/07/10 18:53:27, 3 días 4 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/07/10 22:59:08, 3 días 4 horas |  |  | 36300 (Aprobado), Fecha: 2023/07/13 11:30:16, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días 7 horas | SI, Fecha: 2023/07/19 15:36:24, Tiempo:, 10 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 685 días 2 horas |  | NO, 685 días 2 horas | NO, 685 días 2 horas | SIN DEVOLUCION, 685 días 2 horas | NO, 685 días 2 horas | NO, 685 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
40 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 39667 | Remisión: 8023, Usuario: Rodrigo Rosas, Fecha: 2023/11/09 16:09:00 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: PINZA AMPERIMÉTRICA, Marca: AMPSTIK, Modelo: 8-020XT PLUS | Serie: .246256., Id: 0416 | ESTUCHE DE VIAJE | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | APPLUS NOR CONTROL S.A., (719769-1-472808), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Local A y C, piso3 , Edificio 223, Calle Jacinto Palacios Cobos, Ciudad del Saber | Nelsón Andrés Cepeda | -- | Rubén Ortega Cortés | 593 días 8 horas | 2024/03/27 19:40:01 |  | 495 días | 593 | 2024/04/08 19:39, (4) días |  | NO, 593 días 8 horas | 12416/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2023/11/20 16:12:53, 7 días 9 horas | NO, 593 días 8 horas | 7415, Fecha: 2024/03/27 19:40:34, Tiempo: 99 días 1 hora | NO, 593 días 8 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/11/15 17:28:45, 4 días 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/11/15 17:35:45, 4 días 1 hora |  |  | 39667 (Aprobado), Fecha: 2023/11/15 17:35:45, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 1 hora | SI, Fecha: 2023/11/15 17:40:09, Tiempo:, 4 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 593 días 8 horas |  | NO, 593 días 8 horas | NO, 593 días 8 horas | SIN DEVOLUCION, 593 días 8 horas | NO, 593 días 8 horas | NO, 593 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
41 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 39660 | Remisión: 8023, Usuario: Rodrigo Rosas, Fecha: 2023/11/09 15:38:55 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: PINZA AMPERIMETRICA, Marca: KLEIN TOOLS, Modelo: CL600 | Serie: INN-39660, Id: 5047 | SIN ACCESORIOS | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | APPLUS NOR CONTROL S.A., (719769-1-472808), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Local A y C, piso3 , Edificio 223, Calle Jacinto Palacios Cobos, Ciudad del Saber | Nelsón Andrés Cepeda | -- | Rubén Ortega Cortés | 593 días 9 horas | 2024/03/27 19:40:01 |  | 495 días | 593 | 2024/04/08 19:39, (4) días |  | NO, 593 días 9 horas | 12416/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2023/11/20 16:13:32, 7 días 1 hora | NO, 593 días 9 horas | 7415, Fecha: 2024/03/27 19:40:34, Tiempo: 99 días 2 horas | NO, 593 días 9 horas | SI, Observación: Buen estado, Fecha: 2023/11/15 17:27:05, 4 días 2 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/11/15 17:30:40, 4 días 2 horas |  |  | 39660 (Aprobado), Fecha: 2023/11/15 17:30:40, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 2 horas | SI, Fecha: 2023/11/15 17:40:06, Tiempo:, 4 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 593 días 9 horas |  | NO, 593 días 9 horas | NO, 593 días 9 horas | SIN DEVOLUCION, 593 días 9 horas | NO, 593 días 9 horas | NO, 593 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
42 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 36013 | Remisión: 6972, Usuario: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2023/06/24 08:19:12 | Magnitud: Eléctricas, Equipo: Lazo amperimétrico, Marca: AEMC, Modelo: 24-3001 | Serie: 196587QMDV, Id: 10441 | NINGUNO | BUEN ESTADO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-08 Formato & Software Calibración Medidores de Variables Eléctricas | APPLUS NOR CONTROL S.A., (719769-1-472808), Habitual, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Local A y C, piso3 , Edificio 223, Calle Jacinto Palacios Cobos, Ciudad del Saber | Nelsón Andrés Cepeda | -- | Rubén Ortega Cortés | 692 días 7 horas | 2024/03/27 18:54:28 |  | 495 días | 692 | 2024/04/08 18:53, (4) días |  | NO, 692 días 7 horas | 11124/2 (Aprobado), Registrado por: Rubén Ortega Cortés, Fecha: 2023/11/23 12:50:52, 108 días 4 horas | NO, 692 días 7 horas | 7410, Fecha: 2024/03/27 18:55:04, Tiempo: 198 días | NO, 692 días 7 horas | SI, Observación: BUEN ESTADO, Fecha: 2023/06/24 08:40:10, | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2023/06/24 08:41:16, |  |  | 36013 (Aprobado), Fecha: 2023/06/24 08:48:24, Tipo: INTERNO, Tiempo: | SI, Fecha: 2023/06/25 12:42:16, Tiempo:, 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 692 días 7 horas |  | NO, 692 días 7 horas | NO, 692 días 7 horas | SIN DEVOLUCION, 692 días 7 horas | NO, 692 días 7 horas | NO, 692 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO