## Ingresos
N Fila | Tipo Servicio | Ingreso | Remisión, Usuario, Fecha | Equipo | Serie, Id Equipo | Accesorios | Observaciones | Sitio, Tercerizado, Garantía, Convenio | Plantilla | Cliente | Sede | Contacto | Tercero | Asesor Comercial | Tiempo en Laboratorio | Aprobación Cotización | Aprobación Ajuste | Tiempo desde la aprobación | Días en el laboratorio | Fecha Entrega Según Cotización | Fecha Entrega Según Programación | Solicitud | Cotización | Orden Compra Cliente | Proforma del Cliente | Factura del Cliente | Recibido en el Laboratorio | Reportado en el Laboratorio | No Autorizado en el Laboratorio | Ajuste | Certificado | Sticker Impreso | Informe Devolución | Informe Mantenimiento | Recibido Logística | No Autorizado Logística | Aviso de Entrega | Devolución | Entregado al Cliente | Encuesta, Recibido del Cliente | Certificado Enviado | Recibido para Tercerizar | Órden de Compra del Proveedor | Salida a Tercerizar | Retorno de Salida | Compra de Proveedor | Recepción de Compra | Recibo de Caja | Seguimiento
1 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 66366 | Remisión: 14300, Usuario: Rodrigo Tejada Del Rosario, Fecha: 2026/02/24 09:01:28 | Magnitud: Masa, Equipo: Balanza, Marca: CGOLDENWALL, Modelo: HZ15KGB, Intervalo1: (0 a 15000) g | Serie: INN-66366, Id: ITP-E-2665 | Ninguno | N/A | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-13 Formato & Software Calibración Balanzas | INGENIERIA TECNICA DE PROYECTOS ITP, SOCIEDAD ANONIMA, (1836652-1-1725),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Corregimiento de Tocumen, Urbanización Tocumen, Calle Carretera Interamericana, Edificio Tocumen Office Storage TC10825F, Bodega 12 | Daniel Santamaría | -- | Rubén Ortega Cortés | 3 horas |  |  |  | 0 |  |  | NO, 3 horas | NO, 3 horas | NO, 3 horas | NO, 3 horas | NO, 3 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2026/02/24 09:01:28, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2026/02/24 12:17:19, 3 horas |  |  | 66366 (Registrado), Fecha: 2026/02/24 12:17:19, Tipo: INTERNO, Tiempo: 3 horas | SI, Fecha: 2026/02/24 12:18:22, Tiempo:, 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 3 horas |  | NO, 3 horas | NO, 3 horas | SIN DEVOLUCION, 3 horas | NO, 3 horas | NO, 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
2 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 66372 | Remisión: 14300, Usuario: Rodrigo Tejada Del Rosario, Fecha: 2026/02/24 09:28:20 | Magnitud: Masa, Equipo: Balanza, Marca: Trends, Modelo: 148C1056, Intervalo1: (0 a 2000) g | Serie: INN-66372, Id: ITP-E-2670 | Ninguno | N/A | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-13 Formato & Software Calibración Balanzas | INGENIERIA TECNICA DE PROYECTOS ITP, SOCIEDAD ANONIMA, (1836652-1-1725),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Corregimiento de Tocumen, Urbanización Tocumen, Calle Carretera Interamericana, Edificio Tocumen Office Storage TC10825F, Bodega 12 | Daniel Santamaría | -- | Rubén Ortega Cortés | 3 horas |  |  |  | 0 |  |  | NO, 3 horas | NO, 3 horas | NO, 3 horas | NO, 3 horas | NO, 3 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2026/02/24 09:28:19, -- | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2026/02/24 12:17:19, 3 horas |  |  | 66372 (Registrado), Fecha: 2026/02/24 12:17:19, Tipo: INTERNO, Tiempo: 3 horas | SI, Fecha: 2026/02/24 12:18:23, Tiempo:, 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 3 horas |  | NO, 3 horas | NO, 3 horas | SIN DEVOLUCION, 3 horas | NO, 3 horas | NO, 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
3 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 66373 | Remisión: 14300, Usuario: Rodrigo Tejada Del Rosario, Fecha: 2026/02/24 09:28:51 | Magnitud: Masa, Equipo: Balanza, Marca: Trends, Modelo: 148C1056, Intervalo1: (0 a 2000) g | Serie: INN-66373, Id: ITP-E-2671 | Ninguno | N/A | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-13 Formato & Software Calibración Balanzas | INGENIERIA TECNICA DE PROYECTOS ITP, SOCIEDAD ANONIMA, (1836652-1-1725),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Corregimiento de Tocumen, Urbanización Tocumen, Calle Carretera Interamericana, Edificio Tocumen Office Storage TC10825F, Bodega 12 | Daniel Santamaría | -- | Rubén Ortega Cortés | 3 horas |  |  |  | 0 |  |  | NO, 3 horas | NO, 3 horas | NO, 3 horas | NO, 3 horas | NO, 3 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2026/02/24 12:03:36, 3 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2026/02/24 12:17:19, 3 horas |  |  | 66373 (Registrado), Fecha: 2026/02/24 12:17:19, Tipo: INTERNO, Tiempo: 3 horas | SI, Fecha: 2026/02/24 12:18:24, Tiempo:, 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 3 horas |  | NO, 3 horas | NO, 3 horas | SIN DEVOLUCION, 3 horas | NO, 3 horas | NO, 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
4 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 66374 | Remisión: 14300, Usuario: Rodrigo Tejada Del Rosario, Fecha: 2026/02/24 09:28:51 | Magnitud: Masa, Equipo: Balanza, Marca: Trends, Modelo: 148C1056, Intervalo1: (0 a 2000) g | Serie: INN-66374, Id: ITP-E-2672 | Ninguno | N/A | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-13 Formato & Software Calibración Balanzas | INGENIERIA TECNICA DE PROYECTOS ITP, SOCIEDAD ANONIMA, (1836652-1-1725),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Corregimiento de Tocumen, Urbanización Tocumen, Calle Carretera Interamericana, Edificio Tocumen Office Storage TC10825F, Bodega 12 | Daniel Santamaría | -- | Rubén Ortega Cortés | 3 horas |  |  |  | 0 |  |  | NO, 3 horas | NO, 3 horas | NO, 3 horas | NO, 3 horas | NO, 3 horas | SI, Observación: Ok, Fecha: 2026/02/24 12:03:36, 3 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2026/02/24 12:17:19, 3 horas |  |  | 66374 (Registrado), Fecha: 2026/02/24 12:17:19, Tipo: INTERNO, Tiempo: 3 horas | SI, Fecha: 2026/02/24 12:18:26, Tiempo:, 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 3 horas |  | NO, 3 horas | NO, 3 horas | SIN DEVOLUCION, 3 horas | NO, 3 horas | NO, 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
5 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 66386 | Remisión: 14300, Usuario: Katya Rodríguez, Fecha: 2026/02/24 11:35:23 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termómetro Digital, Marca: TRACEABLE, Modelo: 18004-35 6419, Intervalo1: (-50 a 250) °C | Serie: 250482078, Id: ITP-T-676 | CAJA DE TRANSPORTE | NA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO |  | INGENIERIA TECNICA DE PROYECTOS ITP, SOCIEDAD ANONIMA, (1836652-1-1725),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Corregimiento de Tocumen, Urbanización Tocumen, Calle Carretera Interamericana, Edificio Tocumen Office Storage TC10825F, Bodega 12 | Daniel Santamaría | -- | Rubén Ortega Cortés | 1 hora |  |  |  | 0 |  |  | NO, 1 hora | NO, 1 hora | NO, 1 hora | NO, 1 hora | NO, 1 hora | NO, 1 hora | NO, 1 hora |  |  | NO, 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 1 hora |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 1 hora | SIN DEVOLUCION, 1 hora | NO, 1 hora | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO