## Ingresos
N Fila | Tipo Servicio | Ingreso | Remisión, Usuario, Fecha | Equipo | Serie, Id Equipo | Accesorios | Observaciones | Sitio, Tercerizado, Garantía, Convenio | Plantilla | Cliente | Sede | Contacto | Tercero | Asesor Comercial | Tiempo en Laboratorio | Aprobación Cotización | Aprobación Ajuste | Tiempo desde la aprobación | Días en el laboratorio | Fecha Entrega Según Cotización | Fecha Entrega Según Programación | Solicitud | Cotización | Orden Compra Cliente | Proforma del Cliente | Factura del Cliente | Recibido en el Laboratorio | Reportado en el Laboratorio | No Autorizado en el Laboratorio | Ajuste | Certificado | Sticker Impreso | Informe Devolución | Informe Mantenimiento | Recibido Logística | No Autorizado Logística | Aviso de Entrega | Devolución | Entregado al Cliente | Encuesta, Recibido del Cliente | Certificado Enviado | Recibido para Tercerizar | Órden de Compra del Proveedor | Salida a Tercerizar | Retorno de Salida | Compra de Proveedor | Recepción de Compra | Recibo de Caja | Seguimiento
1 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 56443 | Remisión: 11872, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/04/27 09:26:17 | Magnitud: Humedad, Equipo: Sensor/Sonda de Temperatura y Humedad, Marca: QUECLINCK, Modelo: GV300W, Intervalo1: (0 a 80) HR | Serie: 867162025477605, Id: PDP-7302 |  | CAMION PLACA PDP-7302 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | GLOBAL TRANS LOGISTICS GTL S.A., (1792188385001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Jose Miguel Guarderas S4-415 y de los Guabos / CALDERON | ING. GONZALO MORA | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 225 días 6 horas |  |  |  | 225 | 2025/05/11 11:55, (5) días |  | NO, 225 días 6 horas | 18373/2 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/05/14 14:45:01, 12 días 5 horas | NO, 225 días 6 horas | 10170, Fecha: 2025/04/25 12:05:51, Tiempo: -- | 01-001-004-4527, (Enviado), Fecha: 2025/04/25 12:06:09, Saldo: PAGADO, Tiempo: -- | SI, Observación: RECIBIDO DESDE LOGISTICA, Fecha: 2025/04/27 09:45:18, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/05/13 01:36:41, 10 días 1 hora |  |  | 56443 (Aprobado), Fecha: 2025/05/13 01:36:41, Tipo: INTERNO, Tiempo: 10 días 1 hora | NO, 225 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 225 días 6 horas |  | NO, 225 días 6 horas | 10037, Fecha: 2025/05/14 14:47:16, Tiempo: 12 días 5 horas | NO, 225 días 6 horas | NO, 225 días 6 horas | Fecha: 2025/08/06 10:25:28, Tiempo: 72 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 225 días 6 horas | NO REQUERIDO
2 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 56438 | Remisión: 11872, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/04/27 09:26:17 | Magnitud: Humedad, Equipo: Sensor/Sonda de Temperatura y Humedad, Marca: QUECLINCK, Modelo: GV300W, Intervalo1: (0 a 80) HR | Serie: 864292045303417, Id: HBD-6649 |  | CAMION PLACA HBD-6649 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | GLOBAL TRANS LOGISTICS GTL S.A., (1792188385001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Jose Miguel Guarderas S4-415 y de los Guabos / CALDERON | ING. GONZALO MORA | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 225 días 6 horas |  |  |  | 225 | 2025/05/11 11:55, (5) días |  | NO, 225 días 6 horas | 18373/2 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/05/14 14:45:20, 12 días 5 horas | NO, 225 días 6 horas | 10170, Fecha: 2025/04/25 12:05:51, Tiempo: -- | 01-001-004-4527, (Enviado), Fecha: 2025/04/25 12:06:09, Saldo: PAGADO, Tiempo: -- | SI, Observación: RECIBIDO DESDE LOGISTICA, Fecha: 2025/04/27 09:45:18, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/06/25 09:52:31, 42 días 9 horas |  |  | 56438 (Aprobado), Fecha: 2025/06/30 12:54:36, Tipo: INTERNO, Tiempo: 45 días 3 horas | SI, Fecha: 2025/06/25 09:53:07, Tiempo:, 42 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 225 días 6 horas |  | NO, 225 días 6 horas | 10037, Fecha: 2025/05/14 14:47:16, Tiempo: 12 días 5 horas | NO, 225 días 6 horas | NO, 225 días 6 horas | Fecha: 2025/08/06 10:25:28, Tiempo: 72 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 225 días 6 horas | NO REQUERIDO
3 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57749 | Remisión: 12207, Usuario: Steven Muñoz, Fecha: 2025/06/05 11:08:17 | Magnitud: Humedad, Equipo: Sensor/Sonda de Temperatura y Humedad, Marca: QUECLINCK, Modelo: GV300W, Intervalo1: (0 a 50) °C, Intervalo2: (0 a 80) HR | Serie: 867162027477579, Id: IBB-4800 | *N/A* | ACTUALIZAR REMISIÓN | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | GLOBAL TRANS LOGISTICS GTL S.A., (1792188385001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Jose Miguel Guarderas S4-415 y de los Guabos / CALDERON | Johanna Garcès | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 197 días 4 horas |  |  |  | 197 | 2025/05/11 11:55, (5) días |  | NO, 197 días 4 horas | 18373/2 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/06/23 17:06:12, 12 días 6 horas | NO, 197 días 4 horas | 10170, Fecha: 2025/04/25 12:05:51, Tiempo: -- | 01-001-004-4527, (Enviado), Fecha: 2025/04/25 12:06:09, Saldo: PAGADO, Tiempo: -- | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/06/05 11:08:17, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/06/16 09:16:31, 6 días 7 horas |  |  | 57749 (Aprobado), Fecha: 2025/06/16 09:16:31, Tipo: INTERNO, Tiempo: 6 días 7 horas | NO, 197 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 197 días 4 horas |  | NO, 197 días 4 horas | 10372, Fecha: 2025/06/24 08:43:21, Tiempo: 12 días 6 horas | NO, 197 días 4 horas | NO, 197 días 4 horas | Fecha: 2025/08/06 10:15:59, Tiempo: 43 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 197 días 4 horas | NO REQUERIDO
4 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 56437 | Remisión: 11872, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/04/27 09:21:58 | Magnitud: Humedad, Equipo: Sensor/Sonda de Temperatura y Humedad, Marca: QUECLINCK, Modelo: GV300W, Intervalo1: (0 a 80) HR | Serie: 867162027514934, Id: PBT-5924 |  | CAMION PLACA PBT-5924 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | GLOBAL TRANS LOGISTICS GTL S.A., (1792188385001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Jose Miguel Guarderas S4-415 y de los Guabos / CALDERON | ING. GONZALO MORA | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 225 días 6 horas |  |  |  | 225 | 2025/05/11 11:55, (5) días |  | NO, 225 días 6 horas | 18373/2 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/05/14 14:45:11, 12 días 5 horas | NO, 225 días 6 horas | 10170, Fecha: 2025/04/25 12:05:51, Tiempo: -- | 01-001-004-4527, (Enviado), Fecha: 2025/04/25 12:06:09, Saldo: PAGADO, Tiempo: -- | SI, Observación: RECIBIDO DESDE LOGISTICA, Fecha: 2025/04/27 09:45:18, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/05/13 01:36:41, 10 días 1 hora |  |  | 56437 (Aprobado), Fecha: 2025/05/13 01:36:41, Tipo: INTERNO, Tiempo: 10 días 1 hora | NO, 225 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 225 días 6 horas |  | NO, 225 días 6 horas | 10037, Fecha: 2025/05/14 14:47:16, Tiempo: 12 días 5 horas | NO, 225 días 6 horas | NO, 225 días 6 horas | Fecha: 2025/08/06 10:25:28, Tiempo: 72 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 225 días 6 horas | NO REQUERIDO
5 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57596 | Remisión: 12160, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/06/01 09:01:41 | Magnitud: Humedad, Equipo: Sensor/Sonda de Temperatura y Humedad, Marca: QUECLINCK, Modelo: GV300W, Intervalo1: (0 a 80) HR | Serie: 867162027490671, Id: PCH-5425 |  | PCH-5425 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-29 Formato & Software Calibración Generadores de Temperatura & Humedad | GLOBAL TRANS LOGISTICS GTL S.A., (1792188385001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Jose Miguel Guarderas S4-415 y de los Guabos / CALDERON | Johanna Garcès | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 200 días 6 horas |  |  |  | 200 | 2025/06/22 16:37, (5) días |  | NO, 200 días 6 horas | 18884/2 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/06/05 08:56:22, 2 días 8 horas | NO, 200 días 6 horas | 10471, Fecha: 2025/06/03 11:40:32, Tiempo: 1 días 2 horas | 01-001-004-4762, (Enviado), Fecha: 2025/06/03 11:40:48, Saldo: PAGADO, Tiempo: 1 días 2 horas | SI, Observación: RECIBIDO DESDE LOGISTICA, Fecha: 2025/06/01 09:07:02, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/06/16 23:40:10, 10 días 8 horas |  |  | 57596 (Aprobado), Fecha: 2025/06/16 23:40:10, Tipo: INTERNO, Tiempo: 10 días 8 horas | NO, 200 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 200 días 6 horas |  | NO, 200 días 6 horas | 10371, Fecha: 2025/06/24 08:41:53, Tiempo: 15 días 8 horas | NO, 200 días 6 horas | NO, 200 días 6 horas | Fecha: 2025/06/24 10:55:32, Tiempo: 16 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 200 días 6 horas | NO REQUERIDO
6 | -- | 58271 | Remisión: 12373, Usuario: Patricio Junior Llerena Carvajal, Fecha: 2025/06/25 12:14:33 | Magnitud: Humedad, Equipo: Sensor de Temperatura y Humedad, Marca: QUECLINK, Modelo: GV300W | Serie: 867162027484492, Id: PBB-9285 |  | N/A | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros (B) | GLOBAL TRANS LOGISTICS GTL S.A., (1792188385001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Jose Miguel Guarderas S4-415 y de los Guabos / CALDERON | ING. GONZALO MORA | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 183 días 3 horas |  |  |  | 183 | 2025/05/11 11:55, (5) días |  | NO, 183 días 3 horas | 18373/2 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/07/02 12:07:15, 4 días 9 horas | NO, 183 días 3 horas | 10170, Fecha: 2025/04/25 12:05:51, Tiempo: -- | 01-001-004-4527, (Enviado), Fecha: 2025/04/25 12:06:09, Saldo: PAGADO, Tiempo: -- | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/06/25 12:14:33, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/07/02 12:17:09, 5 días 9 horas |  |  | 58271 (Aprobado), Fecha: 2025/07/02 12:22:37, Tipo: INTERNO, Tiempo: 5 días 9 horas | NO, 183 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 183 días 3 horas |  | NO, 183 días 3 horas | 10860, Fecha: 2025/08/25 14:18:19, Tiempo: 43 días 2 horas | NO, 183 días 3 horas | NO, 183 días 3 horas | Fecha: 2025/08/25 14:23:09, Tiempo: 43 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 183 días 3 horas | NO REQUERIDO
7 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 56441 | Remisión: 11872, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/04/27 09:26:17 | Magnitud: Humedad, Equipo: Sensor/Sonda de Temperatura y Humedad, Marca: QUECLINCK, Modelo: GV300W, Intervalo1: (0 a 80) HR | Serie: 867162029840048, Id: PPC-1218 |  | CAMION PLACA PPC-1218 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | GLOBAL TRANS LOGISTICS GTL S.A., (1792188385001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Jose Miguel Guarderas S4-415 y de los Guabos / CALDERON | ING. GONZALO MORA | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 225 días 6 horas |  |  |  | 225 | 2025/05/11 11:55, (5) días |  | NO, 225 días 6 horas | 18373/2 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/05/14 14:45:52, 12 días 5 horas | NO, 225 días 6 horas | 10170, Fecha: 2025/04/25 12:05:51, Tiempo: -- | 01-001-004-4527, (Enviado), Fecha: 2025/04/25 12:06:09, Saldo: PAGADO, Tiempo: -- | SI, Observación: RECIBIDO DESDE LOGISTICA, Fecha: 2025/04/27 09:45:18, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/05/13 01:36:41, 10 días 1 hora |  |  | 56441 (Aprobado), Fecha: 2025/05/13 01:36:41, Tipo: INTERNO, Tiempo: 10 días 1 hora | NO, 225 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 225 días 6 horas |  | NO, 225 días 6 horas | 10037, Fecha: 2025/05/14 14:47:16, Tiempo: 12 días 5 horas | NO, 225 días 6 horas | NO, 225 días 6 horas | Fecha: 2025/08/06 10:25:28, Tiempo: 72 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 225 días 6 horas | NO REQUERIDO
8 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 56439 | Remisión: 11872, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/04/27 09:26:17 | Magnitud: Humedad, Equipo: Sensor/Sonda de Temperatura y Humedad, Marca: QUECLINCK, Modelo: GV300W, Intervalo1: (0 a 80) HR | Serie: 867162027192723, Id: PAB-9944 |  | CAMION PLACA PAB-9944 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | GLOBAL TRANS LOGISTICS GTL S.A., (1792188385001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Jose Miguel Guarderas S4-415 y de los Guabos / CALDERON | ING. GONZALO MORA | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 225 días 6 horas |  |  |  | 225 | 2025/05/11 11:55, (5) días |  | NO, 225 días 6 horas | 18373/2 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/05/14 14:45:32, 12 días 5 horas | NO, 225 días 6 horas | 10170, Fecha: 2025/04/25 12:05:51, Tiempo: -- | 01-001-004-4527, (Enviado), Fecha: 2025/04/25 12:06:09, Saldo: PAGADO, Tiempo: -- | SI, Observación: RECIBIDO DESDE LOGISTICA, Fecha: 2025/04/27 09:45:18, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/05/13 01:36:41, 10 días 1 hora |  |  | 56439 (Aprobado), Fecha: 2025/05/13 01:36:41, Tipo: INTERNO, Tiempo: 10 días 1 hora | NO, 225 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 225 días 6 horas |  | NO, 225 días 6 horas | 10037, Fecha: 2025/05/14 14:47:16, Tiempo: 12 días 5 horas | NO, 225 días 6 horas | NO, 225 días 6 horas | Fecha: 2025/08/06 10:25:28, Tiempo: 72 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 225 días 6 horas | NO REQUERIDO
9 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57593 | Remisión: 12160, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/06/01 09:01:41 | Magnitud: Humedad, Equipo: Sensor/Sonda de Temperatura y Humedad, Marca: QUECLINCK, Modelo: GV300W, Intervalo1: (0 a 80) HR | Serie: 867162027501055, Id: PBL-5522 |  | PBL-5522 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-29 Formato & Software Calibración Generadores de Temperatura & Humedad | GLOBAL TRANS LOGISTICS GTL S.A., (1792188385001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Jose Miguel Guarderas S4-415 y de los Guabos / CALDERON | Johanna Garcès | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 200 días 6 horas |  |  |  | 200 | 2025/06/22 16:37, (5) días |  | NO, 200 días 6 horas | 18884/2 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/06/05 08:55:40, 2 días 8 horas | NO, 200 días 6 horas | 10471, Fecha: 2025/06/03 11:40:32, Tiempo: 1 días 2 horas | 01-001-004-4762, (Enviado), Fecha: 2025/06/03 11:40:48, Saldo: PAGADO, Tiempo: 1 días 2 horas | SI, Observación: RECIBIDO DESDE LOGISTICA, Fecha: 2025/06/01 09:07:02, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/06/16 23:40:10, 10 días 8 horas |  |  | 57593 (Aprobado), Fecha: 2025/06/16 23:40:10, Tipo: INTERNO, Tiempo: 10 días 8 horas | NO, 200 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 200 días 6 horas |  | NO, 200 días 6 horas | 10371, Fecha: 2025/06/24 08:41:53, Tiempo: 15 días 8 horas | NO, 200 días 6 horas | NO, 200 días 6 horas | Fecha: 2025/06/24 10:55:32, Tiempo: 16 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 200 días 6 horas | NO REQUERIDO
10 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 56442 | Remisión: 11872, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/04/27 09:26:17 | Magnitud: Humedad, Equipo: Sensor/Sonda de Temperatura y Humedad, Marca: QUECLINCK, Modelo: GV300W, Intervalo1: (0 a 80) HR | Serie: 865235055891275, Id: PBA-9783 |  | CAMION PLACA PBA-9783 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | GLOBAL TRANS LOGISTICS GTL S.A., (1792188385001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Jose Miguel Guarderas S4-415 y de los Guabos / CALDERON | ING. GONZALO MORA | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 225 días 6 horas |  |  |  | 225 | 2025/05/11 11:55, (5) días |  | NO, 225 días 6 horas | 18373/2 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/05/14 14:44:51, 12 días 5 horas | NO, 225 días 6 horas | 10170, Fecha: 2025/04/25 12:05:51, Tiempo: -- | 01-001-004-4527, (Enviado), Fecha: 2025/04/25 12:06:09, Saldo: PAGADO, Tiempo: -- | SI, Observación: RECIBIDO DESDE LOGISTICA, Fecha: 2025/04/27 09:45:18, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/05/13 01:36:41, 10 días 1 hora |  |  | 56442 (Aprobado), Fecha: 2025/05/13 01:36:41, Tipo: INTERNO, Tiempo: 10 días 1 hora | NO, 225 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 225 días 6 horas |  | NO, 225 días 6 horas | 10037, Fecha: 2025/05/14 14:47:16, Tiempo: 12 días 5 horas | NO, 225 días 6 horas | NO, 225 días 6 horas | Fecha: 2025/08/06 10:25:28, Tiempo: 72 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 225 días 6 horas | NO REQUERIDO
11 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 66894 | Remisión: 14422, Usuario: Steven Muñoz, Fecha: 2026/03/06 12:34:01 | Magnitud: Humedad, Equipo: REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, Marca: SMART, Modelo: Beacon MS | Serie: INN-66894, Id: PFO-7275 |  | Calibración In Situ | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | GLOBAL TRANS LOGISTICS GTL S.A., (1792188385001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Jose Miguel Guarderas S4-415 y de los Guabos / CALDERON | Johanna Garcès | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 1 días 3 horas |  |  |  | 1 | 2026/03/22 16:07, (5) días |  | NO, 1 días 3 horas | 22638/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2026/03/09 09:18:28, | NO, 1 días 3 horas | NO, 1 días 3 horas | NO, 1 días 3 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2026/03/06 12:34:00, -- | NO, 1 días 3 horas |  |  | NO, 1 días 3 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 1 días 3 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 1 días 3 horas | SIN DEVOLUCION, 1 días 3 horas | NO, 1 días 3 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
12 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 66910 | Remisión: 14422, Usuario: Steven Muñoz, Fecha: 2026/03/06 15:05:45 | Magnitud: Humedad, Equipo: REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, Marca: SMART, Modelo: Beacon MS | Serie: 861157041954476, Id: PFB-8169 |  | Calibración In Situ | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | GLOBAL TRANS LOGISTICS GTL S.A., (1792188385001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Jose Miguel Guarderas S4-415 y de los Guabos / CALDERON | Johanna Garcès | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 1 días 9 horas |  |  |  | 1 | 2026/03/22 16:07, (5) días |  | NO, 1 días 9 horas | 22638/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2026/03/09 09:18:33, | NO, 1 días 9 horas | NO, 1 días 9 horas | NO, 1 días 9 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2026/03/06 15:05:45, | NO, 1 días 9 horas |  |  | NO, 1 días 9 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 1 días 9 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 1 días 9 horas | SIN DEVOLUCION, 1 días 9 horas | NO, 1 días 9 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
13 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 58461 | Remisión: 12418, Usuario: Steven Muñoz, Fecha: 2025/06/30 14:43:22 | Magnitud: Humedad, Equipo: Controladores temperatura y humedad, Marca: THERMO KING, Modelo: SmartReefer2 | Serie: 865235053590382, Id: GTL-005 |  | Calibración In Situ | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | GLOBAL TRANS LOGISTICS GTL S.A., (1792188385001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Jose Miguel Guarderas S4-415 y de los Guabos / CALDERON | ING. GONZALO MORA | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 180 días 1 hora | 2025/09/02 08:40:42 |  | 134 días 7 horas | 180 | 2025/08/31 15:13, (5) días |  | NO, 180 días 1 hora | 20050/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/09/02 08:39:24, 45 días 3 horas | NO, 180 días 1 hora | 11256, Fecha: 2025/09/02 09:28:45, Tiempo: 45 días 4 horas | 01-001-004-5341, (Enviado), Fecha: 2025/09/02 09:28:58, Saldo: PAGADO, Tiempo: 45 días 4 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/08/25 22:36:38, 40 días 3 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/08/25 22:39:13, 40 días 3 horas |  |  | 58461 (Aprobado), Fecha: 2025/08/25 22:45:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 40 días 3 horas | NO, 180 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 180 días 1 hora |  | NO, 180 días 1 hora | 11394, Fecha: 2025/10/28 16:00:29, Tiempo: 86 días 2 horas | NO, 180 días 1 hora | NO, 180 días 1 hora | Fecha: 2025/10/28 16:01:39, Tiempo: 86 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 180 días 1 hora | NO REQUERIDO
14 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 58462 | Remisión: 12418, Usuario: Steven Muñoz, Fecha: 2025/06/30 14:43:22 | Magnitud: Humedad, Equipo: Controladores temperatura y humedad, Marca: THERMO KING, Modelo: MULTI-TEMP uP IV | Serie: 865235053909905, Id: GTL-006 |  | Calibración In Situ | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | GLOBAL TRANS LOGISTICS GTL S.A., (1792188385001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Jose Miguel Guarderas S4-415 y de los Guabos / CALDERON | ING. GONZALO MORA | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 180 días 1 hora | 2025/09/02 08:40:42 |  | 134 días 7 horas | 180 | 2025/08/31 15:13, (5) días |  | NO, 180 días 1 hora | 20050/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/09/02 08:39:37, 45 días 3 horas | NO, 180 días 1 hora | 11256, Fecha: 2025/09/02 09:28:45, Tiempo: 45 días 4 horas | 01-001-004-5341, (Enviado), Fecha: 2025/09/02 09:28:58, Saldo: PAGADO, Tiempo: 45 días 4 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2025/08/25 22:36:53, 40 días 3 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/08/25 22:39:13, 40 días 3 horas |  |  | 58462 (Aprobado), Fecha: 2025/08/25 22:45:19, Tipo: INTERNO, Tiempo: 40 días 3 horas | NO, 180 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 180 días 1 hora |  | NO, 180 días 1 hora | 11394, Fecha: 2025/10/28 16:00:29, Tiempo: 86 días 2 horas | NO, 180 días 1 hora | NO, 180 días 1 hora | Fecha: 2025/10/28 16:01:39, Tiempo: 86 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 180 días 1 hora | NO REQUERIDO
15 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 58460 | Remisión: 12418, Usuario: Steven Muñoz, Fecha: 2025/06/30 14:43:22 | Magnitud: Humedad, Equipo: Controladores temperatura y humedad, Marca: THERMO KING, Modelo: THERMOGUARD uP IV | Serie: INN-58460, Id: GTL-002 |  | Calibración In Situ | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | GLOBAL TRANS LOGISTICS GTL S.A., (1792188385001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Jose Miguel Guarderas S4-415 y de los Guabos / CALDERON | ING. GONZALO MORA | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 180 días 1 hora | 2025/09/02 08:40:42 |  | 134 días 7 horas | 180 | 2025/08/31 15:13, (5) días |  | NO, 180 días 1 hora | 20050/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/09/02 08:39:54, 45 días 3 horas | NO, 180 días 1 hora | 11256, Fecha: 2025/09/02 09:28:45, Tiempo: 45 días 4 horas | 01-001-004-5341, (Enviado), Fecha: 2025/09/02 09:28:58, Saldo: PAGADO, Tiempo: 45 días 4 horas | SI, Observación: na, Fecha: 2025/07/07 08:41:39, 4 días 3 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/07/07 08:42:37, 4 días 3 horas |  |  | 58460 (Aprobado), Fecha: 2025/07/07 08:42:37, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 3 horas | NO, 180 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 180 días 1 hora |  | NO, 180 días 1 hora | 11394, Fecha: 2025/10/28 16:00:29, Tiempo: 86 días 2 horas | NO, 180 días 1 hora | NO, 180 días 1 hora | Fecha: 2025/10/28 16:01:39, Tiempo: 86 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 180 días 1 hora | NO REQUERIDO
16 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 56440 | Remisión: 11872, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/04/27 09:26:17 | Magnitud: Humedad, Equipo: Sensor/Sonda de Temperatura y Humedad, Marca: QUECLINCK, Modelo: GV300W, Intervalo1: (0 a 80) HR | Serie: 867162025721481, Id: PCI-2308 |  | CAMION PLACA PCI-2308 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | GLOBAL TRANS LOGISTICS GTL S.A., (1792188385001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Jose Miguel Guarderas S4-415 y de los Guabos / CALDERON | ING. GONZALO MORA | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 225 días 6 horas |  |  |  | 225 | 2025/05/11 11:55, (5) días |  | NO, 225 días 6 horas | 18373/2 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/05/14 14:45:41, 12 días 5 horas | NO, 225 días 6 horas | 10170, Fecha: 2025/04/25 12:05:51, Tiempo: -- | 01-001-004-4527, (Enviado), Fecha: 2025/04/25 12:06:09, Saldo: PAGADO, Tiempo: -- | SI, Observación: RECIBIDO DESDE LOGISTICA, Fecha: 2025/04/27 09:45:18, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/05/13 01:36:41, 10 días 1 hora |  |  | 56440 (Aprobado), Fecha: 2025/05/13 01:36:41, Tipo: INTERNO, Tiempo: 10 días 1 hora | NO, 225 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 225 días 6 horas |  | NO, 225 días 6 horas | 10037, Fecha: 2025/05/14 14:47:16, Tiempo: 12 días 5 horas | NO, 225 días 6 horas | NO, 225 días 6 horas | Fecha: 2025/08/06 10:25:28, Tiempo: 72 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 225 días 6 horas | NO REQUERIDO
17 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 56444 | Remisión: 11872, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/04/27 09:27:21 | Magnitud: Humedad, Equipo: Sensor/Sonda de Temperatura y Humedad, Marca: QUECLINCK, Modelo: GV300W, Intervalo1: (0 a 80) HR | Serie: 867162027963644, Id: GNL-0571 |  | CAMION PLACA GNL-0571 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | GLOBAL TRANS LOGISTICS GTL S.A., (1792188385001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Jose Miguel Guarderas S4-415 y de los Guabos / CALDERON | ING. GONZALO MORA | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 225 días 6 horas |  |  |  | 225 | 2025/05/11 11:55, (5) días |  | NO, 225 días 6 horas | 18373/2 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/05/14 14:46:11, 12 días 5 horas | NO, 225 días 6 horas | 10170, Fecha: 2025/04/25 12:05:51, Tiempo: -- | 01-001-004-4527, (Enviado), Fecha: 2025/04/25 12:06:09, Saldo: PAGADO, Tiempo: -- | SI, Observación: RECIBIDO DESDE LOGISTICA, Fecha: 2025/04/27 09:45:18, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/05/13 01:36:41, 10 días 1 hora |  |  | 56444 (Aprobado), Fecha: 2025/05/13 01:36:41, Tipo: INTERNO, Tiempo: 10 días 1 hora | NO, 225 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 225 días 6 horas |  | NO, 225 días 6 horas | 10037, Fecha: 2025/05/14 14:47:16, Tiempo: 12 días 5 horas | NO, 225 días 6 horas | NO, 225 días 6 horas | Fecha: 2025/08/06 10:25:28, Tiempo: 72 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 225 días 6 horas | NO REQUERIDO
18 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57597 | Remisión: 12160, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/06/01 09:01:41 | Magnitud: Humedad, Equipo: Sensor/Sonda de Temperatura y Humedad, Marca: QUECLINCK, Modelo: GV300W, Intervalo1: (0 a 80) HR | Serie: 867162029367307, Id: PCN-4441 |  | PCN-4441 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-29 Formato & Software Calibración Generadores de Temperatura & Humedad | GLOBAL TRANS LOGISTICS GTL S.A., (1792188385001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Jose Miguel Guarderas S4-415 y de los Guabos / CALDERON | Johanna Garcès | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 200 días 6 horas |  |  |  | 200 | 2025/06/22 16:37, (5) días |  | NO, 200 días 6 horas | 18884/2 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/06/05 08:55:50, 2 días 8 horas | NO, 200 días 6 horas | 10471, Fecha: 2025/06/03 11:40:32, Tiempo: 1 días 2 horas | 01-001-004-4762, (Enviado), Fecha: 2025/06/03 11:40:48, Saldo: PAGADO, Tiempo: 1 días 2 horas | SI, Observación: RECIBIDO DESDE LOGISTICA, Fecha: 2025/06/01 09:07:02, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/06/16 23:40:10, 10 días 8 horas |  |  | 57597 (Aprobado), Fecha: 2025/06/16 23:40:10, Tipo: INTERNO, Tiempo: 10 días 8 horas | NO, 200 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 200 días 6 horas |  | NO, 200 días 6 horas | 10371, Fecha: 2025/06/24 08:41:53, Tiempo: 15 días 8 horas | NO, 200 días 6 horas | NO, 200 días 6 horas | Fecha: 2025/06/24 10:55:32, Tiempo: 16 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 200 días 6 horas | NO REQUERIDO
19 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57592 | Remisión: 12160, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/06/01 09:01:40 | Magnitud: Humedad, Equipo: Sensor/Sonda de Temperatura y Humedad, Marca: QUECLINCK, Modelo: GV300W, Intervalo1: (0 a 80) HR | Serie: 867162027906122, Id: PBX-4793 |  | PBX-4793 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-29 Formato & Software Calibración Generadores de Temperatura & Humedad | GLOBAL TRANS LOGISTICS GTL S.A., (1792188385001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Jose Miguel Guarderas S4-415 y de los Guabos / CALDERON | Johanna Garcès | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 200 días 6 horas |  |  |  | 200 | 2025/06/22 16:37, (5) días |  | NO, 200 días 6 horas | 18884/2 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/06/05 08:56:00, 2 días 8 horas | NO, 200 días 6 horas | 10471, Fecha: 2025/06/03 11:40:32, Tiempo: 1 días 2 horas | 01-001-004-4762, (Enviado), Fecha: 2025/06/03 11:40:48, Saldo: PAGADO, Tiempo: 1 días 2 horas | SI, Observación: RECIBIDO DESDE LOGISTICA, Fecha: 2025/06/01 09:07:02, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/06/16 23:40:10, 10 días 8 horas |  |  | 57592 (Aprobado), Fecha: 2025/06/16 23:40:10, Tipo: INTERNO, Tiempo: 10 días 8 horas | NO, 200 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 200 días 6 horas |  | NO, 200 días 6 horas | 10371, Fecha: 2025/06/24 08:41:53, Tiempo: 15 días 8 horas | NO, 200 días 6 horas | NO, 200 días 6 horas | Fecha: 2025/06/24 10:55:32, Tiempo: 16 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 200 días 6 horas | NO REQUERIDO
20 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57595 | Remisión: 12160, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/06/01 09:01:41 | Magnitud: Humedad, Equipo: Sensor/Sonda de Temperatura y Humedad, Marca: QUECLINCK, Modelo: GV300W, Intervalo1: (0 a 80) HR | Serie: 867162027492701, Id: PCJ-8857 |  | PCJ-8857 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-29 Formato & Software Calibración Generadores de Temperatura & Humedad | GLOBAL TRANS LOGISTICS GTL S.A., (1792188385001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Jose Miguel Guarderas S4-415 y de los Guabos / CALDERON | Johanna Garcès | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 200 días 6 horas |  |  |  | 200 | 2025/06/22 16:37, (5) días |  | NO, 200 días 6 horas | 18884/2 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/06/05 08:56:10, 2 días 8 horas | NO, 200 días 6 horas | 10471, Fecha: 2025/06/03 11:40:32, Tiempo: 1 días 2 horas | 01-001-004-4762, (Enviado), Fecha: 2025/06/03 11:40:48, Saldo: PAGADO, Tiempo: 1 días 2 horas | SI, Observación: RECIBIDO DESDE LOGISTICA, Fecha: 2025/06/01 09:07:02, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/06/16 23:40:10, 10 días 8 horas |  |  | 57595 (Aprobado), Fecha: 2025/06/16 23:40:10, Tipo: INTERNO, Tiempo: 10 días 8 horas | NO, 200 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 200 días 6 horas |  | NO, 200 días 6 horas | 10371, Fecha: 2025/06/24 08:41:53, Tiempo: 15 días 8 horas | NO, 200 días 6 horas | NO, 200 días 6 horas | Fecha: 2025/06/24 10:55:32, Tiempo: 16 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 200 días 6 horas | NO REQUERIDO
21 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57748 | Remisión: 12207, Usuario: Steven Muñoz, Fecha: 2025/06/05 11:07:13 | Magnitud: Humedad, Equipo: REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, Marca: QUECLINCK, Modelo: GV300W, Intervalo1: (0 a 30) °C, Intervalo2: (0 a 100) %HR | Serie: 867162027794817, Id: PAB-7955 |  | ACTUALIZAR REMISIÓN | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | GLOBAL TRANS LOGISTICS GTL S.A., (1792188385001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Jose Miguel Guarderas S4-415 y de los Guabos / CALDERON | Johanna Garcès | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 197 días 4 horas |  |  |  | 197 | 2025/05/11 11:55, (5) días |  | NO, 197 días 4 horas | 18373/2 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/06/23 17:06:27, 12 días 6 horas | NO, 197 días 4 horas | 10170, Fecha: 2025/04/25 12:05:51, Tiempo: -- | 01-001-004-4527, (Enviado), Fecha: 2025/04/25 12:06:09, Saldo: PAGADO, Tiempo: -- | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/06/05 11:07:13, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/06/16 09:16:09, 6 días 7 horas |  |  | 57748 (Aprobado), Fecha: 2025/06/16 09:16:09, Tipo: INTERNO, Tiempo: 6 días 7 horas | NO, 197 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 197 días 4 horas |  | NO, 197 días 4 horas | 10372, Fecha: 2025/06/24 08:43:21, Tiempo: 12 días 6 horas | NO, 197 días 4 horas | NO, 197 días 4 horas | Fecha: 2025/08/06 10:15:59, Tiempo: 43 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 197 días 4 horas | NO REQUERIDO
22 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57591 | Remisión: 12160, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/06/01 08:56:26 | Magnitud: Humedad, Equipo: Sensor/Sonda de Temperatura y Humedad, Marca: QUECLINCK, Modelo: GV300W, Intervalo1: (0 a 80) HR | Serie: 861157040239267, Id: PBJ-4287 |  | PBJ-4287 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-29 Formato & Software Calibración Generadores de Temperatura & Humedad | GLOBAL TRANS LOGISTICS GTL S.A., (1792188385001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Jose Miguel Guarderas S4-415 y de los Guabos / CALDERON | Johanna Garcès | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 200 días 7 horas |  |  |  | 200 | 2025/06/22 16:37, (5) días |  | NO, 200 días 7 horas | 18884/2 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/06/05 08:55:30, 2 días 9 horas | NO, 200 días 7 horas | 10471, Fecha: 2025/06/03 11:40:32, Tiempo: 1 días 3 horas | 01-001-004-4762, (Enviado), Fecha: 2025/06/03 11:40:48, Saldo: PAGADO, Tiempo: 1 días 3 horas | SI, Observación: RECIBIDO DESDE LOGISTICA, Fecha: 2025/06/01 09:07:02, 1 hora | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/06/16 23:40:10, 11 días |  |  | 57591 (Aprobado), Fecha: 2025/06/16 23:40:10, Tipo: INTERNO, Tiempo: 11 días | NO, 200 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 200 días 7 horas |  | NO, 200 días 7 horas | 10371, Fecha: 2025/06/24 08:41:53, Tiempo: 15 días 9 horas | NO, 200 días 7 horas | NO, 200 días 7 horas | Fecha: 2025/06/24 10:55:32, Tiempo: 16 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 200 días 7 horas | NO REQUERIDO
23 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 57594 | Remisión: 12160, Usuario: Jonathan Fonseca, Fecha: 2025/06/01 09:01:41 | Magnitud: Humedad, Equipo: Sensor/Sonda de Temperatura y Humedad, Marca: QUECLINCK, Modelo: GV300W, Intervalo1: (0 a 80) HR | Serie: 867162027489087, Id: PAC-3909 |  | PAC-3909 | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-29 Formato & Software Calibración Generadores de Temperatura & Humedad | GLOBAL TRANS LOGISTICS GTL S.A., (1792188385001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Jose Miguel Guarderas S4-415 y de los Guabos / CALDERON | Johanna Garcès | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 200 días 6 horas |  |  |  | 200 | 2025/06/22 16:37, (5) días |  | NO, 200 días 6 horas | 18884/2 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/06/05 08:56:32, 2 días 8 horas | NO, 200 días 6 horas | 10471, Fecha: 2025/06/03 11:40:32, Tiempo: 1 días 2 horas | 01-001-004-4762, (Enviado), Fecha: 2025/06/03 11:40:48, Saldo: PAGADO, Tiempo: 1 días 2 horas | SI, Observación: RECIBIDO DESDE LOGISTICA, Fecha: 2025/06/01 09:07:02, | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/06/16 23:40:10, 10 días 8 horas |  |  | 57594 (Aprobado), Fecha: 2025/06/16 23:40:10, Tipo: INTERNO, Tiempo: 10 días 8 horas | NO, 200 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 200 días 6 horas |  | NO, 200 días 6 horas | 10371, Fecha: 2025/06/24 08:41:53, Tiempo: 15 días 8 horas | NO, 200 días 6 horas | NO, 200 días 6 horas | Fecha: 2025/06/24 10:55:32, Tiempo: 16 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 200 días 6 horas | NO REQUERIDO
24 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 58459 | Remisión: 12418, Usuario: Steven Muñoz, Fecha: 2025/06/30 14:42:47 | Magnitud: Humedad, Equipo: Controladores temperatura y humedad, Marca: THERMO KING, Modelo: SmartReefer2 | Serie: INN-58459, Id: GTL-004 |  | Calibración In Situ | Sitio: SI, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-24 Formato & Software Calibración Termohigrómetros | GLOBAL TRANS LOGISTICS GTL S.A., (1792188385001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, Jose Miguel Guarderas S4-415 y de los Guabos / CALDERON | ING. GONZALO MORA | -- | Mayra Paulina Almeida Rivadeneira | 180 días 1 hora | 2025/09/02 08:40:42 |  | 134 días 7 horas | 180 | 2025/08/31 15:13, (5) días |  | NO, 180 días 1 hora | 20050/1 (Aprobado), Registrado por: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira, Fecha: 2025/09/02 08:39:10, 45 días 3 horas | NO, 180 días 1 hora | 11256, Fecha: 2025/09/02 09:28:45, Tiempo: 45 días 4 horas | 01-001-004-5341, (Enviado), Fecha: 2025/09/02 09:28:58, Saldo: PAGADO, Tiempo: 45 días 4 horas | SI, Observación: INGRESO RECIBIDO DESDE LA RECEPCION, Fecha: 2025/06/30 14:42:46, -- | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2025/07/07 08:42:18, 4 días 3 horas |  |  | 58459 (Aprobado), Fecha: 2025/07/07 08:42:18, Tipo: INTERNO, Tiempo: 4 días 3 horas | NO, 180 días 1 hora | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 180 días 1 hora |  | NO, 180 días 1 hora | 11394, Fecha: 2025/10/28 16:00:29, Tiempo: 86 días 2 horas | NO, 180 días 1 hora | NO, 180 días 1 hora | Fecha: 2025/10/28 16:01:39, Tiempo: 86 días 2 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 180 días 1 hora | NO REQUERIDO