## Ingresos
N Fila | Tipo Servicio | Ingreso | Remisión, Usuario, Fecha | Equipo | Serie, Id Equipo | Accesorios | Observaciones | Sitio, Tercerizado, Garantía, Convenio | Plantilla | Cliente | Sede | Contacto | Tercero | Asesor Comercial | Tiempo en Laboratorio | Aprobación Cotización | Aprobación Ajuste | Tiempo desde la aprobación | Días en el laboratorio | Fecha Entrega Según Cotización | Fecha Entrega Según Programación | Solicitud | Cotización | Orden Compra Cliente | Proforma del Cliente | Factura del Cliente | Recibido en el Laboratorio | Reportado en el Laboratorio | No Autorizado en el Laboratorio | Ajuste | Certificado | Sticker Impreso | Informe Devolución | Informe Mantenimiento | Recibido Logística | No Autorizado Logística | Aviso de Entrega | Devolución | Entregado al Cliente | Encuesta, Recibido del Cliente | Certificado Enviado | Recibido para Tercerizar | Órden de Compra del Proveedor | Salida a Tercerizar | Retorno de Salida | Compra de Proveedor | Recepción de Compra | Recibo de Caja | Seguimiento
1 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 66379 | Remisión: 14302, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2026/02/24 10:30:38 | Magnitud: Par torsional, Equipo: TORQUE, Marca: SNAP-ON, Modelo: QD2R200, Intervalo1: (40 a 200) in.lb | Serie: 0817903030, Id: | Estuche del equipo | PartNumber: QD2R200 R0655926 Interval: 270 Dias | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-10 Formato & Software Calibración Torquímetros | AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, (890100577),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CL 77 B 57 103 P 21 ED GREEN TOWERS | JUAN CARLOS CASTRO | -- | David Ramírez | 11 días 8 horas | 2026/03/09 08:33:50 |  | 3 días 1 hora | 11 | 2026/03/15 15:06, (5) días |  | NO, 11 días 8 horas | 22472/1 (Aprobado), Registrado por: David Ramírez, Fecha: 2026/02/25 08:35:14, | NO, 11 días 8 horas | NO, 11 días 8 horas | NO, 11 días 8 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2026/03/04 11:38:31, 6 días 1 hora | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2026/03/11 14:55:58, 11 días 4 horas |  |  | 66379 (Aprobado), Fecha: 2026/03/11 00:00:00, Tipo: INTERNO, Tiempo: 10 días | SI, Fecha: 2026/03/11 15:52:14, Tiempo:, 11 días 5 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: NA, Fecha: 2026/03/11 15:57:36, 11 días 5 horas |  | NO, 11 días 8 horas | 12390, Fecha: 2026/03/12 09:23:55, Tiempo: 11 días 8 horas | NO, 11 días 8 horas | NO, 11 días 8 horas | NO, 11 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
2 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 66380 | Remisión: 14302, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2026/02/24 10:38:42 | Magnitud: Masa, Equipo: Balanza dinamométrica, Marca: Boeing, Modelo: F70284-1, Intervalo1: (0 a 12) kg | Serie: 1137457, Id: | Estuche del equipo X2 Acoples | PartNumber: F70284-1 R0479826 Interval: 1 Año | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-13 Formato & Software Calibración Balanzas | AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, (890100577),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CL 77 B 57 103 P 21 ED GREEN TOWERS | JUAN CARLOS CASTRO | -- | David Ramírez | 11 días 8 horas | 2026/03/09 08:33:50 |  | 3 días 1 hora | 11 | 2026/03/15 15:06, (5) días |  | NO, 11 días 8 horas | 22472/1 (Aprobado), Registrado por: David Ramírez, Fecha: 2026/02/25 08:35:14, | NO, 11 días 8 horas | NO, 11 días 8 horas | NO, 11 días 8 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2026/03/12 09:06:57, 11 días 8 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2026/03/12 09:07:31, 11 días 8 horas |  |  | 66380 (Aprobado), Fecha: 2026/03/12 09:07:32, Tipo: INTERNO, Tiempo: 11 días 8 horas | NO, 11 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 11 días 8 horas |  | NO, 11 días 8 horas | NO, 11 días 8 horas | SIN DEVOLUCION, 11 días 8 horas | NO, 11 días 8 horas | NO, 11 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
3 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 66380 | Remisión: 14302, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2026/02/24 10:38:42 | Magnitud: Masa, Equipo: Balanza dinamométrica, Marca: Boeing, Modelo: F70284-1, Intervalo1: (0 a 12) kg | Serie: 1137457, Id: | Estuche del equipo X2 Acoples | PartNumber: F70284-1 R0479826 Interval: 1 Año | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | Certificado de Calibración NO ACREDITADO | AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, (890100577),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CL 77 B 57 103 P 21 ED GREEN TOWERS | JUAN CARLOS CASTRO | -- | David Ramírez | 11 días 8 horas | 2026/03/09 08:33:50 |  | 3 días 1 hora | 11 | 2026/03/15 15:06, (5) días |  | NO, 11 días 8 horas | 22472/1 (Aprobado), Registrado por: David Ramírez, Fecha: 2026/02/25 08:35:14, | NO, 11 días 8 horas | NO, 11 días 8 horas | NO, 11 días 8 horas | SI, Observación: NA, Fecha: 2026/03/12 09:06:57, 11 días 8 horas | NO, 11 días 8 horas |  |  | NO, 11 días 8 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 11 días 8 horas |  | EQUIPO NO LISTO PARA ENTREGAR | NO, 11 días 8 horas | SIN DEVOLUCION, 11 días 8 horas | NO, 11 días 8 horas | SIN CERTIFICADO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
4 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 66383 | Remisión: 14302, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2026/02/24 11:03:43 | Magnitud: Biomédico, Equipo: Desfibrilador AED - Automated External Desfibrillator, Marca: CARDIAC SCIENCE, Modelo: POWERHEART AED G3, Intervalo1: (95 a 360) J | Serie: 4524601, Id: | X1 juego de parches | PartNumber: 9390E-1001P R5914525 Interval: 2 Años | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-25 Formato & Software Calibración Equipos Biomédicos | AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, (890100577),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CL 77 B 57 103 P 21 ED GREEN TOWERS | JUAN CARLOS CASTRO | -- | David Ramírez | 11 días 7 horas | 2026/03/09 08:33:50 |  | 3 días 1 hora | 11 | 2026/03/15 15:06, (5) días |  | NO, 11 días 7 horas | 22472/1 (Aprobado), Registrado por: David Ramírez, Fecha: 2026/02/25 08:35:14, | NO, 11 días 7 horas | NO, 11 días 7 horas | NO, 11 días 7 horas | SI, Observación: na, Fecha: 2026/03/11 15:19:08, 11 días 4 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2026/03/11 15:22:39, 11 días 4 horas |  |  | 66383 (Aprobado), Fecha: 2026/03/12 09:22:13, Tipo: INTERNO, Tiempo: 11 días 7 horas | SI, Fecha: 2026/03/11 15:25:16, Tiempo:, 11 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: ninguna, Fecha: 2026/03/12 09:23:36, 11 días 7 horas |  | NO, 11 días 7 horas | 12390, Fecha: 2026/03/12 09:23:55, Tiempo: 11 días 7 horas | NO, 11 días 7 horas | NO, 11 días 7 horas | NO, 11 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
5 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 66384 | Remisión: 14302, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2026/02/24 11:04:37 | Magnitud: Biomédico, Equipo: Desfibrilador AED - Automated External Desfibrillator, Marca: CARDIAC SCIENCE, Modelo: POWERHEART AED G3, Intervalo1: (95 a 360) J | Serie: 4511044, Id: | X1 Juego de parches (abierto) | PartNumber: 9300E-01 R5915425 Interval: 2 Años | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-25 Formato & Software Calibración Equipos Biomédicos | AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, (890100577),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CL 77 B 57 103 P 21 ED GREEN TOWERS | JUAN CARLOS CASTRO | -- | David Ramírez | 11 días 7 horas | 2026/03/09 08:33:50 |  | 3 días 1 hora | 11 | 2026/03/15 15:06, (5) días |  | NO, 11 días 7 horas | 22472/1 (Aprobado), Registrado por: David Ramírez, Fecha: 2026/02/25 08:35:14, | NO, 11 días 7 horas | NO, 11 días 7 horas | NO, 11 días 7 horas | SI, Observación: na, Fecha: 2026/03/11 15:19:34, 11 días 4 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2026/03/11 15:23:02, 11 días 4 horas |  |  | 66384 (Aprobado), Fecha: 2026/03/12 09:21:18, Tipo: INTERNO, Tiempo: 11 días 7 horas | SI, Fecha: 2026/03/12 09:30:34, Tiempo:, 11 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: ninguna, Fecha: 2026/03/12 09:23:36, 11 días 7 horas |  | NO, 11 días 7 horas | 12390, Fecha: 2026/03/12 09:23:55, Tiempo: 11 días 7 horas | NO, 11 días 7 horas | NO, 11 días 7 horas | NO, 11 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO
6 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 66385 | Remisión: 14302, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2026/02/24 11:05:11 | Magnitud: Biomédico, Equipo: Desfibrilador AED - Automated External Desfibrillator, Marca: CARDIAC SCIENCE, Modelo: POWERHEART AED G3 | Serie: 4497298, Id: | X1 Juego de parches (abierto) | PartNumber: 9300A01 R5915625 Interval: 2 Años ENVÍAN 4 BATERÍAS PARA REMPLAZAR PN: 9147-201-TSO | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-25 Formato & Software Calibración Equipos Biomédicos | AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, (890100577),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, CL 77 B 57 103 P 21 ED GREEN TOWERS | JUAN CARLOS CASTRO | -- | David Ramírez | 11 días 7 horas | 2026/03/09 08:33:50 |  | 3 días 1 hora | 11 | 2026/03/15 15:06, (5) días |  | NO, 11 días 7 horas | 22472/1 (Aprobado), Registrado por: David Ramírez, Fecha: 2026/02/25 08:35:14, | NO, 11 días 7 horas | NO, 11 días 7 horas | NO, 11 días 7 horas | SI, Observación: na, Fecha: 2026/03/11 15:19:46, 11 días 4 horas | Reporte: APTO PARA CALIBRAR, Fecha: 2026/03/11 15:23:24, 11 días 4 horas |  |  | 66385 (Aprobado), Fecha: 2026/03/12 09:23:03, Tipo: INTERNO, Tiempo: 11 días 7 horas | SI, Fecha: 2026/03/12 09:30:24, Tiempo:, 11 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | SI, Observación: ninguna, Fecha: 2026/03/12 09:23:36, 11 días 7 horas |  | NO, 11 días 7 horas | 12390, Fecha: 2026/03/12 09:23:55, Tiempo: 11 días 7 horas | NO, 11 días 7 horas | NO, 11 días 7 horas | NO, 11 días 7 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | FACTURA NO REGISTRADA | NO REQUERIDO