## Ingresos
N Fila | Tipo Servicio | Ingreso | Remisión, Usuario, Fecha | Equipo | Serie, Id Equipo | Accesorios | Observaciones | Sitio, Tercerizado, Garantía, Convenio | Plantilla | Cliente | Sede | Contacto | Tercero | Asesor Comercial | Tiempo en Laboratorio | Aprobación Cotización | Aprobación Ajuste | Tiempo desde la aprobación | Días en el laboratorio | Fecha Entrega Según Cotización | Fecha Entrega Según Programación | Solicitud | Cotización | Orden Compra Cliente | Proforma del Cliente | Factura del Cliente | Recibido en el Laboratorio | Reportado en el Laboratorio | No Autorizado en el Laboratorio | Ajuste | Certificado | Sticker Impreso | Informe Devolución | Informe Mantenimiento | Recibido Logística | No Autorizado Logística | Aviso de Entrega | Devolución | Entregado al Cliente | Encuesta, Recibido del Cliente | Certificado Enviado | Recibido para Tercerizar | Órden de Compra del Proveedor | Salida a Tercerizar | Retorno de Salida | Compra de Proveedor | Recepción de Compra | Recibo de Caja | Seguimiento
1 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 68126 | Remisión: 14722, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2026/04/10 11:46:43 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termocupla, Marca: CNC Electronic, Modelo: J, Intervalo1: (0 a 600) °C | Serie: INN-68126, Id: | Funda | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | OPENFOODS COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A., (1792646510001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, FREIRE LOTE 01 Y 10 DE AGOSTO | Dario Caicedo | -- | CORAL PORTILLA ANDRES | 3 días 6 horas | 2026/04/13 08:49:33 |  | 3 días 9 horas | 3 | 2026/04/26 08:12, (5) días |  | NO, 3 días 6 horas | 23036/3 (Aprobado), Registrado por: CORAL PORTILLA ANDRES, Fecha: 2026/04/13 08:40:04, | NO, 3 días 6 horas | 13055, Fecha: 2026/04/13 10:21:57, Tiempo: | 01-001-004-6673, (Enviado), Fecha: 2026/04/13 10:22:01, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2026/04/14 15:50:54, 2 días 4 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2026/04/14 15:56:01, 2 días 4 horas |  |  | 68126 (Aprobado), Fecha: 2026/04/14 15:56:01, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 4 horas | SI, Fecha: 2026/04/14 15:57:28, Tiempo:, 2 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 3 días 6 horas |  | NO, 3 días 6 horas | NO, 3 días 6 horas | SIN DEVOLUCION, 3 días 6 horas | NO, 3 días 6 horas | NO, 3 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 3 días 6 horas | NO, 3 días 6 horas
2 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 68128 | Remisión: 14722, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2026/04/10 11:47:18 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termocupla, Marca: CNC Electronic, Modelo: J, Intervalo1: (0 a 600) °C | Serie: INN-68128, Id: | Funda | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | OPENFOODS COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A., (1792646510001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, FREIRE LOTE 01 Y 10 DE AGOSTO | Dario Caicedo | -- | CORAL PORTILLA ANDRES | 3 días 6 horas | 2026/04/13 08:49:33 |  | 3 días 9 horas | 3 | 2026/04/26 08:12, (5) días |  | NO, 3 días 6 horas | 23036/3 (Aprobado), Registrado por: CORAL PORTILLA ANDRES, Fecha: 2026/04/13 08:43:57, | NO, 3 días 6 horas | 13055, Fecha: 2026/04/13 10:21:57, Tiempo: | 01-001-004-6673, (Enviado), Fecha: 2026/04/13 10:22:01, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2026/04/14 15:53:40, 2 días 4 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2026/04/14 15:55:11, 2 días 4 horas |  |  | 68128 (Aprobado), Fecha: 2026/04/14 15:55:11, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 4 horas | SI, Fecha: 2026/04/14 15:57:29, Tiempo:, 2 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 3 días 6 horas |  | NO, 3 días 6 horas | NO, 3 días 6 horas | SIN DEVOLUCION, 3 días 6 horas | NO, 3 días 6 horas | NO, 3 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 3 días 6 horas | NO, 3 días 6 horas
3 | Calibración Acreditada - CC (Certificado) | 68127 | Remisión: 14722, Usuario: Fernando Betancourt, Fecha: 2026/04/10 11:47:17 | Magnitud: Temperatura, Equipo: Termocupla, Marca: CNC Electronic, Modelo: J, Intervalo1: (0 a 600) °C | Serie: INN-68127, Id: | Funda | NINGUNA | Sitio: NO, Tercerizado: NO, Garantía: NO, Convenio: NO | INN-FC-02 Formato & Software Calibración Medidores de Temperatura | OPENFOODS COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A., (1792646510001),, Proridad: | SEDE PRINCIPAL, FREIRE LOTE 01 Y 10 DE AGOSTO | Dario Caicedo | -- | CORAL PORTILLA ANDRES | 3 días 6 horas | 2026/04/13 08:49:33 |  | 3 días 9 horas | 3 | 2026/04/26 08:12, (5) días |  | NO, 3 días 6 horas | 23036/3 (Aprobado), Registrado por: CORAL PORTILLA ANDRES, Fecha: 2026/04/13 08:40:15, | NO, 3 días 6 horas | 13055, Fecha: 2026/04/13 10:21:57, Tiempo: | 01-001-004-6673, (Enviado), Fecha: 2026/04/13 10:22:01, Saldo: PENDIENTE, Tiempo: | SI, Observación: Ninguna, Fecha: 2026/04/14 15:48:52, 2 días 4 horas | Reporte: Apto para Calibración, Observación: Reportado en el Certificado, Fecha: 2026/04/14 15:56:51, 2 días 4 horas |  |  | 68127 (Aprobado), Fecha: 2026/04/14 15:56:51, Tipo: INTERNO, Tiempo: 2 días 4 horas | SI, Fecha: 2026/04/14 15:57:29, Tiempo:, 2 días 4 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 3 días 6 horas |  | NO, 3 días 6 horas | NO, 3 días 6 horas | SIN DEVOLUCION, 3 días 6 horas | NO, 3 días 6 horas | NO, 3 días 6 horas | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO REQUERIDO | NO, 3 días 6 horas | NO, 3 días 6 horas